# 第 6 章 化学分析

## 基础巩固

## 6.1 09-01

9.1 根据下列物质在 25∘ C 时的溶解度求其溶度积。

- PbI2 在纯水中的溶解度为 7.64×10−2 g/(100 g H2O) 。

- BaCrO4 在纯水中的溶解度为 2.91×10−3 g/(dm3 H2O) 。

## 6.2 09-02

9.2 根据下列各物质的 Ksp 数据，求其溶解度(s)。

- BaCO3,Ksp=2.58×10−9[s 分别用 mol⋅dm−3 与 g/(100 g H2O ) 表示];

- PbF2,Ksp=3.3×10−8 (s 以 mol·dm-3 表示);

- Ag3[Fe(CN)6],Ksp=9.8×10−26[s 以 mol⋅dm−3 表示，沉淀电离生成 Ag+ 和 Fe(CN)63− 配（络）离子]。

## 6.3 习10

- 皂化当量是指每摩尔氢氧根离子所能皂化的酯(样品)的质量(mg)。可用如下方法测定皂化当量(适用范围：皂化当量 100∼1000mg/mol , 样品量 5∼100mg ): 准确称取 X(mg) 样品, 置于皂化瓶中, 加入适量 0.5mol/L 氢氧化钾醇溶液, 接上回流冷凝管和碱石灰管, 加热回流 0.5∼3 小时; 皂化完成后, 用 1∼2mL 乙醇淋洗冷凝管内壁, 拆去冷凝管, 立即加入 5 滴酚酞, 用 0.5mol/L 盐酸溶液酸化, 使酸稍过量; 将酸化后的溶液转移到锥形瓶中, 用乙醇淋洗皂化瓶数遍, 洗涤完的醇溶液也均移入锥形瓶中; 向锥形瓶滴加 0.5mol/L 氢氧化钾醇溶液, 直至溶液显浅红色; 然后用 0.0250mol/L 盐酸溶液滴定至刚好无色, 消耗盐酸 V1(mL) ; 再加入 3 滴溴酚蓝指示剂, 溶液显蓝色, 用 0.0250mol/L 盐酸溶液滴定至刚刚呈现绿色, 即为滴定终点, 消耗盐酸 V2(mL) 。

在没有酯存在下重复上述实验步骤，消耗标准盐酸溶液分别为 V3 和 V4 (mL)。

(1)碱石灰管起什么作用?

- 写出计算皂化当量的公式。

(3)样品中的游离羧酸将对分析结果有什么影响？如何消除影响？

## 6.4 习11

- 取某甲醛溶液 10.00mL 于锥形瓶中，向其中加入过量的盐酸羟胺，让它们充分反应，然后以溴酚蓝为指示剂，用 0.1100mol/L NaOH 溶液滴定反应产生的游离酸，耗去 28.45mL。写出第一步是化学方程式，并计算甲醛溶液的浓度。

## 6.5 习15

- 丙烯腈是合成纤维的重要原料之一，称取 0.2010g 部分聚合的丙烯腈样品，溶解在浓度为 0.05mol/L 的 BF3O(C2H5)2 甲醇溶液中，此甲醇溶液中已溶解 0.1540g 的无水乙酸汞(Ⅱ)。待反应完毕后，加入 10mL NH3 - NH4Cl 溶液， 5mLc(ZnY)=0.10mol/L 的 Zn(II) -EDTA溶液， 20mL 水和数滴铬黑T。未反应的 Hg(II) 与 Zn(II) -EDTA作用，所释放出来的 Zn2+ 离子用 0.05010mol/L EDTA溶液滴定，到达终点时用去 2.52mL 。

回答下列问题：

(1)写出丙烯腈与无水乙酸汞(Ⅱ)的甲醇溶液作用的化学方程式；

- 简要说明上述反应中主产物的生成机理；

(3)加入 10 mL NH3−NH4Cl 溶液的作用；

(4)求样品中未聚合的丙烯腈的质量分数。

## 6.6 习24

- 称取含抗生素对氨基苯磺酰胺(简称 sul)的粉末试样 0.2981g, 溶于盐酸并稀释至 100.0mL。分取 20.00mL 置于锥形瓶中, 加入 25.00mL 0.01767mol/L KBrO3 及过量的 KBr。密封, 10min 后确保完成了相应的溴化反应。加入过量 KI, 析出的 I3- 需 12.92mL 0.1215mol/L Na2S2O3 溶液滴定(以淀粉为指示剂)

- 写出 sul 的分子式和结构简式；

- 写出酸性溶液中 KBrO3 与 KBr 反应的离子方程式；

- 写出 sul 与 Br2 的溴化反应方程式；

- 计算此粉末试样中 sul 的质量分数；

(5)若合格产品的质量分数不得小于80%，该试样是否为合格产品？

## 6.7 习7

- 取某一元弱酸(HA)纯品 1.250g, 制成 50mL 水溶液。用 NaOH 溶液(0.0900mol/L)滴定至化学计量点, 消耗 41.20mL。在滴定过程中, 当滴定剂加到 8.24mL 时, 溶液的 pH 为 4.30。计算:

- HA 的摩尔质量；

- HA 的 Ka 值；

(3)化学计量点的 pH。

## 6.8 例1

【例 1】用中和滴定法测定我国宁夏出产的冰碱(主要成分是 Na2CO3 和 NaHCO3 ，杂质难溶于水且不与酸反应)中 NaHCO3 的含量。首先称取冰碱试样 1.142g。用水溶解，过滤，将滤液配成 100mL 溶液 A；然后采取下列实验步骤进行：①用移液管向锥形瓶中移入 25.00mL A，并加入酚酞试液三滴；②向酸式滴定管中加入 0.1000mol/L 的盐酸至 0 刻度线；③向其中加入甲基橙试液 3 滴，用 0.1000mol/L 盐酸滴定，温热，滴至溶液变为橙色，共用去盐酸 34.20mL；④滴定至酚酞红色恰好消失，读数为 12.00mL；⑤用 0.1000mol/L 的盐酸润洗酸式滴定管三次；⑥用 A 洗涤 25mL 移液管三次。

(1)正确的实验操作步骤是( )或( )

A. ⑥①⑤②④③ B. ⑤②⑥①④③ C. ①②③④⑤⑥ D. ②①③④⑤⑥

- 计算冰碱中 NaHCO3 的百分含量。

## 6.9 光度例1

【例 1】有一浓度为 1.0μg/mLFe2+ 的溶液，以邻二氮菲显色后，在比色皿厚度 2cm、波长 510nm 处测得吸光度为 0.380，计算：

- 透光度 T ;

- 吸光系数 a ;

- 摩尔吸光系数 ε 。

## 6.10 光度例2

【例 2】浓度为 25.5μg/50mL 的 Cu2+ 溶液，用双环己酮草酰二腙光度法进行测定，于波长 600 nm 处用 2 cm 吸收池进行测量，测得 T=50.5% ，求摩尔吸光系数 ε 、桑德尔灵敏度 S。

## 6.11 09-03

9.3 当 SrCO3 固体在 pH 为8.60的缓冲溶液中达溶解平衡后，溶液中 [Sr2+]=2.2× 10−4mol⋅dm−3 ，试计算 SrCO3 的溶度积。

## 6.12 09-04

室温下 Mg(OH)2 的溶度积是 5.61×10−12 。若 Mg(OH)2 在饱和溶液中完全电离，试计算：

- Mg(OH)2 在水中的溶解度及 Mg2+ 、 OH− 的浓度；
（2）在 0.010mol⋅dm−3 的NaOH溶液中 Mg2+ 的浓度；

- Mg(OH)2 在 0.010mol⋅dm−3MgCl2 溶液中的溶解度。

## 6.13 09-05

9.5 1.00 cm3 0.0100 mol⋅dm−3 的 AgNO3 和 99.0 cm3 0.0100 mol⋅dm−3 的 KCl 溶液混合，能否析出沉淀？沉淀后溶液中的 Ag+ 、 Cl- 浓度各是多少？

## 6.14 09-09

9.9 往 Cd(NO3)2 溶液中通入 H2S ，生成 CdS 沉定。要使溶液中所剩 Cd2+ 浓度不超过 2.0×10−6 mol⋅dm−3 ，计算溶液允许的最大酸度。

## 6.15 09-14

9.14 AgI 分别用 Na2CO3 和 (NH4)2S 溶液处理, 沉淀能不能转化? 为什么?

## 6.16 09-15

向 0.250 mol⋅dm−3NaCl 和 0.0022 mol⋅dm−3KBr 的混合溶液中慢慢加入 AgNO3 溶液，并忽略溶液的体积变化。

（1）哪种化合物先沉淀出来？

（2） Cl− 和 Br− 离子能否通过分步沉淀得到有效分离？

## 6.17 习题1

1. 测得某溶液 pH 为3.005, 该值具有_位有效数字, 氢离子活度应表示为_ mol·L-1；某溶液氢离子活度为 2.5×10-4 mol·L-1，其有效数字为_位，pH 为_；已知 HAc 的 pKa = 4.74，则 HAc 的 Ka 值为____。

## 6.18 习题10

10. 人体中氯离子的汞量法测定: (1) 简述配制硝酸汞溶液时必须用硝酸酸化的理由。(2) 推断硝酸汞水合物样品的化学式。(3) 计算血清样品中氯离子的浓度。

## 6.19 习题11

11.（2012年全国决赛）甲酸和乙酸混合溶液的测定: (1) 计算混合溶液中甲酸和乙酸的总量。(2) 写出氧化还原滴定反应的化学方程式。(3) 计算混合酸溶液中甲酸和乙酸的浓度。

## 6.20 习题12

12.（2005年全国决赛）EDTA配位滴定法测定 Al3+ 含量: (1) 写出从 D 框状态到 E 框状态的反应式并配平。(2) F 框状态内还应存在何种物质? (3) 是否需确知所用 EDTA 溶液的准确浓度？(4) 若 Cu2+ 溶液滴过量了，问对最终的测定结果的影响。(5) 列出试液中 Al 含量的计算式。

## 6.21 习题2

2. 将以下数修约为四位有效数字: ① 0.025 354 1 ② 0.025 356 1 ③ 0.025 355 0 ④ 0.025 365 0 ⑤ 0.025 365 1 ⑥ 0.025 354 9

## 6.22 习题3

3. 分析天平每次称量的误差为±0.1 mg, 称样量分别为 0.05 g、0.2 g、1.0 g 时可能引起的相对误差各为多少? 这些结果说明什么问题?

## 6.23 习题4

4. 三次标定 NaOH 溶液浓度(mol·L-1)结果为 0.2085、0.2083、0.2086，计算测定结果的平均值、个别测定值的平均偏差、相对平均偏差、标准差和相对标准偏差。

## 6.24 习题5

5. 葡萄糖含量的测定可用碘量法: (1) 根据实验内容写出相应反应方程式来说明其测定原理，并配平。(2) 导出计算葡萄糖含量的公式。(3) 计算试样中葡萄糖的含量。

## 6.25 习题6

6. 称取苯巴比妥钠试样 0.2014 g，用 Hg(ClO4)2 沉淀，释放出的 Mg2+ 用 EDTA 滴定。计算试样中苯巴比妥钠的质量分数。

## 6.26 习题7

7.（2007年全国初赛）甲苯与干燥氯气反应生成氯化苄的纯度分析: (1) 写出分析过程的反应方程式。(2) 计算样品中氯化苄的质量分数(%)。(3) 指出测定结果高于实际含量的原因。(4) 上述分析方法是否适用于氯苯的纯度分析？

## 6.27 习题8

8. 固溶体 BaInxCo1-xO3-δ 中 Co 氧化数的测定: (1) 写出与 KI 和 HCl 反应的离子方程式。(2) 写出滴定反应的离子方程式。(3) 计算 Co 的氧化数 S_Co 和氧缺陷的量 δ。

## 6.28 习题9

9. 乙二醇试液浓度的测定（高锰酸钾法）: 计算乙二醇试液的浓度。

## 6.29 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.23

T 温度下 Cl2 在 H2O 中达到溶解平衡时， Cl2 的溶解度为 s ，溶液上方压力为 p 。实验数据如下：

p/kPa

s/(mol⋅L−1)​

101.3

0.104

143.2

0.135

设氯水可视为理想稀溶液，求该温度下亨利常数 H。保留三位有效数字。

## 6.30 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.25

所谓酸雨是指大气中的二氧化硫和氮氧化物与水、氧气发生化学反应，生成 H2SO4 、 HNO3 使雨水的 pH 值下降的现象。酸雨的 pH 值最低可达 1.7,危害严重。我国的华北地区又是世界上最大的酸雨区之一，防治酸雨刻不容缓。

- SO2 在分压为 101.325kPa, 25℃下，在每升水中溶解度为 33.9dm3 。假定溶解过程中体积不变，计算该饱和溶液中 SO2 的总浓度。

SO2 水溶液中，我们主要考虑到以下两个平衡:

SO2(aq)+H2O(1)⇌HSO3−(aq)+H+(aq) Ka1=10−1.92,

HSO3−(aq)⇌SO32−(aq)+H+(aq) Ka2=10−7.18。

- 计算前一问中溶液的 pH。

在 NaHSO3 溶液中, 以下的这个平衡是最重要的:

2HSO3−(aq)⇌SO32−(aq)+SO2(aq)+H2O(l)。

- 现在我们只考虑这最重要的平衡, 计算 0.0100 mol/dm3 的 NaHSO3 水溶液中 SO2 的浓度。

- 已知 BaSO3 在水中的溶解度为 0.160 g/dm3 ，求 BaSO3 的 Rsp 。

## 6.31 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.26

求下列体系的 pH(数据自查):

- 0.10mol/L Na2B4O6(OH)4 和 0.20mol/L NaB5O6(OH)4 的混合物；
2.0.10mol/L(NH4 )2 SO3 ;
3.0.10mol/LNH4 HSO3 .

## 6.32 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.28

大气中二氧化碳浓度增加可能导致水体的酸度增加。考虑常温下的如下平衡：

CO2(g)⇌CO2(aq), K1=10−1.46,

CO2(aq)+H2O(l)⇌H2CO3(aq), K2=10−2.70,

H2CO3(aq)⇌H+(aq)+HCO3−(aq), K3=10−3.65,

HCO3−(aq)⇌H+(aq)+CO32−(aq), K4=10−10.33。

- 假设大气中二氧化碳的比例为 410×10−6 （即大气分压恒为 410×10−6 bar），求平衡时水体的 pH。

- 若在水中分别添加酸碱，使得 pH 增加 1 或者 pH 减少 1,然后再让系统达到平衡。判断以下说法的正确性:

- 若添加碱使得 pH 增加 1, 系统达到平衡后, 水中吸收的 CO2 总量比原来的两倍还多。

- 若添加酸使得 pH 减少1, 系统达到平衡后, 水中吸收的 CO2 总量比原来的一半要多。

- 若因为化石燃料的燃烧, 大气中二氧化碳的比例增加到 820×10−6 , 平衡时水体的 pH 为多少?

## 6.33 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.29

有人研究了 0.5mol/L 硼酸溶液中硼元素的存在形态, 并绘制了平衡时各含硼物质分布系数与溶液 pH 的函数关系图。溶液中硼原子主要存在形式为硼酸分子、 B(OH)4− 、 B4O5(OH)42− 和 B3O3(OH)4− 。指出下图中每条曲线分别对应哪个物种。

| pH | 硼物种的分布分数 |
| --- | --- |
| 5 | 1.0 |
| 6 | 0.8 |
| 7 | 0.6 |
| 8 | 0.4 |
| 9 | 0.2 |
| 10 | 0.0 |
| 11 | -0.2 |
| 12 | -0.4 |

## 6.34 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.30

电导即电阻的倒数，单位是西门子(S)。摩尔电导率 Λm 是指把含有 1mol 电解质的溶液置于相距为单位距离的电导池的两个平行电极之间，这时具有的电导。已知无限稀的下列溶液的摩尔电导率如下:

物质

HCl

NaCl

NaA

Am/[S⋅(m⋅mol)−1]​

0.04262

0.01266

0.0086

又取 2.00×10−3 mol/L 的一元酸 HA 溶液测得电导率为 6.16×10−3 S/m 。请通过合理的计算和推理，求出该酸 HA 的电离平衡常数 K。

## 6.35 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.41

二甲基黄由于颜色会随 pH 值改变, 可作为酸碱指示剂。

在波长 513nm 时，二甲基黄与其共轭酸的吸收有最大的差异。借由波长 513nm 的吸收，可以测量二甲基黄与其共轭酸的比例。在不同的 pH 下，测得数据(其中 A 为吸光度)如下表所示。

pH

1

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

9

A

0.865

0.640

0.395

0.308

0.260

0.164

0.131

0.112

0.097

计算二甲基黄的碱解离常数 Kb 。

## 6.36 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.42

胶体金的摩尔消光系数极高而制备容易，因此是一种运用广泛的分析化学试剂，常用的 COVID-19 的抗原检测试剂便是基于胶体金。胶体金可用维生素 C 还原氯金酸 HAuCl4⋅3H2O 溶液得到。

- 在 100mL 水中溶解 41mg 三水合氯金酸溶液(体积变化忽略不计)并将全部的金元素转化为胶体金, 所得溶液的吸光度为 0.8(光程 1cm)。假设胶体金颗粒为完美的球形, 直径为 10nm。金的密度为 19.3 g/cm3 。请计算一个胶体金中含有的金原子个数以及胶体金的摩尔消光系数。

- 某种植物的提取液中含有维生素 C。0.20mL 的提取液和某氯金酸溶液反应得到直径 10nm 的胶体金，所得溶液稀释到 1.0mL 后测量吸光度为 0.3（光程 1cm）。另外，相同体积的标准 5μg/mL 的维生素 C 溶液经过相同处理得到的吸光度为 1.0（光程 1cm）。求植物提取液中维生素 C 的浓度。

## 6.37 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.43

某人配制并标定了 0.1024 mol/L CuCl2 和 0.1192 mol/L NiCl2 溶液。首先他确定了两种溶液在 1.000 cm 石英比色皿中在不同波长下的吸光度：

波长/nm

260

395

720

815

Cu2+

0.6847

0.0110

0.9294

1.428

Ni2+

0.0597

0.6695

0.3000

0.1182

现将某硬币溶于硝酸中, 得到一含有 Cu2+ 、 Ni2+ 的混合溶液, 在同样的石英比色皿中测试, 在 815nm 波长下吸光度为 1.061, 在 395nm 波长下吸光度为 0.1583, 在 720nm 下吸光度为 0.7405。但是, 他吃惊地发现, 在 260nm 下, 吸光度达到 6.000。在 1.00mm 光程的石英比色皿中做同样的事情, 结果仍为 6.000。

- 实际上的读数应该是多少？

- 解释这个令人吃惊的现象并设计一个实验验证。

## 6.38 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.31

将某磷酸钠盐水合物 0.5000g 溶解在 50.00mL0.1000mol/L H2SO4 溶液中，用水稀释并定容至 100mL 。移取 20.00mL 用 0.1000mol/L 的NaOH标准溶液滴定，以百里酚酞作指示剂，平行进行3次，消耗NaOH标准溶液平均体积为 26.53mL 。百里酚酞的变色点为10.00。已知磷酸三级电离常数分别为 K1=7.6×10−3,K2=6.3×10−8,K3=4.4×10−13 。

- 通过计算分布系数，确定在终点时磷酸各物种中的主要物种。

- 确定该盐的准确化学式。

## 6.39 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.32

某人欲测定一矿物中磷的含量。他将0.2235g样品溶解在硝酸中并加入 NH3 和 Mg2+ ，得到白色沉淀。后者在873K下灼烧至恒重后，其残余物重0.1356g。然而事实上他在洗涤白色沉淀时，用了过多的水——100.0mL。求理论真值和理论误差。

数据： H3PO4 ， pK1=2.15 、 pK2=7.20 、 pK3=12.32 ； NH3 ， pKb=4.74 ； NH4MgPO4⋅6H2O ， pKsp=12.60 。

## 6.40 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.33

弱酸溶液中 H+ 浓度可由最简式 (cKa)1/2 算得。然而，该公式的使用是有条件的。有趣的是，当将这个式子用于 cmol/L 的 CH3COOH 时，方程仍然给出正确答案（尽管并不满足适用条件）。求 c 。数据： pKa=4.74 。

## 6.41 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.34

利用返滴定法测定阿司匹林药片中乙酰水杨酸含量时，采用以下步骤：加入定量标准NaOH水解之，然后用标准硫酸溶液滴定到酚酞恰好褪色。若定量反应后碱浓度和水解产物浓度均为0.10mol/L,硫酸浓度为0.1000mol/L,以甲基红为指示剂滴定到pH=4.4,试问：会有多大滴定误差(指最终乙酰水杨酸的含量测定误差)?已知水杨酸的 pK1=3.1 、 pK2=13.1 ;乙酸的 pKa=4.74 。

【习题 9.35】有人用酸碱滴定法测定二元弱酸的相对分子质量，实验过程如下。

步骤一：标定 NaOH 标准溶液的浓度为 0.1055mol/L。NaOH 溶液在未密闭的情况放置两天后(溶剂挥发忽略不计),按下列方法测定了氢氧化钠标准溶液吸收的 CO2 的量：取 25.00mL 该碱液用 0.1152mol/L 的 HCl 滴定至酚酞变色，消耗 22.78mL。

步骤二：取纯的有机酸 H2B 样品 0.1963g。将样品定量溶解在 50.00mL 纯水中，选择甲基橙为指示剂进行滴定，当加入新标定的 0.0950mol/L 的氢氧化钠标准溶液 9.21mL 时，发现该法不当，遂停止滴定，用酸度计测定了停止滴定时溶液的 pH=2.87。已知 H2B 的 pK1=2.86 、 pK2=5.70 。

请按步骤二估算该二元弱酸 H2B 的相对分子质量；并计算用吸收了二氧化碳的标准溶液以正确步骤滴定时测定结果的理论相对误差。

## 6.42 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.36

EGTA(记为 H4E ) 是 EDTA 之外的一种常见络合滴定试剂, 其化学名称为乙二醇双氨乙基醚四乙酸。它含有两个氨基, 氨基结合了两个质子的 H6E2+ 为二元强酸, 其三至六级酸常数分别为 10−2.08,10−2.73,10−8.93 和 10−9.53 。EGTA 和 Ca2+,Mg2+ 分别可以以 1:1 形成配合物, 稳定常数分别为 1010.97,105.21 。

- 配制 0.020mol/L EGTA 溶液时，需要将 H4E 溶于 NaOH 溶液而不是去离子水，为什么?

- 在 pH = 10.0 的氨性缓冲溶液中，以铬黑 T 为指示剂用 0.01000 mol/L EGTA 滴定 0.01000 mol/L Ca2+ 和 0.01000 mol/L Mg2+ 的混合溶液来测定 Mg2+ ，终点时 [Ca2+ ] = 10 ​−5.4 mol/L，[Mg2+ ] = 10 ​−3.8 mol/L。求滴定误差。

- 改用钙羧酸为指示剂，于 pH = 12.0 时滴定，终点时 Ca2+=10−5.6 mol/L 。已知 Ksp[Mg(OH)2]=10−10.74 ，求滴定误差。

【习题 9.37】求 CaCO3 在下列情况下的溶解度: 纯水; 饱和 CO2CO2=0.033mol/L 。其他数据自查。

## 6.43 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.39

求 AgBr 在 0.10mol/L(初态)氨水中的溶解度。其他数据自查。

水；乙在甲的基础上增加 0.01000mol/L CuSO4 10.00mL，并相应减少水的量以保持体积相同。 用 0.1000mol/L NaOH 溶液分别滴定甲、乙至 pH=4.30 时，甲溶液消耗 9.77mL，乙溶液消耗 27mL；当滴定到 pH=6.60 时，甲溶液消耗 10.05mL，乙溶液消耗 11.55mL。

- 证明：在误差不高于 0.1% 的意义下，当平均配位数 n=0.50 时， lgKCuL=p[L] ；当平均配位数 n=1.50 时， lgKCuL2=p[L] 。（p表示负对数）

- 计算两个 pH 下的平均配位数。

- 求铜-磺基水杨酸配合物的 β1 、 β2 。

## 6.44 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.47

已知硫化氢 K1=1.1×10−7,K2=1.3×10−13 ，硫化锌 Ksp=2.5×10−22 。硫化氢饱和溶液的浓度恒为 0.100mol/L。天平两盘各有相同的盛有 1.00L 水的烧杯。假定操作过程中溶液体积恒定。

- 向左杯溶入 2.72 g ZnCl2 ，试通过计算给出欲使天平平衡，需要向右杯加入 Na2O2 的质量。

- 天平再次平衡后, 向左杯通入 H2 S 气体, 充分反应并使之达到饱和。接着亦向右杯通入 H2 S 气体, 试通过计算求出天平平衡时右杯溶液的 pH 。

- 天平第三次平衡后, 向左杯中缓缓通入 HCl 气体。试通过计算求出当杯中的沉淀恰好溶解一半时, 溶液中的 [Cl−] 。

- 拟使天平第四次平衡，需要向右杯中通入多少 HCl 气体? 通过计算加以说明。

## 6.45 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.48

298.15K、1.00L的 1.00mol/L 的 SO2 氯仿溶液上方二氧化硫的分压为 53702Pa ，而 1.00L1.00mol/LSO2 水溶液上方其分压为 70927.5Pa 。在一个 5.00L 的没有空气的容器中装入 1.00LCHCl3 和 1.00L 水，并通入一定量的 SO2 ，平衡时测得水中 SO2 的分析浓度为 0.200mol/L 。

今将其中的 SO2 完全提取出来，稀释到 1.00L 后准确移取 10.00mL，用 0.1926mol/L NaOH 溶液滴定到酚酞变红。计算需要多少体积的 NaOH？你只需要给出 3 位有效数字。已知 SO2 的 pK1=1.85,pK2=7.20 。酚酞的变色点为 8.20。

## 6.46 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.50

为测定某硫酸铵、硫酸氢铵的混合物中氮元素的质量分数，将不同质量的铵盐分别加入 50.00mL 相同浓度的 NaOH 溶液中，沸水浴加热至气体全部逸出(此温度下铵盐不分解),该气体经干燥后用浓硫酸吸收完全，测定浓硫酸增加的质量。当铵盐分别为 10.00g 和 20.00g 时，浓硫酸增加的质量相同；铵盐质量为 30.00g 时，浓硫酸增加的质量为 0.68g;铵盐质量为 40.00g 时，浓硫酸的质量不变。

- 计算混合物中 N 的质量分数。

- 若铵盐质量为 15.00g，求浓硫酸增加的质量。

## 6.47 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.51

检出限量是痕量元素分析的基本参数之一。它被定义为，在给定方法的精确度一定时，被测元素的最小检出质量。微量铋的测定即为一例。1927 年德国化学家 Bergh 提出用形成 8-羟基喹啉与四碘合铋酸的难溶盐 C9H6(OH)NHBiI4 的方法沉淀铋。为测定痕量的铋，来自伯明翰的化学家创立了一种多步法，进行一系列反应后对最终的产物进行滴定。该法的描述如下：

- 在冷却条件下向含 Bi3+ 的酸化了的溶液加入 50mg K3[Cr(SCN)6] ，使铋定量沉淀。

- 沉淀经过滤，冷水洗涤后用 5mL 10% NaHCO3溶液处理，沉淀转化成(BiO)2CO3,同时生成的六硫氰酸合铬(Ⅲ)酸根离子进入溶液中。

- 将稍加酸化的滤液转移到一个分液漏斗中, 加入 0.5mL 含碘的饱和氯仿溶液, 激烈振摇, 碘把配合物里的配体氧化成 ICN 和硫酸根离子。
4.5min 后向混合物加入 4mL 2mol/L 硫酸溶液，挥发出碘分子（设此过程中 HCN 不挥发）。

- 分四次用氯仿定量萃取碘, 水相转入一个烧瓶, 加入 1mL 溴水, 摇匀, 放置 5min(过量的溴水可以跟氢氰酸反应, 释放出 BrCN, I- 则被氧化成 IO3-)。

- 为除去过量的溴，向混合物加入 3mL 90% 的甲酸。

- 向稍加酸化的溶液加入过量 1.5g 的碘化钾。

- 用 0.00200mol/L 的 Na2S2O3 标准溶液滴定上面得到的溶液。

试回答：

- 若该盐的沉淀最小检测质量是 50.0mg，用 Bergh 法估算测定铋的最小质量。

- 写出多非法中步骤 1~7 的配平的离子方程式。

- 写出多步法中步骤 1~7 的配平的离子方程式。

- 假定可靠的测定所用的 0.00200mol/L Na2S2O3 标准溶液的量不低于 1mL，则用此法能够测定的铋的最低量为多少？上述多步法比 Bergh 重量法的灵敏度高多少倍？

## 6.48 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.52

某含砷的二元化合物为橘红色。称取该化合物 0.1070g ，用稀硝酸处理并除去生成的黄色粉末。用 NaHCO3 调节滤液 pH=8 左右，以淀粉指示，用 2.50×10−2 mol/L 的 I2 溶液，消耗 20.00mL 。酸化滴定液，加入过量的KI粉末后用 1.00×10−1 mol/L 的 Na2S2O3 溶液滴定，消耗 20.00mL 。计算推导该化合物的化学式，写出整个过程中发生的所有反应。

## 6.49 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.54

Z 城某君家的孩子在选考中获得了 300 分, 某君便择日在家中大宴宾客。席间某宾客突然毒发, 暴毙而亡。某君怀疑是某道菜被人下了毒, 便将这道菜的残渣送至某化学实验室检验。实验员们怀疑其中有俗称“鹤顶红”的剧毒物质, 便用以下方法检验: 酸性条件下用锌粉处理残渣, 生成一种气体。将气体通入硬质玻璃管并加热, 如果生成明亮的镜, 那么不幸吃了这道菜的人恐怕就要死翘翘了。之后负责任的实验员们还要用 NaClO 溶液将玻璃管中的镜洗去。

- 写出以上检验中的三个方程式。

经查，下毒者是某君家的一位厨师。凶手所用的毒物是该元素常见氧化物的混合物。有好事实验员准备分析其中两种氧化物的质量分数。他精确地取了0.1500g样品，用适量 NaHCO3 溶解后，用0.05150mol/L的 I2 滴定，用去15.80mL;酸化后再加入过量KI,析出的 I2 用0.1300mol/L的硫代硫酸钠溶液滴定，耗去20.70mL。鹤顶红中的其他组分为惰性。

- 写出好事实验员滴定过程中的反应方程式。

已知该元素最高价含氧酸的 pKa1=2.26,pKa2=6.76,pKa3=11.29 。

- 实验所用的 NaHCO3 须过量以维持体系的弱碱性，请你解释原因。

- 计算鹤顶红中两种氧化物质量分数。请清楚标明求出的质量分数对应的是什么氧化物。

## 6.50 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.55

Fe-Cu-Se 合金是一种新的超导体合金。其中的铜全部以 Cu(I) 的形式填入铁的空位中，对超导体的结构和电学、磁学性质产生深远影响。测定此合金中各组分质量分数的方法如下：

①准确称取 0.4639g 合金样品于 100mL 烧杯中，加入 6mL 浓硝酸，加热至样品全部溶解，溶解过程中根据情况适量补加浓盐酸。搅拌下微热溶液，并滴加 2% 的盐酸羟胺溶液，至沉淀完全，保温一段时间后用已经恒重的滤纸过滤，小心滤出沉淀并用去离子水洗涤几次。沉淀在低温下烘干至恒重，得到 0.2565g 沉淀。

②准确称取 0.3957g 氧化锌基准物质于 100mL 烧杯后加入 6mL HCl 溶解，溶解过程中适时补加少量去离子水，待溶液恢复至室温后转移至 250mL 容量瓶中，并用去离子水定容。用移液管准确移取 25.00mL 锌标准液于锥形瓶中，加入 20~30mL 蒸馏水，两滴二甲酚橙指示剂和一定量 1.43mol/L 的六次甲基四胺溶液，用 EDTA 标准液滴定。平行滴定三次，消耗 EDTA 23.89mL。

③准确称取 0.8527g 样品于 100mL 烧杯中, 加入 10mL 浓硝酸, 10mL 浓盐酸, 并加热至样品全部溶解, 溶解过程中适量补加浓盐酸。样品全部溶解后转移并定容至 100mL 容量瓶中。

④移取 25.00mL 上述溶液于锥形瓶中，用 1:1 氨水调节 pH=3~4 后，加入 5g 固体氟化铵，摇动使之溶解。溶解后加入 5mL 2mol/L 的醋酸—醋酸钠缓冲液，5 滴 PAN 指示剂，用③中已标定的 EDTA 滴定至紫红色变为蓝绿色，平行滴定 3 组，消耗 EDTA 13.94mL。

⑤移取③中配制的溶液 10.00mL 于 100mL 容量瓶中定着。移取 20.00mL 溶液，置于小烧杯中，

用银量法以回滴方式测定目标产物 B 的相对分子质量，实验过程及实验数据如下:

- 用 250 mL 容量瓶配制约 0.05 mol/L 的 AgNO3 溶液, 同时配制浓度相近的 NH4SCN 溶液。

- 准确称量烘干的 NaCl 207.9mg，用 100mL 容量瓶定容。

- 用 10 mL 移液管移取上述 AgNO3 溶液到 50 mL 锥瓶中, 加入 4 mL4 mol/LHNO3 和 1 mL 饱和铁铵矾溶液, 用 NH4SCN 溶液滴定, 粉红色保持不褪色时为滴定终点, 三次实验的平均值为 6.30 mL 。

- 用 10 mL 移液管移取 NaCl 溶液到 50 mL 锥瓶中, 加入 10 mLAgNO3 溶液, 4 mL4 mol/LHNO3 和 1 mL 饱和铁铵矾溶液, 用 NH4SCN 溶液回滴过量的 AgNO3 , 三次实验结果平均为 1.95 mL 。

- 准确称量 84.0mg 产品 B, 转移到 50mL 锥瓶中, 加水使其溶解, 加入 10mL AgNO3 溶液, 4mL 4mol/L HNO3 和 1mL 饱和铁铵矾溶液, 用 NH4 SCN 溶液回滴, 消耗了 1.65mL。

- 重复操作步骤 5: 称量的 B 为 81.6mg, 消耗的 NH4 SCN 溶液为 1.77mL; 称量的 B 为 76.8mg, 消耗的 NH4 SCN 溶液为 2.02mL。

- 用质谱法测得液相中 B 的最大正离子的相对式量为 183。

试按以上实验数据计算推导中间产物 A 和目标产物 B 的结构式。

## 6.51 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.56

定性分析中常常用到硫化铵。制备这种试剂的方法是将硫化氢慢慢鼓泡通过 4~5mol/L 的氨水溶液，随后加入少量水。这样给出的溶液是很不纯的，因为谁都不知道是否通入了过量或者不足量的气体，所以要进行定量分析以确定其组成。

有 10mL 这样的样品, 稀释到 1000mL 后加入蒸馏烧瓶中, 然后加入 40mL 水。之后在收集瓶中倾入 25.00mL 0.1mol/L 的硝酸镉溶液, 在蒸馏瓶中加入 20.00mL 0.02498mol/L 稀硫酸溶液。

然后开始蒸馏。大约一半的液体被蒸到了收集瓶中，并可以看到黄色的沉淀。蒸馏瓶中残余的物种被完全转移到锥形瓶中，用 0.05002mol/L 的氢氧化钠溶液滴定，消耗 10.97mL。

用溴水处理蒸出的物质，过量的溴煮沸除去。溴将所有的硫离子都氧化为硫酸根。此时又用0.1012mol/L的氢氧化钠溶液滴定，消耗14.01mL。

求试样的定性和定量组成。

## 6.52 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.57

按国标方法(GB29203-2012)测定某含量不低于90%的食品添加剂KI试样。

- KIO3 标准溶液的配制: 称取 5.3643g 纯 KIO3 溶于 80mL 蒸馏水中, 定容至 500mL。

b)样品测定：称取0.5232g KI样品并加水溶解，加入35mL 12mol/L HCl和5mL分析纯 CHCl3 （密度约1.5g/mL）。用 KIO3 标准溶液滴定，直到 CHCl3 层无色且5min内不复紫色即为终点。消耗 KIO3 标准溶液29.02mL。

- 上述测定对实验用水有何要求？写出不符合要求时可能发生的副反应。

- 写出滴定时发生反应的方程式；据此讨论实验现象和确定终点的化学原理。

- 求出样品中 KI 的质量分数, 要求列出计算公式。

## 6.53 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.58

一种鲜花保存剂 B 可按以下方法制备: 把丙酮肟、溴乙酸、氢氧化钾混合在二氧六环中反应, 酸化后用乙醚提取, 蒸去乙醚后经减压蒸馏析出中间产物 A, A 用 6mol/L 盐酸水溶液水解, 水解液浓缩后加入异丙醇, 冷却, 即得到晶态目标产物 B。B 的熔点为 152~153℃, 可溶于水, 与 AgNO3 溶液形成 AgCl 沉淀。

- 指出工作电极(1或3)，写出工作电极的电极反应式。

- 计算样品 H2SO4 的浓度。

- 酚酞的变色 pH 为 8.5，计算上述测定的相对误差。

现在考虑有关 Ni 的库仑分析。

- 电解 1.00mmol/L NiSO4，在何电势下会析出 Ni? φ(Ni2+/Ni) = -0.228V。

- 电解 pH=6.0 的 1.00mmol/L NiSO4，在电流效率即将低于 100% 的瞬间停止电解。求溶液中 Ni2+ 的浓度。

- 求在以下情况中, 定量分析 (Ni2+ 的最终残余浓度低于 1μmol/L) Ni 的 pH 需满足的条件: 1.00mmol/L Ni2+ 、2.00mol/L NH3 , 电流效率 100% 。已知 β6[Ni(NH3)62+]=2.0×108 , 不考虑其他配合物的存在。

## 6.54 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.59

目前市场上出售的二氧化氯消毒剂中均含有 ClO2 、 ClO2- 、 ClO3- 、 Cl2 等成分，对这 4 种组分含量进行测定是评价产品质量的关键。

五步碘量法通过控制测定过程中溶液的 pH , 可同时测定样品中这 4 种组分的含量。其测定原理是基于在不同 pH 下, I− 与这 4 种物质间发生了不同的化学反应而实现。当溶液的 pH=7 时, 仅 Cl2 完全被 I− 还原为 Cl− , 而 ClO2 则被还原为 ClO2− ; 当溶液的 pH=2 时, Cl2,ClO2,ClO2− 都完全被 I− 还原为 Cl− ; 在强酸条件下 (pH≤0.1),Cl2,ClO2,ClO2− 和 ClO3− 都完全被 I− 还原为 Cl− 。五步碘量法的具体步骤如下:

- 在 250mL 碘量瓶中加入 50mL 蒸馏水, 5mL pH=7 的缓冲溶液和 10.00mL 二氧化氯水溶液, 再加入过量 KI。用 0.02000mol/L 的 Na2S2O3 标准溶液滴定至淡黄色时, 加入 1mL 淀粉指示剂, 继续滴定到蓝色刚好消失为终点, 消耗 Na2S2O3 标准溶液 V1 (单位为 mL, 下同)。

- 在第一步的碘量瓶中, 用稀盐酸调节 pH=2 后, 将碘量瓶置于暗处反应 5 min , 继续用 Na2 S2O3 标准溶液滴定至蓝色消失, 消耗 Na2 S2O3 标准溶液为 V2 。

- 另取一个 250mL 碘量瓶, 加入 50mL 蒸馏水, 5mL pH=7 的缓冲溶液和 10.00mL 二氧化氯水溶液, 通入氮气吹至黄绿色消失, 假设此时溶液中 ClO2 已被除尽, 部分 Cl2 被吹掉。再加入过量 KI, 用 0.02000mol/L 的 Na2S2O3 标准溶液滴定至淡黄色时, 加入 1mL 淀粉指示剂, 继续滴定到蓝色刚好消失为终点, 消耗 Na2S2O3 标准溶液 V3 。

- 在第三步的碘量瓶中, 用稀盐酸调节 pH=2 后, 将碘量瓶置于暗处反应 5 min , 继续用 Na2 S2O3 标准溶液滴定至蓝色消失, 消耗 Na2 S2O3 标准溶液为 V4 。

- 再取一个 250mL 的碘量瓶, 加入 10.00mL 二氧化氯水溶液和 1mL 50g/L 的 KBr 溶液, 用浓盐酸调节至强酸性 (pH≤0.1), 置暗处反应 20min。再加入过量 KI、25mL 饱和 Na2HPO4 溶液和 50mL 蒸馏水, 摇匀。用 0.02000mol/L 的 Na2S2O3 标准溶液滴定至淡黄色时, 加入 1mL 淀粉指示剂, 继续滴定到蓝色刚好消失为终点, 消耗 Na2S2O3 标准溶液 V5 。

试回答：

- 测定过程中为什么需用 Na2S2O3 标准溶液滴定至淡黄色时再加淀粉指示剂？

- 第五步测定中先加 KBr 然后加 KI 的目的是什么？

- 若 V1,⋯,V5 分别为 13.00、24.20、3.90、0.85 和 37.40mL，计算该二氧化氯水溶液中 ClO2 、 ClO2- 、 ClO3- 、 Cl2 的含量(mg/L)。

## 6.55 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.60

库仑分析通过测量电解所消耗的电能来确定待测物质的量。为测定 H2SO4 的浓度，移取 1.00mL 样品、25mL 0.1mol/L K2SO4 和 1 滴酚酞加入电解池中并浸入 Pt 电极 1 和含隔膜的玻璃管 2；后者装满 0.1mol/L K2SO4 并含另一根 Pt 电极 3。在恒温 25℃与 100% 电流效率下以 4.50mA 电流电解直到出现淡粉色，耗时 8min 48.6sec。法拉第常数 F=96485C/mol。

加入 7mL 1:1 氨水后加热一段时间，待沉淀明显团聚后过滤。用去离子水洗涤沉淀三次后弃去滤液。沉淀转移至另一烧杯中，用 0.4mol/L 的硫酸溶解，溶液全部转入锥形瓶中。加入 10mL 去离子水，5滴磺基水杨酸指示剂，用已标定的 0.008140mol/L EDTA 滴定至紫红色退去，消耗 EDTA 14.53mL。

- 氧化镁也可通过一系列手段得到纯度高于 99.9% 的粉末, 然而标定 EDTA 时为什么不使用氧化镁作为基准物质?
2、设若原先 25mL 锌标准液中有 HCl 0.00263mol，加入蒸馏水 30mL，六次甲基四胺溶液 10mL。忽略加入二甲酚橙指示剂的一切影响和 Zn2+ 的水解。六次甲基四胺按一元碱处理。计算滴定伊始（即还未加入 EDTA 时）锥形瓶内溶液的 pH。要求给出尽可能完整的推导过程。已知六次甲基四胺的 Kb=1.4×10−9 。

实验室中常用于掩蔽 Cu 的方法有抗坏血酸-硫脲掩蔽法和氰离子法。

- 写出抗坏血酸-硫脲法掩蔽铜的方程式。

抗坏血酸的结构见下图。

Chemical structure of a sugar derivative with multiple hydroxyl groups and a ketone group

- 本实验中为什么不采用掩蔽铜而直接在溶液中滴定铁的方式？

- 用方程式说明加入盐酸羟胺的作用。

- 计算合金中 Fe、Cu、Se 的质量分数。

- 若该合金中的铁仅有 +2、+3 两种价态且其化学式可用 FemCunSe 表示。推出此合金能够表明价态组成的化学式（最后结果保留两位小数）。

## 6.56 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.7

化合物 X 仅含有 C、H、O 三种元素, 具有顺反异构, 经高锰酸钾氧化则生成内消旋酒石酸。经元素分析测得 C、H 质量百分比分别为 41.39%、3.474%。称取 0.2900g 该化合物于锥形瓶中, 加入 25.0mL 蒸馏水, 用 0.1000mol/L 的氢氧化钠标准溶液滴定。该化合物的物种分布分数曲线如下图所示。

未知物 X 的物种分布曲线

给出该化合物的结构式；确定滴定时两个化学计量点的 pH 并分别选定能使误差最小的常用指示剂。

## 6.57 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.24

设气体A和B溶于水都遵循Henry定律，Henry常数分别为 1.0×104 和 2.0×104bar 。在常温下，密闭的2.0L刚性容器中有1.0L液态水并充入A、B使得二者的分压均为2.0bar。溶于水的A和B会反应生成物质AB，反应的摩尔分数平衡常数为500（摩尔分数的计算包括水）。

- 求平衡时的气相和水相组成。

- 若将 A 的初始分压提高到 10.0 bar, 预测液相中 B 的摩尔分数是升高还是降低? 定性预测之后再计算出具体的值。

## 6.58 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.27

酸碱平衡是最精密的生物调节系统之一。血液中的缓冲物质对短期稳定 pH 起到重要作用，其中最重要的酸碱缓冲物质是受肺和肾调节的碳酸氢盐。已知本题下，二氧化碳解离常数 pKn=6.1 ，Henry常数 H=2.3×10−4Pa⋅m3⋅mol−1 。

- 我们每天向体内 6.00L 血液排放 0.060mol 酸。假设血液的碳酸氢盐缓冲系统是封闭的，起初只含有 pH=7.4 的缓冲溶液， CO2 的分压 p(CO2)=5.3kPa 。排出的酸都被碳酸氢盐缓冲系统缓冲，计算 37∘C 时体系的 pH。

- 然而, 血液实际上是一个开放系统, 设二氧化碳的分压保持不变, 试问: 加入酸后 pH 是否能保持在正常范围? (正常范围是 7.35~7.45)

## 6.59 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.35

有人用酸碱滴定法测定二元弱酸的相对分子质量，实验过程如下。

步骤一：标定 NaOH 标准溶液的浓度为 0.1055mol/L。NaOH 溶液在未密闭的情况放置两天后(溶剂挥发忽略不计),按下列方法测定了氢氧化钠标准溶液吸收的 CO2 的量：取 25.00mL 该碱液用 0.1152mol/L 的 HCl 滴定至酚酞变色，消耗 22.78mL。

步骤二：取纯的有机酸 H2B 样品 0.1963g。将样品定量溶解在 50.00mL 纯水中，选择甲基橙为指示剂进行滴定，当加入新标定的 0.0950mol/L 的氢氧化钠标准溶液 9.21mL 时，发现该法不当，遂停止滴定，用酸度计测定了停止滴定时溶液的 pH=2.87。已知 H2B 的 pK1=2.86 、 pK2=5.70 。

请按步骤二估算该二元弱酸 H2B 的相对分子质量；并计算用吸收了二氧化碳的标准溶液以正确步骤滴定时测定结果的理论相对误差。

## 6.60 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.37

求 CaCO3 在下列情况下的溶解度: 纯水; 饱和 CO2CO2=0.033mol/L 。其他数据自查。

## 6.61 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.38

求 PbCl2 在纯水中的溶解度。数据： Pb2+−Cl−,β1=41.69,β2=275.42,β3=50.12,β4=39.81 。其他数据自查。

## 6.62 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.40

考虑氢氧化锌在水溶液中的如下平衡：

Zn(OH)2(s)⇌Zn2+(aq)+2OH−(aq), Ksp=1.74×10−17,

Zn(OH)2(s)⇌Zn(OH)2(aq), K1=2.62×10−6,

Zn(OH)2(s)+2OH−=Zn(OH)42−, K2=6.47×10−2,

水的溶度积为 1.00×10−14

- 若在一定 pH 下上述所有反应都达到平衡，且 Zn(OH)2(aq) 的浓度是水相所有含锌物种浓度中最大的，求系统 pH 的取值范围。

- 在 pH=7.00 时制备氢氧化锌的饱和水溶液, 然后取滤液, 用 NaOH 调 pH 至 12.00 (设溶液体积不变), 求锌的沉淀率。

## 6.63 习12

- 取 100mL 水样，用氨性缓冲溶液调节至 pH=10，以 EBT 为指示剂，用 EDTA 标准溶液 (0.008826mol/L) 滴定至终点，共消耗 12.58mL，计算水的总硬度（以 CaCO3 计算）。如果将上述水样再取 100mL，用 NaOH 调节 pH=12.5，加入钙指示剂，用上述 EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 10.11mL，试分别求出水样中 Ca2+ 和 Mg2+ 的量。

## 6.64 习13

- 金属钠和金属铅的 2:5(摩尔比)的合金可以部分地溶解于液态氨, 得到深绿色的溶液 A, 残留的固体是铅, 溶解的成分和残留的成分的质量比为 9.44:1, 溶液 A 可以导电, 摩尔电导率的测定实验证实, 溶液 A 中除液氨原有的少量离子 NH4+ 和 NH2− 外只存在一种阳离子和一种阴离子 (不考虑溶剂合, 即氨合的成分), 而且它们的个数比是 4:1, 阳离子只带一个电荷。通电电解, 在阳极上析出铅, 在阴极上析出钠。用可溶于液氨并在液氨中电离的盐 PbI2 配制的 PbI2 的液氨溶液来滴定溶液 A, 达到等当点时, 溶液 A 的绿色褪尽, 同时溶液里的铅全部以金属铅的形式析出。回答下列问题:

- 写出溶液 A 中的电解质的化学式；

- 写出上述滴定反应的配平的离子方程式；

(3)已知用于滴定的碘化铅的浓度为 0.009854mol/L, 达到等当点时消耗掉碘化铅溶液 21.05mL, 问共析出金属铅多少克?

## 6.65 习14

- 称取含 Bi、Pb、Cd 的合金试样 2.420g，用 HNO3 溶解并定容至 250mL。移取 50.00mL 试液于 250mL 锥形瓶中，调节 pH=1，以二甲酚橙为指示剂，用 0.02479mol/L EDTA 溶液滴定其中 Bi3+ 离子，消耗 25.67mL；然后用六亚甲基四胺缓冲溶液将 pH 值调至 5，再以上述 EDTA 溶液滴定剩余离子，消耗 EDTA 溶液 24.76mL，加入邻二氮菲，置换出 EDTA 络合物中的 Cd2+ ，用 0.02174mol/L Pb(NO3)2 标准溶液滴定游离 EDTA，消耗 6.76mL。计算此合金试样中 Bi、Pb、Cd 的质量分数。

## 6.66 习16

- α —萘酸及 2− 羟基 −α —萘酸的固体混合物试样 0.1402g , 溶于约 50mL 甲基异丁酮中, 用 0.1790mol/L 氢氧化四丁基铵的无水异丙醇溶液进行电位滴定。所得滴定曲线上有两个明显的等当点, 第一个在加入滴定剂 3.58mL 处, 第二个在加入滴定剂 5.19mL 处。求 α —萘酸及 2− 羟基 −α —萘酸在固体试样中的质量百分含量。

## 6.67 习17

- 有一种合金含有 Ni、Fe 和 Cr 等元素，它们都可以用 EDTA 作滴定剂进行络合滴定而分析出来。称取这种合金试样 0.7176g，用硝酸溶解后，用蒸馏水稀释成 250mL。移取 50.00mL 试样溶液，用焦磷酸盐掩蔽 Fe3+ 和 Cr3+ ，达到终点消耗浓度为 0.05831mol/L 的 EDTA 溶液 26.14mL。然后再取出 50.00mL 试样溶液用六亚甲基四胺处理以掩蔽 Cr3+ ，此时用浓度为 0.05831mol/L 的 EDTA 溶液滴定，到达终点，需要 35.44mL。再移取 50.00mL 原溶液，用 50.00mL 0.05831mol/L 的 EDTA 溶液处理后，返滴定用去浓度为 0.06316mol/L 的 Cu2+ 溶液 6.21mL，求合金试样中上述各成分的含量。

## 6.68 习18

- 移取一定体积的乙二醇试液，用 50.00mL 高碘酸盐溶液处理。待反应完全后（乙二醇被氧化成甲醛，还原产物为 IO3- ），将混合溶液调节至 pH=8.0，加入过量 KI，释放出的 I2 以 0.05000mol/L 亚砷酸盐溶液滴定至终点时，消耗 14.30mL。而 50.00mL 该高碘酸盐的空白溶液在 pH=8.0 时，加入过量 KI，释放出的 I2 所消耗等浓度的亚砷酸盐溶液为 40.10mL。计算试液中乙二醇的质量(mg)。

## 6.69 习21

- 100.0mg 的含水甘油加入 50.0mL 含有 0.0837mol/L Ce4+ 的 4mol/L HClO4 溶液中，在 60℃水浴中加热 15min 使甘油氧化成蚁酸。过量的 Ce4+ 需要 12.11mL 0.0448mol/L Fe2+ 溶液滴至终点，求未知液中甘油的质量分数。

## 6.70 习23

- 移取 20.00mL HCOOH 和 HAc 的混合溶液，以 0.1000mol/L NaOH 溶液滴定至终点时，共消耗 25.00mL。另取上述溶液 20.00mL，准确加入 0.02500mol/L KMnO4 强碱性溶液 50.00mL，使其反应完全后，调至酸性，加入 0.20000mol/L Fe2+ 标准溶液

40.00mL, 将剩余的 MnO4- 及 MnO42- 歧化生成的 MnO4- 和 MnO2 全部还原至 Mn2+ ，剩余的 Fe2+ 溶液用上述 KMnO4 标准溶液滴定，至终点时消耗 24.00mL。计算试液中 HCOOH 和 HAc 的浓度。

## 6.71 习25

- 化学耗氧量(Chemical Oxygen Demand, 简称 COD), 是一个量度水体受污染程度的重要指标。它是指一定体积的水体中能被强氧化剂氧化的还原性物质的量, 但表示为氧化这些还原性物质所需消耗的 O2 的量(以 mg/L 记)。由于废水中的还原性物质大部分是有机物, 因此常将 COD 作为水质是否受到有机物污染的依据。 K2Cr2O7 法适合于工业废水 COD 的测定, KMnO4 法适合于地表水、饮用水和生活污水等污染不十分严重的水体 COD 的测定。下面是用 KMnO4 法测定水样中 COD 的实验:

- KMnO4 溶液的标定: 准确称取 0.1340g 基准物质 Na2C2O4 置于 250mL 锥形瓶中, 加入 40mL 水, 10mL 3mol/L H2SO4 , 加热至 75~85℃, 趁热用 KMnO4 溶液进行滴定, 直至滴定的溶液呈微红色为终点, 消耗 KMnO4 溶液 20.30mL。写出标定的反应方程式, 并计算 KMnO4 溶液的准确浓度。

- 水样中 COD 的测定: 移取 100mL 水样于锥形瓶中, 加 5mL 3mol/L H2SO4 溶液, 摇匀。加入 10.00mL KMnO4 溶液, 摇匀, 立即放入沸水中加热 30 min。趁热加入 10.00mL 浓度为 0.02500mol/L Na2C2O4 标准溶液摇匀, 立即用 KMnO4 溶液滴定至溶液呈微红色, 记下 KMnO4 溶液的消耗体积为 18.10mL。计算 COD(O2,mg/L) 值。

## 6.72 习4

- 已知 5.000g 样品内含 Fe3O4 、 Fe2O3 与惰性物质，此样品用过量的 KI 溶液处理后，能使所有的铁还原成 Fe2+ 。然后把溶液稀释到 50.00mL，从 50.00mL 此溶液中取出 10.00mL 溶液，其中的碘要用 5.50mL 1.000mol/L 的 Na2S2O3 溶液滴定（即完全反应）。另取 25.00mL 上述溶液，先除去碘，然后，溶液中的 Fe2+ 可以被 3.20mL 1.000mol/L 的 KMnO4 溶液在酸性介质中滴定。试求原来样品中含 Fe3O4 与 Fe2O3 的质量分数。

## 6.73 习6

- 过程中发生的反应有：

Cr2O72−+CH3OH+8H+=2Cr3++CO2+6H2O

Cr2O72−+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O

反应②是用 NH42Fe(SO4)2 标准溶液反滴过剩的 K2Cr2O7 。

由关系式 Cr2O72−∼6Fe2+∼6(NH4)2Fe(SO4)2 知，与 (NH4)2Fe(SO4)2 反应的 K2Cr2O7 的物质的量为： (0.1000×10.60×10−3)/6=1.767×10−4mol ，则与甲醇反应的 K2Cr2O7 的物质的量为： 25.00×10−3×0.02000−1.767×10−4=3.233×10−4mol 。

由反应①知，甲醇的物质的量亦为 3.233×10−4 mol。

故 w%(CH3OH)=3.233×10−4×32.00/0.01200×100%=86.21%

## 6.74 习9

- 已知试样可能含有 Na3PO4 、 Na2HPO4 ， NaH2PO4 或它们的混合物，以及不与酸作用的物质。称取试样 2.000g，溶解后用甲基橙作指示剂，以 HCl 溶液 (0.5000mol/L) 滴定时消耗 32.00mL，同样质量的试样，当用酚酞作指示剂时消耗 HCl 溶液 12.00mL。求试样的组成及各组分的含量。

## 6.75 例13

【例 13】将固体 MnC2O4⋅2H2O 放在一个可以称出质量的容器里加热，固体质量随温度变化的关系如右图所示。

纵坐标是固体的相对质量。

说出在下列五个温度区间各发生什么变化，并简述理由:

0∼50∘C:

50∼100∘C:

100∼214∘C:

214∼280∘C

280∼943∘C

### 【习题精练】

- 将 15.68L(标况)的氯气通入 70∘C 、500mL 氢氧化钠溶液中，发生了两个自身氧化还原反应，其氧化产物为次氯酸钠和氯酸钠。吸取此溶液 25mL 稀释到 250mL。再吸取此稀释液 25mL 用醋酸酸化后，加入过量碘化钾溶液充分反应，此时只有次氯酸钠氧化碘化钾。用浓度为 0.20mol/L 的硫代酸钠滴定析出的碘。消耗硫代硫酸钠溶液 5.0mL 恰好到终点。将滴定后的溶液用盐酸调至强酸性，此时氯酸钠亦能氧化碘化钾，析出的碘用上述硫代硫酸钠溶液再滴定到终点，需要硫代硫酸钠溶液 30.0mL。

(1)计算反应后溶液中次氯酸钠和氯酸钠的物质的量之比。

(2)写出符合上述条件的总反应方程式。

(3)氢氧化钠溶液的体积在通入氯气前后的变化可忽略不计，计算通入氯气反应后各生成物溶液的物质的量浓度。

- 含铬、锰钢样 0.8000g，经处理后得到 Fe3+ 、 Cr2O72− 、 Mn2+ 溶液在 F- 存在时，用 0.004000mol/L KMnO4 标准溶液滴定，此时 Mn(II) 变为 Mn(III) ，用去 KMnO4 标准溶液 25.00mL 然后，该溶液继续用 0.04000mol/L Fe2+ 标准溶液滴定，终点时用去 30.00mL。计算

试样中 Cr、Mn 的含量。

- 过氧乙酸的含量分析方法如下: 在碘量瓶中加入 40mL 水, 再加入 5mL 3mol/L 稀硫酸和 2~3 滴 1mol/L MnSO4 溶液, 冷却至 5℃; 准确称量 0.5027g 过氧乙酸试样加入之前的碘量瓶中后摇匀, 用 0.01183mol/L KMnO4 标准溶液滴定至溶液呈浅粉色(半分钟不褪色), 共消耗 24.98mL; 随即加入 10mL 20% 的 KI 溶液和 2~3 滴 (NH4)2MoO4 溶液, 轻轻摇匀, 加塞, 避光静置 10min, 而后用 0.1018mol/L Na2S2O3 标准溶液滴定, 接近终点时加入 3mL 0.5% 淀粉指示剂, 继续滴定至蓝色消失(半分钟不恢复), 消耗 23.61mL。

- 写出与测定有关的化学方程式。

- NH42MoO4 溶液的作用是什么？

- 计算过氧乙酸的质量分数(过氧乙酸的摩尔质量为 76.05g/mol, 保留三位有效数字)

- 过氧乙酸不稳定, 写出其热分解的反应方程式。

- 已知 5.000g 样品内含 Fe3O4 、 Fe2O3 与惰性物质，此样品用过量的 KI 溶液处理后，能使所有的铁还原成 Fe2+ 。然后把溶液稀释到 50.00mL，从 50.00mL 此溶液中取出 10.00mL 溶液，其中的碘要用 5.50mL 1.000mol/L 的 Na2S2O3 溶液滴定（即完全反应）。另取 25.00mL 上述溶液，先除去碘，然后，溶液中的 Fe2+ 可以被 3.20mL 1.000mol/L 的 KMnO4 溶液在酸性介质中滴定。试求原来样品中含 Fe3O4 与 Fe2O3 的质量分数。

- 在汶川的抗震救灾中，三氯异氰尿酸(TCCA)是应用最多的消毒剂之一。三氯异氰尿酸又称强氯精，化学式为 C3Cl3N3O3 ，使用时需先将其溶解在水中，利用其水解产物的氧化性消毒灭菌。

(1)三氯异氰尿酸水溶液消毒的有效成分是____（填化学式）。

(2)三氯异氰尿酸分子具有完全对称的结构，并含有一个六元环，则其结构式为:____。

(3)有效氯含量是三氯异氰尿酸消毒剂的重要指标，现称取试样0.2200g,置于250mL碘量瓶中，加水100mL、KI 3g,混合。再加入3mol/L硫酸溶液20mL,盖上瓶盖，在磁力搅拌器上避光搅拌约5分钟，用约5mL水冲洗瓶塞和瓶内壁，用0.1023mol/L的硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈微黄色时，加入2mL淀粉指示剂，继续滴定至溶液蓝色刚好消失为终点，消耗了24.44mL。计算以质量百分数表示的有效氯(以Cl计)含量。

6.0.01200g 工业甲醇，在 H2SO4 溶液中与 25.00mL 0.02000mol/L K2Cr2O7 溶液作用。反应完成后，以邻苯氨基苯甲酸为指示剂，用 0.1000mol/L (NH4)2Fe(SO4)2 标准溶液滴定剩余的 K2Cr2O7 ，用去 10.60mL，试求试样中甲醇的百分含量。

- 取某一元弱酸(HA)纯品 1.250g, 制成 50mL 水溶液。用 NaOH 溶液(0.0900mol/L)滴定至化学计量点, 消耗 41.20mL。在滴定过程中, 当滴定剂加到 8.24mL 时, 溶液的 pH 为 4.30。计算:

- HA 的摩尔质量；

- HA 的 Ka 值；

(3)化学计量点的 pH。

- 环境监测测定水中溶解氧的方法是：

①量取 amL 水样，迅速加入固定剂 MnSO4 溶液和碱性KI溶液，立即塞好瓶塞，反复颠倒振荡，使之充分反应。其反应式为： 2Mn2++O2+4OH−=2MnO(OH)2 （该反应极快）。

②测定：开塞后迅速加入1~2mL浓硫酸(提供 H+ )使之生成 I2 ，有关反应式为 MnO(OH)2+2I−+4H+=Mn2++I2+3H2O ，再用b mol/L的 Na2S2O3 溶液滴定(以淀粉为指示剂)，消耗了VmL溶液，试写出水中溶解氧的计算式(以g/L为单位)。

- 已知试样可能含有 Na3PO4 、 Na2HPO4 ， NaH2PO4 或它们的混合物，以及不与酸作用的物质。称取试样 2.000g，溶解后用甲基橙作指示剂，以 HCl 溶液 (0.5000mol/L) 滴定时消耗 32.00mL，同样质量的试样，当用酚酞作指示剂时消耗 HCl 溶液 12.00mL。求试样的组成及各组分的含量。

- 皂化当量是指每摩尔氢氧根离子所能皂化的酯(样品)的质量(mg)。可用如下方法测定皂化当量(适用范围：皂化当量 100∼1000mg/mol , 样品量 5∼100mg ): 准确称取 X(mg) 样品, 置于皂化瓶中, 加入适量 0.5mol/L 氢氧化钾醇溶液, 接上回流冷凝管和碱石灰管, 加热回流 0.5∼3 小时; 皂化完成后, 用 1∼2mL 乙醇淋洗冷凝管内壁, 拆去冷凝管, 立即加入 5 滴酚酞, 用 0.5mol/L 盐酸溶液酸化, 使酸稍过量; 将酸化后的溶液转移到锥形瓶中, 用乙醇淋洗皂化瓶数遍, 洗涤完的醇溶液也均移入锥形瓶中; 向锥形瓶滴加 0.5mol/L 氢氧化钾醇溶液, 直至溶液显浅红色; 然后用 0.0250mol/L 盐酸溶液滴定至刚好无色, 消耗盐酸 V1(mL) ; 再加入 3 滴溴酚蓝指示剂, 溶液显蓝色, 用 0.0250mol/L 盐酸溶液滴定至刚刚呈现绿色, 即为滴定终点, 消耗盐酸 V2(mL) 。

在没有酯存在下重复上述实验步骤，消耗标准盐酸溶液分别为 V3 和 V4 (mL)。

(1)碱石灰管起什么作用?

- 写出计算皂化当量的公式。

(3)样品中的游离羧酸将对分析结果有什么影响？如何消除影响？

- 取某甲醛溶液 10.00mL 于锥形瓶中，向其中加入过量的盐酸羟胺，让它们充分反应，然后以溴酚蓝为指示剂，用 0.1100mol/L NaOH 溶液滴定反应产生的游离酸，耗去 28.45mL。写出第一步是化学方程式，并计算甲醛溶液的浓度。

- 取 100mL 水样，用氨性缓冲溶液调节至 pH=10，以 EBT 为指示剂，用 EDTA 标准溶液 (0.008826mol/L) 滴定至终点，共消耗 12.58mL，计算水的总硬度（以 CaCO3 计算）。如果将上述水样再取 100mL，用 NaOH 调节 pH=12.5，加入钙指示剂，用上述 EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 10.11mL，试分别求出水样中 Ca2+ 和 Mg2+ 的量。

- 金属钠和金属铅的 2:5(摩尔比)的合金可以部分地溶解于液态氨, 得到深绿色的溶液 A, 残留的固体是铅, 溶解的成分和残留的成分的质量比为 9.44:1, 溶液 A 可以导电, 摩尔电导率的测定实验证实, 溶液 A 中除液氨原有的少量离子 NH4+ 和 NH2− 外只存在一种阳离子和一种阴离子 (不考虑溶剂合, 即氨合的成分), 而且它们的个数比是 4:1, 阳离子只带一个电荷。通电电解, 在阳极上析出铅, 在阴极上析出钠。用可溶于液氨并在液氨中电离的盐 PbI2 配制的 PbI2 的液氨溶液来滴定溶液 A, 达到等当点时, 溶液 A 的绿色褪尽, 同时溶液里的铅全部以金属铅的形式析出。回答下列问题:

- 写出溶液 A 中的电解质的化学式；

- 写出上述滴定反应的配平的离子方程式；

(3)已知用于滴定的碘化铅的浓度为 0.009854mol/L, 达到等当点时消耗掉碘化铅溶液 21.05mL, 问共析出金属铅多少克?

- 称取含 Bi、Pb、Cd 的合金试样 2.420g，用 HNO3 溶解并定容至 250mL。移取 50.00mL 试液于 250mL 锥形瓶中，调节 pH=1，以二甲酚橙为指示剂，用 0.02479mol/L EDTA 溶液滴定其中 Bi3+ 离子，消耗 25.67mL；然后用六亚甲基四胺缓冲溶液将 pH 值调至 5，再以上述 EDTA 溶液滴定剩余离子，消耗 EDTA 溶液 24.76mL，加入邻二氮菲，置换出 EDTA 络合物中的 Cd2+ ，用 0.02174mol/L Pb(NO3)2 标准溶液滴定游离 EDTA，消耗 6.76mL。计算此合金试样中 Bi、Pb、Cd 的质量分数。

- 丙烯腈是合成纤维的重要原料之一，称取 0.2010g 部分聚合的丙烯腈样品，溶解在浓度为 0.05mol/L 的 BF3O(C2H5)2 甲醇溶液中，此甲醇溶液中已溶解 0.1540g 的无水乙酸汞(Ⅱ)。待反应完毕后，加入 10mL NH3 - NH4Cl 溶液， 5mLc(ZnY)=0.10mol/L 的 Zn(II) -EDTA溶液， 20mL 水和数滴铬黑T。未反应的 Hg(II) 与 Zn(II) -EDTA作用，所释放出来的 Zn2+ 离子用 0.05010mol/L EDTA溶液滴定，到达终点时用去 2.52mL 。

回答下列问题：

(1)写出丙烯腈与无水乙酸汞(Ⅱ)的甲醇溶液作用的化学方程式；

- 简要说明上述反应中主产物的生成机理；

(3)加入 10 mL NH3−NH4Cl 溶液的作用；

(4)求样品中未聚合的丙烯腈的质量分数。

- α —萘酸及 2− 羟基 −α —萘酸的固体混合物试样 0.1402g , 溶于约 50mL 甲基异丁酮中, 用 0.1790mol/L 氢氧化四丁基铵的无水异丙醇溶液进行电位滴定。所得滴定曲线上有两个明显的等当点, 第一个在加入滴定剂 3.58mL 处, 第二个在加入滴定剂 5.19mL 处。求 α —萘酸及 2− 羟基 −α —萘酸在固体试样中的质量百分含量。

- 有一种合金含有 Ni、Fe 和 Cr 等元素，它们都可以用 EDTA 作滴定剂进行络合滴定而分析出来。称取这种合金试样 0.7176g，用硝酸溶解后，用蒸馏水稀释成 250mL。移取 50.00mL 试样溶液，用焦磷酸盐掩蔽 Fe3+ 和 Cr3+ ，达到终点消耗浓度为 0.05831mol/L 的 EDTA 溶液 26.14mL。然后再取出 50.00mL 试样溶液用六亚甲基四胺处理以掩蔽 Cr3+ ，此时用浓度为 0.05831mol/L 的 EDTA 溶液滴定，到达终点，需要 35.44mL。再移取 50.00mL 原溶液，用 50.00mL 0.05831mol/L 的 EDTA 溶液处理后，返滴定用去浓度为 0.06316mol/L 的 Cu2+ 溶液 6.21mL，求合金试样中上述各成分的含量。

- 移取一定体积的乙二醇试液，用 50.00mL 高碘酸盐溶液处理。待反应完全后（乙二醇被氧化成甲醛，还原产物为 IO3- ），将混合溶液调节至 pH=8.0，加入过量 KI，释放出的 I2 以 0.05000mol/L 亚砷酸盐溶液滴定至终点时，消耗 14.30mL。而 50.00mL 该高碘酸盐的空白溶液在 pH=8.0 时，加入过量 KI，释放出的 I2 所消耗等浓度的亚砷酸盐溶液为 40.10mL。计算试液中乙二醇的质量(mg)。

- 金箔是金、银及少量铜的合金，化学性质稳定。金箔在我国已有1700多年的生产历史。金箔薄如蝉翼，可以在任何材质的固体上贴裹的特性，以及特有的神秘光泽，赋于它很多用途。以下为某实验室采用的测定金箔中金含量的方法。

①准确称取经 120～130℃ 烘过 2h 的基准重铬酸钾 K2Cr2O7 15.0625g 溶于少量 1% H2SO4 ，并移入 1L 容量瓶中，用 1% H2SO4 稀释至刻度，摇匀备用。

②称取 15g 硫酸亚铁铵 NH42FeSO42⋅6H2O 溶于 500mL 1% H2SO4 溶液中，摇匀备用。

③吸取 20mL 硫酸亚铁铵溶液置于 250mL 烧杯中，加入 1% H2SO4 50mL，指示剂 4 滴，用重铬酸钾标准溶液滴定至近终点时，加入 H3PO4 5mL，继续滴定，至从绿色变为紫红色为终点，消耗重铬酸钾标准溶液 5.25mL。

④将重为 0.1234g 的待测金箔片置于锥形瓶中，加入 1:1 的硝酸 10mL，盖上表面皿，低温加热 10min，小心倾倒出溶液后，加入 3mL 王水在水浴中溶解，再加入 20% KCl 1mL，继续加热蒸干至较小体积，取下冷却，加入 1% H2SO4 50mL，在不断搅拌下，准确加入上述硫酸亚铁铵溶液 40.00mL，放置 10min，金全部转变为单质，加入 4 滴指示剂，以重铬酸钾标准溶液滴定，至近终点时加 5mL H3PO4，继续滴定至溶液从绿色转变为紫红色为终点，消耗重铬酸钾 5.59mL。

(1)在第四步操作中加入 1:1 的硝酸的目的是什么？反应接近终点时加入 H3PO4 的目的是什么？

- 写出滴定反应涉及的方程式。

- 计算待测金箔中金的含量。

- 在 900∘ C 的空气中合成出一种含镧、钙和锰（物质的量比为 2:2:1）的复合氧化物，其中锰可能以 +2、+3、+4 或者混合价态存在。为确定该复合氧化物的化学式，进行如下分析：

(1)准确移取 25.00mL 0.05301mol/L 的草酸钠水溶液，放入锥形瓶中，加入 25mL 蒸馏水和 5mL 6mol/L 的 HNO3 溶液，微热至 60～70℃，用 KMnO4 溶液滴定，消耗 27.75mL。写出滴定过程发生的反应的方程式；计算 KMnO4 溶液的浓度。

(2)准确称取0.4460g复合氧化物样品，放入锥形瓶中，加25.00mL上述草酸钠溶液和30mL 6mol/L的 HNO3 溶液，在60~70℃下充分摇动，约半小时后得到无色透明溶液。用上述 KMnO4 溶液滴定，消耗10.02mL。根据实验结果推算复合氧化物中锰的价态，给出该复合氧化物的化学式，写出样品溶解过程的反应方程式。

- 100.0mg 的含水甘油加入 50.0mL 含有 0.0837mol/L Ce4+ 的 4mol/L HClO4 溶液中，在 60℃水浴中加热 15min 使甘油氧化成蚁酸。过量的 Ce4+ 需要 12.11mL 0.0448mol/L Fe2+ 溶液滴至终点，求未知液中甘油的质量分数。

- 测定某试样中锰和钒的含量，称取试样 1.000g，溶解后，还原为 Mn2+ 和 VO2+ ，用 0.02000mol/L KMnO4 标准溶液滴定，用去 2.50mL。加入焦磷酸（使 Mn3+ 形成稳定的焦磷酸络合物）继续用上述 KMnO4 标准溶液滴定生成的 Mn2+ 和原有的 Mn2+ 到 Mn3+ ，用去 4.00mL。计算试样中锰和钒的质量分数。

- 移取 20.00mL HCOOH 和 HAc 的混合溶液，以 0.1000mol/L NaOH 溶液滴定至终点时，共消耗 25.00mL。另取上述溶液 20.00mL，准确加入 0.02500mol/L KMnO4 强碱性溶液 50.00mL，使其反应完全后，调至酸性，加入 0.20000mol/L Fe2+ 标准溶液

40.00mL, 将剩余的 MnO4- 及 MnO42- 歧化生成的 MnO4- 和 MnO2 全部还原至 Mn2+ ，剩余的 Fe2+ 溶液用上述 KMnO4 标准溶液滴定，至终点时消耗 24.00mL。计算试液中 HCOOH 和 HAc 的浓度。

- 称取含抗生素对氨基苯磺酰胺(简称 sul)的粉末试样 0.2981g, 溶于盐酸并稀释至 100.0mL。分取 20.00mL 置于锥形瓶中, 加入 25.00mL 0.01767mol/L KBrO3 及过量的 KBr。密封, 10min 后确保完成了相应的溴化反应。加入过量 KI, 析出的 I3- 需 12.92mL 0.1215mol/L Na2S2O3 溶液滴定(以淀粉为指示剂)

- 写出 sul 的分子式和结构简式；

- 写出酸性溶液中 KBrO3 与 KBr 反应的离子方程式；

- 写出 sul 与 Br2 的溴化反应方程式；

- 计算此粉末试样中 sul 的质量分数；

(5)若合格产品的质量分数不得小于80%，该试样是否为合格产品？

- 化学耗氧量(Chemical Oxygen Demand, 简称 COD), 是一个量度水体受污染程度的重要指标。它是指一定体积的水体中能被强氧化剂氧化的还原性物质的量, 但表示为氧化这些还原性物质所需消耗的 O2 的量(以 mg/L 记)。由于废水中的还原性物质大部分是有机物, 因此常将 COD 作为水质是否受到有机物污染的依据。 K2Cr2O7 法适合于工业废水 COD 的测定, KMnO4 法适合于地表水、饮用水和生活污水等污染不十分严重的水体 COD 的测定。下面是用 KMnO4 法测定水样中 COD 的实验:

- KMnO4 溶液的标定: 准确称取 0.1340g 基准物质 Na2C2O4 置于 250mL 锥形瓶中, 加入 40mL 水, 10mL 3mol/L H2SO4 , 加热至 75~85℃, 趁热用 KMnO4 溶液进行滴定, 直至滴定的溶液呈微红色为终点, 消耗 KMnO4 溶液 20.30mL。写出标定的反应方程式, 并计算 KMnO4 溶液的准确浓度。

- 水样中 COD 的测定: 移取 100mL 水样于锥形瓶中, 加 5mL 3mol/L H2SO4 溶液, 摇匀。加入 10.00mL KMnO4 溶液, 摇匀, 立即放入沸水中加热 30 min。趁热加入 10.00mL 浓度为 0.02500mol/L Na2C2O4 标准溶液摇匀, 立即用 KMnO4 溶液滴定至溶液呈微红色, 记下 KMnO4 溶液的消耗体积为 18.10mL。计算 COD(O2,mg/L) 值。

- Ca10PO46F2 激光晶体用 Cr 处理能提高效率，可以猜想 Cr 有 +4 的氧化数。

(1)为测定 Cr 在材料中的氧化能力, 100∘C 下, 一块晶体溶解在 2.9 mol/L 的 HClO4 中, 冷却至 20∘C , 用标准 Fe2+ 溶液滴定至终点, Cr 的 +3 价以上的氧化数可以按下列步骤氧化 Fe2+ 。 Cr4+ 消耗一个 Fe2+,Cr2O72− 中每个 Cr6+ 可消耗 3 个 Fe2+ ;

- 测定 Cr 的总量。在 2.9 mol/L 的 HClO4 中，于 100℃ 下溶解结晶，然后冷却到 20℃，加入过量的 S2O82− 和 Ag+ 以氧化 Crx+ 为 Cr2O72− ，没有反应的 S2O82− 通过加热使之失效，剩余的溶液用标准的 Fe2+ 溶液滴定。这一步中，每个 Cr 都消耗 3 个 Fe2+ ；

在第一步中，0.4375g 激光晶体需要 0.498mL 2.786 mmol/L Fe2+ 溶液 NH42FeSO42⋅6H2O 在 2mol/L HClO4 中）。

在第二步中，0.1566g 晶体需要 0.703mL 相同的 Fe2+ 溶液。求铬的平均氧化数和每克晶体中有多少微克铬。

### 【例题参考答案】

## 6.76 例8

【例 8】甲苯与干燥氯气在光照下反应生成氯化苄，用下列方法分析粗产品的纯度：称取 0.255g 样品，与 25mL 4mol/L 氢氧化钠水溶液在 100mL 圆底烧瓶中混合，加热回流 1 小时；冷至室温，加入 50mL 20% 硝酸后，用 25.00mL 0.1000mol/L 硝酸银水溶液处理，再用 0.1000mol/L NH4SCN 水溶液滴定剩余的硝酸银，以硫酸铁铵为指示剂，消耗了 6.75mL。

- 写出分析过程的反应方程式。

- 计算样品中氯化苄的质量分数(%)

(3)通常，上述测定结果高于样品中氯化苄的实际含量，指出原因。

(4)上述分析方法是否适用于氯苯的纯度分析？请说明理由。

## 6.77 例9

【例9】测定锆英石中 ZrO2 , Fe2O3 含量时, 称取 1.000g 试样, 以适当的熔样方法制成 200.0mL 试样溶液。移取 50.00mL 试液, 调至 pH=0.8 , 加入盐酸羟胺还原 Fe3+ , 以二甲酚橙为指示剂, 用 1.000×10−2mol/L EDTA 溶液滴定, 用去 10.00mL 。加入浓硝酸, 加热, 使 Fe2+ 被氧化成 Fe3+ , 将溶液调至 pH≈1.5 , 以磺基水杨酸作指示剂, 用上述 EDTA 溶液滴定, 用去 20.00mL 。计算试样中 ZrO2 和 Fe2O3 的质量分数。

## 6.78 光度例5

【例 5】常温下指示剂 HIn 的 Ka 是 5.4×10−7 。测定指示剂总浓度为 5.00×10−4 mol/L，在强酸或强碱介质中的吸光度 (1cm 比色皿) 数据见下表。

λ/nm

吸光度A

λ/nm

吸光度A

pH=1.00

pH=13.00

pH=1.00

pH=13.00

440

0.401

0.067

570

0.303

0.515

470

0.447

0.050

585

0.263

0.648

480

0.453

0.050

600

0.226

0.764

485

0.454

0.052

615

0.195

0.816

490

0.452

0.054

625

0.176

0.823

505

0.443

0.073

635

0.160

0.816

535

0.390

0.170

650

0.137

0.763

555

0.342

0.342

680

0.097

0.588

(1)指示剂酸型是什么颜色？在酸性介质中测定时应选什么颜色的滤光片？在强碱性介质中测定时应选什么波长？

(2)绘制指示剂酸式和碱式离子的吸收曲线。

- 当用 ε cm 比色皿在 590nm 波长处测量强碱性介质中指示剂浓度为 1.00×10−4 mol/L 溶液时，吸光度为多少？

(4)若题设溶液在 485nm 波长处，用 1cm 比色皿测得吸光度为 0.309。此溶液的 pH 值为多少？如在 555nm 波长处测定，此溶液的吸光度是多少?

(5)在什么波长处测定指示剂的吸光度与 pH 无关？为什么？

(6)欲用标准曲线法测定指示剂总浓度，需选择什么实验条件才能使标准曲线不偏离朗伯-比耳定律?

### 【例题参考答案】

## 6.79 KMnO4滴定草酸（第26届初赛）

写出步骤(a)中滴定反应的方程式。

写出步骤(b)中溶液由淡紫色变为蓝色的过程中所发生反应的方程式。

用反应方程式表达 KI 在步骤(b)中的作用；写出 Na2S2O3 滴定反应的方程式。

通过计算写出蓝色晶体的化学式(原子数取整数)。

## 6.80 硝酸酸化理由（第27届初赛）

简述配制硝酸汞溶液时必须用硝酸酸化的理由。

称取 1.713 g Hg(NO3)2·xH2O，配制成 500 mL 溶液作为滴定剂。取 20.00 mL 0.0100 mol/L NaCl 标准溶液，用上述硝酸汞溶液滴定至紫色，消耗 10.20 mL。推断该硝酸汞水合物样品的化学式。

取 0.500 mL 血清，加去离子水、HNO3 和指示剂，用硝酸汞溶液滴定至终点，消耗 1.53 mL。以十倍于血清样品体积的水为试样进行空白实验，消耗硝酸汞溶液 0.80 mL。计算该血清样品中氯离子的浓度（mg/100 mL）。

## 6.81 重铬酸钾氧化碳方程式（第29届初赛）

腐殖质是土壤中结构复杂的有机物，土壤肥力与腐殖质含量密切相关。可采用重铬酸钾法测定土壤中腐殖质的含量：称取 0.1500 g 风干的土样，加入 5 mL 0.10 mol L-1 K2Cr2O7 的 H2SO4 溶液，充分加热，氧化其中的碳（C → CO2，腐殖质中含碳 58%，90% 的碳可被氧化）。以邻菲罗啉为指示剂，用 0.1221 mol L-1 的 (NH4)2SO4·FeSO4 溶液滴定，消耗 10.02 mL。空白实验如下：上述土壤样品经高温灼烧后，称取同样质量，采用相同的条件处理和滴定，消耗 (NH4)2SO4·FeSO4 溶液 22.35 mL。

写出在酸性介质中 K2Cr2O7 将碳氧化为 CO2 的方程式。

写出硫酸亚铁铵滴定过程的方程式。

计算土壤中腐殖质的质量分数。

## 6.82 碘化物滴定离子方程式（第36届初赛第二场）

金属 M 与单质碘在无水醋酸中反应，得到化合物 MIn ，提纯干燥后测得其熔点为 144.5∘C 。为确定 MIn 的组成，进行以下实验：称取 0.6263 g MIn ，置于特制的梨形瓶中，加入 50 mL 6 mol dm−3 的盐酸，同时加入适量 CCl4 ，用 0.1000 mol L−1 的碘酸钾溶液进行滴定。随着碘酸钾溶液的加入，可观察到 CCl4 层呈紫色，后逐渐变浅，滴至紫色褪去为终点，此时 CCl4 层呈淡黄色，滴定消耗碘酸钾溶液 20.00 mL 。在 CCl4 中显黄色的物种历史上曾被误认为 Br2 。

依据滴定过程中所观察到的现象，分别写出紫色出现（反应 1）和紫色消失（反应 2）所发生的离子方程式。写出滴定反应的总离子方程式（反应 3）。

通过计算，确定金属元素 M 及其碘化物 MIn 的化学式。

将 MIn 与 (CH3)3SI 按计量比 1:2 反应，得到一种稳定、无毒、高效的化合物 T ， T 可用作染料太阳能电池中的空穴传输材料。写出 T 的化学式。

## 6.83 滴定反应方程式（第37届初赛）

在 NH4Cl−CuCl2−H2O 体系中，结晶出一种淡蓝色的物质 A ，其组成可表示为 xNH4Cl⋅CuCl2⋅yH2O 。称取 1.4026g 晶体 A ，溶于水并在 250 mL 容量瓶中定容。

反应 1（Cl- 分析）：取 25.00 mL 溶液加入 2 滴 0.5% 荧光黄的乙醇溶液和 1 滴稀 NaOH 溶液，再加 2 mL 0.5% 淀粉溶液，用 0.1036 mol L-1 AgNO3 溶液滴定，至出现粉红色，消耗 19.52 mL。

反应 2（Cu2+ 分析前处理）：移取 25.00 mL 溶液加入 5 mL 1 mol L-1 H2SO4 溶液，再加 1.5 g 固体 KI，混匀并放置。

反应 3（Cu2+ 分析）：用 0.02864 mol L-1 Na2S2O3 溶液滴定反应 2 所得混合物，至棕色较浅时加入 2 mL 0.5% 淀粉溶液，继续滴至蓝紫色恰好消失，消耗 17.65 mL。

写出反应 1 ~ 3 的方程式。

通过计算确定 A 中 x 和 y 的值（NH4Cl 式量 53.49，CuCl2 式量 134.5）。

已知： - 晶体 A 质量：1.4026 g，定容至 250 mL - 反应 1：25.00 mL 溶液消耗 0.1036 mol/L AgNO3 19.52 mL - 反应 3：25.00 mL 溶液消耗 0.02864 mol/L Na2S2O3 17.65 mL

## 6.84 KMnO4浓度测定计算（第38届初赛）

为测定某 KMnO4 溶液的浓度，在锥形瓶中加入 KI 固体 2.0 g 和 1 mol L−1 H2SO4 溶液 10 mL，加入未知浓度 KMnO4 溶液 5.00 mL，充分反应后，用浓度为 0.1020 mol L−1 的 Na2S2O3 溶液滴定生成的 I2。待接近终点时，加入 5 滴淀粉溶液，继续滴定至蓝色恰好消失，消耗 Na2S2O3 溶液 26.43 mL。

计算 KMnO4 溶液的浓度（计算结果要求修约有效数字）。

写出 KMnO4 氧化 KI 以及 Na2S2O3 溶液滴定 I2 的离子方程式。

在锥形瓶中加入 6 mol L−1 的 NaOH 溶液 1 mL、KI 固体 0.0201 g，加入 0.1008 mol L−1 KMnO4 溶液 20.00 mL，再加入 5 cm3 饱和 BaCl2 溶液使 MnO4− 的还原产物转化为沉淀，便于终点辨认。用浓度为 0.1050 mol L−1 的甲酸钠溶液滴定，至溶液的紫红色恰好消失，消耗甲酸钠溶液 6.10 mL。

通过计算说明 KI 的氧化产物是什么。

写出题 2-2 中的离子方程式。

## 6.85 分光光度法参比溶液的选择

### 核心原则

参比溶液用于扣除一切非待测组分的吸收贡献（吸收池、溶剂、试剂、共存离子），使测得吸光度仅反映待测组分的吸收。

### 四种情况速查表

| 试液与显色剂颜色 | 参比溶液 | 扣除对象 |
| --- | --- | --- |
| 两者均无色 | 蒸馏水（溶剂空白） | 吸收池 + 溶剂 |
| 试液有色、显色剂无色 | 不加显色剂的试液 | 试液本底颜色 |
| 显色剂有色、试液无色 | 试剂空白（仅加显色剂） | 显色剂颜色 |
| 两者均有色 | 加掩蔽剂（使待测物不显色）的试液 | 两者共同影响 |

### 常见误区

- 显色剂有色时误用蒸馏水做参比 → 测得 A 偏高（混入显色剂吸收）

- 试样自身有色却用纯试剂空白 → 无法扣除本底

### 关联

- 分光光度法

- 比色分析

- Lambert-Beer定律

## 6.86 光度-01-摩尔吸收系数与透光度换算

某有色配合物溶液浓度为 2.5×10−5 mol/L，在 1 cm 吸收池中于 λmax 处测得吸光度 A=0.750，已知该物质摩尔吸收系数 ε=3.0×104 L·mol-1·cm-1。计算：

- 透光度 T（以百分数表示）；

- 改用 2 cm 吸收池测定时，吸光度与透光度各为多少？此时是否在最佳测量范围（A=0.2∼0.8）内？

- 该物质的桑德尔灵敏度 S（M=55.85 g/mol）。

## 6.87 光度-04-最佳吸光度范围选择

某有色溶液在 λ=520 nm、1.0 cm 比色皿中测得透光度 T=50.0%。

- 求吸光度 A；

- 该透光度是否处于最佳测量范围（A=0.2∼0.8）内？

- 若要使测量相对误差最小，应把溶液浓度（或比色皿厚度）调节到什么程度？此时 T 约为多少？（已知透光度读数误差最小点 A=0.434）

## 6.88 光度-05-偏离Beer定律原因判断

在光度分析中，标准曲线常出现偏离 Lambert–Beer 定律的现象。回答下列问题：

- 高浓度有色物溶液的标准曲线向浓度轴（c 轴）弯曲，即”负偏离”。分析其主要原因；

- 下列情况分别属于化学因素还是光学因素？

- ① 溶液浓度高时吸光质点发生缔合；

- ② 入射光不纯（含少量其他波长的光）；

- ③ 显色剂用量不足，有色配合物未完全生成；

- ④ 吸收池长度不相等。

## 6.89 氧沉-04-氧化还原滴定可行性判断

已知 φ⊖(MnO4−/Mn2+)=+1.51 V，φ⊖(Sn4+/Sn2+)=+0.15 V。

- 判断用 KMnO4 标准溶液直接滴定 Sn2+ 至 Sn4+ 在热力学上是否可行（判据 Δφ⊖≥0.35 V）；

- 若可行，计算化学计量点电位 Esp（n1=5，n2=2）；

- 实际滴定中能否直接进行？简要说明原因。

## 6.90 络重-04-重量分析-换算因数计算

称取含铝试样 0.2018 g，经溶解后，用氨水沉淀 Al(OH)3，过滤、洗涤、灼烧后称得 Al2O3 沉淀 0.1886 g。已知 M(Al)=26.98 g/mol，M(Al2O3)=101.96 g/mol，M(Al(C9H6NO)3)=459.44 g/mol。

- 写出由 Al2O3 换算为 Al 的换算因数表达式并计算；

- 计算试样中 Al 的质量分数 w(Al)；

- 若改用 8-羟基喹啉铝 Al(C9H6NO)3 形式称量（110 °C 烘干），换算因数为多少？

## 6.91 络重-05-重量分析-沉淀条件选择

判断下列说法是否正确，并说明理由：

- 晶形沉淀的沉淀条件应”稀、热、慢、搅、陈”；

- 无定形沉淀的沉淀条件应”浓、热、快、搅”，且不宜陈化；

- 陈化对晶形沉淀和无定形沉淀均有好处；

- 沉淀剂应适当过量，以利用同离子效应减少沉淀溶解损失，但不宜过量太多。

## 6.92 四舍六入五成双修约规则

按照”四舍六入五成双”规则，将下列数据修约到两位小数：(1) 0.5749；(2) 0.5751；(3) 0.5750；(4) 0.5850；(5) 0.57499。并说明为何禁止分次修约。

## 6.93 误差-02-Q检验法判断异常值

4次平行测定某试样中Fe含量（%）：10.25, 10.30, 10.28, 10.60。用Q检验法（90%置信度）判断10.60是否应舍弃。（Q0.90,4=0.76）

## 6.94 误差-03-有效数字运算规则应用

按有效数字运算规则计算下列各题：

- 0.0121+25.64+1.057=?​

- 0.0121×25.64×1.057=?​

- pH=10.26，求 c(H+)（并说明有效数字位数）；

- 将 0.5749、0.5750、0.5650 修约为两位有效数字（四舍六入五成双）。

## 6.95 偏离Lambert-Beer定律的原因

### 两类原因

光学因素——非单色光：不同波长的 ε 不同，复合光下 A-c 曲线向吸光度轴弯曲（负偏离）。克服：选 λmax 测定（该处 ε 随波长变化最小），或使用谱带更窄的单色器。

化学因素——吸光质点浓度与总浓度不成比例：

| 原因 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 解离 | 酸碱型吸光物质随 pH 变化 | 指示剂不同 pH 颜色不同 |
| 缔合 | 高浓度时分子间作用改变吸收 | 高浓度标准曲线向下弯 |
| 配位 | 多级配合物各级配比不同 | Fe(SCN)​n3−n 随 SCN- 增大颜色加深 |
| 互变异构 | 同一物质不同结构吸收不同 | CrO42- 酸中变 Cr2O72- |

### 结论

严格成立条件：稀溶液 + 单色光 + 均匀介质。

竞赛高频考点：高浓度区标准曲线向 c 轴弯曲（负偏离），主因是化学因素（高浓度解离/缔合/配合比改变）+ 光学因素（非单色光）。

### 关联

- Lambert-Beer定律

- 分光光度法

## 6.96 光度-02-标准曲线法测定未知浓度

用邻二氮菲分光光度法测定微量铁。以标准铁溶液显色后于 510 nm、1 cm 吸收池测得系列数据：

| c(Fe)/(mg·L-1) | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A​ | 0 | 0.110 | 0.220 | 0.330 | 0.440 | 0.550 |

- 作 A-c 标准曲线并求线性回归斜率 k；

- 取未知水样 25.00 mL，稀释至 50.00 mL 后同法显色，测得 A=0.286，求水样中铁的质量浓度（mg/L）；

- 若仪器最小可分辨吸光度差为 0.005，估算该方法可区分的浓度变化下限。

## 6.97 CO2对NaOH标定的影响

配制 NaOH 标准溶液时，若水中含有少量 CO2，被吸收后形成 Na2CO3。(1) 分别用甲基橙和酚酞作指示剂，用该 NaOH 溶液滴定 HCl 标准溶液。哪种情况下标定结果偏离？为什么？(2) 若改用该含 Na2CO3 的 NaOH 溶液滴定 HAc（醋酸），结果如何？

## 6.98 容量-01-多元酸分步滴定判断

判断0.10 mol/L H3PO4能否用0.10 mol/L NaOH分步准确滴定。已知Ka1=7.1×10-3, Ka2=6.3×10-8, Ka3=4.8×10-13。计算各计量点pH并选择合适指示剂。

## 6.99 容量-03-硼酸强化滴定

硼酸H3BO3的Ka=5.8×10-10，不能用NaOH直接准确滴定。加入甘露醇后，硼酸与甘露醇形成络合酸（Ka’=5.8×10-7）。计算0.10 mol/L硼酸甘露醇溶液用0.10 mol/L NaOH滴定时的计量点pH和突跃范围下限。

## 6.100 氧沉-01-KMnO4滴定H2O2

取H2O2试液25.00 mL，在酸性条件下用0.02000 mol/L KMnO4标准溶液滴定，消耗20.00 mL。计算试液中H2O2的浓度。（M(H2O2)=34.02 g/mol）

## 6.101 氧沉-03-银量法测定氯化物

取NaCl试样0.2000g溶于水，用0.1000 mol/L AgNO3标准溶液滴定，以K2CrO4为指示剂（Mohr法），消耗23.00 mL。计算NaCl的质量分数。（M(NaCl)=58.44）

## 6.102 络重-01-EDTA滴定水的硬度

取水样100.00mL，在pH=10的氨性缓冲溶液中，以EBT为指示剂，用0.01000 mol/L EDTA滴定至终点消耗12.50 mL。计算水的总硬度（以CaCO3计，mg/L）。

## 6.103 误差-01-误差传递计算

用重量法测定BaSO4中Ba的含量。称取试样m=0.5000g（±0.0002g），得到BaSO4沉淀质量w=0.5200g（±0.0003g）。已知M(Ba)=137.33，M(BaSO4)=233.40。计算Ba的质量分数及其相对标准偏差。

## 6.104 09-20

判断CuS能否在浓盐酸中完全溶解。

已知CuS与HCl反应的平衡常数为： K=KspKa1⋅Ka2=4.7×10−16

## 竞赛提升

## 6.105 09-06

9.6 在 100 cm3 0.20 mol·dm-3 的 MnCl2 溶液中加入 100 cm3 含有 NH4Cl 的 0.010 mol·dm-3 的 NH3⋅H2O 溶液，计算在氨水中含有多少 NH4Cl 才不致生成 Mn(OH)2 沉淀？

解1 混合后： c(Mn2+)=100cm3×0.20mol⋅dm−3200cm3=0.10mol⋅dm−3 c(NH3⋅H2O)=0.0050mol⋅dm−3

不致生成 Mn(OH)2 沉淀所允许的 OH- 最大浓度为 x mol⋅dm−3 ，则

x=Ksp[Mn2+]=1.9×10−130.10=1.4×10−6=1.4×10−6mol⋅dm−3

设 [NH4+]=ymol⋅dm−3

&NH3+H2O⇌NH4++OH−平衡浓度mol⋅dm−3&0.0050    y  1.4×10−6&y(1.4×10−6)0.0050=1.8×10−5, y=6.4×10−2[NH4+]=6.4×10−2mol⋅dm−3

初始氨水溶液中：

c(NH4+)=2×6.4×10−2mol⋅dm−3=1.3×10−1mol⋅dm−3m(NH4Cl)=0.13mol⋅dm−3×53.5g⋅mol−1×100cm31000cm3⋅dm−3=0.70g

当氨水溶液中 NH4Cl 的质量大于 0.70 g，即 OH- 浓度小于 1.4×10−6 mol⋅dm−3 时，不会有 Mn(OH)2 沉淀产生。

## 6.106 09-07

9.7 现有浓度可调的 Fe(NO3)3 水溶液，已知三价铁水合离子 Fe(H2O)63+ 是一个 pKa=2.20 的弱酸。试问当三价铁离子浓度为何值时，恰好有 Fe(OH)3 沉淀析出？

## 6.107 09-08

9.8 当 H2S 气通入 0.10 mol⋅dm−3HAc 和 0.10 mol⋅dm−3CuSO4 混合溶液达饱和时，是否有硫化物沉淀生成（饱和 H2S 水溶液中 H2S 的浓度为 0.10 mol⋅dm−3 ）?

## 6.108 09-10

9.10 在下列溶液中通入 H2S 至饱和，计算溶液中残留的 Cu2+ 离子浓度。

- 0.10 mol⋅dm−3CuSO4​

- 0.10 mol⋅dm−3 CuSO4 和 1.0 mol⋅dm−3 HCl 。

(提示：考虑反应 Cu2++H2S+2H2O⇌CuS+2H3O+ 和 H3O++SO42−⇌HSO4−+H2O )

## 6.109 09-11

分别计算下列各反应的多重平衡常数，并讨论反应的方向。

- PbS+2HAc⇌Pb2++H2S+2Ac−

- Mg(OH)2+2NH4+⇌Mg2++2NH3⋅H2O

- Cu2++H2S+2H2O⇌CuS+2H3O+​

## 6.110 09-12

已知CdS的 Ksp=8.0×10−27 ，求：

（1）CdS在稀硫酸中酸溶反应的 K
（2）某溶液中 H2S 的起始浓度为 0.10mol⋅dm−3 ， H3O+ 浓度为 0.30mol⋅dm−3 ，计算CdS在该溶液中的溶解度。
（3）若 Cd2+ 浓度是 0.10mol⋅dm−3 ，在(2)的条件下溶液中剩余的 Cd2+ 浓度为多少？

## 6.111 09-13

CaCO3 能溶解于HAc中，设沉淀溶解达平衡时[HAc]为 1.0mol⋅dm−3 。已知在室温下，反应产物 H2CO3 的饱和浓度为 0.040mol⋅dm−3 。求在 1.0dm3 溶液中能溶解多少 CaCO3 ？HAc的起始浓度是多少？

## 6.112 09-16

9.16 向含有 Cd2+ 和 Fe2+ 的溶液(离子浓度均为 0.020 mol⋅dm−3 ) 中通入 H2S 至饱和以分离 Cd2+ 和 Fe2+ ，pH 应控制在什么范围？

## 6.113 09-17

9.17 100 cm3 溶液中含有 1.0×10−3 mol 的 NaI、 2.0×10−3 mol 的 NaBr 及 3.0×10−3 mol 的 NaCl，若将 4.0×10−3 mol AgNO3 加入其中（设溶液体积不变），则最后溶液中残留的 I- 浓度是多少？

## 6.114 09-18

牙形石是一种微型古生物遗体，主要成分为 Ca3(PO4)2 ，一般混杂于灰岩（主要成分为 CaCO3 ）之中。为了去除灰岩显示出牙形石的形态，进而分析当时的地层环境，一般是选用过量HAc而不选用过量HCl或 H3PO4 溶液来处理有关的样品。用有关反应的平衡常数，说明选用HAc处理样品的合理性。

## 6.115 Ch9A-1-DNA与EDTA镁定量

2020 年是 DNA 结构发现 67 周年。DNA(脱氧核糖核酸)是生物体的重要组成物质,在它的碱基对中储存着遗传信息,与生物的生长、发育等正常生命活动以及癌变、突变等异常生命活动密切相关。因此,研究 DNA 的结构与功能的关系,将有助于人们从分子水平上了解生命现象的本质,并从基因水平上理解某些疾病的发病机理,从而使通过分子设计寻找有效的治疗药物成为可能。

研究工作者通常选取动物体外模拟的方法来对所合成的药物分子进行初步研究,如小牛胸腺常被选为实验材料。由于小牛胸腺不仅 DNA 含量高,而且其脱氧核糖核酸酶(DNase)的活性较低,在制备过程中由此酶引起的 DNA 降解损失也较小。为了防止 DNase 的作用,常在提取它的缓冲液中加入一定量的 EDTA(乙二胺四乙酸)螯合剂,以除去保持 Dnase 活性的一种金属离子 M ​n+ (生成 1:1 的 M ​n+ —EDTA 螯合物)。

实验发现该金属离子在 DNase 中含量相当于此金属在空气中燃烧所得灰烬溶于 60 mmol 的盐酸中,且过量的盐酸需用 12 mmol 的 NaOH 才能完全中和,然后在此溶液中加入过量碱蒸馏,逸出的氨通到 10 mmol 的盐酸中,剩余的酸需用 6 mmol 的 NaOH 中和。该金属离子电子数与 Ne 相同,但多 2 个质子。请回答以下问题:

1-1 此金属离子是什么？

1-2 需要加入多少毫摩尔的 EDTA 恰好除去 DNase 中的金属离子？写出计算过程。

1-3 如果在药物分子作用下，DNA发生开环(链)反应，你认为它是吸收能量还是放出能量？为什么？

## 6.116 Ch12A-10-烟道气NOx监测

烟道气中的 NOx 是主要的大气污染物之一，为了监测其含量，将 v L 气样通入适量酸化的 H2O2 溶液中，使 NOx 完全被氧化为 NO3−，加水稀释至 100.00 mL。量取 20.00 mL 该溶液，加入 v1 mL c1 mol·L-1 FeSO4 标准溶液（过量），充分反应后，用 c2 mol·L-1 K2Cr2O7 标准溶液滴定剩余的 Fe2+，终点时消耗 v2 mL。

10-1 写出测定过程中涉及的反应方程式。

10-2 计算 NOx 的含量（mg⋅m−3，折合成 NO2）。

10-3 若 FeSO4 标准溶液部分变质，会对测定结果造成什么影响。

## 6.117 Ch12B-9-克氏定氮与甲醛法

9-1 克氏定氮法是测量样品 N 含量的一种化学分析方法。准确称取某一含铵盐样品 0.438 g 置于克氏定氮仪中，加入适量水溶解，加入过量的 NaOH 溶液后加热，释放出的氨气全部导入 50.0 mL 0.100 mol·L-1 H2SO4 溶液。取下与氨气反应后的 H2SO4 溶液，加入 3 滴甲基橙指示剂，采用 0.200 mol·L-1 NaOH 标准溶液滴定，到达终点时用去 25.0 mL NaOH 溶液。请写出滴定反应方程式，指出终点溶液颜色，计算样品中的含 N 量。

9-2 甲醛法是另一种测定样品的含氮量的方法。取 10 mL 甲醛溶液（部分氧化，过量）于锥形瓶，加入 1 滴酚酞，用浓度为 0.200 mol·L-1 的 NaOH 溶液中和，滴定管的初始读数 0.10 mL，当溶液呈微红色时，滴定管的读数 1.30 mL。向其中加入饱和食盐水试样 20.00 mL，静置数分钟。再加 1~2 滴酚酞，再用上述 NaOH 溶液滴定至微红色，滴定管的读数 15.60 mL。计算饱和食盐水中的含氮量为（mg·L-1）。已知：甲醛和铵根离子的反应如下：

4NH4++6HCHO=(CH2)6N4H+（一元酸）+3H++6H2O

## 6.118 习题1

1.（2006年全国初赛）配制 (0.100 mol·L-1) KI-I2 的水溶液，用 0.100 mol·L-1 Na2S2O3 标准溶液测得 c(I2) = 4.85×10-3 mol·L-1。量取 50.0 mL KI-I2 溶液和 50.0 mL CCl4 置于分液漏斗中振荡达平衡，分液后测知 CCl4 相中 c(I2) = 2.60×10-3 mol·L-1。已知实验温度下 CCl4 从水溶液中萃取 I2 的分配比为 85:1。求水溶液中 I2 + I- ⇌ I3- 的平衡常数。

## 6.119 习题2

2. 某一元弱酸(HA)试样 1.250 g，加水 50.00 mL 使其溶解，然后用 0.09000 mol/L NaOH 标准溶液滴至化学计量点，用去 NaOH 溶液 41.20 mL。在滴定过程中发现，当加入 8.24 mL NaOH 溶液，使溶液的 pH 为 4.30，求: (1) HA 的相对分子质量。(2) HA 的 Kaθ。(3) 计算化学计量点时的 pH。(4) 滴定时应选用何种指示剂?

## 6.120 习题3

3. 已知 Fe(OH)3 和 Ni(OH)2 的溶度积分别为 1.0×10-36 和 6×10-18，对于原始浓度各为 0.01 mol/L 的 Fe3+ 和 Ni2+ 离子混合溶液: (1) 计算 Fe3+ 生成 Fe(OH)3 沉淀后还剩下 0.1% Fe3+ 时的最小 pH。(2) 计算刚好没有 Ni(OH)2 沉淀时的最大 pH。

## 6.121 习题4

4. 今有 2.00 L 的 0.500 mol/L NH3·H2O 和 2.00 L 的 0.500 mol/L HCl 溶液，若配制 pH = 9.00 的缓冲溶液，不允许再加水，最多能配制多少升缓冲溶液? 所得到的缓冲溶液中 c(NH3·H2O)、c(NH4Cl) 各为多少?

## 6.122 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.44

磺基水杨酸即 2-羟基-5-磺基苯甲酸，其第一级解离完全， pK2=2.6 、 pK3=11.6 。磺基水杨酸全部电离后所生成的负离子 L 可与铜离子发生两级配合反应。随着 pH 的调节，配位情况将因酸效应的不同而产生变化。一级配位反应常数为 KCuL ，二级配位反应常数（非累积）为 KCuL2 ，且已知 KCuL/KCuL2>100 。

取甲、乙溶液各 50.00mL。甲含 5.00mL 0.1000mol/L 磺基水杨酸、20mL 0.2mol/L 高氯酸钠和水；乙在甲的基础上增加 0.01000mol/L CuSO4 10.00mL，并相应减少水的量以保持体积相同。

用 0.1000mol/L NaOH 溶液分别滴定甲、乙至 pH=4.30 时，甲溶液消耗 9.77mL，乙溶液消耗 27mL；当滴定到 pH=6.60 时，甲溶液消耗 10.05mL，乙溶液消耗 11.55mL。

- 证明：在误差不高于 0.1% 的意义下，当平均配位数 n=0.50 时， lgKCuL=p[L] ；当平均配位数 n=1.50 时， lgKCuL2=p[L] 。（p表示负对数）

- 计算两个 pH 下的平均配位数。

- 求铜-磺基水杨酸配合物的 β1 、 β2 。

## 6.123 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.45

设苯甲酸在苯中二聚的平衡常数为 KD ，在水相的解离常数为 Ka ，在水和苯之间的分配系数为 Kex 。有人进行了三个实验确定上述常数。实验中，每次都取 0.100mol/L 苯甲酸溶液 100.0mL，用不同体积的苯处理，达到萃取平衡后测定水相 pH。数据如下表所示。

| 序号 | 苯的体积/mL | 平衡时水相pH |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 2.61 |
| 2 | 50.00 | 2.73 |
| 3 | 100.00 | 2.80 |

- 计算三个平衡常数的值。

- 若苯甲酸溶液中还含有 0.100mol/L HCl。求萃取率。(苯不能萃取氯化氢)

- 接上一问，此时若要令萃取率达到 90%,至少需要多少苯?

## 6.124 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.46

二(2-乙基己基)膦酸(DEHPA)将 UO22+ 从水相萃取到有机相中；在水/煤油双相体系中使用它络合 UO22+ 以富集之，称为磷酸二烷基萃取法。

在水相中，DEHPA 是一个一元弱酸（记为 HA），解离常数 Ka=3.16×10−4 。HA 在水相和煤油相的分配比为 KD=189 。此外，在非极性溶剂中，二聚反应 2HA⇌(HA)2 平衡常数为 Kp=2.14×104 。

DEHPA 的阴离子可在水中和 UO22+ 形成一中性配合物，反应 2A−+UO22+⇌UO2A2 ，平衡常数 β2=4.31×1011 。这个中性配合物可以被萃取到煤油中，其分配系数 KD′=169 。

在水相中，该中性配合物存在副反应，反应式为 UO22++iOH−⇌[UO2(OH)i]2− ，副反应的稳定常数分别为 lgβ1=10.5,lgβ2=21.2,lgβ3=28.1,lgβ4=31.5 。

设萃取前瞬间，煤油中 HA 分析浓度为 0.500mol/L,水中不含 HA。有机相和水相体积相等，且 c(UO22+)≪c(HA) 。请计算，分别从 c(HNO3)=20.00mmol/L 和 c(NaOH)=20.00mmol/L 的水相中萃取 UO22+ 的萃取率。

## 6.125 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.49

渗透方法可以用来研究小分子物质(如小分子药物、荧光探针)和大分子(如蛋白质、DNA)的结合情况。这在药物化学等领域十分重要。试考虑以下理论模型：某渗析袋中含有分析浓度为 cM 的大分子物质M和分析浓度为 cA 的小分子物质A。其中渗析袋中存在自由(free)的A和结合(bound)的A,因此我们可以写 cA=[Afree]+[Abound] 。当达到渗透平衡时，设法测量袋子外的A的浓度 [Aout] 。引入结合率 v=[Abound]/cM ,且认为结合平衡为

X+A→XA,K=[XA][X free ][A free ].

- 证明： K=v(1−v)[Aout] 。

- 更实际地，若每分子 M 可结合 N 个 A。证明： v[Aout]=KN−Kv 。

- 溴化乙锭(EB)可以通过芳环插入DNA的碱基对之间从而与DNA结合。现在利用EB对1.00μmol/L的DNA做上述实验，测得渗析袋内EB的总浓度(单位:μmol/L)变化如下表所示。请求出结合常数和平均结合位点数。

| 外侧EB总浓度 | 0.042 | 0.092 | 0.204 | 0.526 | 1.150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内侧EB总浓度 | 0.292 | 0.590 | 1.204 | 2.531 | 4.150 |

## 6.126 初赛讲义-溶液与化学分析-习题9.53

某小组测量某样品中 PCl5 的含量。取样品 0.9555g ，投入 100mL 水中，再加入 5mL 6mol/L 硝酸，加热使反应进行完全。定容至 250mL ，准确移取 25.00mL ，加入过量硝酸酸化的钼酸铵溶液，生成黄色的磷钼酸铵沉淀 (NH4)2HPMo12O40⋅H2O 。沉淀定量溶于 150.00mL0.09792mol/L NaOH溶液，过量的氢氧化钠用 0.1013mol/L 硝酸溶液返滴定，消耗硝酸溶液 35.28mL （终点时 pH=8 ）。已知： H3PO4,K1=7.6×10−3,K2=6.3×10−8,K3=4.4×10−11;NH4+,Ka=5.5×10−10 。

- 写出生成磷钼酸铵沉淀的方程式。

- 写出沉淀溶解和用硝酸返滴定时发生反应的方程式。

- 根据该小组同学的思路, 计算样品中 PCl5 的含量, 并分析计算结果与实际不符的原因。

- 实际上用硝酸返滴定时，各有一个因素分别引起正负误差，但由于这两种误差基本抵消，使得实际上滴定的误差并不大，通过计算分别指出正负误差的来源。

## 6.127 基础-例10

若某溶质在水和一有机溶剂中的分配常数为 K[一次萃取后，溶质在有机溶剂和水中的浓度(g/L)之比]。求证:

(1)用与水溶液等体积的该有机溶剂进行一次萃取后，溶质在水溶液中的残留量为原质量的 11+K 。

(2)用相当于水溶液体积的 110 的该有机溶质进行10次萃取后，溶质在水溶液中的残留量为原质量的 1010+K10 。

## 6.128 例10

【例 10】某一难被酸分解的 MnO⋅Cr2O3 矿石 2.000g，用 Na2O2 熔融后，得到 Na2MnO4 和 Na2CrO4 溶液。煮沸浸取液以除去过氧化物。酸化溶液，这时 MnO42- 歧化为 MnO4- 和 MnO2 滤去 MnO2 。滤液用 0.1000mol/L FeSO4 溶液 50.00mL 处理，过量 FeSO4 用 0.01000mol/L KMnO4 溶液滴定，用去 18.40mL。 MnO2 沉淀用 0.1000mol/L FeSO4 溶液 10.00mL 处理，过量 FeSO4 用 0.01000mol/L KMnO4 溶液滴定，用去 8.24mL。求矿样中 MnO 和 Cr2O3 的质量分数。

## 6.129 例2

【例 2】酒石酸 H2C4H4O6 与甲酸(HCOOH)混合液10.00mL，用0.1000mol/L NaOH溶液滴定至酚酞变色，耗去15.00mL。另取10.00mL混合液，加入0.2000mol/L

Ce(Ⅳ) 30.00mL 用 0.1000mol/L Fe(Ⅱ) 回滴，耗去 10.00mL。

- 写出酸性条件下 Ce(IV) 氧化 H2C4H4O6 及 HCOOH 的化学方程式。

- 计算酒石酸和甲酸的浓度。

## 6.130 例5

【例 5】用 2 份等质量的 XeF2 和 XeF4 混合物进行如下实验：

(1)一份用水处理，得到气体 A 和溶液 B,A 的体积为 56.7mL(标准状况，下同),其中含 O2 22.7mL,余为 Xe。B 中的 XeO3 能氧化 30.0mL 浓度为 0.100mol/L 的 (NH4)2Fe(SO4)2 。

(2)另一份用KI溶液处理，生成的 I2 被 0.200mol/LNa2S2O3 滴定，用去 Na2S2O3

### 高中化学竞赛 基本理论学习笔记

35.0mL。

求混合物中 XeF2 和 XeF4 各自的物质的量。

## 6.131 例6

【例 6】含有银、铜、铬的一种合金，质量为 1.500g，溶解后溶液中含有 Ag+ 、 Cu2+ 、 Cr3+ ，用水稀释到 500.00mL。

(1)取出 50.00mL 溶液，加入过量稀碱溶液，分离出沉淀物，滤液用足量 H2O2 氧化，酸化上述溶液，用 25.00mL 0.100mol/L 的 Fe(II)盐溶液还原其中的 Cr2O72− 成 Cr3+ ,未反应的 Fe(II)盐溶液，用 0.0200mol/L KMnO4 溶液滴定，耗 KMnO4 溶液 17.20mL。

(2)在另一个实验中，取 200.00mL 原始溶液进行电解。电解析出金属的电流效率为 90%,电流强度为 2 A,在 14.50 min 内，三种金属恰好完全析出。

求合金中 Ag、Cu、Cr 的百分含量。

## 6.132 光度例3

【例 3】 Ti 和 V 与 H2O2 作用生成有色络合物，今以 50mL 1.06×10−3 mol/L 的钛溶液发色后定容为 100mL；25mL 6.28×10−3 mol/L 的钒溶液发色后定容为 100mL。另取 20.0mL 含 Ti 和 V 的未知混合溶液经以上相同方法发色。这三份溶液各用厚度为 1cm 的吸收池在 415nm 及 455nm 处测得吸光度值如下表所示。

| 溶液 | A415 | A455 |
| --- | --- | --- |
| Ti | 0.435 | 0.246 |
| V | 0.251 | 0.377 |
| 合金 | 0.645 | 0.555 |

求未知溶液中 Ti 和 V 的含量各为多少。

## 6.133 一分册-测3-13

- 0.80 g CuSO4⋅5H2O 样品受热脱水过程的热重曲线（样品质量随温度变化的曲线）如下图所示。

请回答下列问题：

- 试确定 200∘C 时固体物质的化学式____（要求写出推断过程）。

- 取 270∘C 所得样品，于 570∘C 灼烧得到的主要产物是黑色粉末和一种氧化性气体，该反应的化学方程式为_。把该黑色粉末溶解于稀硫酸中，经浓缩、冷却，有晶体析出，该晶体的化学式为_，其存在的最高温度是____。

- 上述氧化性气体与水反应生成一种化合物，该化合物的浓溶液与 Cu 在加热时发生反应的化学方程式为____。

- 在 0.10 mol⋅L−1 硫酸铜溶液中加入氢氧化钠稀溶液充分搅拌有浅蓝色氢氧化铜沉淀生成，当溶液的 pH = 8 时，c(Cu2+) = ____ mol⋅L−1（Ksp[Cu(OH)2]=2.2×10−20）；若在 0.1 mol⋅L−1 硫酸铜溶液中通入过量 H2S 气体，使 Cu2+ 完全沉淀为 CuS，此时溶液中的 H+ 浓度是____ mol⋅L−1。

## 6.134 一分册-测3-18

- 2011 年全国人大批准实施了《刑法修正案》和修改后的《道路交通安全法》，加大了对醉酒驾车的处罚力度。我国交通法规定，以血液中酒精含量超过 0.050% 为醉酒。呼气测醉分析方法为：在 20∘C 时取一定量某饮酒司机的呼气样品立即鼓泡通过酸性 K2Cr2O7 溶液（橙红色），将 C2H5OH 氧化成乙酸（K2Cr2O7 被还原成 Cr3+）的方法进行测定。

- C2H5OH 与 K2Cr2O7 反应的离子方程式为____。

- 已知 Cr3+ 离子（蓝绿色）在弱酸性或碱性热溶液中，被 KMnO4 所氧化，其颜色由蓝绿色变为橙红色，并产生二氧化锰黑褐色沉淀。试写出 KMnO4 在中性溶液中反应的离子反应方程式为____。

从原理上看，____（填”能”或”不能”）用 KMnO4 代替 K2Cr2O7 测定司机是否醉酒驾驶，原因是____。

- KMnO4 溶液不能储存时间太长。若一周时间内，KMnO4 溶液在酸性条件下明显分解，能沉淀出二氧化锰黑褐色沉淀，则 KMnO4 酸性条件下分解的离子反应方程式为_，因此不难得出_（填”能”或”不能”）用 KMnO4 代替 K2Cr2O7 检验司机是否醉酒驾驶的原因。

## 6.135 固溶体溶解反应（第25届初赛）

写出 BaIn0.55Co0.45O3−δ 与 KI 和 HCl 反应的离子方程式。

写出滴定反应的离子方程式。

计算 BaIn0.55Co0.45O3−δ 样品中 Co 的氧化数 SCo 和氧缺陷的量 δ（保留到小数点后两位）。

已知：称取 0.2034 g 样品，用 0.05000 mol/L Na2S2O3 标准溶液滴定，消耗 10.85 mL。

## 6.136 硫化物氧化反应方程式（第28届初赛）

在 0.7520 g Cu2S 和 CuS 与惰性杂质的混合样品中加入 100.0 mL 0.1209 mol L−1 KMnO4 的酸性溶液，加热，硫全部转化为 SO42−，滤去不溶杂质。

7-1 写出硫化物溶于酸性高锰酸钾溶液的反应方程式。

收集滤液至 250 mL 容量瓶中，定容。取 25.00 mL 溶液，用 0.1000 mol L−1 FeSO4 溶液滴定，消耗 15.10 mL。在滴定所得溶液中滴加氨水至出现沉淀，然后加入适量 NH4HF2 溶液（掩蔽 Fe3+ 和 Mn2+），至沉淀溶解后，加入约 1 g KI 固体，轻摇使之溶解并反应。用 0.05000 mol L−1 Na2S2O3 溶液滴定，消耗 14.56 mL。

7-2 计算混合样品中 Cu2S 和 CuS 的含量。

## 6.137 乙酸银溶度积测定（第34届初赛）

25℃，银离子在溶液中与间苯二胺和对苯二胺定量发生如下反应：

氧化得到的偶联产物在 550 nm 波长处的摩尔吸光系数为 1.8×104 L mol-1 cm-1 。利用这一反应，通过分光光度法可测定起始溶液中的银离子浓度。

5-1 25℃，在纯水中配得乙酸银的饱和水溶液。取 1.00 mL 溶液，按计量加入两种苯二胺，至显色稳定后，稀释定容至 1 L。用 1 cm的比色皿，测得溶液在 550 nm 处的吸光度为 0.225。计算乙酸银的溶度积 Ksp 。（提示：可合理忽略副反应。）

朗伯-比尔方程 A=εlc ，A 为吸光度， ε 为摩尔吸光系数，l 为光通过溶液的路径长，c 为溶液浓度。

5-2 室温下将乙酸银与4-三甲氨基苯硫醇的六氟磷酸盐 HL+PF6− HL+=HSC6H4NCH33+ 混合研磨，两种固体发生反应，得到一种淡黄色粉末。粉末用乙腈处理，结晶出无色溶剂合物A，化学式为 Ag9L8CH3CNxPF6y⋅nCH3CN 。元素分析结果给出，A中C, H, N, P的含量（质量分数，%）分别为：C 27.40, H 3.35, N 6.24, P 6.90。室温下在真空中小心处理A，A可脱去外界的溶剂分子，失重2.0%。

5-2-1 通过算, 确定 A 的化学式。(提示: 元素分析中, 氢含量测定误差常常较大。)

承接说明：5-2 小问题干承接同文件 5-1 的设定与数据，请先阅读 5-1。（2026-09-06 修正：原标注误用本文自身 wikilink 自引用）

5-2-2 写出两种固体发生反应生成淡黄色粉末的方程式（要求系数为最简整数比）。

## 6.138 碘量法测定KI浓度（第39届初赛）

碘量法是一种经典的氧化还原滴定方法。现有未知浓度的 KI 溶液，按以下步骤操作：- 步骤 A：取 25.00 mL KI 溶液，用稀 HCl 处理后，与 10.00 mL 0.05000 mol L−1 的 KIO3 反应- 步骤 B：将所得溶液煮沸一段时间- 步骤 C：再加入过量的 KI 溶液反应- 步骤 D：用 0.1008 mol L−1 Na2S2O3 溶液滴定至终点，消耗 21.44 mL

4.1.1 写出实验过程中涉及的化学反应式。

4.1.2 计算 KI 溶液的浓度（要求有效数字）。

4.1.3 为什么不在步骤 A 之后直接用 Na2S2O3 溶液滴定？

4.1.4 步骤 B 中煮沸除去的是什么？

4.1.5 碘量法测定中专用碘量瓶（磨口塞密封，瓶口可加水封）。说明使用碘量瓶的好处。

碘离子可与 I2 结合生成 I3−，继续加合 I2 生成 I5−、I7− 等多碘阴离子。

4.2.1 直线形的 I3− 是最简单的多碘阴离子。写出位于中心的碘原子杂化形式。

4.2.2 I3− 的 I–I 键长为 2.91 Å，而 I2 的 I–I 键长为 2.71 Å。利用某一个典型的有机反应过渡态解释 I3− 键长变长的原因。

4.2.3 画出 I5− 所有可能的结构式，并标出每一个碘的形式电荷。

4.2.4 按相同方法继续加合 I2，写出 I7− 可能的异构体数目（不考虑顺反异构或构象异构）。

## 6.139 Ch10A-11-I2O5综合

I2O5 是一种重要的碘氧化物，为易吸潮的白色固体，可与 CO、H2S 等气体发生反应。

11-1 在分析化学中可以用来分析气体中 CO 的含量，方法如下：

将 150 mL（在 25∘C，101 kPa 下测定）气体样品通入盛有过量的 I2O5 的干燥管中，控制温度在 170∘C，生成了易升华的紫黑色固体，收集紫黑色固体加入 20.00 mL 0.100 mol⋅L−1 的 Na2S2O3 充分反应，将所得的溶液稀释到 100 mL，取 25.00 mL，以淀粉为指示剂，用 0.100 mol⋅L−1 的 I2 标准溶液滴定，消耗 1.50 mL。试计算气体中 CO 的体积分数。（假设气体样品中无其他与 I2O5 反应的气体）

11-2 I2O5 吸收空气中的水分得到物质 A，A 在 200∘C 时又失水生成 I2O5，失重率为 1.766%，请给出 A 的化学式。

11-3 I2O5 与过量的水生成物质 B，B 也可以由 Cl2、I2 和水反应得到，写出有关反应的方程式，并给出 B 的结构。

11-4 I2O5 与 SO3 反应得到一含盐 C，I2O5 在浓硫酸中与 I2 反应得到另一种盐 D，C、D 含有相同的四面体型的阴离子，阳离子由相同的元素组成，均带一个电荷，给出 C、D 的化学式。

## 6.140 Ch7A-5-草酸钙溶解度计算

草酸钙 CaC2O4·H2O 难溶于水（分析化学与生理化学重要），Ksp=2.1×10-9(25℃)。草酸根能质子化。25℃ pKa(H2C2O4)=1.23、pKa(HC2O4-)=4.28、Kw=1.0×10-14。

5-1 写出计算一水合草酸钙溶解度有关的平衡条件表达式。

5-2 写出草酸钙在浓度 c 的强酸中溶解度 S 必需的浓度条件式。

5-3 计算 pH=6.5 缓冲体系中溶解度（g/dm3）。

5-4 计算 0.010 mol/dm3 盐酸中溶解度。

5-5 计算 (4) 溶液所有物种的平衡浓度。

5-1 平衡：

Ksp=[Ca2+][C2O42−], Kw=[H+][OH−]

Ka1=[H+][HC2O4−][H2C2O4], Ka2=[H+][C2O42−][HC2O4−]

5-2 物料平衡：S = [Ca2+] = [C2O42-] + [HC2O4-] + [H2C2O4]（⑤式）；强酸浓度：c = [H+] + [HC2O4-] + 2[H2C2O4] − [OH-]（⑥式）。

5-3 S2 = Ksp + [H+]Ksp/Ka2 + [H+]2Ksp/(Ka1Ka2)。pH=6.5（[H+]=3.16×10-7）酸效应很小：

S=6.7×10−3 g/dm3

5-4 c=0.010 M HCl（忽略 [OH-]）：

S2=2.1×10−91+[H+]5.25×10−5+[H+]25.25×10−5×5.9×10−2

迭代法两次（先设 [H+]=c）：S=6.6×10-4 mol/dm3 ≈ 9.6×10-2 g/dm3，[H+]=9.3×10-3 M

5-5 平衡浓度：Ca2+=6.6×10-4、C2O42-=3.2×10-6、HC2O4-=5.7×10-4、H2C2O4=9.0×10-5、Cl-=0.010、OH-=1.1×10-12 mol/dm3。

| 知识点 | 本题应用 |
| --- | --- |
| 溶度积 | Ksp 与溶解度 |
| 酸碱平衡 | 草酸质子化酸效应 |
| 化学平衡 | 三大平衡联立 |

## 6.141 光度-03-双波长联立测定Ti与V

含 Ti(IV) 与 V(V) 的混合溶液与 H2O2 反应生成有色配合物。已知在 1 cm 吸收池中，两组分在两波长处的摩尔吸收系数（L·mol-1·cm-1）为：

| 波长/nm | ε(Ti) | ε(V) |
| --- | --- | --- |
| 415 | 6.0×103​ | 1.0×103​ |
| 455 | 1.0×103​ | 5.0×103​ |

测得混合液 A415=0.310，A455=0.260。求混合液中 cTi 与 cV。

## 6.142 硼酸甘露醇强化滴定

硼酸 H3BO3 的 Ka=5.8×10−10，酸性极弱，不能直接用 NaOH 准确滴定。但加入甘露醇后，生成的络合酸 Ka≈10−4，可用酚酞作指示剂以 NaOH 准确滴定。(1) 解释硼酸为何不能直接用 NaOH 滴定；(2) 简述甘露醇增强硼酸酸性的原理，并写出相关反应式。

## 6.143 容量-02-混合碱双指示剂法

取Na2CO3和NaHCO3混合试样0.4000g，溶于水后用0.1000 mol/L HCl滴定。以酚酞为指示剂时消耗V1=15.00 mL，继续以甲基橙为指示剂消耗V2=25.00 mL。计算各组分质量分数。（M(Na2CO3)=105.99, M(NaHCO3)=84.01）（注：样品中含有不消耗盐酸的惰性杂质，故两组分质量分数合计不足 100%。）

## 6.144 容量-04-酸碱滴定终点误差计算

用0.1000 mol/L NaOH滴定20.00 mL 0.1000 mol/L HAc（Ka=1.8×10-5），以酚酞为指示剂（变色点pH=9.0），计算终点误差。

## 6.145 K2Cr2O7法测铁中H3PO4的作用

用 K2Cr2O7 标准溶液滴定 Fe2+ 时，常加入 H3PO4。问 H3PO4 在该滴定体系中的双重作用是什么？分别说明原理。

## 6.146 碘量法测铜近终点加KSCN

间接碘量法测定铜合金中 Cu 含量时，在近终点时才加入 KSCN。问：(1) 若不加 KSCN 会产生什么误差？原因是什么？(2) 加入 KSCN 的作用原理是什么？写出相关反应方程式。

## 6.147 氧沉-02-碘量法测定铜合金

称取铜合金试样0.5000g，溶于HNO3后定容至250mL。取25.00mL，加入过量KI，用0.1000 mol/L Na2S2O3滴定至终点消耗22.50 mL。计算铜的质量分数。（M(Cu)=63.55）

## 6.148 EDTA络合滴定中酸效应系数的计算

在 pH=10.0 的缓冲溶液中，用 0.01000 mol⋅L−1 的 EDTA 标准溶液滴定等浓度的 Ca2+。已知 lgKCaY=10.69，pH=10.0 时 lgαY(H)=0.45。(1) 求条件稳定常数 lgKCaY′；(2) 若化学计量点时 pCa=6.30，判断滴定是否准确（要求 ΔpM≥0.2，终点误差 ≤±0.1%）。

## 6.149 返滴定法测铝

Al3+ 的 EDTA 滴定测定常采用返滴定法：向待测溶液中加入过量已知浓度的 EDTA 标准溶液，煮沸后冷却，再用 Zn2+ 标准溶液返滴定剩余的 EDTA。已知 lgKAlY=16.3。(1) 尽管 lgKAlY 高达 16.3，为什么 Al3+ 不能用 EDTA 直接滴定？请从反应动力学和溶液化学两个角度分析。(2) 写出完整的操作流程和 Al3+ 浓度的计算公式。

## 6.150 络重-02-返滴定测铝含量

称取铝试样0.2000g，溶于HCl后加入0.05000 mol/L EDTA 25.00mL，加热反应完全。冷却后在pH≈5以XO为指示剂，用0.02500 mol/L Zn2+标准溶液返滴剩余EDTA，消耗10.00mL。计算Al2O3的质量分数。（M(Al2O3)=101.96）

## 6.151 络重-03-选择性滴定判断

溶液中含Pb2+和Ca2+各0.010 mol/L。（1）在pH=5.0用EDTA滴定，能否选择性滴定Pb2+？（2）若在pH=12滴定，情况如何？已知lgK(PbY)=18.04，lgK(CaY)=10.69，pH5.0时lgαY(H)=6.45，pH12时lgαY(H)≈0。

## 6.152 09-26

混合溶液中 CPb2+=2.5×10−2 M，CFe3+=1.0×10−2 M 向溶液中逐滴加入NaOH溶液（假设体积不变） 已知：Ksp(Pb(OH)2)=1.43×10−15，Ksp(Fe(OH)3)=2.79×10−39

① 当Pb2+开始沉淀时，pH = ? ② 当Fe3+开始沉淀时，pH = ? ③ 哪种离子先开始沉淀？ ④ 当Fe3+沉淀完全时的pH = ?（沉淀完全定义：离子浓度≤10-5 M） ⑤ 可实现分离Fe3++Pb2+的pH范围？

## 6.153 09-27

某溶液中ZnCl2浓度为1.85×10−3 M，向其中通入H2S气体达到饱和（[H2S] = 0.10 M），当pH = 1.0时刚好有ZnS沉淀生成，求ZnS的Ksp。 已知：H2S Ka1=1.07×10−7，Ka2=1.26×10−13

## 6.154 习题5

（第 46 届 IChO 准备题）A 是 pH 为 1.46 的磷酸溶液。计算 A 中磷酸的各种存在形式的浓度。

## 6.155 基础-习19

把 1.00g 硫溶于 20.0g 萘中，溶液的凝固点为 351.72K，求硫的相对分子质量。（已知萘的凝固点为 353K，萘的凝固点降低常数为 6.90K·kg/mol）

## 6.156 基础-习21

含 I2 的水溶液 100mL，其中含 I2 10.00mg，用 90mL CCl4 按下述两种方法进行萃取：

(1)90mL一次萃取。

(2)每次用 30mL, 分三次萃取。试比较其萃取效率 (K=cI2CCl4/cI2H2O=85) 。

## 6.157 基础-习22

已知 A+B→C+H2O 。 t∘C 、A、B、C 三种物质的溶解度分别为 S1 、 S2 、 S3g 。现取 t∘C 时 A 的饱和溶液 Mg，B 的饱和溶液 Ng，混合后恰好完全反应生成 C 物质 Pg。

(1)求反应中生成水多少 g?

(2)通过计算推断：在此反应中 C 物质沉淀的条件是什么?

## 6.158 习2

含铬、锰钢样 0.8000g，经处理后得到 Fe3+ 、 Cr2O72− 、 Mn2+ 溶液在 F- 存在时，用 0.004000mol/L KMnO4 标准溶液滴定，此时 Mn(II) 变为 Mn(III) ，用去 KMnO4 标准溶液 25.00mL 然后，该溶液继续用 0.04000mol/L Fe2+ 标准溶液滴定，终点时用去 30.00mL。计算

试样中 Cr、Mn 的含量。

## 6.159 习20

在 900∘ C 的空气中合成出一种含镧、钙和锰（物质的量比为 2:2:1）的复合氧化物，其中锰可能以 +2、+3、+4 或者混合价态存在。为确定该复合氧化物的化学式，进行如下分析：

(1)准确移取 25.00mL 0.05301mol/L 的草酸钠水溶液，放入锥形瓶中，加入 25mL 蒸馏水和 5mL 6mol/L 的 HNO3 溶液，微热至 60～70℃，用 KMnO4 溶液滴定，消耗 27.75mL。写出滴定过程发生的反应的方程式；计算 KMnO4 溶液的浓度。

(2)准确称取0.4460g复合氧化物样品，放入锥形瓶中，加25.00mL上述草酸钠溶液和30mL 6mol/L的 HNO3 溶液，在60~70℃下充分摇动，约半小时后得到无色透明溶液。用上述 KMnO4 溶液滴定，消耗10.02mL。根据实验结果推算复合氧化物中锰的价态，给出该复合氧化物的化学式，写出样品溶解过程的反应方程式。

## 6.160 习22

测定某试样中锰和钒的含量，称取试样 1.000g，溶解后，还原为 Mn2+ 和 VO2+ ，用 0.02000mol/L KMnO4 标准溶液滴定，用去 2.50mL。加入焦磷酸（使 Mn3+ 形成稳定的焦磷酸络合物）继续用上述 KMnO4 标准溶液滴定生成的 Mn2+ 和原有的 Mn2+ 到 Mn3+ ，用去 4.00mL。计算试样中锰和钒的质量分数。