## §1 配位滴定基本理论与 EDTA 配位特性

### 1.1 简单配位反应与螯合反应的本质差异

以质子转移为核心的酸碱中和反应能够实现单步敏锐突跃，但经典简单无机单齿配体（如 NH3、CN−、Cl−）与金属离子的配位反应却长期难以直接应用于常量滴定分析。金属离子在水溶液中与单齿配体往往发生多步骤的连续逐级配位反应，例如 Cu2+ 与氨水反应经历四步配位生成 [Cu(NH3)4]2+。各级配合物的逐级形成常数 K1 至 K4 差值较小（通常小于 2~3 个数量级），导致随着滴定剂的加入，溶液中各级中间物种（如 [Cu(NH3)]2+、[Cu(NH3)2]2+ 等）的浓度范围广泛重叠，无法在滴定等当点形成陡峭集中的游离金属离子浓度突跃，因而无法利用指示剂确定终点。

配位滴定法实现重大技术突破的关键在于多齿螯合剂的引入。多齿配体分子中含有两个或两个以上能够提供孤对电子的配位原子（主要为电负性适中的氧原子和氮原子）。当多齿螯合剂与中心金属离子配位时，配体链围绕中心离子发生空间折叠，形成包含金属离子在内的闭合多元环状配合物（Chelate）。这种由多齿配体形成的环状配合物称为螯合物。

螯合物相对简单配合物表现出显著的热力学稳定性，这一规律被称为螯合效应（Chelate effect）。从热力学基本状态函数分析，螯合效应的主导驱动力来源于微观统计热力学中的构型熵增。在恒温恒压水溶液中，金属离子周围结合着定向排列的水化水分子。当一个六齿配体取代中心金属水合层中的六个单齿水分子时，反应方程式为：

[M(H2O)6]n++L⇌[ML]n++6 H2O

反应前溶液中反应物粒子总数为 2，而反应后产物粒子总数增至 7。反应体系中自由平动自由度显著剧增，溶剂分子的解离释放导致整个体系的微观状态数极大增加，使得反应的标准配位熵变 ΔSθ 表现为显著的正值（通常可达 +100∼+200 J⋅mol−1⋅K−1）。根据吉布斯自由能判据 ΔGθ=ΔHθ−TΔSθ，巨大的正熵变导致自由能大幅度下降，配合物的热力学稳定常数 K 激增数个甚至十几个数量级。

### 1.2 乙二胺四乙酸（EDTA）的立体化学构型与配位特征

乙二胺四乙酸（Ethylenediaminetetraacetic acid，简称 EDTA，国际通用代号 H4Y）是现代配位滴定分析中应用最为普遍的氨羧多齿螯合剂。由于游离的自由酸 H4Y 在常温纯水中的溶解度极低（25 ℃ 时仅为 0.02 g/100mL 水），分析实验室通常采用其配制方便、易溶于水的二钠二水合物标准试剂——乙二胺四乙酸二钠（Na2H2Y⋅2H2O，相对摩尔质量为 372.24 g⋅mol−1）。

在微观立体结构层面，EDTA 分子骨架中包含两个含有未共享电子对的叔胺氮原子（−N:）以及四个羧基氧原子（−COO−）。这六个配位杂原子具有优异的空间几何柔韧性。当 EDTA 与中心金属离子（Mn+）络合时，两个氮原子和四个羧基氧原子从空间不同方位协同包络在中心金属离子的六个配位取向上，将金属离子紧密锁在多面体配位空腔内，形成八面体配位立体螯合物。

M-EDTA 配位螯合物

> 图 3-1：M-EDTA 配位螯合物的八面体空间立体结构示意图（4 个羧基氧与 2 个叔胺氮形成 5 个五元螯合环）

如图所示，在配离子 [MY](n−4) 的空间结构中，两个配位氮原子与乙烯基碳桥形成一个五元螯合环（−M−N−C−C−N−），四个羧基氧与对应的氮原子和金属离子形成四个五元螯合环（−M−N−C−C−O−）。整个配合物总共形成五个相互连结、高度共平面的五元螯合环。根据配位化学张力理论，无张力的五元环具有极高的结构稳定性和最低的空间位阻斥力。这一优异的立体结构赋予了 EDTA 配位反应五项不可替代的滴定分析特征：

其一，配位比高度确定且严格保持 1:1。无论金属离子的氧化态或正电荷为 +1（如 Ag+）、+2（如 Ca2+,Mg2+,Zn2+,Cu2+,Pb2+）、+3（如 Al3+,Fe3+,Bi3+）还是 +4（如 Zr4+,Th4+），一个 EDTA 分子凭借其六个配位点，几乎均与金属离子形成唯一的 1:1 螯合物 [MY](n−4)。反应不存在繁琐的逐级中间型体，避免了连续分步配位引起的浓度模糊，化学计量比严格唯一。

其二，配位反应速度迅捷。绝大多数二价与三价过渡金属及主族金属离子与 EDTA 的螯合配位反应均在毫秒级内瞬间定量完成，完全契合快速容量滴定分析的动力学要求。仅极少数离子（如室温下的 Cr3+、高电荷的 Al3+ 与 Ti4+）由于水合配离子处于惰性电子构型，配位水置换速率缓慢，在室温下反应迟钝，但可通过加热煮沸或置换返滴定法予以彻底解决。

其三，螯合物多具有优良的水溶性。由于生成物结构中常带有未被完全中和的残余电荷，配合物大多为亲水性配阴离子或配阳离子，极少在滴定过程中析出沉淀而包埋未反应组分。

其四，反应化学计量点电荷状态均一。绝大多数二价常见金属离子的配合物呈现为带两个负电荷的澄清阴离子 [MY]2−，物理化学均一性极高。

### 1.3 EDTA 在水溶液中的离解平衡与各级型体分布

虽然 EDTA 自由酸分子式通常简写为四元酸 H4Y，但微观物理化学与晶体衍射证实，由于羧基质子具有较强酸性而氨基氮原子具有较强孤对电子亲质子碱性，分子内部发生彻底的自质子转移，形成双两性偶极离子（Double zwitterion）结构：​−OOC−CH2(+HN−CH2−CH2−NH+)CH2−COO−。在强酸性水溶液中，两个双电荷偶极氮原子还能进一步结合两个强酸质子，形成六元质子酸阳离子 H6Y2+。

因此，EDTA 在水溶液中本质上是一个六元弱酸体系，存在连续六级酸离解平衡。在 25 ℃、离子强度 I=0.1 mol⋅L−1 条件下，各级热力学离解常数的负对数值（pKa）分别为：

pKa1=0.9, pKa2=1.6, pKa3=2.00, pKa4=2.67, pKa5=6.16, pKa6=10.26

其中前四级解离对应于带正电的羧基质子相继脱落，解离常数较大；后两级解离（pKa5 与 pKa6）则对应于带强正电的质子化亚氨基氮原子（​+NH−）释放出质子，由于氮原子电负性大且受已脱质子羧基负电荷的强静电引力束缚，解离质子困难，常数显著跃升至弱酸与极弱酸区间。

在任意特定 pH 条件的水溶液中，EDTA 以七种不同的质子化型体（H6Y2+,H5Y+,H4Y,H3Y−,H2Y2−,HY3−,Y4−）动态共存。各型体平衡浓度占 EDTA 分析总浓度 cY 的摩尔百分比由型体分布分数 δ 严格表达：

EDTA

> 图 3-2：EDTA 溶液中七种不同质子化型体的摩尔分布分数 δ 随溶液 pH 变化的函数曲线图

根据型体分布曲线分析：当溶液酸度极高（pH<1.0）时，EDTA 主要以完全质子化的阳离子 H6Y2+ 和 H5Y+ 形式存在；在 pH=1.6∼2.0 之间，中性中介分子 H4Y 达到极大值，导致该酸度区间 EDTA 极易达到溶解度极限而自发析出白色晶体；在微酸性介质（pH=3.0∼6.0）中，主导存在形态转变为酸式阴离子 H2Y2−；在近中性与弱碱性介质（pH=6.0∼10.0）中，主导形态为单质子阴离子 HY3−；只有当介质酸度降低至强碱性区域（pH>12.0）时，六个质子才全部脱尽，完全游离的去质子阴离子 Y4− 的分布分数 δY4− 才能趋近于 1.0（100%）。

在配位化学反应机理中，只有完全去质子的裸四价阴离子 Y4−，其六个配位杂原子的孤对电子才处于完全自由可配位的活化状态。结合质子的型体（如 HY3−、H2Y2−）在与金属离子配位时，必须首先克服质子解离的能量壁垒，伴随强制释放质子。因此，Y4− 是配位滴定反应中最具实际热力学价值的唯一有效活性配位型体。溶液 pH 越低，游离的 Y4− 所占比例呈指数级剧烈压缩，这一现象构成了配位滴定中至关重要的酸效应根源。

### 1.4 绝对稳定常数与配合物热力学标度

在恒定温度与离子强度下，中心金属离子 Mn+ 与有效配体 Y4− 发生直接螯合的主反应为：

Mn++Y4−⇌[MY](n−4)

该反应的热力学平衡常数称为配合物的绝对稳定常数（Absolute stability constant），或称形成常数，记作 KMY：

KMY=[MY][M][Y]

式中方括号分别代表化学计量平衡达到稳态时，游离的裸金属离子浓度 [M]、完全游离的有效配体浓度 [Y] 以及生成的配离子螯合物浓度 [MY]。

绝对稳定常数 KMY 仅由生成物化学键本身的内在热力学自由能决定，是表征螯合物固有结合强度的理论特征常数。配合物的 KMY 越大，说明配合物结合越紧密，平衡时未络合的游离金属离子浓度越低。为了便于比较，分析化学中广泛采用其对数值 lgKMY 进行标度：

| 金属离子 | Na+​ | Ag+​ | Ba2+​ | Sr2+​ | Mg2+​ | Ca2+​ | Mn2+​ | Fe2+​ | La3+​ | Co2+​ | Al3+​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lgKMY​ | 1.66 | 7.32 | 7.76 | 8.63 | 8.69 | 10.69 | 13.79 | 14.33 | 15.50 | 16.31 | 16.13 |

| 金属离子 | Cd2+​ | Zn2+​ | Pb2+​ | Ni2+​ | Cu2+​ | Sc3+​ | Th4+​ | Hg2+​ | Fe3+​ | Bi3+​ | Zr4+​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lgKMY​ | 16.46 | 16.50 | 18.04 | 18.62 | 18.80 | 23.10 | 23.20 | 21.80 | 25.10 | 27.94 | 29.50 |

观察规律可知：碱金属离子的稳定常数极小（lgKMY<2），在水溶液中无法用 EDTA 滴定；碱土金属离子处于中等强度（8∼11）；二价过渡金属处于较强区间（14∼19）；高价金属离子（如 Fe3+,Bi3+,Zr4+）具有极高的有效电荷半径比，稳定常数对数值高达 25∼30。然而在真实分析化学实验中，高稳定常数的离子并非在任何条件下都能自发完成滴定。绝对稳定常数仅代表没有任何外界竞争副反应介入时的理想热力学极限，若要评估特定实验体系中的真实配位程度，必须全面引入副反应系数与条件稳定常数理论。

## §2 副反应系数与条件稳定常数

### 2.1 络合体系的三大副反应剖析

在实际的配位滴定水溶液中，主反应是金属离子 M 与有效配体 Y 结合生成 MY：

M+Y⇌MY (主反应)

然而，水溶液是一个复杂的多重化学平衡网络。除了主反应外，由于溶剂水的质子传递特性、缓冲试剂的引入以及待测样品中共存组分的存在，必然伴随着多种相互竞争的副反应：

第一类副反应：配体 Y 的副反应。溶液中的氢离子 H+ 会与有效配体 Y4− 发生多级质子化结合生成各种质子化型体（HY3−,H2Y2−,…,H6Y2+），这一过程称为酸效应；此外，试液中若同时存在不能被主滴定中和但能与 EDTA 结合的外来共存金属离子 Nm+（如滴定 Bi3+ 时体系中共存的大量 Pb2+），共存离子会与 M 激烈竞争游离配体 Y 生成 NY，这一现象称为共存金属离子效应。

第二类副反应：金属离子 M 的副反应。在弱酸性、中性或碱性溶液中，金属离子自身会与溶剂水解离出的氢氧根离子 OH− 结合生成单核或多核羟基配离子 [M(OH)n] 甚至沉淀，这一过程称为水解效应；此外，实验中为防止金属沉淀或调控滴定选择性，常向体系中人为加入缓冲配位剂或掩蔽配体 L（如 NH3、酒石酸根、柠檬酸根、F− 等），配体 L 会争夺金属离子 M 生成辅助配离子 [MLn]，这被称为配位效应。

第三类副反应：配合物 MY 的副反应。在极强酸性介质中，生成物 MY 可能进一步结合质子生成酸式配合物 MHY；在较强碱性介质中，MY 可能结合氢氧根生成碱式配合物 M(OH)Y 或混合配体络合物。但在常规滴定介质控制范围内，此类配合物副反应通常微弱，绝大多数工程分析计算中可以安全忽略。

竞争副反应的微观实质是外来反应物抢夺了参与主反应的核心物种，导致处于自由活化态的游离金属离子 [M] 与游离配体 [Y] 的实际平衡浓度被大幅压缩，使得主反应平衡发生反向逆退，导致配合物的实际结合程度显著削弱。

### 2.2 配体 Y 的副反应系数与酸效应推导

为了精确量化竞争副反应对配位体系的干扰程度，分析化学家林邦（Ringbom）创立了副反应系数理论（Side reaction coefficient），通用符号定义为 α。

配体 Y 的总副反应系数 αY 定义为：溶液中未与主金属离子 M 配位的 EDTA 各种存在形态的分析总平衡浓度 [Y′] 与处于游离活化态的四价配体平衡浓度 [Y4−] 之比：

αY=[Y′][Y]=[Y]+[HY]+[H2Y]+…+[H6Y]+[NY][Y]

若体系中没有共存金属离子 N，仅存在氢离子 H+ 的质子竞争，此时的配体副反应系数称为酸效应系数，记为 αY(H)。将各级质子化型体用 EDTA 的六级酸离解常数 Ka1∼Ka6 与平衡酸度 [H+] 表达，再按物料守恒合并同类项，可得其计算式：

αY(H)=1+[H+]Ka6+[H+]2Ka6Ka5+⋯+[H+]6Ka1Ka2⋯Ka6

显而易见，酸效应系数 αY(H) 仅是溶液平衡酸度 [H+] 的单调增函数，与金属离子的性质和浓度完全无关。αY(H) 的倒数在数理上恰好等于有效配体 Y4− 的型体摩尔分布分数：

αY(H)=1δY4−

当溶液呈强碱性（pH≥12.0）时，[H+] 极小，式中除第一项常数 1 外的所有多项式均趋近于 0，此时 αY(H)≈1（即 lgαY(H)≈0），表示酸效应基本完全消失；当溶液酸度逐步增大时，高级质子化项急剧放大，αY(H) 以指数级速度膨胀。

| pH​ | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lgαY(H)​ | 21.2 | 18.0 | 13.5 | 10.6 | 8.44 | 6.45 | 4.65 | 3.32 | 2.27 | 1.28 | 0.45 | 0.07 | 0.00 |

若溶液中除酸效应外，还同时存在共存金属离子 N 的竞争配位，则 N 与 Y 形成配合物 NY。共存离子副反应系数定义为：

αY(N)=[Y]+[NY][Y]=1+[NY][Y]=1+KNY[N]

式中 [N] 为平衡时游离未结合的共存金属离子浓度。由于酸效应与共存金属离子效应各自独立抢夺游离配体 Y4−，配体的综合总副反应系数合成法则为：

αY=αY(H)+αY(N)−1

在对数尺度上，通常哪一项的数值占据绝对压倒优势，总副反应系数便由该项完全主导（即 lgαY≈max(lgαY(H),lgαY(N))）。

### 2.3 金属离子 M 的副反应系数与配位效应

金属离子 M 的副反应系数 αM 定义为：溶液中未与主配体 Y 螯合的各种游离及中间态金属离子总分析浓度 [M′] 与真正的游离简单水合金属离子浓度 [M] 之比：

αM=[M′][M]

如果体系中人为加入了辅助配位剂 L（如氨水缓冲体系中的 NH3），M 与 L 发生逐级累积络合反应生成单齿配离子 ML,ML2,…,MLn。各级累积稳定常数记作 βi：

βi=[MLi][M][L]i

金属离子的配位副反应系数展开推导为：

αM(L)=[M′][M]=1+β1[L]+β2[L]2+…+βn[L]n

同理，当金属离子发生水解生成一系列羟基配合物 [M(OH)i] 时，水解副反应系数 αM(OH) 表达为：

αM(OH)=1+β1[OH−]+β2[OH−]2+…+βn[OH−]n

若溶液中辅助配位效应与水解效应同时发生，金属离子的总副反应系数合成公式为：

αM=αM(L)+αM(OH)−1

显而易见，辅助配位剂浓度 [L] 或溶液碱度 [OH−] 越大，αM 越大，这表明外来配体把金属离子保护性锁在中间配离子中，从而阻碍了其与滴定剂 EDTA 的结合。

### 2.4 条件稳定常数（Conditional Stability Constant）综合方程

将主反应中实际参与平衡的物理量用分析总浓度和副反应系数进行数学代换：

[M]=[M′]αM, [Y]=[Y′]αY

若忽略微弱的配合物副反应（即令 [MY]≈[MY′]），将上述微观浓度代入绝对稳定常数定义式：

KMY=[MY][M][Y]=[MY′][M′]αM[Y′]αY=[MY′][M′][Y′]⋅(αMαY)

我们将实际分析中可直接通过分析浓度测量的平衡常数项定义为条件稳定常数（Conditional stability constant），记为 KMY′：

KMY′=[MY′][M′][Y′]

由此推导导出配位滴定理论中最核心的林邦条件稳定常数综合方程：

KMY′=KMYαM⋅αY

取常用对数形式：

lgKMY′=lgKMY−lgαM−lgαY

式中：lgKMY 为配合物的热力学固有标度；lgαY 涵盖了酸效应与共存阳离子效应；lgαM 涵盖了辅助络合效应与水解沉淀效应。

不同金属离子

> 图 3-3：不同金属离子（Hg2+、Pb2+、Ca2+）条件稳定常数 lg K’MY 随溶液 pH 变化的抛物线折线关系曲线

如图所示，条件稳定常数 lgKMY′ 随 pH 的变化曲线呈现优美的非对称抛物线特征： 在低 pH（强酸性）区域，曲线受 EDTA 酸效应 lgαY(H) 绝对主导。酸度越高，lgαY(H) 呈陡峭线性上升，导致 lgKMY′ 急剧直线滑落；随着 pH 升高，酸效应减弱，lgKMY′ 稳步抬升并逼近纯配合物的热力学绝对值 lgKMY；然而，当 pH 继续升高进入碱性区域时，金属离子水解副反应 lgαM(OH) 开始显著抬头，配离子被逐渐拉向氢氧化物水解甚至沉淀，导致 lgKMY′ 再次自拐点反向坠落。

这一严谨的数理推导揭示出配位化学的基本规律：副反应总是削弱主反应，在任何实际水溶液体系中，配合物的条件稳定常数永远小于或至多等于其热力学绝对稳定常数（KMY′≤KMY）。每一特定金属离子的滴定，在宏观酸度坐标轴上必定严格存在一个能够维持足够大条件稳定常数的最佳酸度平台区间。

## §3 配位滴定曲线与准确滴定判据

### 3.1 配位滴定曲线的推导与滴定突跃

配位滴定过程中，随着滴定剂 EDTA 的逐滴加入，溶液中金属离子游离平衡浓度的负对数（pM=−lg[M′]）发生规律性变化。绘制 pM 随滴定百分数（T%）或滴定剂体积（VY）的变化轨迹，即可得到配位滴定曲线。配位滴定曲线的形态和突跃大小是评估滴定可行性、确定终点误差以及合理选择金属指示剂的理论基准。

设以浓度为 cY (mol⋅L−1) 的 EDTA 标准滴定液，滴定体积为 VM (mL)、起始浓度为 cM (mol⋅L−1) 的金属离子 M 溶液。滴定过程中溶液总体积为 V=VM+VY。全过程微观平衡演变分为三个典型阶段：

第一阶段：化学计量点前（滴定反应未完全，如 T%=99.9%，即加入 EDTA 体积为计量点的 0.999 倍）。此时体系中生成了大量配合物 MY，但仍存在未反应的剩余金属离子。由于剩余游离金属离子的分析浓度远大于配合物的解离量，此时溶液中的 [M′] 完全由尚未被滴定的剩余金属离子数量决定：

[M′]≈cMVM−cYVYVM+VY=cMsp⋅(1−T%)

式中 cMsp 为化学计量点时因溶液稀释后的总金属离子分析浓度（cMsp=cMVMVM+Vsp）。当相对滴定进度 T%=99.9%（即化学计量点前 −0.1% 误差极限点）时：

[M′]−0.1%=cMsp×(1−0.999)=1.0×10−3⋅cMsp

pM−0.1%′=pcMsp+3.00

第二阶段：化学计量点时（T%=100.0%，加入 EDTA 体积 VY=Vsp）。此时金属离子与 EDTA 按 1:1 化学计量完全反应转化为配合物 MY。溶液中微量的游离金属离子和游离配体完全来自于配合物 MY 的微弱离解：

MY⇌M′+Y′

由化学计量守恒关系可知，平衡时两者的分析平衡浓度严格相等：[M′]sp=[Y′]sp。此时生成物 MY 的浓度近似等于化学计量点的总浓度：[MY′]sp≈cMYsp=cMsp。代入条件稳定常数定义式：

KMY′=[MY′]sp[M′]sp[Y′]sp=cMsp[M′]sp2

化简解得化学计量点时游离金属离子的严密精确算式：

[M′]sp=cMspKMY′

两边取负对数：

pMsp′=12pcMsp+lgKMY′

这一数理公式与一元强碱滴定弱酸化学计量点的计算式具有完全相同的数学同构美感：化学计量点的自由离子浓度等于总体积稀释项与反应推动力（条件平衡常数）的算术平均值。

第三阶段：化学计量点后（EDTA 加入过量，如 T%=100.1%，即计量点后 +0.1%）。此时体系中存在已知微量过量的游离 EDTA（分析浓度为 [Y′]），受同离子竞争效应压制，配合物 MY 的解离被深度抑制：

[Y′]+0.1%≈cYsp⋅(T%−1)=cMsp×1.0×10−3

代入条件稳定常数式：

[M′]+0.1%=[MY′][Y′]KMY′≈cMsp(1.0×10−3⋅cMsp)KMY′=103KMY′

pM+0.1%′=lgKMY′−3.00

第四阶段：滴定突跃范围与影响因素分析。化学计量点前后相对误差在 ±0.1% 之间的 pM′ 突跃跨度计算为：

ΔpM′=pM+0.1%′−pM−0.1%′=(lgKMY′−3.00)−(pcMsp+3.00)=lgKMY′−pcMsp−6.00

整理可得：

ΔpM′=lg(cMspKMY′)−6.00

不同条件稳定常数

> 图 3-4：不同条件稳定常数（lg K’MY = 6 ~ 16）条件下的 EDTA 配位滴定曲线族与突跃范围

如图所示，配位滴定突跃范围直接受控于两个独立的物理量：其一，金属离子的起始浓度 cMsp。浓度越高，突跃下限 pM−0.1%′ 越小，突跃越长；反之，若溶液极稀，突跃范围显著变窄。其二，配合物的条件稳定常数 KMY′。当 lgKMY′ 从 16 逐步降低到 6 时，突跃上限 pM+0.1%′ 发生显著下降，突跃跨度迅速被压缩。当 lgKMY′=6 时，突跃几乎缩为一个点。

### 3.2 单一金属离子准确滴定的严密理论判据

容量分析对滴定反应准确度的经典工程指标为：滴定相对误差 |Et|≤±0.1%，且普通金属指示剂的终点视觉辨色误差极限为 ΔpM=|pMep−pMsp|≤±0.2。

将突跃范围跨度公式与准确滴定条件联立。为了使终点颜色突变清晰明确，突跃跨度 ΔpM′ 至少必须大于指示剂变色所需的最小窗宽（通常要求 ΔpM′≥0.3∼0.4）。代入上述突跃关系：

ΔpM′=lg(cMspKMY′)−6.00≥0

lg(cMsp⋅KMY′)≥6.0

这一不等式即为著名的配位滴定单一离子准确滴定判据。若实验中待测金属离子的起始分析浓度为常量分析的基准水平 cM≈0.02 mol⋅L−1（滴定化学计量点体积增加一倍，cMsp≈0.01 mol⋅L−1，即 pcMsp=2.0），则要求配合物的条件稳定常数必须满足：

lgKMY′≥6.0−lg(0.01)=6.0−(−2.0)=8.0

这意味着：在允许相对误差为 ±0.1% 的常规常量分析中，只有当滴定条件下的条件稳定常数对数值 lgKMY′≥8.0 时，才能实现指示剂的敏锐变色与高准确度滴定；若对精密度要求较低（例如允许终点相对误差放宽至 ±1%），则判据指标可相应下调为 lg(cMspKMY′)≥4.0（即 lgKMY′≥6.0）。

### 3.3 滴定最低允许 pH 与林邦酸效应曲线

在没有任何辅助配位剂与水解反应的理想酸性介质中，金属离子自身的副反应系数 αM≈1。此时条件稳定常数完全由配体酸效应主导：

lgKMY′=lgKMY−lgαY(H)

代入准确滴定极限判据 lgKMY′≥8.0（设 cMsp=0.01 mol⋅L−1）：

lgKMY−lgαY(H)≥8.0

lgαY(H)≤lgKMY−8.0

该式表明：对于任何一种给定的金属离子，其能够被 EDTA 准确滴定的酸度具有明确的物理极限。体系酸度越强，[H+] 越大，lgαY(H) 越大；当酸效应系数 lgαY(H) 恰好等于 lgKMY−8.0 时所对应的溶液 pH，称为该金属离子能够被直接准确滴定的最低允许 pH（或称最高允许酸度）。

EDTA 林邦酸效应

> 图 3-5：EDTA 林邦酸效应曲线与各类常见金属离子滴定的最高允许酸度（最低允许 pH）

如图所示，林邦酸效应曲线以纵坐标代表溶液 pH，横坐标对应两套相互映射的标准数值刻度：其一为酸效应系数对数值 lgαY(H)，其二为配合物的热力学绝对形成常数 lgKMY（二者数值严格相差 8.0 个单位）。

林邦酸效应曲线是现代定量配位滴定最重要的工程设计图。观察曲线上各金属离子所处的位置： 高价强配位离子（如 Bi3+,Fe3+,Zr4+）具有极大的形成常数（lgKMY>25），其对应的最低允许 pH 极低（例如 Bi3+ 的最低允许 pH≈0.6∼1.0，Fe3+ 的最低允许 pH≈1.0）。这说明此类离子即便在极强的酸性介质中，也能牢固结合处于极低浓度的 Y4−，从而实现完全配位。

二价中等过渡金属离子（如 Pb2+,Cu2+,Zn2+,Cd2+）形成常数在 16∼18 之间，其最低允许 pH 分布在 3.0∼4.5 之间。它们通常在六亚甲基四胺（HMT）或醋酸-醋酸钠缓冲体系中滴定。

碱土金属离子（如 Ca2+,Mg2+）的形成常数较低（lgKCaY=10.69,lgKMgY=8.69），其最低允许 pH 分别高达 7.5 与 9.7。因此滴定钙、镁离子必须在氨性缓冲溶液（pH≈10）的弱碱性介质中进行，以最大程度压制 EDTA 的酸效应。

### 3.4 混合金属离子分别滴定可行性判据

在实际工业矿样、冶金产品与环境水质分析中，溶液中往往同时存在多种可与 EDTA 结合的金属离子。设试液中含有主滴定金属离子 M 和干扰杂质金属离子 N（分析浓度分别为 cM 与 cN）。能否在不进行化学分离的前提下，仅通过控制溶液条件，实现对 M 的单独准确滴定？

在此共存体系中，共存离子 N 会竞争夺取配体 Y 生成 NY。由副反应理论可知，N 对主配体产生的共存离子副反应系数为 αY(N)≈1+KNY[N]。当滴定进行到 M 的化学计量点时，要求 M 的相对滴定误差 |Et|≤±0.1%，且干扰离子 N 参与反应的比例不得超过允许误差限度（即 N 的被中和反应度 <0.1%）。

若通过严格的林邦终点误差方程推导，在允许误差 ±0.1% 且指示剂辨色偏差 ΔpM=±0.2 的条件下，实现分别滴定的充要工程判据为：

Δlg(cK′)=lg(cMKMY′)−lg(cNKNY′)≥5.0

若两金属离子的分析浓度处于同一数量级（cM≈cN），该判据简化为两金属配合物条件稳定常数的对数差值：

ΔlgK′=lgKMY′−lgKNY′≥5.0 (即 KMY′/KNY′≥105)

如果在选择的介质条件下，两金属离子未受明显的辅助配位剂影响（αM≈αN≈1），则该判据进一步简化为两者的绝对稳定常数差值：

ΔlgK=lgKMY−lgKNY≥5.0

这一判据揭示了分步连续滴定的热力学阈值：只有当主金属离子与干扰金属离子的稳定常数差值达到 5 个数量级以上时，才能实现第一步的独立准确测定。最典型的工业范例是在铅铋合金分析中：由于 lgKBiY=27.94，而 lgKPbY=18.04，两者的稳定常数差值高达 ΔlgK=27.94−18.04=9.90≫5.0。因此，只需严格控制溶液酸度在 pH=1.0∼1.5，利用强酸介质中极大的酸效应系数完全抑制 Pb2+ 的络合反应，即可先直接用二甲酚橙指示终点准确滴定 Bi3+；随后用六亚甲基四胺将溶液 pH 调至 5.0∼6.0，继续滴定 Pb2+，从而在同一锥形瓶中实现优雅的连续分步滴定。

## §4 金属指示剂与提高选择性的掩蔽技术

### 4.1 金属指示剂的作用原理与变色理论

在配位滴定中，测定化学计量点最通用的方法是利用金属离子指示剂（Metallochromic indicator，简记为 In）。金属指示剂本身通常是一种多齿有机弱酸性螯合染料，其游离态配体与结合态螯合物具有显著不同的吸收光谱和显色特征。

金属指示剂指示滴定终点的微观化学历程分为三个紧密相扣的动态阶段：

第一阶段：滴定前显色。在滴定开始前向待测试液中加入微量金属指示剂 In。溶液中游离的金属离子 M 迅速与部分指示剂螯合生成金属-指示剂配合物 MIn，溶液呈现配合物的特征显色（乙色）：

M+In⇌MIn (甲色→乙色)

为保证指示剂不大量消耗滴定剂，指示剂加入量必须极少（通常在 10−5∼10−6 mol⋅L−1 级），此时绝大部分待测金属离子仍以水合离子形式处于游离未结合状态。

第二阶段：滴定过程中的主反应。滴定管逐滴加入 EDTA 标准滴定液 Y。由于绝大多数金属离子的 EDTA 螯合物 MY 的稳定性显著高于指示剂配合物 MIn，加入的 EDTA 优先与游离的裸金属离子反应生成无色的 MY。溶液颜色在化学计量点前基本保持为 MIn 的乙色。

第三阶段：化学计量点的终点置换。当滴定进行到化学计量点附近时，游离的裸金属离子已基本被滴定完毕。此时滴入微量过量的 EDTA，EDTA 凭借其绝对的热力学配位优势，将金属指示剂配合物 MIn 中的金属离子强行夺取出来，置换并释放出自由状态的游离指示剂 In：

MIn+Y⇌MY+In (乙色→甲色)

溶液瞬间发生敏锐突变，由配合物的乙色转变为自由配体 In 的甲色，指示化学计量点的到达。

金属指示剂指示终点时的金属离子平衡浓度（变色点 pMep′）由配合物 MIn 的条件稳定常数决定。指示剂配位平衡式为：

KMIn′=[MIn′][M′][In′]

当指示剂配合物浓度与游离指示剂浓度恰好相等时（[MIn′]=[In′]），溶液呈现二者混合过渡色，此时即为指示剂的理论变色点：

[M′]ep=1KMIn′⟹pMep′=lgKMIn′

指示剂变色范围通常对应于目视可辨的相对浓度比从 10:1 跨越到 1:10 的区间，其理论变色宽度为：

pM′=lgKMIn′±1.0

为了消除终点系统误差，所选用的金属指示剂必须满足其变色点恰好落在滴定曲线的化学计量点突跃范围内，即理想条件为：pMep′≈pMsp′。

### 4.2 常用金属指示剂选择与特征对照

不同金属指示剂分子所含的发色基团、助色团与配位官能团各异，其适用的介质酸度、配位强度及变色敏锐度具有显著差异：

| 指示剂名称 | 常用代号 | 结构特征与配位基团 | 适用 pH 范围 | 游离指示剂颜色（In） | 配合物颜色（MIn） | 常见可滴定金属离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铬黑 T | EBT | 偶氮萘酚磺酸类（含两个酚羟基与一个偶氮基） | 8.0∼10.5​ | 纯蓝色（HIn2−） | 酒红色 | Mg2+,Zn2+,Cd2+,Pb2+,Mn2+​ |
| 二甲酚橙 | XO | 磺酰三苯甲烷类（含亚氨基二乙酸配位基） | <6.0​ | 亮黄色（H3In3−） | 红至紫红色 | Bi3+,Pb2+,Zn2+,Cd2+,Th4+​ |
| 钙指示剂 | NN | 萘酚偶氮羧酸衍生物（强碱性耐受染料） | 12.0∼13.0​ | 纯蓝色（In3−） | 酒红色 | Ca2+（在 Mg2+ 存在下专一测钙） |
| PAN | PAN | 吡啶偶氮萘酚（杂环偶氮螯合多齿染料） | 2.0∼12.0​ | 黄色 | 紫红色 | Cu2+,Zn2+,Ni2+,Cd2+（常用铜-PAN） |
| 磺基水杨酸 | SSA | 水杨酸磺酸衍生物（单齿双羟基螯合配位） | 1.5∼2.5​ | 无色 | 紫红色（1:1 铁配合物） | Fe3+​ |

在实验选择中，必须高度重视指示剂的自身酸碱变色。例如铬黑 T（EBT）本身是一个三元弱酸，在不同酸度下存在颜色变化：pH<6.3 时为酒红色（H2In−）；pH=6.3∼11.5 时为纯蓝色（HIn2−）；pH>11.5 时为橙黄色（In3−）。而铬黑 T 与金属离子的配合物 MIn 几乎均呈酒红色。因此，只有在 pH=8.0∼10.5 的氨性缓冲介质中，游离指示剂呈现纯蓝色，置换反应才能呈现从“酒红色”到“纯蓝色”的显著突跃；若在酸性介质中，游离指示剂本身即显酒红色，终点完全无法识别。

### 4.3 金属指示剂异常现象及机理与消除策略

在实际配位滴定操作中，常因试液组分复杂或反应动力学迟缓而发生指示剂异常现象，主要表现为三大病理状态：

其一，指示剂封闭现象（Indicator blockage）。

若体系中存在某种干扰金属离子（记作 N），该离子与指示剂形成的配合物 NIn 的稳定性过高，以至于滴定过量滴定剂 EDTA 也无法将其从 NIn 中置换出来（即 KNIn′≥KNY′）；或者被测金属离子自身与指示剂形成的螯合物过于稳定（KMIn′≥KMY′），导致在化学计量点时 EDTA 无法夺取金属离子释放指示剂，滴定终点完全不发生颜色变化。最典型的工业现象是在用铬黑 T 滴定水硬度（Ca2+,Mg2+）时，若水中含有痕量的 Fe3+,Al3+,Cu2+,Co2+,Ni2+，这些过渡离子会牢固结合铬黑 T 产生严重的指示剂封闭，使指示剂在滴定到达计量点时始终维持酒红色，终点完全无法辨析。

消除策略：针对封闭离子加入特异性掩蔽剂。例如在氨性缓冲溶液中加入三乙醇胺掩蔽微量 Fe3+,Al3+；加入氰化钾或抗坏血酸掩蔽微量 Cu2+,Ni2+；若被测离子自身封闭指示剂，可改用返滴定法（先加入过量 EDTA 结合待测离子，再补加指示剂，用锌或镁标液返滴定）。

其二，指示剂僵化现象（Indicator rigidity）。

指示剂与金属离子配位反应的可逆性好，但反应速度过于迟缓，属于化学反应动力学迟滞。当滴定剂滴入并到达化学计量点时，置换反应无法瞬间完成，导致变色拖泥带水，颜色变化缓慢游移，终点迟迟不褪色，严重诱导分析人员过量滴加标准溶液，造成不可忽视的正系统误差。最典型的范例是 PAN 指示剂在室温水溶液中溶解度小且配位置换速率极慢，室温滴定发生严重僵化。

消除策略：升高溶液温度（如将试液加热至 70∼80 ℃ 滴定）以极大活化配合物置换反应速率常数；或加入无水乙醇、丙酮等有机共溶剂提高指示剂与配合物的微观分散溶解度。

其三，指示剂氧化变质（Indicator oxidation）。

许多金属指示剂（如铬黑 T、二甲酚橙）分子骨架中含有酚羟基或偶氮双键，在水溶液中极易被空气溶解氧、微量氧化性金属离子或光照光化学氧化分解褪色，导致滴定终点变色钝化甚至彻底不显色。

消除策略：配制固体指示剂分散剂。分析实验室常将铬黑 T 与高纯氯化钠（NaCl）按 1:100 的比例在研钵中精细研磨均匀，制成干燥的固体混合粉末储于棕色广口干燥瓶中，使用时仅用微型药勺取少量加入，彻底避免水溶液长期存放分解的问题。

### 4.4 提高配位滴定选择性的四大掩蔽技术

配位滴定中绝大多数金属离子都能与 EDTA 形成 1:1 螯合物，配位缺乏专一性是其最突出的矛盾。为了消除共存杂质离子的干扰、实现多组分合金或矿样的无分离连续分析，化学家开发了四大核心掩蔽与解蔽技术：

第一种：控制溶液酸度分步滴定法。

这是最简便、最环保且最优先选用的物理化学调控手段。由林邦酸效应曲线可知，不同稳定常数的金属离子具有截然不同的最低允许 pH 阈值。通过精确控制溶液酸度，可以使高稳定常数的离子优先定量滴定，而低稳定常数的离子完全处于酸抑制态不发生络合。

典型工程案例：Bi3+−Pb2+ 混合液分析。在 pH=1.0 时用二甲酚橙为指示剂，Pb2+ 处于极强酸效应抑制中（lgKPbY′<0），滴定消耗的 EDTA 仅对应 Bi3+；随后用六亚甲基四胺缓冲液调节 pH 至 5.5，此时酸效应大幅减弱，lgKPbY′=13.4≫8.0，继续滴定消耗的 EDTA 对应 Pb2+。

第二种：配位掩蔽与解蔽法（Complexing masking and demasking）。

向试液中引入一种强配位掩蔽剂，使其优先与干扰杂质离子结合生成稳定、水溶性好、无色且不与 EDTA 反应的配离子，从而消除干扰；若在完成某一离子滴定后，通过加入特定反应试剂破坏该掩蔽配合物并定量释放出被掩蔽离子，随后进行滴定，则称为解蔽滴定。

常用配位掩蔽剂三线表：

| 掩蔽剂名称 | 特异性强配位掩蔽的金属离子 | 不被掩蔽的主滴定离子 | 典型工程分析应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氰化钾（KCN） | Fe2+,Co2+,Ni2+,Cu2+,Zn2+,Cd2+,Ag+​ | Ca2+,Mg2+,Pb2+,Bi3+​ | 铜镍合金中微量钙、镁硬度及铅的测定 |
| 氟化铵（NH4F） | Al3+,Fe3+,Ti4+,Zr4+,Sn4+​ | Zn2+,Cd2+,Pb2+,Cu2+,Ca2+,Mg2+​ | 硅酸盐及铝合金中锌、铅的单独测定 |
| 三乙醇胺（TEA） | Fe3+,Al3+,Mn2+（在碱性介质中） | Ca2+,Mg2+​ | 水硬度测定中掩蔽铁、铝干扰离子 |
| 酒石酸 / 柠檬酸 | Fe3+,Al3+,Ti4+,Sb3+,Sn4+​ | Zn2+,Pb2+​ | 防止高价金属离子在弱碱性下水解沉淀 |

解蔽实例：在锌镉混合分析中，先加入过量 KCN 将 Zn2+ 与 Cd2+ 同时完全掩蔽为四氰合金属酸盐（[Zn(CN)4]2− 与 [Cd(CN)4]2−）；加入甲醛或水合氯醛，甲醛与氰根发生强烈加成缩合反应生成羟基乙腈并破坏锌氰配合物（释放游离 Zn2+），而由于镉氰配合物动力学惰性极强保持完整，即可用 EDTA 专一滴定释放出的 Zn2+。

第三种：沉淀掩蔽法（Precipitation masking）。

向试液中加入某种沉淀剂，将干扰金属离子沉淀为极难溶且不与 EDTA 作用的固体相，从而降低游离干扰离子浓度以消除其配位干扰。

典型工业案例：水泥及石灰石中 Ca2+ 与 Mg2+ 的分别测定。首先取一份试液调节 pH=10.0（氨性缓冲液），以铬黑 T 为指示剂，滴定得到 Ca2+ 与 Mg2+ 的分析总量；另取一份等量试液，加入强碱 NaOH 溶液调节 pH>12.0，此时溶液中的 Mg2+ 完全沉淀为沉淀极难溶的氢氧化镁：

Mg2++2 OH−⇌Mg(OH)2↓ (Ksp=1.8×10−11)

沉淀生成的 Mg(OH)2 极难溶且在碱性下不与 EDTA 反应，此时以钙指示剂（NN）为指示剂直接滴定钙离子，消耗的 EDTA 单独对应 Ca2+。总量减去钙含量即得镁含量。

第四种：氧化还原掩蔽法（Redox masking）。

通过加入温和的氧化剂或还原剂，人为改变干扰离子的价态，利用不同价态金属离子在配位稳定性或反应活性上的显著差异实现消除干扰。

典型案例：利用抗坏血酸、盐酸羟胺或亚硫酸钠将高活性的三价铁离子 Fe3+（lgKFeY=25.10，封闭多种指示剂）在弱酸性下完全定量还原为极不活泼的二价亚铁离子 Fe2+（lgKFeY=14.33），从而彻底消除铁对铋、铝、铅滴定的严重干扰。

### 4.5 配位滴定的四种基本操作方式

根据被测金属离子的水解性质、配合物形成反应速度及指示剂选择可行性，分析工程中发展出了四种标准的滴定操作流程：

直接滴定法（Direct titration）：待测离子与 EDTA 反应迅速，在适宜 pH 下不发生水解沉淀，且有灵敏指示剂指示终点。直接用 EDTA 标准溶液自滴定管滴定，如 Bi3+,Pb2+,Zn2+,Ca2+,Mg2+。

返滴定法（Back titration）：若被测离子在适宜 pH 下极易水解沉淀（如 Al3+,Ti4+），或与 EDTA 配位反应速率迟缓（如室温下的 Cr3+,Al3+），或对金属指示剂有严重封闭作用且缺乏适宜掩蔽手段。操作程序为：准确移取已知过量的 EDTA 标准溶液加入试液中，调节适宜 pH（必要时加热煮沸数分钟以加速络合配位完全），冷却后加入指示剂，用另一种已知准确浓度的二价金属标准溶液（通常选用易标定、反应迅速的 Zn2+、Pb2+ 或 Mg2+ 标准液）返滴定剩余过量的 EDTA。

置换滴定法（Displacement titration）：用于测定那些无法直接用指示剂确定终点，或者与 EDTA 配合物稳定性不足以产生敏锐突跃的离子。

例如测定微量银离子 Ag+：Ag+ 与 EDTA 配合物稳定性较低（lgKAgY=7.32<8.0），且缺乏敏锐指示剂。利用更稳定的镍氰络阴离子置换反应：

2 Ag++[Ni(CN)4]2−⇌2 [Ag(CN)2]−+Ni2+

反应定量置换释放出等当量的 Ni2+，随后在氨性介质中用 EDTA 直接滴定释放出的 Ni2+，根据 1 mol Ni2+⇔2 mol Ag+ 间接计算银含量。

间接滴定法（Indirect titration）：用于测定本身不能与 EDTA 配位结合的无机阴离子（如 SO42−,PO43−）或特定两性非金属。

例如工业硫酸根测定：向试液中准确加入已知过量的 BaCl2 标准溶液，使硫酸根完全沉淀为 BaSO4↓；过滤洗涤后，滤液中剩余过量的 Ba2+ 用 EDTA 标准溶液返滴定；或者将洗涤纯净的 BaSO4 沉淀溶解于氨性过量 EDTA 溶液中，返滴定多余 EDTA，间接推求硫酸根质量。

## §5 重量分析法基本原理与沉淀平衡

### 5.1 重量分析法分类与基本流程

重量分析法（Gravimetric analysis）是定量化学分析中最古老、精度最高且不依赖基准滴定标液的绝对分析方法。其原理是通过物理分离或化学反应，将试样中的待测组分以纯净的单质或固定化学组成的化合物形式从试样基体中定量分离出来，通过高精度分析天平（感量 ±0.1 mg）准确称量分离产物的绝对质量，进而计算该组分在原始试样中的质量百分数。

根据分离机制不同，重量分析法主要分为三类：其一，挥发重量法（气化法）。利用加热或化学反应将待测组分转化为气体挥发逸出，通过试样失重或吸收剂增重计算（如水分测定、碳酸盐中二氧化碳测定）；其二，电重量法。通过外加直流电解池，将金属离子以单质形式定量电沉积在铂阴极上，根据阴极电极增重测定金属含量；其三，沉淀重量法（Precipitation gravimetry）。这是无机化学竞赛与经典分析中最核心的分支。

沉淀重量法的规范实验程序包含七个精密串联的步骤： (1) 试样称量与溶解：准确称取干燥试样，选用适宜纯酸将其完全溶解定容；

- 沉淀反应：在严格优化的物理化学条件下缓慢滴加沉淀剂，使待测离子完全转化为微溶化合物沉淀（析出的固体称为沉淀形式，Precipitation form）；

- 陈化（Digestion）：使沉淀在母液中温热静置一定时间，促使微小晶粒重结晶熟化长大；

- 过滤分离：选用定量无灰滤纸或恒重微孔玻璃砂芯坩埚将固液完全彻底分离；

- 洗涤沉淀：选用适宜组成的洗涤液彻底洗去沉淀表面吸附的母液及可溶性杂质离子；

- 干燥或高温灼烧：将洗涤后的沉淀连同无灰滤纸放入瓷坩埚中，在高温马弗炉中炭化、灰化并恒温灼烧（通常在 800∼1200 ℃），使沉淀彻底分解脱水转化为化学组成恒定固定、热力学稳定的称量物质（称为称量形式，Weighing form）；

- 称量至恒重：将灼烧后的坩埚移入干燥器中冷却至室温，在分析天平上准确称量，重复灼烧冷却操作直至连续两次称量质量之差不超过 ±0.2 mg（达到恒重），计算分析结果。

### 5.2 沉淀形式与称量形式的选择准则

沉淀重量法能否获得高精密度与准确度，首要取决于沉淀形式与称量形式的选择。

对沉淀形式（Precipitation form）的基本实验要求：

第一，沉淀的溶解度必须足够小。沉淀反应必须达到真正的定量分离极限，要求在完成沉淀与洗涤全过程后，残留在滤液中的待测离子残留总量必须低于分析天平的最小称量误差限度（即待测组分残留损失量必须 <0.1 mg 或损失率 <0.01%）；

第二，沉淀必须易于物理过滤与洗涤。理想的沉淀应为颗粒饱满密实、晶形完整的粗晶沉淀，绝不能形成透过滤纸细孔的胶体分散系，以便于迅速过滤并不发生穿滤漏沉淀现象；

第三，沉淀必须具有极高的纯净度。沉淀生成过程中吸附或包裹的共沉淀杂质必须尽可能少，且残余杂质在洗涤时必须容易被彻底冲洗脱附；

第四，沉淀形式必须在后续加热干燥或灼烧过程中能够完全、迅速、单向定量地转化为结构确定的称量形式。

对接称量形式（Weighing form）的严格物理化学要求：

第一，称量形式的化学组成必须严格固定、恒定且符合确切的化学计量比。化学组成绝不能随灼烧温度、升温速率或环境氧分压的微小波动而发生不确定偏移。例如沉淀铁离子时，沉淀形式为不确定水合状态的红棕色无定形水合三氧化二铁凝胶 Fe2O3⋅xH2O，其水分子数 x 完全随环境湿度和沉淀条件剧烈变化，绝不可作为称量形式；但将其置于马弗炉经 800∼850 ℃ 灼烧后，完全脱去所有水分子转化为晶型恒定的纯三氧化二铁无水粉末 Fe2O3，化学计量比严格为 2:3，是极优秀的称量形式；

第二，称量形式必须在空气中具有优异的化学稳定性。在冷却和天平称量过程中，称量物绝不能从空气中吸收水分潮解、不能吸收二氧化碳增重，也不能被空气氧化或发生挥发减重；

第三，称量形式的摩尔质量应当尽可能大。待测组分在称量形式中所占的质量分数越小，化学换算因数越小，分析天平称量误差传递至待测组分结果的相对放大率越低，测量精度越高。

### 5.3 沉淀的溶解度与多重副反应平衡

沉淀在水溶液中的溶解绝非孤立的简单解离，微溶电解质 MmAa 在水中的沉淀溶解主平衡为：

MmAa(s)⇌m Ma++a Am−

热力学活度积常数 Kspθ=aMm⋅aAa。在稀溶液中采用浓度溶度积常数 Ksp=[M]m[A]a。然而，溶液中游离构晶离子极易受到介质多重化学反应的强烈扰动，影响微溶化合物实际溶解度 S 的物理化学因素包括：

同离子效应（Common ion effect）：向饱和沉淀溶液中外加过量含有沉淀构晶离子的易溶可溶盐（例如向 BaSO4 饱和溶液中加入过量的沉淀剂 Na2SO4），过量构晶离子的大幅增加驱动沉淀解离平衡向左大幅位移，显著降低微溶沉淀的实际溶解度。在重量分析沉淀操作中，通常要求加入过量 20%∼50% 的沉淀剂以保证构晶离子完全沉淀析出；但过量过多反而可能诱发配位溶解副反应，过量应适度控制。

盐效应（Salt effect）：溶液中大量存在的非构晶惰性强电解质（如 KNO3）会导致溶液离子强度 I 显著升高，构晶离子的活度系数 γ 明显下降（γ<1）。为了维持热力学活度积恒定（Kspθ=γMm[M]mγAa[A]a），平衡时的分析平衡浓度积必须相应增大，从而导致沉淀的实际溶解度有所增加。

酸效应（Acid effect）：微溶弱酸盐（如草酸钙 CaC2O4、碳酸钡 BaCO3、硫化锌 ZnS）的构晶阴离子会与强酸质子 H+ 发生多级结合，形成共轭弱酸分子或酸式阴离子，从而大幅压低处于游离态的裸阴离子平衡浓度。定义阴离子的酸效应系数 αA(H)=[A′][A]，此时沉淀的条件溶度积常数推导为：

Ksp′=[M′][A′]=[M]⋅[A]αA(H)=Ksp⋅αA(H)

溶液酸度越高，αA(H) 越大，条件溶度积 Ksp′ 越大，微溶弱酸盐的实际溶解度急剧升高。

配位效应（Complexing effect）：如果溶液中存在能与构晶金属离子形成稳定水溶性配合物的辅助配位剂，构晶阳离子发生副反应被络合，其配位副反应系数 αM(L)>1，导致沉淀的条件溶度积膨胀为 Ksp′=Ksp⋅αM(L)，沉淀溶解度随之显著升高甚至完全溶解（例如加入氨水溶解氯化银沉淀）。

### 5.4 沉淀的微观形成机理与成核动力学（冯·魏曼机理）

沉淀反应不仅仅是热力学平衡终点的体现，更是高度依赖非平衡结晶动力学的微观动态物理相变过程。构晶微观相变历程分为三个基本演进阶段：

沉淀形成

> 图 3-6：沉淀形成的微观相变历程示意图（构晶离子 → 成核作用 → 晶核 → 长大过程 → 晶形定向排列与无定形团聚）

第一阶段：成核作用（Nucleation）。构晶离子在溶液中因热运动碰撞发生聚集，首先克服界面表面能形成微观临界尺寸的核心聚集体（晶核）。晶核形成包含两种竞争机制：其一，均相成核（自发成核），构晶离子在纯溶液介质中通过自聚集自发生成晶核；其二，异相成核（非自发成核），构晶离子以试液中微观悬浮的尘埃微粒、容器器壁微小划痕或杂质晶种为诱导核心非自发附着析出。

第二阶段：长大过程（Crystal growth）。形成稳态晶核后，溶液中的游离构晶离子通过扩散迁移吸附于晶核表面，并按照晶格对称性规则进行空间定向几何堆积，晶粒尺寸逐步由亚微米级向宏观颗粒生长。

第三阶段：宏观沉淀颗粒的聚集或定向排列。沉淀颗粒若能维持缓慢受控的晶格定向填充生长，形成规整密实的晶粒（尺寸通常在 0.1∼1 μm，比表面积小），即为晶形沉淀（如 BaSO4,CaC2O4）；若成核速率过快，大量极细微粒子瞬间爆发生成，粒子在布朗运动下发生无序随机团聚与胶体凝聚，形成疏水性差、包夹大量溶剂分子的疏松凝胶（尺寸 <0.02 μm，比表面积巨大），即为无定形沉淀（如 Fe2O3⋅xH2O,Al(OH)3）。

沉淀颗粒物理形貌的核心动力学控制规律由著名胶体物理化学家冯·魏曼（P. P. von Weimarn）公式奠定：

v=k⋅Q−SS

式中：v 为沉淀在初生瞬间的初始成核生长线速率；Q 为沉淀剂与待测试样瞬时混合时构晶离子的实际瞬时反应初分析浓度；S 为该沉淀在当前介质条件下的平衡固有平衡溶解度；(Q−S) 代表溶液瞬时偏离平衡的绝对过饱和度；而核心无量纲比值 Q−SS 则定义为体系的相对过饱和度（Relative supersaturation）。

硫酸钡沉淀时相对过饱

> 图 3-7：硫酸钡沉淀时相对过饱和度浓度与生成晶核数目（N）的对数动力学关系曲线

如图所示，冯·魏曼相对过饱和度与沉淀析出晶核数目的对数关系曲线揭示了两种完全不同的生长动力学区间： 在低过饱和度区间（曲线左侧平坦段），体系相对过饱和度较低，离子浓度尚未跨越自发成核的热力学势垒，成核完全依赖异相异质诱导（异相成核），生成的晶核数目极少且维持恒定，构晶离子主要贡献于已有晶核的缓慢长大，极易获得颗粒粗大饱满、容易过滤的规整晶形沉淀；

一旦过饱和浓度突破临界过饱和阈值（转折拐点，进入曲线右侧陡升段），均相自发成核占据主导，成核速率随过饱和度急剧上升，大量细小微晶瞬间生成，溶液迅速转变为浑浊胶体悬浊液，导致无定形沉淀析出。

### 5.5 晶形与无定形沉淀的实验工程沉淀条件

依据冯·魏曼相对过饱和度公式，为了获得便于过滤洗涤的高纯度粗大晶体，核心实验准则是：尽一切工程手段压低瞬时浓度 Q，大幅提高平衡溶解度 S，以使相对过饱和度 (Q−S)/S 维持在最低水平。具体推演为经典晶形沉淀制备的五大黄金法则：

- 稀溶液沉淀：待测试液与沉淀剂溶液均应配制为适当稀释的浓度（通常控制在 0.01∼0.05 mol⋅L−1 左右），以大幅降低初混合瞬间的局部过饱和度峰值 Q；

- 热溶液沉淀：在接近沸腾的恒温热水浴中（70∼90 ℃）进行沉淀操作。绝大多数无机微溶盐的固有平衡溶解度 S 随温度升高而显著增大，热溶液显著降低相对过饱和度，同时热能极大提高离子扩散速率并削弱水化层阻碍，加速晶体向有序晶格定向排列；

- 缓慢逐滴滴加并剧烈搅拌：将沉淀剂置于滴定管或滴管中缓慢逐滴滴入，同时用玻璃棒或磁力搅拌器进行强力搅拌，确保滴入的沉淀剂瞬间被介质均匀分散稀释，坚决防止局部浓度暴涨形成局部高过饱和区；

- 在适宜弱酸性介质中沉淀：对于弱酸盐沉淀（如草酸钙），预先在盐酸或稀硝酸微酸性介质中进行沉淀。利用酸效应适当增大平衡溶解度 S，待沉淀缓慢析出大部分后，再缓慢地逐滴补加稀氨水将酸缓慢中和至弱酸性，使沉淀完全析出（称为均相调节沉淀法）；

- 陈化（Digestion）与奥斯特瓦尔德熟化（Ostwald ripening）：晶形沉淀析出完成后，绝不能立即过滤，必须将烧杯盖上表面皿，置于水浴中保温静置数小时至过夜。根据开尔文（Kelvin）表面热力学方程，微小晶粒由于曲率半径极小，表面原子化学势高，其饱和微观溶解度显著高于大颗粒晶体。在温热母液中，细小晶粒不断自发溶解剥蚀，溶质分子自发跨膜扩散并重新在微孔较少、更稳定的大晶体表面定向外延沉积。陈化过程不仅使晶粒颗粒显著长大，而且能使初生沉淀内部包裹的杂质重新解吸释放回母液中，晶格缺陷得以自我修复，晶体纯度与过滤性能显著上升。

与晶形沉淀截然相反，制备氢氧化铁、水合二氧化硅等无定形沉淀时，由于其自身溶解度极小（S≈10−10∼10−38），无论如何加热稀释，其相对过饱和度均极高，无法获得晶体。无定形沉淀制备的控制核心在于防止胶体生成，加速胶粒聚沉： (1) 浓溶液沉淀：在较浓溶液中进行沉淀，高离子浓度有利于压缩胶体双电层；

- 加入大量易挥发强电解质：加入硝酸铵（NH4NO3）等热电解质破坏水化胶膜，中和表面电荷促使凝聚；

- 热沉淀与快速搅拌：高温削弱胶体颗粒的水化程度；

- 不进行陈化：无定形沉淀陈化不仅不能使晶粒长大，反而会导致沉淀失水结块老化或形成胶溶，因此沉淀完成后应趁热立即抽滤洗涤。

### 5.6 沉淀的沾污与纯化

在实际重量分析中，从含复杂共存基质的试液中析出的沉淀，其实际质量往往与理论计算值存在偏差，这主要由共沉淀（Coprecipitation）与后沉淀（Postprecipitation）两大沾污机制引起：

共沉淀现象是指本应完全可溶的杂质组分，在主沉淀析出过程中伴随同构共沉淀或被强行夹带析出并混入沉淀中的现象。共沉淀包含三种微观机制： 表面吸附（Surface adsorption）：沉淀表面暴露的构晶离子由于配位场不对称，存在残余表面静电荷。根据泛达姆（Paneth-Fajans-Hahn）吸附经验规则，沉淀表面优先特异性化学吸附其自身的构晶离子形成主吸附带电层；带电的主吸附层为了维持电中性，进一步依靠静电引力从溶液扩散层中强力吸附带相反电荷的外来杂质反离子。例如沉淀 BaSO4 时若硫酸根过量，沉淀表面优先吸附 SO42−，随后吸附外来的 K+ 或 Na+，导致沉淀转化为硫酸钾钠杂质；

吸留与包裹（Occlusion and inclusion）：在沉淀结晶生长过快时，母液微滴或已被表面吸附的杂质离子来不及解吸或扩散，直接被快速生长的外部晶格强行包络封闭在晶体内部的微观空腔与缺陷中；

混晶与同晶置换（Isomorphous replacement）：如果外来杂质离子的晶格结构、晶体对称性及有效离子半径与主沉淀构晶离子高度相近（半径差异 <15%），杂质离子将直接置换占据主沉淀晶格的正常格点（例如 BaSO4 沉淀析出时，溶液中的 Pb2+ 会直接占据 Ba2+ 格点形成 (Ba,Pb)SO4 连续固溶体）。混晶共沉淀属于热力学固溶体形成，无法通过简单清洗或陈化消除，必须预先进行化学分离。

后沉淀现象（Postprecipitation）是指在主沉淀析出基本完全并静置陈化过程中，原本处于亚稳过饱和状态且反应极慢的次级杂质沉淀，以主沉淀的大比表面积为非自发诱导异相晶核，在主沉淀表面逐渐诱导析出沉积的物理化学过程。最典型的例证是在强酸性下用硫化氢沉淀二价铜离子 CuS：原本在强酸性介质中极难析出的微量 ZnS，若在母液中长时间陈化静置，ZnS 会继发性大量在 CuS 表面成核沉淀析出，且静置时间越长后沉淀量越大。消除后沉淀的准则是：主沉淀生成后趁热立即过滤分离，严禁长时间静置陈化。

### 5.7 有机沉淀剂的配位特性

相比传统无机沉淀剂（如硫酸根、氯离子），现代重量分析推崇使用有机沉淀剂（Organic precipitants）。有机沉淀剂多为具有配位能力的双齿或多齿有机螯合分子，其结构特征是同时包含酸性成盐基团（如 −OH,−COOH,−SO3H）与中性配位基团（如 −N:,=O,=S）。

8-羟基喹啉

> 图 3-8：8-羟基喹啉与金属镁离子（Mg2+）在水溶液中螯合形成非离子型疏水沉淀的配位反应式与微观立体结构

如图所示，以著名的 8-羟基喹啉（Oxine，C9H6NOH）与 Mg2+ 的沉淀反应为例：8-羟基喹啉分子上的酚羟基脱去质子（成盐基团），酚氧阴离子与带两个正电荷的镁离子形成离子键；同时吡啶环上的叔胺氮原子（配位基团）提供孤对电子配位配位于镁离子。两个 8-羟基喹啉配体分别与中心金属形成稳定的双五元螯合环。生成的配合物 [Mg(C9H6NO)2(H2O)2] 其外部被芳香喹啉大环的庞大疏水基团严密包裹，配合物整体呈电中性，在极性水分子溶剂中的溶解度急剧萎缩至微克级，以鲜明沉淀迅速定量析出。

有机沉淀剂相对无机沉淀剂具有三项显著优势：

其一，沉淀具有微弱的水溶解度，沉淀完全；

其二，生成的螯合物整体不带电荷，沉淀表面没有高电荷双电层，对母液中水合无机杂质离子的物理静电共沉淀吸附微弱，沉淀纯净度极高且易于洗净；

其三，有机沉淀剂分子摩尔质量巨大，形成的称量形式摩尔质量显著膨胀。待测金属离子在沉淀中的质量占比极小，极大地缩小了化学换算因数，从而将分析天平称量误差的影响削减了数倍至数十倍。最经典的工程实例包括：丁二酮肟（二甲基乙二肟）在微氨性介质中专一沉淀镍离子生成鲜红色丁二酮肟镍 Ni(C4H7N2O2)2；以及四苯硼钠（Na[B(C6H5)4]）专一沉淀钾离子 K+。

### 5.8 重量分析结果计算与化学换算因数

沉淀重量分析的最终定量结果依赖于将最终恒重得到的称量形式质量（mW）准确折算为试样中被测组分（A）的对应实际质量（mA）。这两者之间的理论质量转换比值称为化学换算因数（Gravimetric factor），国际通用符号记为 F：

F=mAmW=a⋅MAb⋅MW

式中：MA 为待测组分的摩尔质量；MW 为称量形式的摩尔质量；a 和 b 为根据待测核心元素原子质量守恒关系所配平的化学计量化学系数。

试样中待测组分 A 的质量分数计算通式为：

wA=mW×Fmsample×100%

常用重要分析换算因数速查三线表：

| 被测组分（A） | 沉淀形式（Precipitation form） | 称量形式（Weighing form） | 换算因数数学定义式 F | 理论换算因数值 F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | Fe(OH)3⋅xH2O​ | Fe2O3​ | 2MFeMFe2O3​ | 0.6994​ |
| Fe3O4 | Fe(OH)3⋅xH2O​ | Fe2O3​ | 2MFe3O43MFe2O3​ | 0.9666​ |
| S | BaSO4​ | BaSO4​ | MSMBaSO4​ | 0.1374​ |
| SO3 | BaSO4​ | BaSO4​ | MSO3MBaSO4​ | 0.3430​ |
| P | MgNH4PO4⋅6H2O​ | Mg2P2O7​ | 2MPMMg2P2O7​ | 0.2783​ |
| P2O5 | 磷钼酸喹啉 | (C9H7N)3H3[PMo12O40]​ | MP2O52MWeighing​ | 0.03207​ |
| Ni | 丁二酮肟镍 | Ni(C4H7N2O2)2​ | MNiMWeighing​ | 0.2032​ |
| Al | Al(C9H6NO)3（8-羟基喹啉铝） | Al(C9H6NO)3​ | MAlMWeighing​ | 0.05874​ |

观察磷钼酸喹啉法测定五氧化二磷的换算因数：其 F 值小至 0.03207！这意味着称量每得到 1.0000 g 的沉淀称量质量，试样中仅含 0.03207 g 的 P2O5。称量信号被放大了整整 31 倍！在微量磷或常量磷的高精密度检测中，分析天平称量读取的 ±0.1 mg 绝对误差传递到待测磷量上时被剧烈稀释为仅 ±0.003 mg，这展现出无机分析化学利用大分子多核杂多酸设计称量形式的极高智慧。

## §6 竞赛典型例题精解

### 6.1 [Bi3+-Pb2+ 连续分步滴定可行性判据与各化学计量点微观计算]

题目：工业冶炼产出的铅铋合金试液中含有 0.02000 mol⋅L−1 Bi3+ 与 0.02000 mol⋅L−1 Pb2+。分析人员拟采用 0.02000 mol⋅L−1 EDTA 标准溶液进行连续分步配位滴定。已知在 25 ℃ 时，配合物绝对稳定常数为 lgKBiY=27.94,lgKPbY=18.04。

- 若在 pH=1.00 的强酸性介质中以二甲酚橙（XO）为指示剂滴定 Bi3+（已知 pH=1.00 时 lgαY(H)=18.00），计入共存离子 Pb2+ 的竞争效应，计算此时的配体综合总副反应系数 lgαY 与条件稳定常数 lgKBiY′；

- 论证在 pH=1.00 时能否准确滴定 Bi3+ 而不受共存离子 Pb2+ 的干扰；

- 滴定完 Bi3+ 后，向同一溶液中加入六亚甲基四胺（HMT）缓冲溶液将介质酸度调节至 pH=5.50（此时 lgαY(H)=5.50），继续用该 EDTA 标准溶液滴定 Pb2+，计算第二步滴定化学计量点时的 pPbsp2′，并说明为何能实现两步高精度的连续测定。

### 6.2 [返滴定法测定明矾中 Al3+ 含量与化学动力学调控全流程]

题目：明矾（十二水合硫酸铝钾，KAl(SO4)2⋅12H2O，相对摩尔质量为 474.39 g⋅mol−1）是传统净水剂与食品膨松剂。分析人员称取工业明矾试样 1.2500 g，加稀硝酸溶解后定量转移至 250.0 mL 容量瓶中定容摇匀。准确移取该试液 25.00 mL 于锥形瓶中，准确加入 0.02000 mol⋅L−1 EDTA 标准溶液 25.00 mL，加水微热调节 pH≈3.5。将锥形瓶置于电炉上煮沸 5 min，取出冷却至室温。随后加入六亚甲基四胺缓冲溶液调节 pH=5.50，加入 2 滴二甲酚橙指示剂（溶液呈黄色），用 0.02000 mol⋅L−1 Zn2+ 标准溶液返滴定剩余过量的 EDTA，滴定至溶液由黄色突变为红紫色，消耗 Zn2+ 标准溶液体积为 VZn=11.83 mL。

- 详细阐明为何测定 Al3+ 绝不能直接用 EDTA 进行滴定，必须采用加过量 EDTA 并加热煮沸的返滴定操作；

- 写出实验全流程涉及的所有化学配位反应方程式；

- 计算该工业明矾试样中 KAl(SO4)2⋅12H2O 的质量分数。

### 6.3 [自来水钙镁总硬度与钙硬度连续测定及掩蔽消除综合设计]

题目：水体总硬度（Total water hardness）是评价水质优劣的关键物理化学指标。某环境监测站采集自来水水样，设计如下配位滴定分析方案：

- 准确吸取该水样 100.0 mL 置于锥形瓶中，加入 5 mL pH=10.0 的氨-氯化铵缓冲溶液与 1 mL 20% 的三乙醇胺水溶液，加 2 滴铬黑 T（EBT）固体指示粉末（溶液显酒红色）。用 cEDTA=0.01000 mol⋅L−1 标准溶液滴定至溶液由酒红色突变为纯蓝色，消耗 EDTA 标准溶液体积为 V1=24.50 mL；

- 另准确移取同批自来水水样 100.0 mL 于另一锥形瓶中，加入 2 mL 4 mol⋅L−1 NaOH 溶液（调节酸度使 pH>12.0），轻微摇匀静置沉淀 2 分钟，加入微量钙指示剂（NN，试液呈酒红色）。用上述同一浓度 EDTA 标准溶液滴定至溶液由酒红色突变至纯蓝色，记录消耗 EDTA 体积为 V2=15.20 mL；

- 说明三乙醇胺的化学掩蔽功能与作用机理；

- 分别计算该自来水样中钙离子质量浓度 ρ(Ca2+)（以 mg⋅L−1 计）、镁离子质量浓度 ρ(Mg2+)（以 mg⋅L−1 计）以及该水样的总硬度（按照国家通用标准，以 CaCO3 的 mg⋅L−1 计，已知 M(Ca)=40.08 g⋅mol−1,M(Mg)=24.31 g⋅mol−1,M(CaCO3)=100.09 g⋅mol−1）。

### 6.4 [磷钼酸喹啉重量法测定过磷酸钙化肥有效磷与换算因数深度推导]

题目：过磷酸钙肥料中有效磷的含量是评价化肥等级的核心指标。测定方法采用国家标准仲裁分析法——磷钼酸喹啉重量法。

实验操作规程：准确称取研细混匀的过磷酸钙试样 msample=1.0000 g，加水与稀硝酸温热抽提有效磷，过滤并定量转移至 250.0 mL 容量瓶中定容摇匀。用移液管准确移取该试液 20.00 mL 置于 400 mL 烧杯中，加入水及硝酸酸化，加热至微沸。随后立即缓慢滴加过量的喹钼柠酮试剂（含钼酸钠、柠檬酸与喹啉），剧烈搅拌，瞬间生成黄色晶形沉淀。在水浴中保温陈化 30 分钟，冷却后用预先在 180 ℃ 恒重的第 4 号微孔玻璃砂芯坩埚抽滤，用冷水洗涤至滤液呈中性。将沉淀连同坩埚放入恒温干燥箱中，在 180 ℃ 下干燥恒温灼烧 45 分钟，取出置于干燥器中冷却至室温称量，重复操作直至恒重。测得最终干燥洁净沉淀的净质量为 mW=0.4850 g。

已知：沉淀称量形式为无水磷钼酸喹啉，分子式为 (C9H7N)3H3[PMo12O40]（摩尔质量为 2212.6 g⋅mol−1）；有效磷含量统一以五氧化二磷（P2O5，摩尔质量为 141.94 g⋅mol−1）计。

- 结合多核配位杂多酸结构，写出试样中正磷酸根与喹钼柠酮生成沉淀的配平离子方程式；

- 推导由称量形式 (C9H7N)3H3[PMo12O40] 折算为被测物 P2O5 的化学换算因数 F 严密算式并计算其理论数值；

- 计算该过磷酸钙肥料试样中有效磷（以 P2O5 计）的质量分数；

- 对比传统的焦磷酸镁重量法（称量形式为 Mg2P2O7，摩尔质量 222.57 g⋅mol−1），从天平称量误差传递角度阐述磷钼酸喹啉法的显著技术优越性。

## §7 核心公式与判据速查

| 核心理论模块 | 标准数理方程 / 实验工程判据 | 关键适用条件与物理意义 | 典型防错提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝对稳定常数 | KMY=[MY][M][Y]​ | 仅与温度相关，无竞争副反应的理想极限 | 绝不能直接用于实际溶液酸度下的滴定判断 |
| 酸效应系数 | αY(H)=1+i=16[H+]ij=1iKa(7−j)​ | 仅由体系酸度决定，αY(H)=1/δY4− | pH≥12.0 时 lgαY(H)≈0；酸度越高 αY(H) 越大 |
| 条件稳定常数 | lgKMY′=lgKMY−lgαM−lgαY​ | 林邦核心方程，量化多重竞争副反应主导下的真实结合力 | 副反应永远削弱主反应，故 KMY′≤KMY 恒成立 |
| 准确滴定判据 | lg(cMspKMY′)≥6.0​ | 保证相对终点误差 ¦Et¦≤±0.1% 且 ΔpM≤±0.2 | 常量分析 csp≈0.01 mol/L 时，要求 lgKMY′≥8.0 |
| 分步滴定判据 | Δlg(cK′)=lg(cMKMY′)−lg(cNKNY′)≥5.0​ | 两金属离子共存时实现 M 单独滴定且 N 反应率 <0.1% | 浓度项不可忽略；等浓度时要求 ΔlgK′≥5.0 |
| 变色点与突跃 | pMep′=lgKMIn′​ | 自由指示剂与结合指示剂浓度相等时的变色点 | 要求变色点落在突跃范围内：pMep′≈pMsp′ |
| 冯·魏曼成核定律 | v=k⋅Q−SS​ | 相对过饱和度越高，晶核数目越多，越倾向于无定形沉淀 | 晶形沉淀要求“稀、热、慢、搅、陈”，极力降低 (Q−S)/S |
| 化学换算因数 | F=a⋅MAb⋅MW​ | 将称量形式质量折算为待测组分质量的守恒系数 | 换算因数 F 越小，天平称量误差传递放大效应越小 |

## §8 课后习题

1. 已知 Ni2+ 与 NH3 和乙二胺（en）的配合反应：

（1）Ni2++6NH3⇌[Ni(NH3)6]2+，lgβ6=8.61； （2）Ni2++3en⇌[Ni(en)3]2+，lgβ3=18.28。 （1）计算两个反应的平衡常数 K1 与 K2；（2）说明为什么 [Ni(en)3]2+ 比 [Ni(NH3)6]2+ 更稳定；（3）从熵变角度解释螯合效应的热力学本质。

2. 将 20 cm3 0.025 mol⋅dm−3 的 AgNO3 溶液与 2.0 cm3 1.0 mol⋅dm−3 的氨水混合，所得溶液中 [Ag(NH3)2+] 浓度是多少？在此溶液中再加入 2.0 cm3 1.0 mol⋅dm−3 的 KCN，求所得溶液中 [Ag(NH3)2+] 浓度是多少（忽略 CN− 水解，K稳[Ag(CN)2−]=1.3×1021，K稳[Ag(NH3)2+]=1.1×107）？配位反应的方向与配合物稳定性的关系如何？

3. 计算 AgBr 在 1.00 mol⋅dm−3 Na2S2O3 中的溶解度。500 cm3 浓度为 1.00 mol⋅dm−3 的 Na2S2O3 溶液可溶解 AgBr 多少克？（Ksp(AgBr)=5.35×10−13，K稳[Ag(S2O3)23−]=2.9×1013，M(AgBr)=188 g⋅mol−1）

4. 分别计算 Zn(OH)2 溶于氨水生成 Zn(OH)42− 和 Zn(NH3)42+ 时的平衡常数 K。若控制 [NH3⋅H2O]=[NH4+]=0.10 mol⋅dm−3，则 Zn(OH)2 溶于氨水中主要生成哪一种配离子？Zn(NH3)42+ 和 Zn(OH)42− 浓度之比是多少？

5. 分别判断在标准状态下，下列两个歧化反应能否发生（已知 φθ(Cu2+/Cu+)=0.153 V，φθ(Cu+/Cu)=0.521 V；φθ(Ag2+/Ag+)=1.98 V，φθ(Ag+/Ag)=0.799 V）：（1）2Cu+→Cu2++Cu；（2）2Ag+→Ag2++Ag。

6. [真题·浙江2021预赛单选28] 测定水的总硬度一般采用配位滴定法，即在 pH = 10 的氨性溶液中，以铬黑 T（EBT）作为指示剂，用 EDTA（乙二胺四乙酸二钠，Na2H2Y）标准溶液直接滴定水中的 Ca2+、Mg2+。测定中涉及的反应有：① Mg2++EBT(蓝)⇌Mg-EBT(酒红)；② M2++Y4−⇌MY2−；③ Mg-EBT+Y4−⇌MgY2−+EBT。下列说法正确的是（　）

A. 配合物 Mg-EBT 的稳定性大于 MgY2−； B. 滴定过程中眼睛要随时观察滴定管中液面的变化； C. 达到滴定终点的现象是溶液恰好由酒红色变为蓝色，且半分钟内不恢复原色； D. 实验时装 EDTA 标准液的滴定管只用蒸馏水洗涤而未用标准液润洗，测定结果将偏小。

7. [真题·省预赛讲评重组] 某水样中含有 Ca2+ 和 Mg2+。准确移取 50.00 mL 水样两份，分别用 0.01000 mol⋅L−1 的 EDTA 标准溶液滴定。已知 lgK(CaY2−)=10.69，lgK(MgY2−)=8.69，pH = 10 时 lgαY(H)=0.45；pH = 12 时 lgαY(H)≈0。（1）计算 pH = 10 时 CaY2−、MgY2− 的条件稳定常数；（2）第一次滴定（pH = 10 氨性缓冲，铬黑 T）消耗 EDTA 24.50 mL，第二次滴定（先加 NaOH 至 pH = 12 使 Mg(OH)2 沉淀）消耗 EDTA 15.80 mL，说明两次滴定分别测定什么、依据什么原理；（3）计算水样中 Ca2+、Mg2+ 的质量浓度（mg⋅L−1）。（M(Ca)=40.08，M(Mg)=24.31 g⋅mol−1）

8. 称取苯巴比妥钠（C12H11N2NaO3，M=254.22 g⋅mol−1）试样 0.2014 g，用 Hg(ClO4)2 沉淀，释放出的 Mg2+ 用 EDTA 标准溶液（c=0.02000 mol⋅L−1）滴定，消耗 16.50 mL。计算试样中苯巴比妥钠的质量分数。

9. [真题·第26届决赛第2题] 用 EDTA 滴定法同时测定溶液中 Bi3+ 和 Pb2+ 的含量。（1）配制六次甲基四胺（HMTA，M=140.19 g⋅mol−1，Kb=1.35×10−9）缓冲溶液：称取 2.5 g HMTA，加入适量水和浓盐酸配成 100 mL 溶液，求所得缓冲溶液的 pH（设酸、碱型体浓度相等）；（2）取 25.00 mL 含 Bi3+、Pb2+ 的试液，以 0.01000 mol⋅L−1 EDTA 滴定，第一终点（二甲酚橙）消耗 12.50 mL（滴定 Bi3+），第二终点消耗 25.00 mL（Bi3+ 与 Pb2+ 总量）。求原试液中 Bi3+、Pb2+ 的质量浓度（g⋅L−1）。（M(Bi)=208.98，M(Pb)=207.2 g⋅mol−1）

10. [真题·第28届决赛第4题] 某铅合金中含有 Pb、Bi、Ni 三种金属元素，采用 EDTA 配位滴定法测定各组分含量，设计如下分步滴定方案。（1）第一步在 pH = 1 的条件下，以二甲酚橙为指示剂，用 EDTA 滴定，此时哪种离子被滴定？为什么选择 pH = 1？（2）第二步在 pH = 5 的条件下以二甲酚橙继续滴定，此时哪种离子被滴定？需要采取什么掩蔽措施？（3）第三步加入甲醛（或邻二氮菲）将 Ni2+ 从掩蔽中释放出来，在 pH = 10 的条件下以 EBT 为指示剂滴定 Ni2+，写出此步滴定的原理。

11. [真题·2005全国决赛（上海中学061-12）] EDTA 配位滴定法测定 Al3+ 含量：先加入过量 EDTA 并加热煮沸使 Al3+ 完全配位为 AlY−，再以 Cu2+ 标准溶液滴定剩余 EDTA，然后加入 NH4F 使 AlY− 转化为 AlF63− 并定量释放出 EDTA，再次用 Cu2+ 标准溶液滴定释放出的 EDTA。（1）写出 AlY− 转化为 AlF63− 并释放 EDTA 的反应式；（2）第二次滴定终点时应存在何种指示剂（PAN）的何种形态？（3）是否需要确知所用 EDTA 溶液的准确浓度？为什么？（4）若第一次 Cu2+ 溶液滴过量了，对最终 Al 含量的测定结果有何影响？（5）列出试液中 Al 含量的计算式。

12. [真题·第31届决赛第4题] 人工合成的某固氮铁钼催化剂组成分析：取样品加酸溶解并调至 pH = 1，分成两份，第 2 份体积为第 1 份的两倍。第 1 份以磺基水杨酸为指示剂，用 EDTA 标准溶液滴至终点，消耗 24.40 mL（滴定 Fe3+）。第 2 份先用沉淀法除去铁，用盐酸羟胺将 Mo(VI) 还原为 Mo(V)，加入 25.00 mL EDTA 标准溶液，充分反应后加入 pH = 5.0 的 HAc-NaAc 缓冲溶液，以二甲酚橙为指示剂，用 Zn2+ 标准溶液滴至终点，消耗 22.12 mL。（1）Zn2+ 标准溶液的配制与 EDTA 标定：称取 0.3289 g 金属 Zn 溶于酸定容至 250 mL；移取 25.00 mL Zn2+ 标准溶液以二甲酚橙为指示剂用 EDTA 滴定，消耗 20.24 mL，计算 Zn2+ 与 EDTA 标准溶液浓度；（2）计算该催化剂中 Fe 与 Mo 的原子个数之比。（M(Zn)=65.38 g⋅mol−1）

13. [真题·05真题库] 在 NH4Cl-CuCl2-H2O 体系中结晶出一种淡蓝色物质 A，组成可表示为 xNH4Cl⋅CuCl2⋅yH2O。称取 1.4026 g 晶体 A 溶于水并定容至 250 mL。反应 1（Cl- 分析）：取 25.00 mL 溶液加荧光黄与淀粉指示剂，用 0.1036 mol⋅L−1 AgNO3 滴定至粉红色，消耗 19.52 mL。反应 2（Cu2+ 前处理）：移取 25.00 mL 溶液加 H2SO4 酸化，加 1.5 g 固体 KI，混匀放置。反应 3：用 0.02864 mol⋅L−1 Na2S2O3 滴定反应 2 所得混合物至蓝紫色消失，消耗 17.65 mL。写出反应 1~3 的方程式，并计算晶体 A 中 x（NH4Cl）与 y（H2O）的值。

14. [真题·化英社模拟卷] 某小组用 EDTA 滴定法测定 Hg(I)-Hg(II) 混合溶液中 Hg22+ 与 Hg2+ 的含量。（1）设金属离子 M 的初始浓度为 cM，用等浓度滴定剂 Y 滴定，滴定分数 a 表示滴定剂与被滴定物物质的量之比，M 与 Y 形成 1:1 配合物（配位平衡常数 KMY），导出配位滴定曲线方程（形式为 a[M]2+b[M]+c=0）；（2）推导化学计量点时 pMsp 与 cM,sp 的关系（需指明近似条件）；（3）当 pH = 10 的氨性缓冲溶液中含 0.020 mol⋅L−1 Cu2+、化学计量点时 [NH3]=0.10 mol⋅L−1，用 0.020 mol⋅L−1 EDTA 滴定，计算化学计量点的 [Cu2+]（已知 lgβi(Cu-NH3)=4.31,7.98,11.02,13.32；pH = 10 时 lgαEDTA(H)=0.45；lgK(CuY)=18.80，不考虑其他副反应）。

15. [真题·汇智模拟卷] 某地采用 EDTA 配位滴定法测定自来水样中 Ca2+、Mg2+ 含量与总硬度（以 CaCO3 的 mg⋅L−1 表示）。称取烘干后的基准 CaCO3 0.2500 g，溶于稀盐酸后定容至 250.0 mL。移取 25.00 mL 该标准溶液，加氨性缓冲（pH≈10）与铬黑 T，用待标定 EDTA 滴定至酒红→纯蓝，三次平行消耗 24.96、24.90、25.02 mL。另取 50.00 mL 自来水，加 pH≈10 氨性缓冲与铬黑 T，用上述 EDTA 滴定消耗 18.60 mL；再取 50.00 mL 同一水样，加 NaOH 调节 pH≈12，以铬黑 T 或紫脲酸铵为指示剂滴定消耗 11.40 mL。（1）推导并计算 EDTA 标准溶液浓度；（2）计算水样中 Ca2+、Mg2+ 的质量浓度与总硬度。（M(CaCO3)=100.09，M(Ca)=40.08，M(Mg)=24.31 g⋅mol−1）

16. [真题·汇智模拟卷] 天青石主要成分为 SrSO4，含较多的 BaSO4 与 CaSO4。准确称取高纯 ZnO 0.4050 g，用盐酸溶解并定容至 250 mL；移取 25.00 mL，加氨性缓冲与铬黑 T，用待标定 EDTA 滴定消耗 26.55 mL。另称取天青石样品 1.2280 g，加 Na2CO3-K2CO3 于 800 ℃ 熔融，水浸取、过滤、洗涤后，沉淀用 6 M 盐酸溶解并定容至 250 mL。移取 100.00 mL，加过量 EDTA 与饱和 K2Cr2O7，过滤洗涤，沉淀加盐酸溶解后加过量 KI，用 0.01180 mol⋅L−1 Na2S2O3 滴定消耗 5.60 mL。另移取 25.00 mL 样品溶液，加指示剂用 EDTA 滴定消耗 24.33 mL。（1）写出熔融处理矿物发生的主要反应方程式，并解释为何使用 Na2CO3-K2CO3 混合物而不单独用 Na2CO3；（2）计算该天青石中钙、锶、钡的含量（以氧化物计）。

17. [真题·质心GChO模拟卷] 某合金主要由 Bi、Pb、Sn 三种单质构成。取 2.000 g 该合金与足量浓 HNO3 反应，收集到 0.728 L 气体；溶液稀释定容至 250.0 mL。移取 25.00 mL，加 2 滴二甲酚橙，调 pH = 1，用 0.02000 mol⋅L−1 EDTA 滴定消耗 14.36 mL；再将 pH 调至 5.6，用同一 EDTA 标准溶液滴定消耗 14.48 mL。（1）写出溶解反应的方程式（可将生成的气体都视为 NO2）；（2）计算 Pb、Bi、Sn 的质量分数。

18. 当 SrCO3 固体在 pH 为 8.60 的缓冲溶液中达溶解平衡后，溶液中 [Sr2+]=2.2×10−4 mol⋅dm−3，试计算 SrCO3 的溶度积。（Ka2(H2CO3)=4.7×10−11）

19. 分别计算下列各反应的多重平衡常数，并讨论反应的方向。（1）PbS+2HAc⇌Pb2++H2S+2Ac−；（2）Mg(OH)2+2NH4+⇌Mg2++2NH3⋅H2O；（3）Cu2++H2S+2H2O⇌CuS+2H3O+。（Ksp(PbS)=8.0×10−28，Ka(HAc)=1.75×10−5，Ka1Ka2(H2S)=1.1×10−20，Ksp[Mg(OH)2]=5.61×10−12，Kb(NH3)=1.8×10−5，Ksp(CuS)=6.3×10−36）

20. CaCO3 能溶解于 HAc 中，设沉淀溶解达平衡时 [HAc]=1.0 mol⋅dm−3。已知室温下反应产物 H2CO3 的饱和浓度为 0.040 mol⋅dm−3。求在 1.0 dm3 溶液中能溶解多少 CaCO3？HAc 的起始浓度是多少？（Ksp(CaCO3)=3.36×10−9，Ka(HAc)=1.75×10−5，Ka1Ka2(H2CO3)=4.5×10−7×4.7×10−11）

21. AgI 分别用 Na2CO3 和 (NH4)2S 溶液处理，沉淀能不能转化？为什么？（Ksp(AgI)=8.52×10−17，Ksp(Ag2CO3)=8.46×10−12，Ksp(Ag2S)=6.3×10−50）

22. 判断 CuS 能否在浓盐酸中完全溶解。已知 CuS 与 HCl 反应的平衡常数 K=KspKa1Ka2=4.7×10−16。（浓盐酸浓度约 12 mol·dm-3）

23. 判断 FeS 能否在 1 mol⋅dm−3 HCl 中溶解。已知 FeS 与 HCl 反应的平衡常数 K=4.67×102。

24. [真题·汇智模拟卷] 为了定量测定某水样中的 Cu2+ 与 Ni2+，某小组设计”电沉积富集 + EDTA 配位滴定”方案：将 Cu、Ni 定量电沉积于 Pt 丝上，再在 0.1 mol⋅L−1 H2SO4 中使薄膜溶解进入溶液，蒸干后加入 5.00 mL EDTA 溶液（已知 1 mL 该 EDTA 溶液相当于 3.85 mg BaCO3）溶解，调 pH 至 10.0，过量的 EDTA 用 0.00100 mol⋅L−1 Ni(NO3)2 标准溶液返滴定，消耗 95.60 mL。另知该水样经原子吸收法测得 Cu 与 Ni 的物质的量之比为 1:1。计算水样中 Cu 与 Ni 各自的物质的量（M(BaCO3)=197.34 g⋅mol−1）。

25. [真题·质心GChO模拟卷] 某定量分析岩石组分实验流程如下。测 F：取矿石试样 0.1827 g 于铁坩埚中，加 Na2O2 与 NaOH 于 700 ℃ 熔融，水浸取后加高氯酸、磷酸、KMnO4 移入蒸馏瓶，馏液用 25.00 mL 0.1037 mol⋅L−1 La(NO3)3 标准溶液吸收（加盐酸羟胺还原）；以二甲酚橙为指示剂，用 0.1363 mol⋅L−1 EDTA 滴定至亮黄色，消耗 17.79 mL。测 SiO2：另取试样 0.1033 g，用 KOH 熔融转化为硅酸盐，加过量 HF-KF 生成 K2SiF6 沉淀，过滤洗涤后将沉淀用沸水分解，用 0.2137 mol⋅L−1 NaOH 标准溶液滴定释放出的 HF，消耗 21.68 mL。（1）写出除熔融外涉及的所有化学反应方程式；（2）计算岩石中 F 与 SiO2 的质量分数。（M(F)=19.00，M(SiO2)=60.09 g⋅mol−1）