# 第十讲：滴定分析

## 学习目标

- ✅ 目标1：能准确区分化学计量点（SP）与滴定终点（EP），理解终点误差（Et）的来源。

- ✅ 目标2：能说出四大滴定类型（酸碱/氧化还原/配位/沉淀）的基本原理及其典型反应。

- ✅ 目标3：能区分直接滴定、返滴定、置换滴定、间接滴定四种方式及各自的适用场景。

- ✅ 目标4：能区分系统误差、随机误差与过失误差，理解准确度与精密度的概念及其关系。

- ✅ 目标5：能正确运用有效数字的记录、修约与运算规则。

## 一、滴定分析概述

### 1.1 滴定分析的特点

滴定分析法（又称容量分析法）是将一种已知准确浓度的试剂溶液（标准溶液）通过滴定管滴加到被测物质溶液中，直至反应按化学计量关系完全完成，根据标准溶液的浓度和消耗体积计算被测物质含量的方法。

核心特点： - 适用于常量组分分析（含量 ≥1%） - 仪器简单、操作简便、快速 - 相对误差一般 ≤0.2% - 以化学反应计量关系为定量基础

### 1.2 核心术语

| 术语 | 符号 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学计量点 | SP | 标准溶液与被测物质按化学反应计量关系恰好完全反应的点 | 理论值，无法直接观测 |
| 滴定终点 | EP | 指示剂颜色发生突变的点，实际滴定时停止滴定的点 | 实验观测值 |
| 终点误差 | Et | EP 与 SP 不一致引起的相对误差 | Et=EP−SPSP×100% |
| 标准溶液 | — | 已知准确浓度的试剂溶液 | 浓度常用 cB 或滴定度 T 表示 |
| 滴定 | — | 将标准溶液从滴定管逐滴加入被测溶液的操作过程 | — |

⚠️ 易错点：化学计量点（SP）是理论值，滴定终点（EP）是实验观测值，二者不一定重合。选择合适指示剂的目的是使 EP 尽可能接近 SP，以减小终点误差。

### 1.3 四大滴定类型

根据标准溶液与被测物质间所发生的化学反应类型，滴定分析法分为以下四大类：

| 类型 | 反应基础 | 典型反应 | 常用标准溶液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸碱滴定法 | 质子传递反应 | H++OH−=H2O | NaOH、HCl、H₂SO₄ |
| 氧化还原滴定法 | 电子转移反应 | Cr2O72−+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O | KMnO₄、K₂Cr₂O₇、Na₂S₂O₃、I₂ |
| 配位滴定法 | 配位反应 | M2++Y4−=MY2−（Y⁴⁻ 为 EDTA 阴离子） | EDTA |
| 沉淀滴定法 | 沉淀反应 | Ag++Cl−=AgCl↓ | AgNO₃、NH₄SCN |

各滴定类型的深化内容（滴定曲线、指示剂选择、条件控制、干扰消除）将在第二轮分析化学专题中系统讲解。

### 1.4 滴定分析的基本条件

适用于滴定分析的化学反应必须满足以下四个条件：

- 反应要完全：反应按确定方程式进行，定量完成程度 ≥99.9%，无副反应

- 反应速度要快：要求瞬间完成；对速度较慢的反应需加热或加催化剂

- 反应选择性要高：标准溶液只与被测物质反应，杂质不干扰

- 要有适宜的终点指示方法：常用指示剂颜色变化或其他物理化学方法确定终点

### 1.5 滴定方式

| 滴定方式 | 操作要点 | 适用场景 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接滴定法 | 标准溶液直接滴定被测物质 | 反应满足全部基本条件 | NaOH 滴定 HAc |
| 返滴定法 | 加入过量标准溶液 A，再用标准溶液 B 滴定剩余的 A | 反应慢/反应物难溶/无合适指示剂 | ZnO 加过量 HCl，再用 NaOH 回滴 |
| 置换滴定法 | 被测物质定量置换出另一可滴定的物质，再用标准溶液滴定该生成物 | 反应有副反应，无确定计量关系 | K₂Cr₂O₇ 氧化 KI 生成 I₂，再用 Na₂S₂O₃ 滴定 |
| 间接滴定法 | 被测物质通过另一反应转化为可滴定的物质后再滴定 | 被测物质不能与标准溶液直接反应 | 硼酸与多元醇生成配合酸后用 NaOH 滴定 |

## 二、标准溶液与基准物质

### 2.1 标准溶液的浓度表示

标准溶液的浓度有以下两种常用表示方法：

(1) 物质的量浓度 cB

cB=nBV, nB=mBMB

单位：mol⋅L−1（或 mol/L）。

(2) 滴定度 T

滴定度指每毫升标准溶液相当于被测物质的质量，记作 T标准溶液/被测物质，单位 g/mL。

m被测=T标/被测×V标

例如 TKMnO4/Fe=0.005800 g/mL，表示 1 mL KMnO₄ 标准溶液可与 0.005800 g Fe 反应。

### 2.2 基准物质

能用于直接配制和标定标准溶液的高纯度物质称为基准物质（或基准试剂）。基准物质应具备以下条件：

- 纯度高：纯度 ≥99.9%

- 组成恒定：化学式与组成精确对应（含结晶水时也应恒定）

- 性质稳定：不吸收 CO₂ 和 H₂O，不被空气氧化，加热干燥时不分解

- 摩尔质量较大：称取量多，减小称量相对误差

常用基准物质：

| 基准物质 | 化学式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 无水碳酸钠 | Na2CO3 | 标定 HCl |
| 硼砂 | Na2B4O7⋅10H2O | 标定 HCl |
| 邻苯二甲酸氢钾 | KHC8H4O4 | 标定 NaOH |
| 草酸 | H2C2O4⋅2H2O | 标定 KMnO₄ 或 NaOH |
| 纯锌 | Zn | 标定 EDTA |

### 2.3 标准溶液的配制

| 方法 | 操作 | 适用物质 |
| --- | --- | --- |
| 直接法 | 准确称取基准物质 → 溶解 → 定容至容量瓶 | 符合基准物质条件的试剂 |
| 间接法（标定法） | 配成近似浓度 → 用基准物质或另一标准溶液标定 | 不符合基准物质条件的试剂（NaOH、KMnO₄、Na₂S₂O₃ 等） |

## 三、误差与数据分析基础

本节内容已系统提炼于 07-资料提炼/书籍提炼/提炼-分析化学第六版-第3章-误差与数据处理，此处仅提取第一轮核心概念。定量统计处理（标准偏差、t检验、F检验、置信区间等）在第二轮分析化学专题中展开。

### 3.1 误差分类

以下分类引自 07-资料提炼/书籍提炼/提炼-分析化学第六版-第3章-误差与数据处理#4.1.1 误差分类

| 误差类型 | 特点 | 主要来源 | 减免方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统误差 | 重复出现、单向性（恒正或恒负）、可测性 | 方法误差、仪器误差、试剂误差、操作误差 | 对照试验、空白试验、校准仪器 |
| 随机误差 | 不可预测、服从统计规律、可减小不可消除 | 环境波动、仪器噪声、读数不确定性 | 增加平行测定次数 |
| 过失误差 | 明显错误、应弃去不用 | 操作失误（加错试剂、读错刻度等） | 规范操作、认真复核 |

### 3.2 准确度与精密度

以下概念引自 07-资料提炼/书籍提炼/提炼-分析化学第六版-第3章-误差与数据处理#4.1.2 准确度与精密度

准确度：测定值与真值的接近程度，用误差衡量。

绝对误差：E=x−xT  相对误差：Er=ExT×100%

精密度：平行测定值之间的接近程度，用偏差衡量。

绝对偏差：di=xi−x  相对平均偏差：dr=dx×100%

准确度与精密度的关系（靶面类比）：

| 情景 | 数据特征 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 甲：准确度高 + 精密度高 | 数据集中在真值附近 | ✅ 结果可靠 |
| 乙：精密度高 + 准确度低 | 数据集中但偏离真值 | 存在系统误差 |
| 丙：精密度低 + 准确度低 | 数据分散且偏离真值 | 结果完全不可靠 |
| 丁：精密度低 + 准确度尚可 | 数据分散但均值接近真值 | 偶然凑巧，不可靠 |

💡 核心原则：精密度是保证准确度的前提；高精密度不一定高准确度（可能存在系统误差）；但准确度高必须以高精密度为前提。

### 3.3 有效数字

以下规则引自 07-资料提炼/书籍提炼/提炼-分析化学第六版-第3章-误差与数据处理#4.2 有效数字

#### (1) 有效数字的认定

- 非零数字均为有效数字

- 数字”0”：中间和末尾的 0 为有效数字；开头的 0 仅起定位作用，不是有效数字

- pH、pM、lgK 等对数值：有效数字位数仅看小数部分（整数部分代表 10 的方次）

- 首位数字 ≥8 时，有效数字可多计一位（如 9.66 可视作四位有效数字）

示例：

| 数值 | 有效数字位数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0.0340 g | 3 | 前两个 0 定位，末尾 0 有效 |
| 1.80 × 10⁻³ | 3 | — |
| 25.00 mL | 4 | 末尾 0 为有效数字 |
| pH = 11.02 | 2 | 整数部分 11 为 10 的方次，小数 0.02 决定精度 |

#### (2) 修约规则：四舍六入五成双

国家标准 GB/T 8170

- 被修约数 ≤4 → 舍去

- 被修约数 ≥6 → 进位

- 被修约数 =5（且 5 后无数或全为 0）→ 5 前为偶数则舍、奇数则进

- 被修约数 =5（且 5 后还有非零数字）→ 一律进位

- 只允许一次性修约到所需位数，不可分步修约

示例（修约为一位小数）：

| 原数 | 修约结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.05 | 1.0 | 5 前为 0（偶数），舍 |
| 0.15 | 0.2 | 5 前为奇数，进 |
| 0.25 | 0.2 | 5 前为偶数，舍 |
| 1.0501 | 1.1 | 5 后还有非零数字，进 |

#### (3) 运算规则

| 运算类型 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 加减法 | 以小数点后位数最少的数据为准 | 12.61 + 0.5674 + 0.0142 → 12.61 + 0.57 + 0.01 = 13.19 |
| 乘除法 | 以有效数字位数最少的数据为准 | 0.0121 × 25.64 × 1.05782 → 0.0121 × 25.6 × 1.06 = 0.328 |
| 对数运算 | 结果小数部分位数 = 真数有效数字位数 | [H+]=1.3×10−3（2位有效数字）→ pH = 2.89（2位小数） |

## 四、典型例题

### 例1 滴定术语辨析 ⭐⭐

题干：在 NaOH 滴定 HCl 的实验中，以酚酞为指示剂（变色范围 pH 8.2~10.0）。已知该滴定化学计量点的 pH = 7.00，实验测得终点时溶液 pH = 9.0。

- 指出本实验的 SP 和 EP 分别对应什么 pH 值。

- 判断 EP 在 SP 之前还是之后？终点误差 Et 为正还是为负？

- 分析为什么酚酞适合此滴定而甲基橙（变色范围 pH 3.1~4.4）不适合。

思路：先定位 SP（理论值）和 EP（指示剂变色时的实验值），比较两者关系。

解析：

- SP：pH = 7.00（标准酸碱中和的化学计量点）；EP：指示剂变色点，pH ≈ 9.0。

- EP 在 SP 之后（pHEP=9.0>pHSP=7.0）。终点在 SP 之后意味着滴定剂（NaOH）已过量，终点误差 Et 为正。

- 酚酞的变色范围（8.2~10.0）包含了 EP 的 pH 值（9.0），因此适合。甲基橙的变色范围（3.14.4）远离 SP 的 pH 值（7.00），若用甲基橙则 EP 远早于 SP，误差极大。

答案：见解析。

### 例2 有效数字运算 ⭐⭐

题干：对某试样进行 4 次平行测定，数据如下（单位：%）：

15.26, 15.38, 15.42, 15.34

- 计算测定结果的平均值 x 和相对平均偏差 dr（结果以有效数字规则表达）。

- 若试样的真实值为 15.20%，计算绝对误差和相对误差。

思路：先算算术平均值（保留到小数点后两位，与测量数据一致），再依次计算各次偏差→平均偏差→相对平均偏差。

解析：

x=15.26+15.38+15.42+15.344=15.35%

各次绝对偏差：

d1=15.26−15.35=−0.09; d2=15.38−15.35=+0.03

d3=15.42−15.35=+0.07; d4=15.34−15.35=−0.01

平均偏差：

d=0.09+0.03+0.07+0.014=0.05

相对平均偏差：

dr=0.0515.35×100%=0.33%

E=15.35−15.20=+0.15%

Er=+0.1515.20×100%=+0.99%

答案：x=15.35%，dr=0.33%；E=+0.15%，Er=+0.99%。

### 例3 滴定方式判断 ⭐⭐

题干：判断以下情况应选用哪种滴定方式，并说明理由。

- 用 HCl 标准溶液测定 Na2CO3 的含量。

- 用 EDTA 标准溶液测定 Al3+（Al3+ 与 EDTA 反应慢，且无合适指示剂）。

- 用 K2Cr2O7 测定 Na2S2O3 的含量（Na2S2O3 与 K2Cr2O7 反应无确定计量关系）。

解析：

- 直接滴定法。Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O，反应完全、快速，有指示剂（甲基橙）。

- 返滴定法。Al3+ 与 EDTA 反应慢，先加入过量 EDTA 标准溶液，加热使反应完全，再用 Zn2+ 或 Cu2+ 标准溶液滴定剩余的 EDTA。

- 置换滴定法。K2Cr2O7 在酸性条件下氧化 KI 生成 I2，再用 Na2S2O3 标准溶液滴定 I2。

答案：见解析。

### 例4 滴定计算（物质的量关系）⭐⭐⭐

题干：准确称取基准物质邻苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4，M=204.2 g/mol）0.5105 g，溶解后用待标定的 NaOH 溶液滴定，消耗 25.00 mL。计算该 NaOH 标准溶液的浓度。

思路：写出滴定反应方程式 → 确定计量关系 → 代入计算。

解析：

反应式：

KHC8H4O4+NaOH=KNaC8H4O4+H2O

计量关系：nNaOH=nKHC8H4O4

nKHC8H4O4=0.5105204.2=2.500×10−3 mol

cNaOH=nNaOHVNaOH=2.500×10−325.00×10−3=0.1000 mol/L

答案：cNaOH=0.1000 mol/L。

## 五、规律与方法

### 5.1 有效数字处理三步检查法

| 步骤 | 检查内容 | 常见错误 |
| --- | --- | --- |
| ① 记录 | 仪器精度决定有效数字位数 | 分析天平只记到 0.001 g（应为 0.0001 g） |
| ② 修约 | 四舍六入五成双，一次性修约 | 分步修约（如 2.1346 → 2.135 → 2.14） |
| ③ 运算 | 加减看小数点，乘除看有效位数 | 保留过多无效位数 |

### 5.2 滴定分析解题框架

- 写出配平的化学反应方程式

- 确定计量关系（物质的量比）

- 代入已知数据计算

  - cV = n 关系

  - 单位统一（mL → L，或使用 mmol）

- 有效数字规范化表达结果

## 六、拓展与联系

- 误差分析的深入内容（标准偏差、RSD、误差传递、置信区间、t检验/F检验/Q检验）见 07-资料提炼/书籍提炼/提炼-分析化学第六版-第3章-误差与数据处理#4.3-4.6，在第二轮分析化学专题中系统展开

- 酸碱滴定的定量计算（滴定曲线、指示剂选择、终点误差）见 07-资料提炼/书籍提炼/提炼-分析化学第六版-第5-6章-酸碱滴定与配位滴定

- 氧化还原滴定（碘量法、KMnO₄法、电势滴定）参见 04-课件/学生讲义/2026-06-23-电化学基础#八、拓展与联系

- 配位滴定（EDTA 滴定、条件稳定常数、掩蔽与解蔽）在第二轮配位化学专题展开

- 定量化学分析备课大纲：04-课件/备课大纲/2026-06-02-定量化学分析-基础班

## 七、本节总结·速查

| 核心概念 | 关键公式 / 规则 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| SP vs EP | SP 为理论值，EP 为实验值 | 二者不一定重合 |
| 终点误差 Et | Et=EP−SPSP×100% | EP 在 SP 前→负，后→正 |
| 四大滴定类型 | 酸碱/氧化还原/配位/沉淀 | 按反应类型分类 |
| 四种滴定方式 | 直接/返滴定/置换/间接 | 根据反应条件选择 |
| 系统误差 vs 随机误差 | 系统误差有单向性、可校正；随机误差服从统计规律 | 过失误差应弃去 |
| 准确度 vs 精密度 | 准确度→误差衡量；精密度→偏差衡量 | 精密度是准确度的前提 |
| 有效数字修约 | 四舍六入五成双，一次修约 | 禁止分步修约 |
| 有效数字运算 | 加减看小数点，乘除看有效位数 | 对数看小数部分 |
| 基准物质条件 | 高纯度、组成恒定、性质稳定、大摩尔质量 | — |

## 八、练习题

### 8.1 基础巩固（⭐）

- 判断以下说法是否正确，并说明理由：

  - 化学计量点（SP）就是滴定终点（EP）。

  - 系统误差可以通过增加平行测定次数来减小。

  - 精密度高的测量，准确度一定高。

  - 25.00 mL 有四位有效数字。

- 下列数值各有几位有效数字？

  - 0.0340　(b) pH = 4.75　(c) 2.5×103　(d) 1.0004　(e) 0.01%

- 将下列数值修约为两位有效数字：

  - 2.350　(b) 0.04501　(c) 7.49　(d) 0.0950

### 8.2 提高训练（⭐⭐⭐）

- 称取基准物质无水碳酸钠（Na2CO3，M=106.0 g/mol）0.1325 g，用待标定的 HCl 溶液滴定至甲基橙终点，消耗 HCl 24.50 mL。计算 HCl 标准溶液的浓度。反应式：Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O。

- 某分析天平称量误差为 ±0.0001 g，滴定管读数误差为 ±0.01 mL。若要求称量和滴定的相对误差均 ≤0.1%：

  - 最少应称取多少克样品？

  - 最少应消耗多少毫升滴定液？

- 以下数据是对同一试样 5 次平行测定的结果（单位：%）：

20.18, 20.24, 20.16, 20.22, 20.20

- 计算其算术平均值、各次绝对偏差、平均偏差和相对平均偏差。

### 8.3 挑战（⭐⭐⭐⭐）

- 某学生用邻苯二甲酸氢钾标定 NaOH 溶液，得到以下数据（浓度，单位 mol/L）：

0.1023, 0.1018, 0.1030, 0.1027, 0.1015

- 计算该组数据的算术平均值 c、平均偏差 d 和相对平均偏差 dr。 （提示：标准偏差与 RSD 的计算将在第二轮分析化学专题中系统学习。）

## 九、参考答案与提示

1. (a) 错误。SP 是理论值，EP 是实验值；二者不一定重合。(b) 错误。系统误差具有单向性和重复性，无法通过增加平行次数消除，需通过对照试验/空白试验/校准仪器等方法校正。随机误差才可通过增加平行次数减小。(c) 错误。精密度高只说明数据重复性好，但可能存在系统误差导致准确度低（如乙组情况）。(d) 正确。25.00 中的两个 0 均为有效数字。

2. (a) 3 位（3、4、末尾 0）(b) 2 位（仅小数部分 .75）(c) 2 位（2.5×103）(d) 5 位（1、0、0、0、4）(e) 1 位（0.01% 中的 1）

3. (a) 2.4（5 前为奇数→进）(b) 0.045（5 后还有非零→进）(c) 7.5（7.49 中的 9 ≥ 6→进）(d) 0.095（0.0950 → 有效数字两位为 0.095，但需写成 9.5×10−2 明确两位）

4. nNa2CO3=0.1325/106.0=1.250×10−3 mol，nHCl=2×nNa2CO3=2.500×10−3 mol，cHCl=2.500×10−3/(24.50×10−3)=0.1020 mol/L。

5. (a) 称量：mmin=0.0002/0.001=0.2 g（天平一次称量误差 ±0.0001 g，需两次读数） (b) 滴定：Vmin=0.02/0.001=20 mL（滴定管两次读数误差 ±0.01 mL×2=±0.02 mL）

6. x=20.20%；绝对偏差：−0.02,+0.04,−0.04,+0.02,0.00；d=0.024%；dr=0.12%。

7. c=0.1023 mol/L；d=0.0005 mol/L；dr=0.49%。

## 十、延伸阅读

- 教材标准：07-资料提炼/书籍提炼/提炼-分析化学第六版-第3章-误差与数据处理（误差与有效数字的完整体系）

- 备课大纲：04-课件/备课大纲/2026-06-02-定量化学分析-基础班（本讲义对应的教学框架与认知台阶）

- 网课提炼：07-资料提炼/教学逻辑提炼/分析化学/教学逻辑提炼-分析化学网课-容量分析概论与酸碱滴定（SP/EP/Et 术语体系的教学策略）

- 关联讲义：04-课件/学生讲义/2026-06-23-水中的几种平衡（酸碱/沉淀平衡的基础）、04-课件/学生讲义/2026-06-23-电化学基础（氧化还原电势与 Nernst 方程）

- 后续衔接：第二轮分析化学专题将系统展开（1）标准偏差与 RSD 的定量计算；（2）滴定曲线完整绘制与指示剂选择原理；（3）终点误差的定量计算（林邦误差公式）；（4）配位滴定的条件稳定常数与掩蔽技术；（5）氧化还原滴定的电势计算与碘量法。