# 标定 HCl 的基准物质选择——可行性初筛与称量误差的定量比较

## 题目

接上问：滴定剂已选定 0.10 mol/L HCl 标准溶液。实验室现有四种基准物质：

- 草酸 H2C2O4⋅2H2O（M=126.07 g/mol，二元酸）；

- 邻苯二甲酸氢钾 KHC8H4O4（M=204.22 g/mol，一元酸）；

- 三(羟甲基)氨基甲烷 Tris (HOCH2)3CNH2（M=121.14 g/mol，一元碱）；

- 碳酸钠 Na2CO3（M=105.99 g/mol，二元碱）。

假设标定时滴定剂消耗量为 25 mL。分析天平每次读数的误差为 ±0.1 mg（称量一份试样需两次读数）。通过计算所需基准物质的质量及其称量的相对误差，确定最佳基准物质（常量分析要求称量相对误差不大于 0.1%）。

## 参考答案

答案：最佳基准物质为 Tris：需 m=0.303 g，称量相对误差约 0.07%，满足 ≤0.1% 要求。

| 基准物质 | 与 HCl 的作用 | 计量比 | 所需质量 | 称量相对误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草酸 | 不反应（酸性基准） | — | — | — | 淘汰 |
| 邻苯二甲酸氢钾 | 不反应（酸性基准） | — | — | — | 淘汰 |
| 碳酸钠 | Na2CO3+2HCl→2NaCl+H2O+CO2​ | 1∶2 | 0.132 g | ≈0.15%（超差） | 次选 |
| Tris | Tris+HCl→TrisH+Cl−​ | 1∶1 | 0.303 g | ≈0.07% | 最佳 |

详细推导：

第一步：求所需 HCl 的物质的量。

n(HCl)=cV×10−3=0.10×25×10−3=2.5×10−3 mol

第二步：可行性初筛。 标定酸必须用碱性基准物质。草酸与邻苯二甲酸氢钾本身是酸（它们是标定 NaOH 的常用基准），与 HCl 不发生酸碱反应，直接淘汰——不进入质量计算。

第三步：碳酸钠的定量核算。 Na2CO3 与 HCl 按 1∶2 反应：

m=12×2.5×10−3×105.99=0.132 g

称量需两次读数，绝对误差 ±0.2 mg：

Er=0.2 mg132 mg×100%≈0.15%>0.1%

超差；且终点在 H2CO3 区（需甲基橙、煮沸驱 CO2），操作繁复。

第四步：Tris 的定量核算。 Tris 为一元碱，与 HCl 按 1∶1 反应：

m=2.5×10−3×121.14=0.303 g,  Er=0.2 mg303 mg×100%≈0.07%<0.1% ✓

其等当点产物 TrisH+（pKa≈8.07，c≈0.05 mol/L）的 pH ≈ 4.7，恰在甲基红变色区间，与滴定赖氨酸所选指示剂一致。

易错点：

- 基准物质与滴定剂方向要匹配：标酸用碱性基准、标碱用酸性基准——草酸、邻苯二甲酸氢钾再”经典”也不能标 HCl

- 二元基准的计量比：Na2CO3 与 HCl 是 1∶2，所需质量要折半（漏折半会得 0.265 g 的错误值）

- 称量相对误差按两次读数合计 ±0.2 mg 计（若只按单次读数 ±0.1 mg 会把误差算小一半，不符合称量实际）

- 筛选逻辑不能只看”摩尔质量大 → 称样量大 → 误差小”：先过可行性，再比误差

评注（校勘注）：源卷答案表与解析给出两套互不相容的质量数据（0.158/0.255/0.132 vs 0.315/0.511/0.265 g），且两套均把草酸、邻苯二甲酸氢钾误列为标定 HCl 的候选并参与计算（二者系标定碱的酸性基准）；解析对碳酸钠按 1∶1 计量亦误（应 1∶2）；源相对误差按单次读数 ±0.1 mg 计，并出现”邻苯二甲酸氢钾误差最小却选 Tris”的结论矛盾。本稿按”可行性初筛 → 1∶2 折半 → 两次读数口径”重算，结论 Tris 与源一致。

## 知识点链接

- 基准物质: 基准物质的四要素（组成恒定、纯度高、性质稳定、摩尔质量大）与滴定剂方向匹配

- 滴定分析: 标定—使用同轴：标定与测定应使用同一指示剂与同一终点体系

- 酸碱滴定: 二元基准分步滴定的终点条件（碳酸钠需驱 CO2）与一元弱碱基准的优势（与上问 Tris 标定衔接）