# 滴定反应方程式——Cl-与Cu2+的连续分析

## 题目

在 NH4Cl−CuCl2−H2O 体系中，结晶出一种淡蓝色的物质 A，其组成可表示为 xNH4Cl⋅CuCl2⋅yH2O。称取 1.4026g 晶体 A，溶于水并在 250 mL 容量瓶中定容。

反应 1（Cl- 分析）：取 25.00 mL 溶液加入 2 滴 0.5% 荧光黄的乙醇溶液和 1 滴稀 NaOH 溶液，再加 2 mL 0.5% 淀粉溶液，用 0.1036 mol L-1 AgNO3 溶液滴定，至出现粉红色，消耗 19.52 mL。

反应 2（Cu2+ 分析前处理）：移取 25.00 mL 溶液加入 5 mL 1 mol L-1 H2SO4 溶液，再加 1.5 g 固体 KI，混匀并放置。

反应 3（Cu2+ 分析）：用 0.02864 mol L-1 Na2S2O3 溶液滴定反应 2 所得混合物，至棕色较浅时加入 2 mL 0.5% 淀粉溶液，继续滴至蓝紫色恰好消失，消耗 17.65 mL。

写出反应 1 ~ 3 的方程式。

## 参考答案

反应 1：Cl- 和 Ag+ 的沉淀反应（Fajans 法，荧光黄为吸附指示剂）

Ag++Cl−→AgCl

反应 2：碘量法测铜离子的氧化还原反应。Cu2+ 作氧化剂，生成难溶物 CuI；I- 作还原剂，每个铜离子对应转移一个电子，生成 I2。

2Cu2++4I−→2CuI+I2

反应 3：碘量法滴定的基础反应。I2 作氧化剂，生成 I-；S2O32- 作还原剂，生成 S4O62-。

I2+2S2O32−→S4O62−+2I−

计量关系： - 反应 2：2 Cu2+ ~ I2，即 1 Cu2+ ~ 1/2 I2 - 反应 3：I2 ~ 2 S2O32- - 联立得：Cu2+ ~ S2O32-

解题思路： 1. 反应 1：Cl- 分析采用银量法（Fajans 法），Ag+ 与 Cl- 生成 AgCl 沉淀。荧光黄为吸附指示剂，终点时沉淀表面电荷变化导致颜色变化 2. 反应 2：Cu2+ 分析采用碘量法。Cu2+ 氧化 I- 生成 CuI 和 I2，I- 既是还原剂又是 Cu+ 的沉淀剂，推动反应向右进行 3. 反应 3：生成的 I2 用 Na2S2O3 标准溶液滴定，淀粉作指示剂，终点时蓝紫色消失

易错点： - 反应 2 计量关系：注意是 2 Cu2+ ~ I2 - 忽略 CuI 沉淀：CuI 难溶是反应 2 能进行的关键，只写氧化还原不写沉淀是错误的 - 反应 3 计量关系：I2 ~ 2 S2O32-

## 知识点链接

- 络合滴定: 复盐组成分析中的金属离子定量测定方法

- 络合滴定: 络合滴定中常用的螯合滴定剂

- 滴定计算: 从滴定体积和浓度计算 Cl- 和 Cu2+ 的含量，进而确定复盐化学式