# 络合滴定与重量分析（提高班）

## 学习目标

- 理解EDTA六齿配位结构及其1:1配位的计量关系本质

- 掌握条件稳定常数K’f的概念，能判断给定pH下能否准确滴定

- 理解金属指示剂变色原理，能区分封闭（化学）与僵化（动力学）的本质区别

- 掌握掩蔽与解蔽的基本原理并选择合适掩蔽方法

- 掌握重量分析中沉淀形式→称量形式的转换及换算因数计算

- 理解晶形沉淀与无定形沉淀的形成条件及陈化作用

## 一、EDTA配位滴定基础

### 1.1 EDTA的结构与配位特性

认识EDTA：乙二胺四乙酸（EDTA），通常以其二钠盐 Na2H2Y⋅2H2O 形式使用，相对分子质量 372.24，22∘C 时溶解度约 0.3 mol⋅L−1。

六齿配体：EDTA分子中含有 4个羧基氧原子 + 2个氨基氮原子，共 6个配位原子，与金属离子形成 5个五元螯合环的稳定螯合物。

H4Y→pKa1=0.88H3Y−→1.60H2Y2−→2.00HY3−→2.67H2Y2−→6.16HY3−→10.26Y4−

💡 课堂口诀：“EDTA六个爪，四氧两氮抓金属；螯合五个五元环，1:1配位是铁律。”

图 EDTA（乙二胺四乙酸）的分子结构——含4个羧基（—COOH）和2个氨基（—N₍），共6个配位原子（4O + 2N）。与金属离子配位时形成5个五元螯合环，具有极高的稳定常数。EDTA 的六齿配位特性使其成为容量分析中最常用的配位滴定剂（分析化学第六版 第6章）

1:1配位的本质：EDTA是一个完整的六齿配体，一个EDTA分子就能”包住”一个金属离子的所有配位点（通常配位数为4~6），因此绝大多数情况下形成 1:1 配合物 MY（少数高价离子如 Mo(V) 可能出现2:1等比例，但竞赛中几乎均为1:1）。

M2++Y4−⇌[MY]2−

EDTA在水中的存在型体：

| pH范围 | < 1 | 1~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.67 | 2.67~6.16 | 6.16~10.26 | > 10.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要形体 | H6Y2+ | H5Y+ | H4Y | H3Y− | H2Y2− | HY3− | Y4− |

⚠️ 误区1：认为EDTA的任意型体都能与金属离子配位。只有 Y4− 是有效配位形式。pH越低，Y4−的分布分数越小，酸效应越强。

### 1.2 绝对稳定常数与条件稳定常数

#### 绝对稳定常数

不考虑任何副反应时，MY配合物的稳定常数：

KMY=[MY][M][Y4−], lgKMY

KMY 是热力学常数，仅与温度有关。常见金属离子的 lgKMY：

| 金属离子 | lgKMY | 金属离子 | lgKMY | 金属离子 | lgKMY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na+ | 1.66 | Mg2+ | 8.69 | Ca2+ | 10.69 |
| Fe2+ | 14.33 | Al3+ | 16.13 | Zn2+ | 16.50 |
| Pb2+ | 18.04 | Cu2+ | 18.80 | Fe3+ | 25.10 |
| Bi3+ | 27.94 | Co2+ | 16.31 | Ni2+ | 18.62 |

#### 条件稳定常数（核心概念）

实际滴定中，EDTA的质子化、金属离子的水解/配位等副反应会降低配合物的有效稳定性。条件稳定常数（又称表观稳定常数）定义为：

KMY′=KMYαM⋅αY

lgKMY′=lgKMY−lgαM−lgαY

其中： - αY(H) —— 酸效应系数，反映 H+ 与 Y4− 的副反应 - αM(L) —— 配位效应系数，反映其他配体与M的副反应（含水解效应）

⚠️ 误区2：α是”稀释倍数”，α越大，有效浓度越低，K′越小。副反应总是削弱主反应，即 KMY′≤KMY。

#### 酸效应系数与pH的关系（教材提炼）

| pH | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lgαY(H) | 18.3 | 13.8 | 10.8 | 8.6 | 6.45 | 4.65 | 3.32 | 2.27 | 1.28 | 0.45 | 0.07 | 0.01 |

pH ≥ 12 时，lgαY(H)≈0，酸效应基本消失。

## 二、络合滴定曲线与准确滴定判据

### 2.1 配位滴定曲线

以pM（−lg[M]）对EDTA加入体积作图，得到配位滴定曲线。化学计量点时的pM为：

pMsp=12pcMsp+lgKMY′

其中 cMsp 为化学计量点时金属离子的分析浓度（考虑稀释）。

💡 对比记忆：类比酸碱滴定中 pHsp 的计算思路，都是”一半的pK加一半的pc”。

影响滴定突跃的两大因素：

| 因素 | 变化方向 | 对突跃影响 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cM ↑ | 浓度增大 | 突跃变大 | 类似酸碱滴定浓度效应 |
| KMY′ ↑ | 稳定性增大 | 突跃变大 | pH越高（酸效应弱）突跃越大 |

### 2.2 准确滴定判据

由林邦终点误差公式反推，设人眼判断终点的 ΔpM′=±0.2，要求 Et≤±0.1%，则需：

lg(cMsp⋅KMY′)≥6

口诀：“六次方保千一”——106 保证千分之一误差。

📌 若允许 Et≤±1%，则 lg(cspKMY′)≥4（“四次方保百分”）。

## 三、金属指示剂

### 3.1 作用原理

金属指示剂（如铬黑T、二甲酚橙）本身是有机染料，能与金属离子形成与自身颜色不同的配合物。

滴定前：

M+In⇌MIn (甲色→乙色)

计量点附近（EDTA夺取MIn中的M）：

MIn+Y⇌MY+In (乙色→甲色)

### 3.2 常用金属指示剂速查

| 指示剂 | 缩写 | 适用pH | In颜色 | MIn颜色 | 可直接滴定的离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铬黑T | EBT | 8~10 | 蓝 | 红 | Mg2+,Zn2+,Cd2+,Pb2+ |
| 二甲酚橙 | XO | < 6 | 亮黄 | 红 | Zn2+,Pb2+,Cd2+,Bi3+ |
| PAN | — | 2~12 | 黄 | 紫红 | Cu2+,Ni2+,Zn2+ |
| 钙指示剂 | NN | 12~13 | 蓝 | 红 | Ca2+（pH>12时Mg2+沉淀掩蔽） |
| 磺基水杨酸 | — | 1.5~2.5 | 无色 | 紫红 | Fe3+ |

### 3.3 指示剂异常：封闭 vs 僵化

| 异常类型 | 现象 | 本质 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭 | 颜色始终不变，无颜色突变 | 热力学问题：MIn比MY更稳定，EDTA无法夺取M | lgKMIn′≫lgKMY′ | 加掩蔽剂（如Al3+,Fe3+对EBT的封闭） |
| 僵化 | 变色缓慢，终点拖长 | 动力学问题：MIn难溶于水，反应速率慢 | MIn为胶体或沉淀，置换反应受阻 | 加热或加有机溶剂 |

⚠️ 误区3：封闭和僵化不是同义词。封闭是”夺不出来”（热力学），僵化是”夺得太慢”（动力学）。可以这样记忆：就像一个害羞的人（僵化→反应慢）和一个被牢牢绑住的人（封闭→完全动不了）的区别。

## 四、选择性滴定与掩蔽

### 4.1 分别滴定判别式

当M和N两种金属离子共存时，能准确滴定M而不受N干扰的条件是：

Δlg(cK′)=lg(cMKMY′)−lg(cNKNY′)≥5

⚠️ 误区4：注意是 Δlg(cK′) 而非 ΔlgK′，浓度因素不可忽略。若 cM≪cN，即使 lgKMY≫lgKNY，也可能无法分别滴定。

### 4.2 提高选择性的途径

| 方法 | 原理 | 典型实例 |
| --- | --- | --- |
| 酸效应控制（pH调控） | 降低pH使αY(H)↑→N的KNY′↓到不足以配位，而M的KMY′仍满足准确滴定 | pH ≈ 5时滴定Zn2+（lgK=16.5），Mg2+（lgK=8.7）因酸效应不被滴定 |
| 配位掩蔽 | 加入掩蔽剂L，与N形成稳定配合物，降低游离[N] | F−掩蔽Al3+；CN−掩蔽Zn2+,Cd2+,Cu2+,Ni2+ |
| 沉淀掩蔽 | 加入沉淀剂使N生成沉淀 | pH>12时Mg2+→Mg(OH)2↓，不干扰Ca2+的滴定 |
| 氧化还原掩蔽 | 改变干扰离子价态，降低其与EDTA配合物稳定性 | Fe3+→Fe2+：lgK从25.1降至14.3 |

### 4.3 掩蔽与解蔽实例

配位掩蔽的选择性——配体对不同离子的掩蔽能力差异是选择性滴定的基础：

| 掩蔽剂 | 被掩蔽的离子 | 不被掩蔽的离子（可滴定） |
| --- | --- | --- |
| KCN（pH ~ 10） | Zn2+,Cd2+,Cu2+,Ni2+,Co2+,Hg2+ | Mg2+,Ca2+,Mn2+,Pb2+（Pb2+不被CN−掩蔽） |
| NH4F | Al3+,Fe3+,Ti(IV),Zr(IV) | Zn2+,Cd2+,Cu2+,Ni2+,Co2+,Pb2+ |
| 三乙醇胺（TEA） | Al3+,Fe3+,Mn2+ | Ca2+,Mg2+ |

氰化物掩蔽-甲醛解蔽法：先加CN−掩蔽Zn2+等，滴定不被掩蔽的Mg2+；然后加甲醛解蔽：

[Zn(CN)4]2−+4HCHO+4H2O=Zn2++4HOCH2CN+4OH−

解蔽出的Zn2+再用EDTA继续滴定——一份溶液，分步滴定，两种结果。

⚠️ 安全提示：CN−有剧毒！竞赛以信息题形式出现，实际教学强调安全规范。

Al3+返滴定+F−解蔽法：Al3+与EDTA反应慢、无合适指示剂，无法直接滴定。采用返滴定：

Al3++Y4−(过量)→加热AlY−+Y4−(剩余)

Y4−(剩余)+Zn2+⇌ZnY2−

加NH4F后，F−与Al3+形成更稳定的[AlF6]3−，置换出等量的EDTA：

AlY−+6F−=[AlF6]3−+Y4−

再用Zn2+滴定释放的EDTA，即可求得Al3+含量。

## 五、重量分析法

### 5.1 重量分析概述

重量分析法通过称量物质质量来测定含量，直接基于质量测量，不需要标准物质比较，准确度高（相对误差 0.1%∼0.2%），但耗时长、操作繁琐。

基本流程：

试样→溶解试液→加沉淀剂沉淀形式→过滤洗涤沉淀→烘干/灼烧称量形式→称量计算

🎯 核心认知：沉淀形式 ≠ 称量形式。两者可以相同（如 BaSO4），也可以不同（如 CaC2O4⋅H2O→CaO）。

### 5.2 换算因数

换算因数F连接称量形式与被测组分：

w被测=m称量形式×Fm试样×100%

F=待测组分的摩尔质量称量形式的摩尔质量×ab

其中 a、b 是使分子分母中待测元素的原子数相等的系数。

常见换算因数：

| 被测组分 | 沉淀形式 | 称量形式 | 换算因数F |
| --- | --- | --- | --- |
| Ba2+ | BaSO4 | BaSO4 | M(Ba)/M(BaSO4) |
| SO42− | BaSO4 | BaSO4 | M(SO4)/M(BaSO4) |
| Fe | Fe(OH)3 | Fe2O3 | 2M(Fe)/M(Fe2O3) |
| Ca | CaC2O4⋅H2O | CaO | M(Ca)/M(CaO) |
| Cl | AgCl | AgCl | M(Cl)/M(AgCl) |
| P | MgNH4PO4 | Mg2P2O7 | 2M(P)/M(Mg2P2O7) |

💡 口诀：“称量形式摩尔质量大，称量误差小”——基准物质要求中也提到这一点。因为固定绝对称量误差下，称量质量越大，相对误差越小。这也是为什么8-羟基喹啉法（称量形态为(C9H6NO)3Al，摩尔质量大）比氨水法（Al2O3）测定Al的准确度要高约9倍。

### 5.3 影响沉淀溶解度的因素

| 因素 | 对溶解度的影响 | 在重量分析中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 同离子效应 | ↓ | 加入过量沉淀剂（50%~100%）降低溶解度 |
| 盐效应 | ↑ | 沉淀剂过量不宜太多，否则适得其反 |
| 酸效应 | ↑ | 控制pH，避免沉淀溶解 |
| 配位效应 | ↑ | 警惕沉淀剂本身是配体时过量反而溶解 |
| 温度 | 一般↑ | 冷过滤（晶形沉淀），热过滤趁热（无定形沉淀） |

### 5.4 晶形沉淀 vs 无定形沉淀

| 对比维度 | 晶形沉淀 | 无定形沉淀 |
| --- | --- | --- |
| 粒径 | 0.1~1 μm（粗大） | < 0.02 μm（细小） |
| 典型实例 | BaSO4,MgNH4PO4 | Fe2O3⋅nH2O,Al2O3⋅nH2O |
| 结构 | 排列规则、紧密 | 疏松絮状、含水多 |
| 比表面 | 小（吸附杂质少） | 大（吸附严重） |
| 沉淀口诀 | 稀、热、慢、搅、陈 | 浓、热、快、电、不陈 |
| 溶液浓度 | 稀溶液 | 浓溶液 |
| 温度 | 热溶液 | 热溶液 |
| 加沉淀剂 | 缓慢、搅拌下 | 快速 |
| 陈化 | 必须陈化（Ostwald熟化、提高纯度） | 不必陈化（趁热过滤，避免杂质吸附更难洗） |
| 过滤时机 | 冷却后过滤 | 趁热过滤 |
| 洗涤液 | 沉淀剂稀溶液（防胶溶） | 加电解质（如 NH4NO3） |

⚠️ 误区5：对无定形沉淀也进行陈化。无定形沉淀陈化后杂质吸附更加牢固，难以洗涤。正确的做法是趁热过滤、不必陈化。

陈化的原理（定性理解）： - 小晶体溶解度 > 大晶体溶解度（Kelvin效应） - 陈化过程中，小晶体不断溶解，大晶体不断长大 - 同时，小晶体表面吸附的杂质被释放回溶液 - 最终获得粗大、纯净的晶形沉淀

### 5.5 共沉淀与后沉淀

重量分析的误差主要来源于沉淀的纯度问题：

| 杂质来源 | 机理 | 减轻方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面吸附 | 沉淀表面静电吸附杂质离子 | 洗涤（可逆物理吸附）、加热 |
| 混晶/固溶体 | 杂质离子替代晶格中构晶离子 | 再沉淀或换沉淀剂 |
| 吸留/包夹 | 沉淀生长过快包裹母液 | 慢沉淀、陈化 |
| 后沉淀 | 沉淀形成后，另一离子在沉淀表面缓慢析出（随时间增加而加重） | 缩短放置时间、趁热过滤 |

关键区分：共沉淀在沉淀形成瞬间发生；后沉淀随时间延长而增多。加热对共沉淀影响不大，但会加速后沉淀。

## 六、典型例题

### 例1 条件稳定常数与准确滴定判断 ⭐⭐⭐

题干：在pH = 5.00的溶液中，用0.0200 mol/L EDTA滴定等浓度的 Zn2+ 溶液。已知 lgKZnY=16.50，pH 5.00时 lgαY(H)=6.45。判断能否准确滴定。

思路：计算条件稳定常数 → 代入准确滴定判据 → 与6比较。

解析：

- 不考虑其他配位效应，lgKZnY′=lgKZnY−lgαY(H)=16.50−6.45=10.05

- 化学计量点时的浓度（等浓度等体积滴定）：cZnsp=0.0200/2=0.0100 mol/L

- lg(cspKZnY′)=lg(0.0100×1010.05)=lg(10−2.00×1010.05)=8.05

- 8.05≥6，故可以准确滴定。

答案：lg(cspKZnY′)=8.05>6，可准确滴定。

### 例2 分别滴定判别（混合离子体系） ⭐⭐⭐⭐

题干：某溶液中含 0.0200 mol/L Zn2+ 和 0.100 mol/L Mg2+。已知 lgKZnY=16.50，lgKMgY=8.69。若控制pH使 lgαY(H)=2.0，lgαZn=0，lgαMg=0。问能否选择性滴定 Zn2+ 而不受 Mg2+ 干扰？

思路：分别计算两种离子的 lg(cK′) → 求差值 → 判断是否 ≥5。

解析：

- lgKZnY′=16.50−2.0−0=14.50 lg(cZnspKZnY′)=lg(0.0100×1014.50)=lg1012.50=12.50

- lgKMgY′=8.69−2.0−0=6.69 lg(cMgKMgY′)=lg(0.100×106.69)=lg105.69=5.69

- Δlg(cK′)=12.50−5.69=6.81≥5

答案：Δlg(cK′)=6.81≥5，可以选择性滴定 Zn2+，Mg2+ 不干扰。

💡 注意：如果关闭 lgαY(H)=1.0，Δlg(cK′) 会是多少？验证：Zn: 16.50-1.0=15.50, Mg: 8.69-1.0=7.69 → Δ=(15.50−2.00)−(7.69−1.00)=13.50−6.69=6.81（相同？为什么？因为pH变化同时影响两种离子，差值不变！但实际还需检查 Mg2+ 自身是否被滴定，若 lg(cMgKMgY′)≪0 则更安全。）

### 例3 指示剂封闭/僵化判断 ⭐⭐⭐

题干：判断以下情况各属指示剂的什么异常问题，并提出解决方案。

- 以EBT为指示剂，在pH 10.0的氨性缓冲溶液中滴定 Mg2+，终点由红变蓝清晰敏锐。

- 在pH 10.0的氨性缓冲溶液中滴定 Al3+ 和 Mg2+ 混合液，以EBT为指示剂，溶液始终呈红色，加入EDTA不褪色。

- 某指示剂在低温下终点变色缓慢，突跃不明显，加热至40~50℃后变色明显改善。

解析：

| 题号 | 情况分析 | 异常类型 | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | EBT变色正常，说明lgKMgIn′适中 | 正常 | — |
| (2) | Al3+与EBT形成的配合物比MgY更稳定，EDTA无法置换 | 封闭 | 加三乙醇胺(TEA)或NH4F掩蔽Al3+ |
| (3) | 低温下MIn溶解度和反应速率同时降低 | 僵化 | 加热、加乙醇等有机溶剂 |

答案：见上表。

### 例4 掩蔽与解蔽的综合应用 ⭐⭐⭐⭐

题干：一份溶液中含有 Zn2+ 和 Mg2+。用EDTA进行分步滴定：先在pH 10.0的氨性缓冲溶液中，以EBT为指示剂，用0.02000 mol/L EDTA滴定，消耗24.50 mL；然后加入甲醛，继续滴定，又消耗12.50 mL。已知第一步滴定的是Mg2+。

- 写出第二步加入甲醛后发生的反应方程式。

- 计算溶液中 Mg2+ 和 Zn2+ 的物质的量（以mmol为单位）。

思路：第一步 Mg2+ 不与 CN− 配位→被直接滴定；第二步甲醛解蔽 Zn(CN)42−→释放 Zn2+→被EDTA继续滴定。

解析：

- 解蔽反应：

[Zn(CN)4]2−+4HCHO+4H2O=Zn2++4HOCH2CN+4OH−

- 第一步滴定消耗EDTA对应 Mg2+ 的量（EDTA:Mg = 1:1）：

nMg2+=0.02000×24.50=0.4900 mmol

第二步滴定消耗EDTA对应解蔽出的 Zn2+ 的量：

nZn2+=0.02000×12.50=0.2500 mmol

答案：nMg2+=0.4900 mmol，nZn2+=0.2500 mmol。

🔍 常见错误：忘记第一步滴定时 Zn2+ 已被 CN− 掩蔽，误以为第一步也滴定了 Zn2+。

### 例5 重量分析换算因数计算 ⭐⭐⭐

题干：某含磷试样0.5000 g，经处理后使磷全部转化为 PO43−，加入 Mg2+ 和 NH4+ 使其沉淀为 MgNH4PO4，灼烧后得 Mg2P2O7 称量形式，质量为0.2046 g。求试样中P的质量分数。 已知：MP=30.97，MMg2P2O7=222.55 g/mol。

思路：沉淀形式 MgNH4PO4 → 灼烧 → 称量形式 Mg2P2O7 → 利用换算因数F计算P的质量分数。注意2个P原子对应于1个 Mg2P2O7。

解析：

- 换算因数：

F=2MPMMg2P2O7=2×30.97222.55=61.94222.55=0.2783

- 试样中P的质量分数：

wP=mMg2P2O7×Fm试样×100%=0.2046×0.27830.5000×100%=11.39%

答案：wP=11.39%。

⚠️ 误区6：计算F时忘记系数a/b。Mg2P2O7 中含有2个P原子，对应被测组分为P，因此分子要乘以2（a=2,b=1），即 F=2M(P)/M(Mg2P2O7)。如果被测组分是 P2O5，则 F=M(P2O5)/M(Mg2P2O7)。

### 例6 沉淀条件选择综合判断 ⭐⭐⭐⭐

题干：某学生用重量法测定试样中 Ba2+ 的含量，方案如下： 取一定量试样→溶解→加稀 H2SO4 沉淀剂→得 BaSO4 沉淀→过滤、洗涤→灼烧→称量 BaSO4。

- 判断BaSO4属于什么类型的沉淀？

- 简述沉淀条件（操作要点）。

- 若洗涤时用大量蒸馏水，可能产生什么问题？

- 思考：为什么灼烧后称量的是 BaSO4 而不是其他物质？

解析：

- BaSO4 是典型的晶形沉淀（粒径大、结构规则、比表面小）。

- 按晶形沉淀的五字诀：“稀、热、慢、搅、陈”

- 稀：在稀 Ba2+ 溶液中进行

- 热：加热至近沸

- 慢：缓慢滴加 H2SO4，不断搅拌（避免局部过浓导致晶核过多）

- 搅：充分搅拌，使沉淀均匀生长

- 陈：沉淀完全后放置陈化，使小晶体溶解、大晶体长大，提高纯度

- 用大量蒸馏水洗涤可能导致胶溶（peptization）现象——BaSO4 颗粒表面水化后重新分散为胶体，穿过滤纸造成损失。应使用稀 H2SO4 溶液（提供同离子效应，降低溶解度）洗涤，最后再用少量水洗去 H2SO4。

- BaSO4 在灼烧温度（600~800℃）下组成稳定，不分解、不氧化、不吸水，且化学组成确切（BaSO4 即为沉淀形式也是称量形式），是理想的称量形式。

答案：见解析。

## 七、规律与方法总结

### 7.1 络合滴定三步法

| 步骤 | 操作 | 关键判断 |
| --- | --- | --- |
| ① 看pH | 查 lgαY(H)，计算 KMY′ | 酸效应是否可接受 |
| ② 算判据 | lg(cspKMY′) | ≥6 可准确滴定 |
| ③ 选指示剂 | pH → 对应指示剂表 | 是否封闭/僵化？需否掩蔽？ |

### 7.2 重量分析五步法

试样溶解 → 选择沉淀剂 → 控制沉淀条件 → 过滤洗涤 → 灼烧称量
                ↓                 ↓              ↓          ↓
            沉淀形式不溶     晶形or无定形   洗涤防胶溶    ≠沉淀形？
                           稀热慢搅陈    稀热快电不陈

### 7.3 速查卡

| 核心公式 | 表达式 |
| --- | --- |
| 条件稳定常数 | lgKMY′=lgKMY−lgαM−lgαY |
| 准确滴定判据 | lg(cspKMY′)≥6（口诀：六次方保千一） |
| 分别滴定判据 | Δlg(cK′)≥5 |
| 化学计量点pM | pMsp=12(pcsp+lgKMY′) |
| 换算因数 | F=a⋅M被测b⋅M称量形式 |
| 质量分数 | w=m称量形式×Fm试样×100% |

### 7.4 易混概念对比

| 对比对 | 区分关键 |
| --- | --- |
| 绝对稳定常数 KMY vs 条件稳定常数 KMY′ | K是热力学常数（仅与温度有关）；K′是条件依赖的（受pH、配体等影响） |
| 酸效应 αY(H) vs 配位效应 αM(L) | αY(H) 作用于EDTA；αM(L) 作用于金属离子 |
| 封闭 vs 僵化 | 封闭=热力学（MIn太稳定）；僵化=动力学（MIn难溶、反应慢） |
| 沉淀形式 vs 称量形式 | 沉淀形式是过滤前得到的；称量形式是灼烧后称量的（可不同） |
| 共沉淀 vs 后沉淀 | 共沉淀在沉淀形成瞬间发生；后沉淀随放置时间增加而加重 |
| 同离子效应 vs 盐效应 | 沉淀剂适量→同离子效应（↓溶解度）；过量太多→盐效应/配位效应（↑溶解度） |

## 八、练习题

### 8.1 基础巩固（⭐⭐）

- 计算pH 10.00时，CaY 的条件稳定常数 lgKCaY′。已知 lgKCaY=10.69，pH 10.00时 lgαY(H)=0.45。

- 判断正误并说明理由：

  - 金属指示剂的封闭现象可以通过加热来解决。

  - 重量分析中，称量形式的摩尔质量越大，称量相对误差越小。

  - 陈化只适用于晶形沉淀，不适用于无定形沉淀。

  - EBT指示剂适用于pH < 6的酸性条件。

- 写出以下重量分析的换算因数F：

  - 被测组分为Fe，称量形式为Fe2O3

  - 被测组分为Ba，称量形式为BaSO4

  - 被测组分为S，称量形式为BaSO4

### 8.2 提高训练（⭐⭐⭐）

- 在pH 5.50的溶液中，用0.0100 mol/L EDTA滴定等浓度的 Pb2+ 溶液。已知 lgKPbY=18.04，pH 5.50时 lgαY(H)=5.50。通过计算判断能否准确滴定（ΔpM′=±0.2，Et≤0.1%）。

- 某含铁试样0.4120 g，经处理后使 Fe3+ 沉淀为 Fe(OH)3，灼烧后得 Fe2O3 称量形式0.2568 g。计算试样中Fe的质量分数。已知：M(Fe)=55.85，M(Fe2O3)=159.69 g/mol。

- 一份试液含 Bi3+ 和 Pb2+，浓度均为0.0200 mol/L。已知 lgKBiY=27.94，lgKPbY=18.04。通过控制pH(pH ≈ 1.5时 lgαY(H)=15.5，pH ≈ 5.0时 lgαY(H)=6.45)，问能否在pH 1.5先滴定 Bi3+，然后在pH 5.0再滴定 Pb2+？

### 8.3 综合挑战（⭐⭐⭐⭐）

- 某合金试样中含 Al3+ 和 Zn2+。称取0.5000 g试样溶解后，加入过量EDTA标准溶液（0.05000 mol/L, 50.00 mL），加热使 Al3+ 和 Zn2+ 完全配位。用0.02000 mol/L Zn2+ 标准溶液返滴定剩余的EDTA，消耗20.00 mL。 加入 NH4F 解蔽 AlY− 释放出的EDTA，再用上述 Zn2+ 标准溶液滴定，消耗30.00 mL。 求合金中Al和Zn的质量分数。 已知：M(Al)=26.98，M(Zn)=65.38 g/mol。

## 九、参考答案与提示

1. lgKCaY′=10.69−0.45=10.24

2. (a) 错误。封闭是热力学问题，加热不能解决，需加掩蔽剂。加热可改善的是僵化现象。(b) 正确。固定绝对称量误差下，称量质量越大相对误差越小。(c) 正确。无定形沉淀陈化后吸附的杂质更难洗去。(d) 错误。EBT适用pH 8~10（碱性条件），酸性条件下EBT本身显红色，无法指示。

3. (a) F=2M(Fe)/M(Fe2O3) (b) F=M(Ba)/M(BaSO4) (c) F=M(S)/M(BaSO4)

4. lgKPbY′=18.04−5.50=12.54；csp=0.0100/2=0.00500 mol/L；lg(cspKPbY′)=lg(0.00500×1012.54)=lg(5.00×10−3×1012.54)=lg(5.00×109.54)=9.54+lg5.00=9.54+0.70=10.24≥6，可以准确滴定。

5. F=2M(Fe)/M(Fe2O3)=2×55.85/159.69=0.6994；wFe=(0.2568×0.6994/0.4120)×100%=43.59%

6. pH 1.5时：lgKBiY′=27.94−15.5=12.44；lgKPbY′=18.04−15.5=2.54。lg(cspKBiY′)=lg(0.0100×1012.44)=10.44≥6，可准确滴定Bi3+；lg(cspKPbY′)=lg(0.0100×102.54)=0.54≪4，Pb2+不被滴定。 调至pH 5.0：lgKPbY′=18.04−6.45=11.59；lg(cspKPbY′)=lg(0.0100×1011.59)=9.59≥6，可准确滴定Pb2+。 结论：可通过分步调节pH分别滴定Bi3+和Pb2+。关键原理：Bi3+的lgKBiY很大（27.94），即使在低pH下仍有足够大的K′；Pb2+的lgKPbY较小（18.04），低pH时被酸效应完全抑制，高pH时才能滴定。

7. (1) 加入总EDTA：nEDTA,总=0.05000×50.00=2.500 mmol (2) 返滴定消耗Zn2+：nEDTA,剩余=0.02000×20.00=0.4000 mmol (3) 与Al3+和Zn2+配位的EDTA总量：nEDTA,反应=2.500−0.4000=2.100 mmol (4) F−解蔽AlY−释放的EDTA（即Al的量）：nAl=0.02000×30.00=0.6000 mmol (5) 与Zn2+配位的EDTA：nZn=2.100−0.6000=1.500 mmol (6) 质量分数：

wAl=0.6000×10−3×26.980.5000×100%=3.24%

wZn=1.500×10−3×65.380.5000×100%=19.61%

## 十、拓展与联系

- 配位滴定与氧化还原滴定：条件稳定常数 KMY′ 的修正思路可类比迁移到条件电极电势 φ⊖′，两者都是”理想常数经副反应修正后的实际有效常数”

- 重量分析与分离技术：共沉淀原理可用于痕量组分的富集分离（如海水中痕量重金属的共沉淀富集）

- EDTA在生活中的应用：水的硬度检测（EDTA滴定Ca²⁺/Mg²⁺）、食品中金属离子的测定、药物的配位分析

- 下节预告：氧化还原滴定（高锰酸钾法、重铬酸钾法、碘量法）→ 条件电极电势 → 指示剂选择