## §1 氧化还原与沉淀滴定总纲

氧化还原滴定与沉淀滴定是容量分析的两类重要方法。氧化还原滴定以电子转移反应为基础，因价态多变、电子传递步骤复杂，其平衡与速率对酸度、配位状态及共存离子高度敏感；沉淀滴定则依托难溶电解质的沉淀溶解平衡与界面吸附，通过银离子与卤素、拟卤素离子的沉淀反应实现定量。本讲的核心是四类模型：

一是条件电极电位与副反应调控。真实体系中电对的电势不仅取决于标准电极电位，还受酸度、配位、沉淀等副反应影响，须用条件电极电位 φθ′ 描述；由 Δφθ′ 可判断反应能否定量进行。

二是氧化还原反应的方向与平衡常数。由两电对的 φθ 之差计算 K 与 ΔrG⊖，进而判断反应自发性与滴定完全度（一般要求 Δφθ′≥0.3∼0.4 V）。

三是滴定曲线与计量点电位。掌握对称与不对称电对的滴定曲线分区计算、计量点电位公式 φsp=n1φ1θ′+n2φ2θ′n1+n2，以及突跃范围与指示剂选择。

四是三大经典氧化还原滴定法与三大银量法。掌握高锰酸钾法、重铬酸钾法、碘量法的反应条件与计量关系，以及莫尔法、佛尔哈德法、法扬司法的适用酸度、指示剂与误差来源。

## §2 氧化还原平衡与条件电极电位

### 2.1 条件电极电位的物理意义与能斯特方程扩展

在经典电化学热力学中，氧化还原半反应的标准电极电位 φθ 表征了半反应中所有反应物与产物处于热力学标准状态（活度为 1 mol⋅L−1，气体分压为 100 kPa，温度为 298.15 K）时所具有的固有氧化还原趋势。然而在真实的定量分析化学体系中，溶液绝非理想溶液，离子强度往往较高，且溶液中普遍存在强烈的副反应（如水解反应、配合反应、微溶物沉淀以及多级质子转移平衡）。此时，各组分的真实平衡活度与其实验分析分析浓度之间存在着显著的偏差，直接套用标准电极电位 φθ 往往会导致错误的滴定可行性判断。

为了将能斯特方程（Nernst Equation）无缝应用于高离子强度及伴随复杂副反应的真实分析体系，必须引入条件电极电位（Conditional electrode potential）概念，记作 φθ′。对于任一通用的氧化还原半反应：

Ox+n e−⇌Red

根据严格的热力学能斯特方程，电极电位由各型体的热力学活度 a 决定：

φ=φθ+RTnFlnaOxaRed=φθ+0.05916nlgaOxaRed (298.15 K)

在真实分析溶液中，活度与分析浓度之间的关系由活度系数 γ 以及副反应系数 α 共同界定。设体系中未发生外界副反应的游离氧化态和还原态分析浓度分别为 [Ox] 和 [Red]，而溶液中氧化态和还原态的总分析浓度分别为 cOx 和 cRed。根据林邦副反应理论，定义副反应系数 αOx=cOx/[Ox] 以及 αRed=cRed/[Red]。将活度表达式 aOx=[Ox]γOx=cOxαOxγOx 代入能斯特方程，可得：

φ=φθ+0.05916nlgcOxcRed⋅γOxγRed⋅αRedαOx

将含有活度系数项与副反应系数项的常数部分与标准电极电位 φθ 合并，定义为该实验条件下的条件电极电位 φθ′：

φθ′=φθ+0.05916nlgγOxγRed+0.05916nlgαRedαOx

φ=φθ′+0.05916nlgcOxcRed

由上述严格推导可知，条件电极电位 φθ′ 是在特定介质条件（特定酸度、配位剂种类及浓度、沉淀剂与离子强度）下，当氧化态与还原态的总分析浓度比值 cOx/cRed=1 时的实际电极电位。它全面量化了离子强度（盐效应）与副反应对电对固有热力学电位的综合修正。

### 2.2 外界副反应对条件电势的深刻调控机制

条件电极电位的大小直接反映了氧化态与还原态在特定介质中的实际氧化能力与还原能力。通过改变外界实验条件，可以灵敏地调控 αOx 与 αRed 的相对大小，从而使条件电势发生数百分伏甚至上伏特的巨大迁移，这在分析化学分离与选择性滴定中具有决定性意义。副反应对电位的调控主要表现为三大物理化学机制：

第一，介质酸效应（Acid effect）。

当半反应中有质子 H+ 或氢氧根 OH− 直接参与电子得失时，溶液的 pH 会直接且强烈地改变电对的氧化还原能力。例如，对于含氧酸根氧化剂高锰酸根半反应：

MnO4−+8 H++5 e−⇌Mn2++4 H2O (φθ=1.507 V)

此时质子浓度直接进入能斯特方程对数项分子，其条件电极电位表达式为：

φθ′=φθ+0.059165lg[H+]8=1.507−0.0947 pH

当溶液从 pH=0（[H+]=1 mol⋅L−1）变为中性 pH=7.0 时，高锰酸根的条件电势从 1.51 V 骤降至 0.84 V，氧化能力发生显著下跌，且还原产物也将由二价锰离子转变为二氧化锰沉淀。因此，高锰酸钾法必须在强酸性介质中进行滴定，以维持极高的条件电位。

锰与氧元素

> 图 8-1：锰与氧元素的元素电势图（Latimer 图）

第二，沉淀效应（Precipitation effect）。

当体系中引入沉淀剂时，若沉淀剂与电对的某一型体生成难溶微溶物，会导致该型体的游离平衡浓度剧烈下降，从而使电对电位发生定向偏转。若沉淀剂优先与氧化态生成沉淀，则 αOx≫1，导致 φθ′ 显著降低；反之，若沉淀剂优先与还原态生成难溶的沉淀，则 αRed≫1，导致 φθ′ 出现显著的正向跃升。

最极端的典型案例是铜与碘离子之间的反常氧化还原反应。在标准状态下：

Cu2++e−⇌Cu+ (φθ=0.159 V)

I2+2 e−⇌2 I− (φθ=0.535 V)

由于 φθ(I2/I−)=0.535 V≫φθ(Cu2+/Cu+)=0.159 V，在标准状态下单质碘理应自发氧化一价亚铜离子，二价铜离子绝对不可能氧化碘离子析出碘单质。然而在分析化学实际操作中，向含有 Cu2+ 的溶液中加入过量碘化钾（KI）时，却能定量析出浅黄色碘化亚铜沉淀和深棕色碘单质：

2 Cu2++4 I−→2 CuI↓+I2

这一“反常逆转”的微观物理本质正是强烈的沉淀副反应效应。由于碘化亚铜是溶度积极小的难溶物（Ksp(CuI)=1.1×10−12），反应生成的 Cu+ 瞬间被沉淀，游离浓度被压制在极低水平：

[Cu+]=Ksp(CuI)[I−]

将此式代入二价铜亚铜电对的能斯特方程：

φ=φθ(Cu2+/Cu+)+0.05916lg[Cu2+][Cu+]=φθ(Cu2+/Cu+)+0.05916lg[Cu2+][I−]Ksp(CuI)

φθ′=φθ(Cu2+/Cu+)−0.05916lgKsp(CuI)+0.05916lg[I−]

代入数值计算，当过量 [I−]=1.0 mol⋅L−1 时：

φθ′=0.159−0.05916lg(1.1×10−12)=0.159+0.708=0.867 V

铜电对的条件电极电位从最初的 0.159 V 暴涨至 0.867 V，不仅远超碘电对的标准电位 0.535 V，且电位差高达 Δφθ′=0.867−0.535=0.332 V，从而使二价铜定量氧化碘离子的反应自发且彻底地进行，奠定了经典间接碘量法测定铜合金中铜含量的热力学基石。

第三，配位效应（Complexation effect）。

当溶液中存在配位剂时，氧化态与还原态与配体形成的配合物稳定性差异会深刻改变电极电位。若配位剂与高氧化态结合更紧密（Kf(Ox)≫Kf(Red)），则 αOx≫αRed，条件电势显著下降；若配位剂与低价态结合更牢固（Kf(Red)≫Kf(Ox)），则条件电势显著上升。

例如在铁系电对中，游离铁离子的标准电位为 φθ(Fe3+/Fe2+)=0.771 V。当加入磷酸（H3PO4）或氟化物（F−）时，由于无色配合物 [Fe(PO4)2]3− 或 [FeF6]3− 的稳定性极高，而亚铁离子几乎不与它们形成强配合物，使得 αFe(III)≫αFe(II)，铁电对的条件电极电位大幅降低至 0.50 V 左右。

相反，若加入邻二氮菲（1,10-phenanthroline，简写 phen），由于低自旋反磁性的橘红色亚铁螯合物 [Fe(phen)3]2+ 具有极强的 d−π* 反馈 π 键，其稳定常数高达 lgβ3=21.3，远高于浅蓝色铁配合物的 lgβ3=14.1。此时 αFe(II)≫αFe(III)，电对条件电位不降反升，高达 φθ′=1.06 V，从而构成了氧化还原滴定中最为灵敏可靠的氧化还原指示剂——邻二氮菲亚铁（Ferroin）。

### 2.3 氧化还原反应平衡常数与定量滴定热力学判据

在设计氧化还原滴定实验时，首要的前提是判定滴定反应能否自发进行至定量完全（即分析化学中要求的反应进行程度达到 99.9% 以上）。对于通用的滴定反应，设滴定剂电对为 Ox1/Red1（电子转移数 n1，条件电位 φ1θ′），被滴定物电对为 Ox2/Red2（电子转移数 n2，条件电位 φ2θ′），总滴定反应为：

n2 Ox1+n1 Red2⇌n2 Red1+n1 Ox2

当反应达到化学平衡状态时，溶液中统一的体系电极电位完全相等，即 φ1=φ2。根据两电对的能斯特方程：

φ1θ′+0.05916n1lgcOx1cRed1=φ2θ′+0.05916n2lgcOx2cRed2

整理移项可得：

lgcRed1n2⋅cOx2n1cOx1n2⋅cRed2n1=n1n2(φ1θ′−φ2θ′)0.05916

左侧对数项恰为滴定反应的平衡常数 K，因此氧化还原反应的平衡常数由两电对的条件电极电位差值唯一决定：

lgK=n1n2(φ1θ′−φ2θ′)0.05916 (298.15 K)

在定量分析中，滴定反应能够定量完成的判据是：当加入等摩尔比的滴定剂到达化学计量点时，被测组分剩余未反应的比例不超过 0.1%（即转化率 ≥99.9%）。以等摩尔反应物滴定为例，设计量点时剩余的分数分别为 ϵ≤10−3，产物浓度占比为 1−ϵ≈1。将其代入平衡常数计算式：

K=cRed1n2⋅cOx2n1cOx1n2⋅cRed2n1≈1ϵn1+n2≥1(10−3)n1+n2=103(n1+n2)

两边取常用对数：

lgK=n1n2Δφθ′0.05916≥3(n1+n2)

从而导出氧化还原滴定能够准确进行的普适热力学判据：

Δφθ′=φ1θ′−φ2θ′≥3×0.05916(n1+n2)n1n2≈0.18(n1+n2)n1n2

这一判据给出了精确滴定的电位差底线： 若 n1=1,n2=1（如 Ce4+ 滴定 Fe2+），要求两电对的条件电位差至少为 Δφθ′≥0.354 V≈0.36 V；

若 n1=1,n2=2 或 n1=2,n2=1（如 I2 滴定 S2O32−），要求 Δφθ′≥0.27 V；

若 n1=2,n2=2，要求 Δφθ′≥0.18 V；

若 n1=5,n2=1（如高锰酸钾滴定亚铁），要求 Δφθ′≥0.18×65≈0.22 V。

若体系实际测得的条件电位差小于该临界值，则反应在计量点附近的平衡转化率无法达到 99.9%，滴定曲线将失去敏锐的电位突跃，无法实现精准测定。

## §3 氧化还原反应动力学与速率调控

### 3.1 氧化还原反应动力学的特殊性

热力学平衡常数 K 与条件电位差 Δφθ′ 仅能判定反应在理论上能够进行的限度与方向，却完全无法预测反应自发完成所需的实际物理时间。在酸碱滴定和配位滴定中，质子传递与简单的配体置换大多瞬间完成，属于快反应；而氧化还原反应的微观机制则繁复得多，其动力学行为往往呈现出迟缓的特征。

从微观反应历程来看，氧化还原反应往往伴随着复杂的价键断裂与重组。单纯的简单水合离子之间的单电子外层转移反应（如 Fe2++Ce4+⇌Fe3++Ce3+）通常较快，因为中心金属离子外围水化层无需发生剧烈的几何重排。然而，涉及复杂含氧酸根的电子转移反应（如高锰酸根 MnO4−、重铬酸根 Cr2O72−、溴酸根 BrO3−），中心原子的高氧化态必须伴随着多个强共价键的解离与水分子氧原子的重构。例如高锰酸根还原为二价锰需要断裂 4 个强 Mn−O 键并夺取 8 个质子生成水，其微观活化能极高，在室温下反应速率缓慢。

此外，多数多电子转移反应绝不可能在单次分子碰撞中“一步完成”。量子力学基本原理表明，三个或更多电子的同时协同跃迁概率几乎为零，反应必须通过连续的多步单电子或双电子基元反应分步完成。在这个过程中会产生一系列极不稳定、高活性的中间氧化态（如四价锰 Mn(IV)、三价锰 Mn(III)、五价铬 Cr(V)、四价铬 Cr(IV)）。中间态的生成速率常数往往构成整个宏观反应的动力学限速步骤。

### 3.2 影响反应速率的四大外部因素与自催化

为了使氧化还原滴定能够作为定量分析手段，必须确保滴定反应在滴入滴定管后数秒内即可完全反应。在实际操作中，调控反应速率的核心物理化学手段包括：

第一，反应物浓度与离子强度效应。

增大反应物浓度能够直接提高活化分子的有效碰撞频率。分析测试中若反应较慢，常采用加入过量反应物并在加热条件下反应完全，随后再以标液返滴定剩余试剂的方式进行。

第二，反应温度效应。

温度对活化分子分数具有指数级的加速效应。对于活化能较高的氧化还原反应，升高温度是活化反应最直接有效的手段。例如高锰酸钾与草酸根之间的标定反应，在室温下反应几乎停滞，必须将溶液加热至 75∼85 ℃ 进行滴定。但加热温度不可过高，若超过 90 ℃，草酸自身会发生热分解产生一氧化碳与二氧化碳，造成系统误差。

第三，外加催化剂与自催化现象（Autocatalysis）。

催化剂能够开辟低活化能的全新基元反应通道，从而使反应速率呈现数量级式的飞跃。例如过硫酸铵氧化三价铬反应迟缓，加入微量银离子（Ag+）作为催化剂，由于银离子在 Ag(I) 与极活性的二价银 Ag(II) 之间高速循环，催化反应能够迅速进行。

更为重要的是滴定过程中的自催化现象。高锰酸钾滴定草酸根是自催化反应的经典教科书范例：

2 MnO4−+5 C2O42−+16 H+→2 Mn2++10 CO2↑+8 H2O

在滴定刚开始时，溶液中尚无反应产物 Mn2+，即使在 80 ℃ 介质中，滴入第一滴高锰酸钾时紫红色也需要数十秒甚至一分钟才能褪去。然而随着反应的进行，生成的产物 Mn2+ 本身即是该反应高效的催化剂。Mn2+ 能够瞬间与过量的 MnO4− 发生归中反应生成三价锰离子中间体 Mn3+：

MnO4−+4 Mn2++8 H+⇌5 Mn3++4 H2O

生成的 Mn3+ 迅速与草酸根配位生成深红色草酸锰螯合物 [Mn(C2O4)3]3−，该配合物发生快速分子内电子转移并自分解释放出二氧化碳与 Mn2+。因此，滴定过程呈现出鲜明的“前慢后快”特征：第一滴褪色极慢，一旦产生微量 Mn2+，后续滴入的高锰酸钾瞬间即可完全褪色。实验中在滴定前常特意加入几滴硫酸锰溶液，以彻底消除滴定初期的诱导期。

### 3.3 诱导反应机理与分析误差消除

在氧化还原滴定中，除了主反应物之间按化学计量比发生作用外，常常会伴随一种极具隐蔽性与破坏力的副反应——诱导反应（Induced reaction）。诱导反应是指：在单独存在时本不发生或反应极慢的两种物质，由于体系中同时进行的另一个氧化还原反应的介入，而被诱导引发并剧烈进行的现象。

诱导反应涉及三类关键角色： (1) 作用物（Actor）：同时参与主反应和诱导反应的物质（通常为滴定剂）；

- 诱导体（Inductor）：与作用物发生主反应并诱导引发副反应的物质；

- 受诱体（Acceptor）：在没有诱导体存在时本不与作用物反应，但被诱导后迅速与作用物反应的共存组分。

最为典型的诱导反应实例是高锰酸钾在盐酸介质中滴定亚铁离子。在常温稀盐酸溶液中，高锰酸钾与氯离子单独接触时氧化反应速率极慢（即氯离子本不被明显氧化）。然而，当溶液中存在大量亚铁离子时，用高锰酸钾滴定亚铁，盐酸中的氯离子却被大量氧化并释放出有毒的氯气（Cl2），导致高锰酸钾的消耗量显著偏高，造成严重的分析正误差。

在此体系中，KMnO4 是作用物（Actor），Fe2+ 是诱导体（Inductor），而 Cl− 则是受诱体（Acceptor）。微观反应机理揭示，在 MnO4− 氧化 Fe2+ 的多步传递过程中，生成了强氧化性中间体五价锰 Mn(V) 和四价锰 Mn(IV)。这些中间态锰离子的瞬时氧化能力极强且动力学活泼，它们能瞬间夺取 Cl− 的电子将其氧化为氯气。

消除诱导反应误差的核心手段是破坏中间活性态的生成通道。例如在重铬酸钾滴定铁时，由于重铬酸根氧化亚铁形成的中间态 Cr(V) 氧化氯离子的速率远低于氧化亚铁的速率，诱导氧化并不显著；而在必须用高锰酸钾测定含氯试样时，必须严格加入齐默曼-莱因哈特（Zimmermann-Reinhardt，简称 Z-R）保护试剂（由硫酸锰、磷酸和硫酸组成的混合酸），利用大量 Mn2+ 迅速消耗中间态高价锰，同时利用磷酸降低三价铁电位并掩蔽铁离子，从而彻底阻断氯离子的诱导氧化反应。

## §4 氧化还原滴定曲线与突跃特征

### 4.1 滴定过程中电势的变化规律与阶段推导

氧化还原滴定曲线是以滴定过程中滴定剂加入量（通常以滴定百分数或滴定分数 a 表示，化学计量点对应 a=1.00 或 100%）为横坐标，以体系平衡电极电位 φ 为纵坐标所绘制的特征特征曲线。在滴定体系的每一个瞬间，溶液中所有氧化还原电对都处于动态化学平衡之中，各电对由能斯特方程计算出的平衡电极电位完全相等，共同表征整个溶液体系的氧化还原状态。

为了清晰剖析滴定过程中电位的演化规律，以在 1 mol⋅L−1 H2SO4 介质中用 0.1000 mol⋅L−1 Ce(SO4)2 标准溶液滴定 20.00 mL 0.1000 mol⋅L−1 Fe2+ 为标准对称反应范例。已知在此强酸介质中两电对的条件电极电位分别为：φθ′(Ce4+/Ce3+)=1.44 V，φθ′(Fe3+/Fe2+)=0.68 V。滴定主反应为：

Ce4++Fe2+⇌Ce3++Fe3+

整个滴定进程可以精确划分为四个阶段进行严格的电位计算：

第一阶段：化学计量点前（滴定分数 0<a<1.00）。

在滴入化学计量点之前，滴入的铈离子几乎完全转化为 Ce3+，游离的 Ce4+ 浓度极微。此时体系电位主要由过量未反应的被滴定物电对 Fe3+/Fe2+ 控制。由于生成的三价铁摩尔数等于消耗的铈摩尔数，剩余的亚铁摩尔数等于原亚铁摩尔数与已消耗铈摩尔数之差，因此两者的分析浓度之比可直接表示为滴定分数 a 的函数：

[Fe3+][Fe2+]=a1−a

代入能斯特方程：

φ=φθ′(Fe3+/Fe2+)+0.05916lga1−a

当滴定完成 50.0% 时（a=0.50），[Fe3+]=[Fe2+]，体系电位恰好等于被测电对的条件电位：

φ50%=φθ′(Fe3+/Fe2+)=0.68 V

当滴定到达化学计量点前 0.1% 时（a=0.999，即 99.9%）：

φ99.9%=0.68+0.05916lg0.9990.001=0.68+0.05916×3=0.68+0.177=0.857 V≈0.86 V

第二阶段：化学计量点（a=1.00）。

当滴入的滴定剂与被测物质按化学计量比完全反应时，体系既无明显过量的 Fe2+，也无明显过量的 Ce4+。此时微观游离的未反应反应物浓度完全由滴定反应的逆平衡解离决定。设平衡时未反应的 [Fe2+]=[Ce4+]=x，而生成的 [Fe3+]=[Ce3+]=c−x≈c。此时若直接代入某一单电对，因 x 极小计算繁琐，分析化学中采用优美的能斯特方程线性叠加法进行严密推导。

对于两个共存电对，能斯特方程均严格成立：

φsp=φ1θ′+0.05916n1lg[Ox1][Red1]

φsp=φ2θ′+0.05916n2lg[Ox2][Red2]

将第一个方程两边同乘以 n1，第二个方程两边同乘以 n2，并将两式相加：

(n1+n2)φsp=n1φ1θ′+n2φ2θ′+0.05916lg[Ox1]n1⋅[Ox2]n2[Red1]n1⋅[Red2]n2

在化学计量点时，根据滴定化学反应方程式的微观平衡计量关系：

[Red1]/n2=[Ox2]/n1 且 [Ox1]/n2=[Red2]/n1

将此关系代入对数项分子分母中，对数项内部所有浓度项恰好完全对消，比值恒等于 1！因此对数项恒等于零：

lg(1)=0

从而推导出对称氧化还原电对化学计量点电位的普适严格数学解：

φsp=n1φ1θ′+n2φ2θ′n1+n2

将 Ce4+−Fe2+ 滴定体系的数据代入（n1=1,n2=1）：

φsp=1×1.44+1×0.681+1=2.122=1.06 V

第三阶段：化学计量点后（滴定分数 a>1.00）。

当滴入过量滴定剂后，亚铁离子被定量氧化消耗殆尽，体系电位转由过量存在的滴定剂电对 Ce4+/Ce3+ 控制。此时生成的 Ce3+ 浓度保持不变（等于原被测物总摩尔数），而过量的 Ce4+ 则等于加入的总铈量与消耗量之差：

[Ce4+][Ce3+]=a−11=a−1

代入滴定剂电对的能斯特方程：

φ=φθ′(Ce4+/Ce3+)+0.05916lg(a−1)

当滴定过量 0.1% 时（a=1.001，即 100.1%）：

φ100.1%=1.44+0.05916lg(0.001)=1.44−0.05916×3=1.44−0.177=1.263 V≈1.26 V

当滴定过量一倍时（a=2.00），[Ce4+]=[Ce3+]，体系电位上升至滴定剂自身的条件电位：

φ200%=φθ′(Ce4+/Ce3+)=1.44 V

1 mol·L-1

> 图 8-2：在 1 mol·L-1 H2SO4 介质中，用 0.1000 mol·L-1 Ce(SO4)2 标准溶液滴定 Fe2+ 的电位滴定曲线

### 4.2 不对称电对与含质子电对的计量点电位

若滴定反应中两电对的电子转移数不相等（不对称电对，如 n1≠n2），或者半反应中有质子直接参与（如高锰酸钾或重铬酸钾氧化亚铁），化学计量点电位的表达式必须引入质子浓度与化学计量系数。

以高锰酸钾在硫酸介质中滴定亚铁离子为例：

MnO4−+8 H++5 e−⇌Mn2++4 H2O (n1=5)

Fe3++e−⇌Fe2+ (n2=1)

总反应为：MnO4−+5 Fe2++8 H+⇌Mn2++5 Fe3++4 H2O。

两电对的能斯特方程分别为：

φ=φθ′(MnO4−/Mn2+)+0.059165lg[MnO4−][H+]8[Mn2+]

φ=φθ′(Fe3+/Fe2+)+0.059161lg[Fe3+][Fe2+]

将第一个方程乘以 5，第二个方程乘以 1，两式相加：

6 φsp=5 φθ′(MnO4−/Mn2+)+φθ′(Fe3+/Fe2+)+0.05916lg[MnO4−][Fe3+][Mn2+][Fe2+]⋅[H+]8

在计量点时，化学计量平衡要求 [Fe3+]=5 [Mn2+] 且 [Fe2+]=5 [MnO4−]。因此：

[MnO4−][Fe3+][Mn2+][Fe2+]=[MnO4−]×5[Mn2+][Mn2+]×5[MnO4−]=1

对数项中的浓度项完全相消，唯独保留质子浓度项 [H+]8！两边同除以 6，导出不对称含质子电对的化学计量点电位精确公式：

φsp=5 φθ′(MnO4−/Mn2+)+φθ′(Fe3+/Fe2+)6+0.059166lg[H+]8

φsp=5 φθ′(MnO4−/Mn2+)+φθ′(Fe3+/Fe2+)6−0.0789 pH

在 1 mol⋅L−1 H2SO4 介质中（[H+]≈1 mol⋅L−1），已知 φθ′(MnO4−/Mn2+)=1.45 V，φθ′(Fe3+/Fe2+)=0.68 V，计算得：

φsp=5×1.45+1×0.686=7.25+0.686=1.32 V

观察可知，由于高锰酸钾电对的电子转移数（n1=5）远大于亚铁电对（n2=1），计量点电位不再位于突跃范围的几何中点，而是严重向电子数较多的高锰酸钾电对一侧强烈偏移（由 0.68 V 到 1.45 V 的加权平均偏向高位 1.32 V），导致滴定曲线呈现明显的不对称形态。

### 4.3 滴定突跃范围与不可逆电对的影响

氧化还原滴定曲线从滴定完成 99.9%（化学计量点前 0.1%）到过量 0.1%（化学计量点后 0.1%）这一区间内电位发生的急剧跃升，称为滴定突跃范围（Titration jump range）。对于通用的两电对滴定，突跃范围的理论边界由下式精确界定：

Δφjump=φ2θ′+3×0.05916n2∼φ1θ′−3×0.05916n1

分析该数学模型可知，氧化还原滴定突跃具有两个显著不同于酸碱滴定和配位滴定的独特特征：

第一，突跃大小主要取决于两电对条件电位差 Δφθ′ 与电子数 n。

条件电极电位差值 Δφθ′ 越大，或者电子转移数 n1,n2 越大，突跃的上限越高、下限越低，电位突跃区间越宽阔。在实验中加入辅助络合剂或沉淀剂定向拉开两电对的条件电位差（例如重铬酸钾测铁时加入磷酸），能够立竿见影地拓宽滴定突跃。

第二，突跃大小与反应物浓度基本无关（在稀释效应不改变副反应的前提下）。

在酸碱滴定和配位滴定中，试液浓度每稀释 10 倍，突跃范围将收窄整整 2 个 pH 或 pM 单位；而在对称氧化还原滴定中，能斯特方程中的浓度项在分子分母中呈比值形式出现（[Ox]/[Red]），两电对浓度等比例稀释时比值完全不变！因此，在相当宽的浓度范围内，氧化还原滴定的突跃幅度保持恒定，展现出极强的抗稀释能力。

0.1000

> 图 8-3：用 0.1000 mol·L-1 KMnO4 滴定 Fe2+ 时理论计算滴定曲线与实验实测滴定曲线的对比

第三，不可逆电对对滴定曲线突跃的抑制。

能斯特方程计算所得的滴定曲线属于纯热力学平衡曲线。但在实际仪器测量中，许多氧化还原电对（如 MnO4−/Mn2+、Cr2O72−/Cr3+、S2O32−/S4O62−）在铂电极表面上的电子交换速率极低，属于电化学不可逆电对（Irreversible couple）。在计量点后，由于电极表面的过电位与迟缓的电荷传递阻抗，指示电极建立稳定电位的速度极慢，实测电位往往显著低于理论计算值，使得实测滴定突跃的上限被向下压缩。在实际分析中选择指示剂时，必须紧扣实测突跃范围，绝不可教条套用理论计算值。

## §5 氧化还原指示剂与三大经典滴定法

在氧化还原滴定中，准确判断滴定终点是确保分析精度的核心环节。根据指示剂发挥作用的微观化学机制，分析化学中将指示剂分为四大类别：

### 5.1 自身指示剂（Self-indicator）

某些滴定剂或被滴定物自身具有强烈的特征吸收颜色，而其反应产物为无色或极浅色。滴定到达化学计量点时，仅需微量过量（约半滴）的试剂即可使整瓶试液呈现肉眼清晰可辨的颜色，无需外加任何指示剂，这种试剂称为自身指示剂。

最典型的自身指示剂是高锰酸钾（KMnO4）。高锰酸根离子中由于氧配体向高价锰中心发生强烈的配体到金属电荷转移跃迁（LMCT），呈现出浓烈的深紫红色，摩尔吸光系数高达 ϵ≈2.4×103 L⋅mol−1⋅cm−1。在强酸性滴定中，其还原产物 Mn2+ 仅显微弱的浅粉色（肉眼近乎无色）。肉眼在白色瓷滴定背景下识别浅粉色的极限浓度仅为 2×10−6 mol⋅L−1。在常规分析实验中（试液体积约 50∼100 mL），仅需消耗约 0.02 mL 的 0.02 mol⋅L−1 KMnO4（不足一滴）即可使溶液由无色变为稳定的微粉红色，终点灵敏度极高。

### 5.2 专属指示剂（Specific indicator）

专属指示剂本身不属于氧化还原电对，而是与滴定体系中的某一特定物质发生特异性结合，生成具有鲜明颜色变化的配合物或包合物。

专属指示剂中最典型的是淀粉指示剂（Starch）。可溶性淀粉由直链淀粉和支链淀粉构成，直链淀粉分子在水溶液中卷曲形成中空的螺旋多糖空腔。当溶液中存在极微量的单质碘时，碘分子以直链聚碘阴离子（主要为 I3− 和 I5−）的形式插入直链淀粉的六聚糖螺旋空腔内部，形成蓝色的淀粉-聚碘吸附包合物。这种显色反应的分子灵敏度极高，溶液中单质碘浓度低至 1×10−5 mol⋅L−1 时，即可瞬间呈现鲜明的纯蓝色。而在滴定终点碘被完全还原为碘离子 I− 时，聚碘长链解聚从螺旋空腔脱出，深蓝色瞬间褪为彻底的无色透明。

### 5.3 真正氧化还原指示剂与变色范围推导

真正的氧化还原指示剂本身就是一对具有鲜明颜色反差的可逆氧化还原电对，其氧化态（InOx）与还原态（InRed）具有截然不同的分子吸收光谱与光学颜色：

InOx+n e−⇌InRed

该半反应同样遵循能斯特方程，体系平衡电位与指示剂型体浓度的关系为：

φ=φInθ′+0.05916nlg[InOx][InRed]

人眼对双色混合溶液的颜色辨析存在固有的生理视觉感知阈值： 当氧化态浓度占绝对优势，即 [InOx]/[InRed]≥10 时，人眼完全被氧化态的颜色所主导；

当还原态浓度占绝对优势，即 [InOx]/[InRed]≤0.1 时，人眼完全呈现还原态的颜色；

只有当比值处于 0.1∼10 之间时，溶液呈现从还原态到氧化态的渐变混合过渡色。

将这两个生理视觉极限比值代入能斯特方程，即可推导出氧化还原指示剂的理论变色电势范围（Indicator transition range）：

φ=φInθ′±0.05916n (298.15 K)

当体系电位恰好等于指示剂的条件电极电位时（φ=φInθ′），[InOx]=[InRed]，指示剂处于两种颜色的严格对等过渡点，称为指示剂的理论变色点。

指示剂选择的核心准则为：指示剂的理论变色点电位 φInθ′ 必须紧密落在滴定反应的突跃范围之内，且尽可能与化学计量点电位 φsp 重合，以彻底消除终点误差。

二苯胺磺酸盐氧化还原指示

> 图 8-4：二苯胺磺酸盐氧化还原指示剂的分子二级反应机理

### 5.4 常用氧化还原指示剂精选与机理剖析

在实际定量分析化学中，应用最为广泛的经典氧化还原指示剂汇总如下表所示：

| 指示剂名称 | 还原态颜色 | 氧化态颜色 | 条件电位 φθ′/V | 常用实验体系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二苯胺磺酸钠 | 无色 | 紫红色 | 0.84（1 mol⋅L−1 H2SO4） | 重铬酸钾法测定铁 |
| 邻二氮菲-亚铁（Ferroin） | 鲜红色 | 浅蓝色 | 1.06（1 mol⋅L−1 H2SO4） | 硫酸铈法、重铬酸钾法、COD测定 |
| 次甲基蓝 | 无色 | 蓝色 | 0.53（1 mol⋅L−1 HCl） | 还原性物质测定 |
| 中性红 | 橙红色 | 无色 | 0.24（pH=7） | 生物化学还原滴定 |

深入剖析二苯胺磺酸钠（Sodium diphenylamine sulfonate）的变色机理可以发现：该指示剂的变色过程并非单纯的可逆单步反应，而是分为两步截然不同的历程。

第一步（不可逆氧化偶联）：在滴定到达计量点附近体系电位升高时，两个无色的二苯胺磺酸盐分子首先脱去两个质子和两个电子，在氮原子对位相互偶联，不可逆地缩合生成二苯联苯胺磺酸盐（仍为无色）。

第二步（可逆变色反应）：生成的二苯联苯胺磺酸盐作为真正的指示剂电对，继续脱去两个电子，分子内部发生高度共轭的醌式几何重排，转变为具有强紫外-可见共轭吸光体系的二苯联苯胺磺酸紫（深紫红色），该步骤是高度可逆的氧化还原平衡。由于第一步氧化偶联是不可逆的且需要消耗微量滴定剂，因此二苯胺类指示剂在实际标定中往往存在固定的“指示剂空白值”（通常需消耗约 0.05 mL 的标液进行空白扣除）。

### 5.5 试样前处理与预氧化还原准则

在实际矿石、合金或生物环境试样分析中，被测元素溶解后往往以多种混合价态共存（例如铁矿石酸浸后试液中同时含有 Fe3+ 和 Fe2+），或者其存在价态并不是滴定所需的反应价态。因此，在实施滴定分析之前，必须将试液中的被测元素彻底、单一定量地转化为某种特定价态，这一不可或缺的关键工序称为滴定前预处理（Pre-treatment）。

实施预处理反应必须严格满足三项苛刻的分析化学技术准则： (1) 反应必须迅速且定量完全进行（转化率 ≥99.9%）；

- 预氧化剂或预还原剂必须具有良好的选择性，不可破坏基质中的其他待测组分；

- 过量的预氧化剂或预还原剂必须简便、彻底地从溶液中消除，严禁残留在体系中与后续滴定剂发生副反应。

在分析化学实践中，消除过量预处理试剂的经典物理化学途径主要包括：

其一，加热煮沸自分解消除。例如利用过硫酸铵（(NH4)2S2O8）或过氧化氢（H2O2）将低价金属氧化后，简单加热煮沸数分钟即可促使过量的试剂完全自分解为水或硫酸盐析出气体。

其二，多相过滤沉淀物理分离。例如使用微溶的固体二氧化铅（PbO2）或铋酸钠（NaBiO3）在酸性介质中将二价锰定量氧化为高锰酸根，过量的固体试剂只需用微孔漏斗过滤即可彻底分离。

其三，化学反应掩蔽或转化消除。例如在经典氯化亚锡还原铁时，过量的 SnCl2 利用加入氯化汞（HgCl2）将其转化为微溶的甘汞沉淀（Hg2Cl2↓）予以彻底固定。

### 5.6 高锰酸钾法（Permanganimetry）

高锰酸钾法是以强氧化剂高锰酸钾（KMnO4）标准溶液作为滴定剂的氧化还原滴定法。

在强酸性介质中，其半反应具有高达 +1.507 V 的标准电位：

MnO4−+8 H++5 e−⇌Mn2++4 H2O

高锰酸钾滴定体系中的酸度调节必须严格采用稀硫酸（H2SO4）。绝对禁止使用盐酸（HCl），因为氯离子会被诱导氧化产生氯气；也绝对禁止使用硝酸（HNO3），因为硝酸本身是具有强氧化性的挥发性酸，会与还原性待测物发生非计量副反应。

高锰酸钾试剂中常含有微量二氧化锰杂质，且蒸馏水中的还原性有机物会催化其缓慢分解，因此高锰酸钾标准溶液无法直接配制，必须采用基准物标定。分析化学中公认最可靠的标定基准物是高纯无水草酸钠（Na2C2O4）。

草酸钠标定高锰酸钾反应必须严格遵循经典“五大技术操作红线”（魏特曼条件）： (1) 酸度红线：滴定开始时的硫酸浓度必须控制在 0.5∼1.0 mol⋅L−1。酸度过低高锰酸钾易分解为棕褐色二氧化锰沉淀；酸度过高草酸自身会脱水分解。

- 温度红线：滴定必须在水浴加热至 75∼85 ℃ 的热溶液中进行。室温反应极慢，超过 90 ℃ 草酸会分解产生 CO 气体。

- 滴速红线：遵循“先慢后快”法则。开始滴加第一滴紫红色高锰酸钾后必须剧烈振荡，待其完全褪色后再滴入第二滴；随着自催化剂 Mn2+ 的大量生成，滴定速度方可逐渐加快，严禁飞速连续滴入。

- 催化辅助：若初期褪色迟缓，可人为补加几滴硫酸锰催化剂彻底消除诱导迟滞。

- 终点判定：以高锰酸钾自身作为指示剂，滴入半滴标液呈现微粉红色，并在空气中持续 30 s 不褪色，即为滴定终点。

高锰酸钾法的三大核心应用：

第一，直接滴定法测定过氧化氢（双氧水含量）：

2 MnO4−+5 H2O2+6 H+→2 Mn2++5 O2↑+8 H2O

第二，返滴定法测定软锰矿中二氧化锰（MnO2）含量：试样中先加入准确过量的草酸钠标准溶液在热硫酸中完全还原 MnO2，过量的草酸钠再以高锰酸钾标液返滴定。 第三，间接滴定法测定钙离子（Ca2+）：向含钙试液中加入草酸铵使 Ca2+ 定量生成草酸钙沉淀（CaC2O4↓），过滤洗涤沉淀后，用稀硫酸将沉淀完全溶解，释放出等摩尔的草酸分子，再以高锰酸钾标液精准滴定求得钙含量。

### 5.7 重铬酸钾法（Dichromatometry）

重铬酸钾（K2Cr2O7）是一种非常优异的氧化还原基准试剂。市售优级纯重铬酸钾纯度极高，易于提纯重结晶，在 150 ℃ 烘干后性质稳定，无结晶水，室温下在密闭棕色瓶中可长期恒定存放。因此，重铬酸钾标准溶液可以直接称量准确质量后直接配制，无需任何繁琐标定。

在强酸性介质中，重铬酸根的半反应为：

Cr2O72−+14 H++6 e−⇌2 Cr3++7 H2O (φθ=1.33 V)

重铬酸钾法的氧化电位略低于高锰酸钾，这一特性反而赋予了它独特的重大优势：在常温酸性介质中，重铬酸钾不与稀盐酸中的氯离子发生反应，因此可以直接在盐酸介质中进行滴定，极大便利了工业铁矿石试样的盐酸完全酸解。

工业铁矿中全铁测定的现代绿色化无汞测铁法： 传统有汞测铁法使用氯化亚锡还原三价铁后加入剧毒氯化汞析出甘汞沉淀，造成严重的水质重金属污染。现代分析化学全面淘汰有汞法，推行无汞测铁法： 在热浓盐酸中，首先滴加无毒的氯化钛（TiCl3）标准溶液，将试液中全部的三价铁还原为亚铁离子：

Fe3++Ti3++H2O→Fe2++TiO2++2 H+

以钨酸钠（Na2WO4）为指示剂，稍过量的 TiCl3 会瞬间将钨酸钠还原为色彩鲜明的深蓝色胶态低价钨氧化物“钨蓝”（W3O8 或多钨酸），指示还原完全。 随后滴加稀重铬酸钾溶液氧化过量的三价钛，至深蓝色刚好褪去为亮黄色，此时过量三价钛被彻底破坏，而亚铁离子丝毫不被氧化。 最后加入关键的硫磷混酸缓冲液，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾标准溶液精准滴定亚铁至溶液呈现纯紫红色终点。

在全铁滴定中，硫磷混酸（H2SO4−H3PO4）的加入具有不可替代的三大物理化学核心功能： (1) 热力学降低电位与扩大突跃：加入的磷酸根能与反应生成的三价铁离子牢固形成稳定的无色配阴离子 [Fe(PO4)2]3−，大幅降低游离三价铁浓度，使铁电对的条件电极电位 φθ′(Fe3+/Fe2+) 从 0.68 V 进一步被拉低至 0.50 V 左右，极大拓宽了滴定突跃范围；

- 光学消除黄色背景干扰：游离高浓度三价铁水解产物呈现深黄棕色，会严重遮蔽并干扰指示剂变色。三价铁与磷酸配位后生成的配合物为完全无色，彻底清除了溶液的光学黄色背景；

- 精准匹配指示剂变色点：突跃拓宽且下移后，使得二苯胺磺酸钠的变色电位（0.84 V）完美落入滴定突跃的几何中心，确保终点颜色鲜明敏锐，彻底避免滴定误差。

碘元素的 Frost

> 图 8-5：碘元素的 Frost 自由能-氧化态图

### 5.8 碘量法（Iodometry）

碘量法是利用单质碘的可逆氧化性与碘离子的还原性所建立的一大类精密的氧化还原滴定技术。

其可逆电对为：

I3−+2 e−⇌3 I− (φθ′=0.535 V)

由于碘电对的标准电极电位适中，处于整个元素电极电位谱系的正中间，这使得碘量法具备了双向兼顾的非凡分析能力：它既可以用强还原剂将碘单质还原，也可以用较强的氧化剂将碘离子氧化析出单质碘。

碘量法分为两种截然不同的基本运作模式：

其一，直接碘量法（Direct iodimetry，又称碘滴定法）。

用已知准确浓度的单质碘（通常溶于过量 KI 形成可溶性 I3−）标准溶液直接滴定还原性待测物。由于单质碘是弱氧化剂，此法仅能用于滴定较强的还原剂，如二价硫离子 S2−、亚硫酸根 SO32−、亚砷酸根 As(III)、维生素 C（抗坏血酸）等。滴定必须在弱酸性至弱碱性（pH<9）介质中进行，若碱性过强（pH>9），单质碘会发生剧烈歧化反应生成次碘酸盐与碘酸盐（正如 Frost 图所示）：

I2+2 OH−⇌IO−+I−+H2O

3 IO−⇌IO3−+2 I−

其二，间接碘量法（Indirect iodometry，又称滴定碘法）。

用于测定各种强氧化剂。向含有强氧化性待测物的酸性试液中，加入大大过量的碘化钾（KI），待测氧化剂将碘离子定量氧化析出等摩尔比例的游离碘（I2）。析出的单质碘再以基准硫代硫酸钠（Na2S2O3）标准溶液进行滴定：

I2+2 S2O32−→2 I−+S4O62−

以淀粉为指示剂，滴定至深蓝色恰好完全褪色即达终点。该反应产物为连四硫酸根（S4O62−），反应计量比严格。

间接碘量法分析误差的两大物理化学缺陷及根治对策： (1) 单质碘的挥发损失（造成负误差）：碘分子在常温水溶液中蒸气压较高，极易挥发至空气中。根治措施：加入大大过量的 KI（通常比理论量过量 2~3 倍），利用配合反应 I2+I−⇌I3− 生成不挥发且高水溶性的三碘配离子；反应过程必须在特制的带磨口塞碘量瓶中密闭进行，剧烈摇荡后置于暗处静置，严禁敞口加热。

- 碘离子的空气氧化（造成正误差）：碘离子在酸性介质中易被空气中的溶解氧缓慢氧化析出额外碘单质：

4 I−+4 H++O2→2 I2+2 H2O

- 该氧化反应受酸度、强光照射及微量重金属离子的剧烈光催化加速。根治措施：严格避光暗处放置；滴定前不可加入过量强酸，保持弱酸性；析出碘后必须立即在常温下迅速滴定完毕。

淀粉指示剂加入时机的严苛操作规范： 在间接碘量法滴定中，淀粉指示剂绝对禁止在滴定一开始就加入！因为滴定初期溶液中存在大量深棕色的浓碘单质，若此时加入淀粉，大量碘分子会牢固深度嵌入直链淀粉的紧密螺旋孔道内部并发生强烈吸附裹挟。当随后滴加硫代硫酸钠滴定至计量点时，被吸附包裹在淀粉胶束内部的单质碘解吸释放迟缓，导致终点变色严重拖尾滞后，引入不可忽视的正误差。

正确的规范操作是：必须先用硫代硫酸钠标液滴定未被淀粉吸附的自由碘，直至溶液由深棕色逐渐变浅为浅黄色（表明绝大部分碘已反应完全，游离碘浓度极低）时，方可加入 2 mL 淀粉指示剂。此时溶液瞬间呈现鲜明的浅蓝色，再继续滴加硫代硫酸钠数滴，深蓝色可在半滴之内敏锐地突变为彻底无色透明。

铜合金中铜的测定与加入氟化氢铵、硫氰酸钾机理： 间接碘量法测定工业黄铜或青铜中铜含量是全国竞赛的高频热点：

第一步反应：Cu2+ 氧化过量 I− 析出 CuI↓ 和 I2。铁矿常含有铁杂质，微量三价铁会同样氧化碘离子干扰测定。为此，分析实验中加入氟化氢铵（NH4HF2），利用氟离子与 Fe3+ 形成超稳定的无色配阴离子 [FeF6]3−，将铁电对电位压低至 0.40 V 以下，彻底消除铁离子的干扰，同时提供适宜的弱酸性缓冲体系（pH≈3∼4）。

第二步反应与加盐关键：生成的碘化亚铜（CuI）是多孔微细沉淀，比表面积巨大，其表面强烈物理吸附并包裹单质碘分子，使得滴定终点变色迟缓且终点后容易迅速“返蓝”（吸附碘缓慢释放导致误差偏低）。

消除对策：在滴定进行至近终点（蓝色较浅）时，立即加入适量硫氰酸钾（KSCN）或硫氰酸铵（NH4SCN）固体并剧烈振摇。

微观物理化学机理：硫氰酸亚铜的溶度积（Ksp(CuSCN)=4.8×10−15）比碘化亚铜（Ksp(CuI)=1.1×10−12）还要小整整 3 个数量级！加入 SCN− 后，沉淀微观表面发生迅猛的沉淀转化反应：

CuI↓+SCN−⇌CuSCN↓+I−

生成了结构更为致密且不吸附碘的硫氰酸亚铜白色沉淀，将原本被 CuI 沉淀吸附包裹的所有碘单质全部瞬间置换释放至溶液中，不仅彻底消除了吸附误差，而且终点突变敏锐干脆，静置数分钟也绝不返蓝。

## §6 沉淀滴定法与银量法

### 6.1 沉淀滴定基本要求与银量法滴定曲线

沉淀滴定法（Precipitation titration）是以微观沉淀生成反应为基础的容量分析法。虽然能够生成微溶化合物的无机化学反应繁多，但在定量分析化学中能够真正用于滴定分析的沉淀反应却屈指可数。这是因为沉淀滴定必须严苛满足以下四大技术红线： (1) 沉淀反应的溶解度必须足够小（通常要求沉淀物的溶度积 Ksp≤10−10），以保证化学计量点时沉淀完全度 ≥99.9%；

- 沉淀生成反应的微观速率必须极快，绝不能出现过饱和介稳状态或严重的诱导期；

- 沉淀反应必须具有确定且严格的化学计量比，不能发生组成不恒定的微观共沉淀、吸附杂质或胶体聚沉偏离；

- 必须具有能够在化学计量点附近发生敏锐颜色变化的指示终点手段。

在各类沉淀滴定反应中，以硝酸银（AgNO3）作为标准溶液测定卤素离子（Cl−,Br−,I−）和拟卤素离子（SCN−）的银量法（Argentometry）最为成熟完备。

以 0.1000 mol⋅L−1 AgNO3 滴定 20.00 mL 0.1000 mol⋅L−1 NaCl 为例，主反应为：

Ag++Cl−⇌AgCl↓ (Ksp=1.8×10−10)

在滴定过程中，溶液中游离氯离子浓度 [Cl−] 发生连续跨越数个数量级的剧烈改变，通常以负对数 pCl=−lg[Cl−] 表征滴定曲线。

在化学计量点前（滴定完成 99.9% 时）：

[Cl−]=20.00×0.1000×(1−0.999)20.00+19.98=0.002039.98=5.0×10−5 mol⋅L−1⟹pCl=4.30

在化学计量点时（滴定完成 100.0%）：

[Ag+]=[Cl−]=Ksp=1.8×10−10=1.34×10−5 mol⋅L−1⟹pClsp=pAgsp=4.87

在化学计量点后（滴定过量 0.1% 时）：

[Ag+]=20.00×0.1000×0.00120.00+20.02=0.002040.02=5.0×10−5 mol⋅L−1⟹pAg=4.30

由溶度积常数 Ksp=[Ag+][Cl−]=1.8×10−10 可知：

pCl+pAg=pKsp=9.74⟹pCl=9.74−4.30=5.44

由此可知，滴定在计量点前后 0.1% 区间内，pCl 发生了从 4.30 到 5.44 的急剧突跃（pAg 则由 5.44 突跃至 4.30）。突跃范围的大小取决于反应物浓度与溶度积 Ksp：浓度越大，或者沉淀物的溶度积越小，滴定突跃范围就越宽阔敏锐。

0.1000

> 图 8-6：用 0.1000 mol·L-1 AgNO3 滴定 NaCl 的银量法沉淀滴定曲线

根据指示滴定终点所依托的化学原理与指示剂类型的不同，银量法形成了各具特色的三大经典学派——“银量法三兄弟”：莫尔法、佛尔哈德法与法扬司法。

### 6.2 莫尔法（Mohr Method）

莫尔法是以铬酸钾（K2CrO4）作为指示剂，在中性或弱碱性介质中用硝酸银标准溶液直接滴定氯离子或溴离子的经典分析方法。

微观分步沉淀原理与指示剂最佳浓度推导： 在试液中同时存在大量 Cl− 与少量 CrO42− 时，随着硝酸银的逐滴加入，由于氯化银的溶度积（Ksp(AgCl)=1.8×10−10）较小，且溶液中 Cl− 浓度远高于 CrO42−，依据多相沉淀平衡热力学，AgCl 白色沉淀首先析出。

为了确保砖红色铬酸银沉淀（Ag2CrO4↓，Ksp=2.0×10−12）恰好在化学计量点（即 Cl− 刚好定量反应完全，[Ag+]=Ksp(AgCl)=1.34×10−5 mol⋅L−1）时开始析出，根据溶度积规则：

[CrO42−]=Ksp(Ag2CrO4)[Ag+]2=2.0×10−12(1.34×10−5)2=2.0×10−121.8×10−10≈1.1×10−2 mol⋅L−1

理论计算表明，指示剂铬酸钾的最佳平衡浓度应为 1.1×10−2 mol⋅L−1。然而在实际视觉观察中，K2CrO4 自身具有强烈的亮黄色，若浓度高达 10−2 mol⋅L−1，溶液底色黄色过深，肉眼极难辨识第一缕微弱的砖红色 Ag2CrO4 沉淀。因此在分析化学规范操作中，常将指示剂浓度稍微调低至 5.0×10−3 mol⋅L−1 左右。在此浓度下，析出砖红色沉淀所需的银离子浓度为 [Ag+]=2.0×10−12/(5.0×10−3)=2.0×10−5 mol⋅L−1，略微高于计量点银离子浓度，因此滴定终点需要多消耗约半滴至一滴的 AgNO3 标液，实际操作中必须通过严格的指示剂空白试验进行数值扣除。

莫尔法滴定的严苛酸度控制红线： 莫尔法滴定介质的酸度必须严格控制在 pH=6.5∼10.5（若含有铵盐，则为 pH=6.5∼7.2）。

若溶液呈强酸性（pH<6.5）：黄色铬酸根离子会发生强烈的质子化酸效应并二聚缩合为橙红色的重铬酸根离子：

2 CrO42−+2 H+⇌2 HCrO4−⇌Cr2O72−+H2O

重铬酸银的溶解度远大于铬酸银，游离 CrO42− 浓度显著下降导致无法按时析出沉淀，使滴定终点严重滞后，产生巨大的正误差。 若溶液碱性过强（pH>10.5）：高浓度的氢氧根离子会直接与滴定剂银离子反应析出黑褐色的氧化银微溶沉淀（2Ag++2OH−→Ag2O↓+H2O），导致滴定彻底失败。

莫尔法的测定局限与禁忌： 莫尔法主要用于直接滴定 Cl− 和 Br−。莫尔法绝对不能用于直接滴定 I− 和 SCN−！

原因有两个关键机理：其一，生成的碘化银和硫氰酸银沉淀具有极大的微观表面吸附能力，强烈吸附溶液中的待测阴离子，导致终点严重变形；其二，由于微观吸附层极紧密，当滴入硝酸银析出砖红色 Ag2CrO4 沉淀后，微溶的铬酸银极易被溶液中游离的 I− 或 SCN− 剧烈置换发生沉淀转化（因为 AgI 和 AgSCN 的溶度积远小于 Ag2CrO4），使砖红色沉淀反复褪色变白，终点完全无法捕获。此外，凡是能与银离子生成沉淀或配合物的离子（如 PO43−,AsO43−,C2O42−,CO32−,S2−,NH3）以及能与铬酸根生成沉淀的高价金属离子（如 Ba2+,Pb2+,Bi3+）均会严重干扰测定，必须预先分离。

### 6.3 佛尔哈德法（Volhard Method）

佛尔哈德法是以铁铵矾（NH4Fe(SO4)2⋅12H2O，即提供 Fe3+ 指示离子）作为指示剂，在强酸性硝酸介质中进行滴定的经典方法。

佛尔哈德法包含直接法与返滴定法两大分支：

第一分支：直接滴定法测定银离子。

在含有稀硝酸（约 0.1∼1.0 mol⋅L−1 HNO3）的试液中，加入铁铵矾指示剂，直接用硫氰酸铵（NH4SCN）或硫氰酸钾标准溶液滴定待测 Ag+：

Ag++SCN−⇌AgSCN↓ (白色凝乳状沉淀)

化学计量点时，微量过量的 SCN− 瞬间与指示剂 Fe3+ 结合生成灵敏的血红色配合物：

Fe3++SCN−⇌[Fe(SCN)]2+ (血红色)

滴定必须在强酸性硝酸介质中进行，这是佛尔哈德法最为卓越的战略优势。强酸介质不仅能彻底抑制 Fe3+ 离子的水解沉淀，而且常见易水解金属离子（如 Al3+,Zn2+,Cu2+,Pb2+）以及在弱酸或中性介质中易沉淀的弱酸根阴离子（如 CO32−,PO43−,C2O42−,AsO43−）均完全不产生干扰，抗干扰能力在所有沉淀滴定法中首屈一指。

第二分支：返滴定法测定卤化物（Cl−,Br−,I−）。

向酸性卤化物试液中加入已知且准确过量的 AgNO3 标准溶液，使卤素完全沉淀析出，随后以铁铵矾为指示剂，用 NH4SCN 标准溶液返滴定过量未反应的 Ag+：

Cl−+Ag+(过量)⇌AgCl↓

Ag+(剩余)+SCN−⇌AgSCN↓

Fe3++SCN−(过量半滴)⇌[Fe(SCN)]2+(指示终点血红色)

返滴定法测定氯化物时的重大沉淀转化误差机理： 在返滴定测定 Cl− 时，体系中同时存在已析出的 AgCl 沉淀和待返滴定的游离 Ag+。已知两者的溶度积分别为：

Ksp(AgCl)=1.8×10−10 ≫ Ksp(AgSCN)=1.0×10−12

氯化银的溶度积比硫氰酸银大了整整 180 倍！ 当返滴定到达化学计量点后，滴入的过量 SCN− 本应与 Fe3+ 结合显红色；然而，由于硫氰酸银难溶得多，溶液中游离的 SCN− 会自发进攻已生成的白色 AgCl 沉淀颗粒表面，发生强烈的多相沉淀转化反应：

AgCl↓+SCN−⇌AgSCN↓+Cl−

平衡常数高达：

K=[Cl−][SCN−]=Ksp(AgCl)Ksp(AgSCN)=1.8×10−101.0×10−12=180

沉淀转化反应会持续掠夺用于与铁结合显色的 SCN− 离子，导致已呈现微弱血红色的终点在剧烈摇荡下迅速褪色消失！分析人员误以为未到达终点而不得不继续补加滴定剂 SCN−。其最终结果是：返滴定消耗的 SCN− 标液体积显著偏多，反算出的游离 Ag+ 偏多，从而导致最终计算出的被测 Cl− 含量严重偏低！

消除沉淀转化误差的四大工程技术策略： (1) 多相过滤分离沉淀法：在加入过量 AgNO3 后加热促使 AgCl 沉淀凝聚陈化，用微孔无灰滤纸将 AgCl 沉淀彻底过滤分离，滤液与充分洗涤液合并后，再用 SCN− 标液滴定滤液中的银，彻底切断沉淀转化的微观物理接触；

- 有机溶剂表面钝化包裹法：向试液中加入 2∼3 mL 硝基苯（Nitrobenzene）、邻苯二甲酸二丁酯或 1,2-二氯乙烷，这些有机液体比水密度大且与水不互溶，剧烈振荡后能在 AgCl 固体微粒表面包覆一层致密不透水的疏水有机油膜，物理隔绝水相中 SCN− 的侵蚀置换，随后可无需过滤直接返滴定；

- 高浓度指示剂压制终点法：大大增加指示剂 Fe3+ 的浓度（从常规的 0.01 mol⋅L−1 提高至 0.2 mol⋅L−1），利用同离子效应促使显色配合物在极低 [SCN−] 下即显色，压低终点时游离 SCN− 浓度以抑制沉淀转化；

- 快速临界滴定与终点判定：滴定至近终点时快速滴定，只要出现可在剧烈振摇下保持 15 秒不褪色的微血红色即判定为终点。

而在返滴定测定 Br− 或 I− 时，由于 Ksp(AgBr)=5.4×10−13<Ksp(AgSCN) 且 Ksp(AgI)=8.5×10−17≪Ksp(AgSCN)，硫氰酸根根本不可能置换溴化银或碘化银，因此测定 Br− 和 I− 时绝无沉淀转化误差，完全无需过滤或添加硝基苯。

### 6.4 法扬司法（Fajans Method）

法扬司法是以吸附指示剂（Adsorption indicator）指示滴定终点的银量法。吸附指示剂本身是一类弱有机酸染料阴离子，它们在溶液中呈现一种颜色，而当被胶体沉淀微粒表面选择性吸附后，由于分子电子云受到沉淀极化电场的强烈扰动发生分子变形，导致紫外-可见吸收光谱红移或蓝移，呈现截然不同的另一种鲜艳颜色。

吸附指示剂荧光黄

> 图 8-7：吸附指示剂荧光黄（Fluorescein，荧光素）分子化学立体结构式

吸附指示剂变色的微观胶体双电层机理： 以荧光黄钠盐指示剂用 AgNO3 滴定 NaCl 为例。

在化学计量点前（Cl− 过量）：微观生成的 AgCl 胶核首先选择性吸附溶液中过量的同离子 Cl− 形成带负电荷的胶核初级吸附层：

(AgCl)m⋅nCl− (带负电)

带负电的胶粒表面由于同种电荷的静电排斥，将同样带负电荷的荧光黄阴离子（记作 Fl−）强烈排斥在溶液本体之中，此时溶液呈现游离荧光黄阴离子的黄绿色荧光。 在化学计量点后（Ag+ 过量仅半滴）：溶液中过量的离子转变为 Ag+，胶粒表面发生电荷反转，选择性吸附过量的 Ag+ 构成带强正电荷的初级吸附层：

(AgCl)m⋅nAg+ (带正电)

带正电的胶粒表面瞬间通过强烈的静电库仑引力与反荷离子结合，将原本分散在水相中的荧光黄阴离子 Fl− 牢牢吸附到胶体次级吸附层表面并与 Ag+ 形成极性界面化学键：

(AgCl)m⋅nAg+⋅Fl− (转变为鲜艳粉红色)

荧光黄分子受到银离子局域高电场极化诱导，发色团电子跃迁能隙变窄，原本游离的黄绿色瞬间骤变为鲜艳夺目的粉红色，指示滴定终点到达。该过程是高度可逆的，加入一滴 NaCl 溶液，胶粒电荷再度反转，粉红色瞬间褪去重新恢复黄绿色。

法扬司法成功实施的五大苛刻物理化学条件： (1) 胶体高分散度保护（加糊精保护胶体）：吸附指示剂变色完全依赖于沉淀巨大的比表面积。若沉淀发生迅速凝聚聚沉为粗大块状固体，比表面积将显著下降数万倍，吸附量极小导致变色钝化。因此在滴定前必须加入数毫升淀粉糊精（Dextrin）或聚乙烯醇，利用高分子链包裹胶粒空间位阻阻止聚沉，使沉淀持久保持高度分散的胶体溶胶状态。

- 指示剂阴离子吸附能力必须适中：吸附指示剂阴离子的吸附能力必须满足严格的层级限制：

吸附能力： 待测卤素离子>指示剂阴离子>共存非待测离子

- 若指示剂阴离子的吸附能力过强（大于被测卤素离子），在滴定尚未到达化学计量点时，指示剂就会强行将卤素离子从胶粒表面挤占下来发生吸附，导致终点严重提前（负误差）；反之，若指示剂吸附能力过弱，即使在计量点后加入大量过量滴定剂，指示剂仍无法被吸附，导致终点严重拖后。 实际常见阴离子在卤化银表面的微观吸附能力强弱顺序为：

I−>SCN−>Br−> 曙红 >Cl−> 荧光黄

- 由该严格层级可知：荧光黄的吸附能力弱于 Cl−，因此荧光黄适用于测定 Cl−；而曙红（Eosin，四溴荧光素）的吸附能力强于 Cl− 但弱于 Br−，因此曙红绝对不能用于测定 Cl−（否则在计量点前即发生严重早变色），但曙红在测定 Br−,I−,SCN− 时却呈现出敏锐的终点变色。

- 溶液酸度严格控制在指示剂有效解离窗口：吸附指示剂必须解离为阴离子形态才能被吸附显色。因此溶液的 pH 必须高于指示剂弱酸分子的离解常数负对数 pKa： 荧光黄（pKa≈7.0）：必须在弱碱性至中性介质中进行（pH=7.0∼10.0）； 二氯荧光黄（pKa≈4.0）：由于氯原子的强吸电子诱导效应使酸性增强，可在弱酸性介质中使用（pH=4.0∼10.0）； 曙红（pKa≈2.0）：含有四个强电负性溴原子，解离度极高，可在较强酸性介质中使用（pH=2.0∼10.0）。

- 试液浓度不宜过稀：被测离子浓度过低时，生成的沉淀量过少，吸附变色不明显，浓度通常应在 0.005∼0.1 mol⋅L−1 之间。

- 避光操作防感光还原：卤化银胶体对强光敏感（光敏性），在强光照射下极易感光光解为游离金属银单质（2AgX→hν2Ag↓+X2），使白色胶体变为灰紫色或深黑色，彻底破坏指示剂的终点变色。滴定必须在避开阳光直射的柔和漫射光下进行。

## §7 竞赛典型例题精解

### 例题 1：对称电对与不对称电对化学计量点电位与突跃范围精确推导

题目：

在 1 mol⋅L−1 H2SO4 介质中，分别讨论以下两个滴定反应的化学计量点电位 φsp 与理论突跃范围： (1) 用 0.1000 mol⋅L−1 Ce(SO4)2 滴定 0.1000 mol⋅L−1 Fe2+。已知条件电极电位：φθ′(Ce4+/Ce3+)=1.44 V，φθ′(Fe3+/Fe2+)=0.68 V；

- 用 0.02000 mol⋅L−1 KMnO4 滴定 0.1000 mol⋅L−1 Fe2+。已知条件电极电位：φθ′(MnO4−/Mn2+)=1.45 V，介质 [H+]=1.0 mol⋅L−1。

详细解析：

- 对于 Ce4+−Fe2+ 体系： 主反应为：Ce4++Fe2+⇌Ce3++Fe3+。

电子转移数 n1=1,n2=1。

化学计量点电位直接代入对称电对公式：

φsp=n1φ1θ′+n2φ2θ′n1+n2=1×1.44+1×0.681+1=1.06 V

突跃下限（滴定完成 99.9% 时）：

φ99.9%=φθ′(Fe3+/Fe2+)+0.059161lg99.90.1=0.68+0.05916×3=0.68+0.177=0.86 V

突跃上限（滴定过量 0.1% 时）：

φ100.1%=φθ′(Ce4+/Ce3+)−0.059161lg1000.1=1.44−0.05916×3=1.44−0.177=1.26 V

因此，理论滴定突跃范围为 0.86 V∼1.26 V，突跃幅度为 0.40 V，对称分布于 φsp=1.06 V 两侧。

- 对于 MnO4−−Fe2+ 体系： 主反应为：MnO4−+5 Fe2++8 H+⇌Mn2++5 Fe3++4 H2O。

两电对电子转移数分别为 n1=5,n2=1。

化学计量点电位由能斯特方程加权叠加推导：

φsp=5 φθ′(MnO4−/Mn2+)+φθ′(Fe3+/Fe2+)5+1+0.059166lg[H+]8

代入 [H+]=1.0 mol⋅L−1，对数项为零：

φsp=5×1.45+1×0.686=7.25+0.686=1.32 V

突跃下限（滴定完成 99.9% 时）：

φ99.9%=φθ′(Fe3+/Fe2+)+0.059161lg99.90.1=0.68+0.177=0.86 V

突跃上限（滴定过量 0.1% 时）：

φ100.1%=φθ′(MnO4−/Mn2+)−0.059165lg1000.1=1.45−0.05916×35=1.45−0.035=1.415 V≈1.42 V

因此，理论突跃范围为 0.86 V∼1.42 V，突跃幅度高达 0.56 V。计量点电位 1.32 V 靠近突跃上限，展现出典型不对称电对的分布特征。

### 例题 2：重铬酸钾无汞测铁及硫磷混酸机理多级计量链全解

题目：

称取铁矿石试样 0.2800 g，用浓盐酸溶解完全后，用氯化钛（TiCl3）将全部三价铁还原为二价铁，以钨酸钠为指示剂还原至出现蓝色。随后小心滴加稀重铬酸钾溶液至蓝色恰好褪去。加入 15 mL 硫磷混酸缓冲液，加入 0.2 mL 二苯胺磺酸钠指示剂，用 0.01667 mol⋅L−1 K2Cr2O7 标准溶液滴定至溶液呈现稳定的紫红色，消耗标准溶液 24.80 mL。

- 写出滴定铁的主反应方程式，并计算试样中铁元素（Fe，摩尔质量 55.85 g⋅mol−1）以及以 Fe2O3（摩尔质量 159.69 g⋅mol−1）计的质量分数；

- 说明滴定过程中加入硫磷混酸的微观化学机理及其对指示剂变色的决定性影响。

详细解析：

- 滴定铁的主反应方程式为：

Cr2O72−+6 Fe2++14 H+→2 Cr3++6 Fe3++7 H2O

- 根据化学反应方程式，计量比为：1 mol Cr2O72−∼6 mol Fe。 消耗重铬酸钾的物质的量为：

n(Cr2O72−)=0.01667 mol⋅L−1×24.80×10−3 L=4.1342×10−4 mol

- 试样中含铁的总物质的量为：

n(Fe)=6×n(Cr2O72−)=6×4.1342×10−4 mol=2.4805×10−3 mol

- 铁元素的质量为：

m(Fe)=2.4805×10−3 mol×55.85 g⋅mol−1=0.13854 g

- 铁元素的质量分数为：

w(Fe)=0.13854 g0.2800 g×100%=49.48%

- 以 Fe2O3 计，计量关系为 1 mol Fe2O3∼2 mol Fe：

m(Fe2O3)=n(Fe)2×M(Fe2O3)=2.4805×10−32×159.69=0.19806 g

w(Fe2O3)=0.19806 g0.2800 g×100%=70.74%

- 硫磷混酸（H2SO4−H3PO4）的微观化学机理： ① 配合效应降低条件电位：磷酸根离子能与生成的 Fe3+ 发生强烈配合，形成无色的二磷酸合铁配阴离子 [Fe(PO4)2]3−（稳定常数高达 lgβ2≈20），而 Fe2+ 不与磷酸发生强配合。这使得 [Fe3+]/[Fe2+] 游离比值大幅下降，将铁电对的条件电极电位从无磷酸时的 0.68 V 拉低至 0.50 V 左右。突跃下限大幅下移，滴定突跃显著拓宽。

② 消除三价铁的光学干扰：高浓度水合三价铁离子呈深黄色，会严重掩盖二苯胺磺酸钠的变色。生成无色的 [Fe(PO4)2]3− 彻底消除了黄色背景，使终点颜色对比鲜明。

③ 精确匹配指示剂：二苯胺磺酸钠的变色电位为 φInθ′=0.84 V。在没有磷酸时突跃下限为 0.86 V，指示剂无法在突跃区间变色；加入磷酸后突跃范围拓展为 0.68 V∼1.15 V，0.84 V 恰好落在突跃中心，确保分析误差完全消除。

### 例题 3：间接碘量法测定铜合金及消除吸附误差推导

题目：

称取黄铜合金试样 0.5000 g，用稀硝酸溶解后，加热驱除氮氧化物。加入氟化氢铵（NH4HF2）调节 pH≈3.5 并消除微量三价铁干扰。加入过量固体碘化钾（KI）使二价铜定量析出沉淀与游离碘。用 0.1000 mol⋅L−1 Na2S2O3 标准溶液滴定析出的碘至溶液呈浅黄色，加入 2 mL 淀粉指示剂，溶液呈蓝色。继续滴定至蓝色变浅时，加入 2 g NH4SCN 固体，剧烈振摇后溶液蓝色加深，继续滴加硫代硫酸钠至蓝色恰好褪去，共消耗 Na2S2O3 标液 28.50 mL。

- 写出测定过程中发生的全部化学反应方程式，并计算试样中铜（摩尔质量 63.55 g⋅mol−1）的质量分数；

- 阐明在近终点加入 NH4SCN 后为什么溶液“蓝色会反常加深”，并从微观热力学溶度积角度解释消除吸附误差的原理。

详细解析：

- 反应方程式全过程：

第一步（析出碘与沉淀）：

2 Cu2++4 I−→2 CuI↓+I2

第二步（滴定碘）：

I2+2 S2O32−→2 I−+S4O62−

第三步（沉淀转化释放被吸附碘）：

CuI↓+SCN−⇌CuSCN↓+I−

总计量关系链为：

2 Cu2+∼1 I2∼2 S2O32−⟹1 mol Cu2+∼1 mol S2O32−

消耗的硫代硫酸钠摩尔数为：

n(S2O32−)=0.1000 mol⋅L−1×28.50×10−3 L=2.850×10−3 mol

合金中铜的质量为：

m(Cu)=n(S2O32−)×M(Cu)=2.850×10−3 mol×63.55 g⋅mol−1=0.18112 g

铜的质量分数为：

w(Cu)=0.18112 g0.5000 g×100%=36.22%

- 加入 NH4SCN 后“蓝色加深”与消除吸附误差机理： 微溶沉淀碘化亚铜（CuI）为多孔微细颗粒，表面积巨大，其表面优先吸附过量的 I− 带负电荷，进而强烈物理吸附并裹挟单质 I2 分子。在没有加 SCN− 时，这部分被沉淀牢固吸附的碘分子无法与本体溶液中的淀粉相遇，因而溶液蓝色较浅。

已知硫氰酸亚铜的溶度积（Ksp(CuSCN)=4.8×10−15）比碘化亚铜（Ksp(CuI)=1.1×10−12）小 3 个数量级以上。加入过量 SCN− 后，发生了强烈的多相沉淀置换转化反应：

CuI↓+SCN−⇌CuSCN↓+I−

该转化瞬间瓦解了 CuI 的表面晶格，生成晶质更致密的 CuSCN 白色沉淀，将被沉淀吸附包裹的所有碘单质瞬间全部挤出并释放回水相溶液中，释放出的碘立刻与淀粉结合，因此肉眼观察到溶液的蓝色突然反常加深。继续滴加标液将这部分释放的碘彻底滴定完毕，避免了终点拖尾与变色返蓝，彻底消除了负系统误差。

### 例题 4：佛尔哈德返滴定法测定氯化物及沉淀转化误差定量数学模型

题目：

取含有 NaCl 的可溶性氯化物试样溶液 25.00 mL，酸化后加入 0.1000 mol⋅L−1 AgNO3 标准溶液 30.00 mL。若未过滤亦未加入硝基苯包裹沉淀，直接以铁铵矾为指示剂，用 0.1000 mol⋅L−1 NH4SCN 标准溶液返滴定剩余的 Ag+，滴定至化学计量点时，终点血红色由于沉淀转化而持续褪色。已知 Ksp(AgCl)=1.8×10−10，Ksp(AgSCN)=1.0×10−12。指示剂 Fe3+ 的浓度为 0.010 mol⋅L−1，肉眼可辨识血红色终点时络离子 [Fe(SCN)2+] 的极限浓度为 1.0×10−5 mol⋅L−1，配合物稳定常数 Kf(Fe(SCN)2+)=1.4×102。

- 计算终点时溶液中游离 SCN− 的平衡浓度；

- 推导沉淀转化反应 AgCl↓+SCN−⇌AgSCN↓+Cl− 在终点时的平衡常数，并说明为什么返滴定消耗的 SCN− 标液会显著过量；

- 说明加入硝基苯能够彻底杜绝该误差的微观物理机制。

详细解析：

- 根据配合物生成平衡：

Fe3++SCN−⇌[Fe(SCN)]2+

Kf=[Fe(SCN)2+][Fe3+][SCN−]

- 在终点肉眼刚好识别微弱血红色时，[Fe(SCN)2+]=1.0×10−5 mol⋅L−1。 已知 [Fe3+]=0.010 mol⋅L−1，代入计算游离 [SCN−]：

[SCN−]=[Fe(SCN)2+]Kf×[Fe3+]=1.0×10−51.4×102×0.010=1.0×10−51.4=7.14×10−6 mol⋅L−1

- 沉淀转化平衡常数推导：

AgCl↓+SCN−⇌AgSCN↓+Cl−

K=[Cl−][SCN−]=[Cl−][Ag+][SCN−][Ag+]=Ksp(AgCl)Ksp(AgSCN)=1.8×10−101.0×10−12=1.8×102=180

- 该平衡常数高达 180，属于高度自发正向进行的反应。 当滴定到达化学计量点且游离 [SCN−] 达到显色浓度 7.14×10−6 mol⋅L−1 时，依据平衡常数，与其共存的平衡氯离子浓度必须达到：

[Cl−]=K×[SCN−]=180×7.14×10−6=1.29×10−3 mol⋅L−1

- 而在纯水相体系中，计量点时由 AgCl 自身解离出的 [Cl−]=Ksp(AgCl)=1.34×10−5 mol⋅L−1，远低于沉淀转化所要求的平衡浓度 1.29×10−3 mol⋅L−1！ 因此，未反应完全的白色 AgCl 沉淀会持续自发溶解，不断夺取水相中的 SCN− 析出 AgSCN 沉淀并向溶液中释放 Cl−，直至水相中 [Cl−]/[SCN−]=180 为止。这导致显色的 [Fe(SCN)]2+ 络离子被不断夺取 SCN− 而褪色，迫使实验人员继续滴入额外的 SCN− 标液。由于消耗的 SCN− 标液体积显著偏大，计算出的过量银离子偏大，导致反算求得的被测氯离子含量严重偏低。

- 加入硝基苯消除误差的微观物理机制： 硝基苯（C6H5NO2）是一种不溶于水且密度大于水的非极性-微极性有机液体。在试液中加入硝基苯并剧烈振摇后，沉淀微粒表面的界面自由能驱使其优先被有机物润湿，从而在每个微观 AgCl 固相沉淀微粒的表面均匀包覆一层致密连续的疏水有机分子油膜。该油膜作为物理渗透屏障，彻底阻断了水相中溶解的游离 SCN− 离子与内部 AgCl 晶格的物理碰撞接触，将多相沉淀转化的微观反应速率降至热力学阻断水平。此时游离的 SCN− 仅与水相中残余的 Ag+ 反应，到达计量点后半滴即可与 Fe3+ 形成稳定的血红色且剧烈振摇绝不褪色，彻底消除了分析误差。

## §8 核心公式与判据速查

### 8.1 四大滴定突跃与稀释效应的统一数学分析

分析化学中的四大容量分析法（酸碱滴定、配位滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定）在微观热力学与宏观滴定曲线形态上展现出深刻的内在统一性。从林邦副反应理论的广义视角审视，四大滴定本质上都是滴定剂与被测组分结合生成稳定性极高产物的过程。

然而，在面对溶液浓度稀释时，四大滴定曲线的突跃行为呈现出根本性的分野： 在酸碱滴定和沉淀滴定中，主平衡反应的产物活度在滴定全程近似为常数（酸碱滴定产物为溶剂分子水，活度恒为 1；沉淀滴定产物为固相纯物质，活度亦恒为 1）。因此，化学计量点前后的待测离子浓度与试液总浓度呈一阶正比线性相关。当溶液浓度从 0.1 mol⋅L−1 逐级稀释至 0.01 mol⋅L−1 和 0.001 mol⋅L−1 时，滴定突跃范围以每稀释 10 倍收窄整整 2 个单位（ΔpH−2 或 ΔpX−2）的显著速率衰减！当浓度低于 10−4 mol⋅L−1 时，酸碱与沉淀滴定的突跃完全抚平，彻底失去滴定可行性。

而在配位滴定中，生成物是水溶性配合物 MY，其浓度亦随滴定而变化，稀释 10 倍仅使突跃收窄约 1 个 pM 单位；

最特殊的是氧化还原滴定，对于对称电子转移电对（如 Ce4+−Fe2+），能斯特方程对数项分子分母中氧化态与还原态浓度呈相对比值形式出现，在稀释过程中分子分母完全等比例缩放，使得滴定突跃的上下限在理论上完全独立于试液浓度，展现出四大滴定中无与伦比的极强抗稀释稳健性。

四大滴定在相同滴定常数

> 图 8-8：四大滴定在相同滴定常数（Kt = 108）与不同浓度（0.1, 0.01, 0.001 mol·L-1）下的滴定曲线突跃比较

### 8.2 核心公式、指示剂与分析误差全景速查

为便于系统复习与快速检索，全讲核心数学公式、典型方法操作窗口与误差防控关键要点汇总于下表：

| 方法大类 | 典型方法名称 | 标准滴定剂 | 核心指示剂 | 适宜介质与酸度 | 核心定量判据与特征公式 | 典型误差根源与防控要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化还原滴定 | 对称电对滴定 | Ce(SO4)2 等 | 邻二氮菲-亚铁等 | 1 mol⋅L−1 H2SO4​ | φsp=n1φ1θ′+n2φ2θ′n1+n2​ | 突跃要求 Δφθ′≥0.36 V；不可逆电对使实测突跃收缩 |
| 氧化还原滴定 | 高锰酸钾法 | KMnO4​ | 自身指示剂（微粉红） | 0.5∼1 mol⋅L−1 H2SO4​ | 2MnO4−∼5C2O42−∼5H2O2​ | 严禁盐酸介质（诱导氧化 Cl−）；加硫酸锰消除自催化迟滞 |
| 氧化还原滴定 | 重铬酸钾法 | K2Cr2O7（基准） | 二苯胺磺酸钠 | 盐酸或硫磷混酸 | 1Cr2O72−∼6Fe2+​ | 硫磷混酸三重功能：降低铁电位、消除黄色背景、扩大突跃 |
| 氧化还原滴定 | 间接碘量法 | Na2S2O3​ | 淀粉指示剂 | 弱酸性（pH=3∼4） | 1I2∼2S2O32−∼2Cu2+​ | 碘挥发与氧氧化；淀粉浅黄时加入；测铜加 KSCN 消除吸附 |
| 沉淀滴定 | 莫尔法 | AgNO3​ | K2CrO4（砖红沉淀） | 中性弱碱（pH=6.5∼10.5） | [CrO42−]sp≈1.1×10−2 mol⋅L−1​ | 酸性转化为重铬酸根不显色；碱性析出 Ag2O；严禁测 I−,SCN− |
| 沉淀滴定 | 佛尔哈德法 | NH4SCN（返滴定） | 铁铵矾（血红络离子） | 强酸性（0.1∼1 mol⋅L−1 HNO3） | Ag++SCN−⇌AgSCN​ | 测 Cl− 发生沉淀转化；加硝基苯包裹沉淀或过滤分离 |
| 沉淀滴定 | 法扬司法 | AgNO3​ | 荧光黄 / 曙红 | 荧光黄 pH>7；曙红 pH>2 | 胶体电荷反转吸附指示剂变形 | 加糊精保护胶体防止聚沉；吸附力层级匹配；避光滴定 |

## §9 课后习题

1. 配平下列各氧化还原反应方程式，并注明有关元素氧化数的变化。（1）SO2+MnO4−→Mn2++SO42−（酸性溶液）；（2）(NH4)2Cr2O7→N2+Cr2O3；（3）HNO3+P→H3PO4+NO；（4）H2O2+PbS→PbSO4；（5）I−+IO3−→I2（酸性溶液）；（6）MnO2+KClO3+KOH→K2MnO4+KCl。

2. 参考 E⊖ 数据判断：（1）酸性溶液中 I2 能否使 Mn2+ 氧化为 MnO2？（2）酸性溶液中 KMnO4 能否使 Fe2+ 氧化为 Fe3+？（3）Sn2+ 能否使 Fe3+ 还原为 Fe2+？（4）Sn2+ 能否使 Fe2+ 还原为 Fe？

3. 根据 E⊖ 数据计算下列反应的平衡常数，并比较反应可能进行的程度。（1）Fe3++Ag⇌Fe2++Ag+；（2）6Fe2++Cr2O72−+14H+⇌6Fe3++2Cr3++7H2O；（3）2Fe3++2Br−⇌2Fe2++Br2。

4. 已知 Cu2++e⇌Cu+ 的 E⊖=+0.15 V，Cu++e⇌Cu 的 E⊖=+0.52 V。求 Cu2++2e⇌Cu 的 E⊖。

5. 已知 MnO4−+8H++5e⇌Mn2++4H2O 的 E⊖=1.51 V，MnO2+4H++2e⇌Mn2++2H2O 的 E⊖=1.22 V。求 MnO4−+4H++3e⇌MnO2+2H2O 的 E⊖。

6. 已知 NO3−+3H++2e⇌HNO2+H2O 的 E1⊖=0.93 V。查必要数据（HNO2 的 Ka=5.6×10−4），求反应 NO3−+H2O+2e⇌NO2−+2OH− 的 E2⊖。

7. 银不能置换 1.00 mol⋅L−1 HCl 里的氢，但银可以和 1.00 mol⋅L−1 HI 起反应产生氢气。试用电极电势解释上述现象（Ksp(AgCl)=1.77×10−10，Ksp(AgI)=8.52×10−17，E⊖(Ag+/Ag)=0.80 V）。

8. 利用 Hg|Hg2Cl2|KCl(饱和)||Cl−|AgCl|Ag 电池可测定溶液中 Cl− 的浓度。测定某地下水时测得电池电动势为 0.280 V，求该地下水中 Cl− 的含量（以 mol⋅L−1 表示）。已知 ESCE=0.244 V，E⊖(AgCl/Ag)=0.222 V。

9. 已知 Hg2Cl2(s)+2e⇌2Hg+2Cl− 的 E⊖=+0.2681 V，Hg22++2e⇌2Hg 的 E⊖=+0.7973 V。求 Hg2Cl2(s)⇌Hg22++2Cl− 的 Ksp。

10. 往 0.200 mmol AgCl 沉淀中加少量 H2O 和过量 Zn 粉，使溶液总体积为 2.00 cm3。试用计算说明 AgCl 能否被 Zn 全部转化为 Ag(s) 和 Cl−(aq)。（E⊖(Ag+/Ag)=0.7996 V，Ksp(AgCl)=1.77×10−10，E⊖(Zn2+/Zn)=−0.7618 V。）

11. 试用两种方法计算下列氧化还原反应的平衡常数：

6CuI+4NO3−+16H+=6Cu2++3I2+4NO+8H2O

（可用数据：CuI 的 Ksp=1.27×10−12；E⊖(Cu2+/Cu+)=0.153 V，E⊖(NO3−/NO)=0.957 V，E⊖(I2/I−)=0.536 V。）

12. 已知 IO3−-I2 电对的电势与 pH 呈线性关系 E(IO3−/I2)=1.20−0.071 pH（V）。（1）写出由 IO3−-I2 及 I2-I− 发生的氧化还原反应方程式；（2）计算该反应的 K⊖ 与 ΔrG⊖（298 K，F=96.5 kC⋅mol−1）。（已知 E⊖(I2/I−)=0.54 V。）

13. 用离子电子法配平下列方程式：（1）酸性溶液中 KMnO4+K2SO3→K2SO4+MnSO4；（2）将氯气通入热的氢氧化钠溶液中，生成氯化钠和氯酸钠，配平此反应方程式。

14. 用氧化数法配平下列各反应方程式：（1）Fe3C+HNO3→Fe(NO3)3+NO+CO2+H2O；（2）CrI3+Cl2+KOH→K2CrO4+KIO3+KCl+H2O。

15. 用离子电子法配平下列各反应方程式：（1）PH4++Cr2O72−→H+P4+Cr3+；（2）ClO−+Fe(OH)2→OH−Cl−+FeO42−。

16. [第26届初赛第3题] 写出用酸性 KMnO4 滴定 H2C2O4 的滴定反应方程式。

17. [第26届初赛第3题] 写出加热条件下 MnO4− 分解的方程式，以及 KI 与 Cu2+ 反应（生成 CuI 与 I2）的离子方程式。

18. [第26届初赛第3题] 某蓝色晶体含 Cu2+ 与 C2O42−。用 KMnO4 滴定测得 n(C2O42−)=1.241 mmol；用 Na2S2O3 滴定（经 KI 还原 Cu2+）测得 n(Cu2+)=0.6124 mmol。若称样 0.2073 g，通过计算写出该蓝色晶体的化学式（原子数取整数）。

19. [第27届初赛第4题] 简述配制硝酸汞溶液时必须先用硝酸酸化的理由。

20. [第27届初赛第4题] 称取 1.713 g Hg(NO3)2⋅xH2O 配成 500 mL 溶液作为滴定剂。取 20.00 mL 0.0100 mol⋅L−1 NaCl 标准溶液，用上述硝酸汞溶液滴定至终点消耗 10.20 mL。（1）推断该硝酸汞水合物样品的化学式（M(Hg(NO3)2)=324.6 g⋅mol−1）；（2）取 0.500 mL 血清滴定消耗 1.53 mL，以十倍于血清体积的水做空白消耗 0.80 mL，计算血清中氯离子浓度（mg/100 mL，M(Cl)=35.45 g⋅mol−1）。

21. [第30届初赛第5题] 化学式为 MOxCly 的物质有氧化性，M 为过渡金属，x、y 均为正整数。将 2.905 g 样品溶于水定容至 100 mL。取 20.00 mL 加稀硝酸和足量 AgNO3，得白色沉淀 1.436 g；另取 20.00 mL 加适量硫酸，以 N-邻苯基氨基苯甲酸为指示剂，用标准硫酸亚铁铵滴至终点，消耗 3.350 mmol（阳离子以 MOxy+ 存在）。推出该物质的化学式，指出 M 是哪种元素，并写出硫酸亚铁铵滴定 MOxy+ 的离子反应方程式。

22. [第29届初赛第4题] 采用重铬酸钾法测定土壤中腐殖质的含量：称取 0.1500 g 风干土样，加入 5 mL 0.10 mol⋅L−1 K2Cr2O7 的 H2SO4 溶液充分加热氧化其中的碳（C→CO2，腐殖质含碳 58%，90% 的碳可被氧化）。以邻菲罗啉为指示剂，用 0.1221 mol⋅L−1 (NH4)2SO4⋅FeSO4 溶液滴定，消耗 10.02 mL；空白实验（土样经高温灼烧后同法处理）消耗 22.35 mL。（1）写出酸性介质中 K2Cr2O7 将碳氧化为 CO2 的方程式；（2）写出硫酸亚铁铵滴定过程的方程式；（3）计算土壤中腐殖质的质量分数。

23. [第31届决赛第5题] 酸性溶液中 Ce(IV) 是强氧化剂。Ce4+ 水解可生成 Ce(OH)n(4−n)+，也能与 OH− 形成配合物（累积生成常数 βn）。（1）写出 Ce4+ 水解反应的一般表达式与标准水解平衡常数的一般表达式；（2）写出 Ce4+ 与 OH− 形成配合物反应的一般表达式与标准累积生成常数 βn 的一般表达式。

24. [第36届初赛第二场第4题] 金属 M 与单质碘在无水醋酸中反应得到 MIn。称取 0.6263 g MIn，加入 50 mL 6 mol⋅L−1 盐酸与适量 CCl4，用 0.1000 mol⋅L−1 KIO3 滴定：先见 CCl4 层呈紫色，后逐渐变浅，滴至紫色褪去为终点（CCl4 层呈淡黄色），消耗 KIO3 溶液 20.00 mL。写出紫色出现（反应 1）与紫色消失（反应 2）的离子方程式，以及滴定总离子方程式（反应 3），并据此确定金属 M 与 MIn 的化学式（M(I)=126.9 g⋅mol−1）。

25. [真题库·分析化学] 碘量法中，酸性条件下 KIO3 可氧化 I− 生成 I2（在 CCl4 中显紫色），继续滴加时 I2 被进一步氧化为 ICl（在 CCl4 中显淡黄色）。写出上述两步反应及总反应的离子方程式，并说明为何不宜将第一步写成生成 I3− 的形式。

### 参考答案与精解

解 1：（1）5SO2+2MnO4−+2H2O→2Mn2++5SO42−+4H+（S 由 +4 升至 +6，Mn 由 +7 降至 +2）；（2）(NH4)2Cr2O7→N2+Cr2O3+4H2O（N 由 −3 升至 0，Cr 由 +6 降至 +3）；（3）5HNO3+3P+2H2O→3H3PO4+5NO（P 由 0 升至 +5，N 由 +5 降至 +2）；（4）4H2O2+PbS→PbSO4+4H2O（S 由 −2 升至 +6，O 由 −1 降至 −2）；（5）5I−+IO3−+6H+→3I2+3H2O（I 由 −1 升至 0、由 +5 降至 0）；（6）3MnO2+KClO3+6KOH→3K2MnO4+KCl+3H2O（Mn 由 +4 升至 +6，Cl 由 +5 降至 −1）。

解 2：（1）E⊖(I2/I−)=0.54 V<E⊖(MnO2/Mn2+)=1.22 V，I2 不能氧化 Mn2+。（2）E⊖(MnO4−/Mn2+)=1.51 V>E⊖(Fe3+/Fe2+)=0.77 V，MnO4− 能氧化 Fe2+。（3）E⊖(Fe3+/Fe2+)=0.77 V>E⊖(Sn4+/Sn2+)=0.15 V，Sn2+ 能使 Fe3+ 还原为 Fe2+。（4）E⊖(Fe2+/Fe)=−0.45 V，Sn2+ 的还原能力不足（Sn2+→Sn 的 E⊖<Fe2+/Fe），不能使 Fe2+ 还原为 Fe。

解 3：由 lgK=nE池⊖0.0592：（1）lgK=1×(0.771−0.800)0.0592=−0.490，K=0.324；（2）lgK=6×(1.36−0.771)0.0592=59.7，K=5×1059；（3）lgK=2×(0.771−1.066)0.0592=−9.97，K=1.1×10−10。可见 Fe2+ 与 Cr2O72− 在酸性介质中反应进行得很彻底，Fe3+ 与 Ag 的反应方向不能确定，而 Fe3+ 与 Br− 的反应几乎不发生。

解 4：ΔG⊖=ΔG1⊖+ΔG2⊖，即 nFE⊖=n1FE1⊖+n2FE2⊖，E⊖=1×0.15+1×0.522=0.34 V。

解 5：反应 = ①式 − ②式，得 nFE⊖=n1FE1⊖−n2FE2⊖，E⊖=5×1.51−2×1.223=1.70 V。

解 6：E1=E1⊖+0.05922lg[H+]3[NO3−][HNO2]。当 [OH−]=1.0 mol⋅L−1 时 [H+]=1.0×10−14，由 Ka 得 [HNO2]=1.0×1.0×10−145.6×10−4，代入得 E2⊖=0.93+0.0592lg(5.6×10−32)≈0.01 V。

解 7：HCl：[Ag+]=Ksp(AgCl)/1.00=1.77×10−10，E(Ag+/Ag)=0.80+0.0592lg(1.77×10−10)=0.22 V=E⊖(AgCl/Ag)>E⊖(H+/H2)，故银不与 HCl 反应。HI：[Ag+]=8.52×10−17，E(Ag+/Ag)=0.80+0.0592lg(8.52×10−17)=−0.15 V=E⊖(AgI/Ag)<E⊖(H+/H2)，故银能与 1 mol⋅L−1 HI 反应：2Ag+2HI⇌2AgI+H2。沉淀的形成显著降低了 Ag+ 的有效浓度，从而把 Ag+/Ag 电对的电势拉低到能还原 H+ 的水平。

解 8：E(AgCl/Ag)−0.244=0.280，故 E(AgCl/Ag)=0.524 V。由 E=E⊖(AgCl/Ag)+0.0592lg1[Cl−]：0.302=−0.0592lg[Cl−]，[Cl−]=7.9×10−6 mol⋅dm−3。

解 9：①式 − ②式即所求（浓差电池），E池⊖=0.2681−0.7973=−0.5292 V，lgKsp=2×(−0.5292)0.0592=−17.88，Ksp=1.3×10−18。

解 10：E⊖(AgCl/Ag)=E⊖(Ag+/Ag)+0.0592lgKsp=0.7996+0.0592lg(1.77×10−10)=0.222 V。反应 2AgCl+Zn⇌Zn2++2Cl−+2Ag 的 lgK⊖=2×[0.222−(−0.7618)]0.0592=33.2，K⊖=2×1033。设 AgCl 完全转化，c(Cl−)=0.10、c(Zn2+)=0.050 mol⋅L−1，Q=0.102×0.050=5.0×10−4≪K⊖，故 AgCl 能被 Zn 全部转化为 Ag(s) 和 Cl-(aq)。

解 11：方法一（由 ΔfG⊖ 求）：ΔrG⊖=−291.4 kJ⋅mol−1，lgK⊖=−ΔrG⊖2.303RT=51.04，K⊖=1.1×1051。方法二（分解为分反应）：① CuI⇌Cu++I−，K1=Ksp=1.27×10−12；② 3Cu++NO3−+4H+⇌3Cu2++NO+2H2O，lgK2=3×(0.957−0.153)0.0592=40.7；③ 6I−+2NO3−+4H+⇌3I2+2NO+4H2O，lgK3=2×(0.957−0.536)0.0592=14.2（NO3−/NO 取 0.957 V）；由 K⊖=K16K22K3 组合即可得同一结果。两法互为印证。

解 12：（1）IO3−+5I−+6H+⇌3I2+3H2O。（2）lgK⊖=nE池⊖0.0592=5×(1.20−0.54)0.0592=55.7，K⊖=5×1055；ΔrG⊖=−nE池⊖F=−5×0.66×96.5=−318 kJ⋅mol−1。

解 13：（1）2MnO4−+5SO32−+6H+→2Mn2++5SO42−+3H2O。（2）3Cl2+6NaOH→Δ5NaCl+NaClO3+3H2O。

解 14：（1）3Fe3C+40HNO3→9Fe(NO3)3+13NO+3CO2+20H2O。（2）2CrI3+27Cl2+64KOH→2K2CrO4+6KIO3+54KCl+32H2O。

解 15：（1）4PH4++3Cr2O72−+8H+→P4+6Cr3++16H2O。（2）3ClO−+2Fe(OH)2+2OH−→3Cl−+2FeO42−+5H2O。

解 16：2MnO4−+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O（酸性条件 MnO4− 还原为 Mn2+，草酸写为分子式）。

解 17：4MnO4−+12H+=4Mn2++5O2↑+6H2O（加热促进 MnO4− 分解）；碘量法测铜：4I−+2Cu2+=2CuI↓+I2（产物为 CuI 而非 CuI2）。

解 18：n(Cu2+):n(C2O42−)=0.6124:1.241=0.4935≈1:2，配合物为 K2[Cu(C2O4)2]⋅xH2O。M=0.20730.6124×10−3=338.5 g⋅mol−1，x=338.5−39.10×2−63.55−88.02×218.02≈1。化学式为 K2[Cu(C2O4)2]⋅H2O。

解 19：Hg2+ 为 18e− 构型，极化力强、变形性大，在中性水溶液中会强烈水解生成 Hg(OH)NO3 等碱式盐沉淀。加入硝酸可抑制 Hg2+ 的水解（Hg2++H2O⇌Hg(OH)++H+，加酸使平衡左移），保持汞以游离离子形式存在于溶液中。

解 20：（1）计量关系 1 Hg2+∼2 Cl−，c(Hg(NO3)2)=12×20.0010.20×0.0100=9.80×10−3 mol⋅L−1，n=9.80×10−3×0.500=4.90 mmol，M=1.7134.90×10−3=350 g⋅mol−1，x=350−324.618.00≈1.4，即 Hg(NO3)2⋅1.4H2O。（2）空白按体积比例折算：实际消耗 =1.53−0.80×0.5005.00=1.45 mL；c(Cl−)=2×9.80×10−3×1.450.500=5.68×10−2 mol⋅L−1，换算 5.68×10−2×35.45×100010=201 mg/100 mL。

解 21：n(Cl−)=5×1.436107.9+35.45=50.09 mmol。设一个 MOxy+ 得 p 个电子，则 n(MOxy+)=5×3.350p=16.75p mmol，y=50.0916.75/p=2.990p≈3p。取 y=3、x=1：M=2.90516.75×10−3=173.4 g⋅mol−1，M(M)=173.4−35.45×3−16=51.05 g⋅mol−1，接近钒。故 化学式为 VOCl3，M 为钒（V），滴定反应为 VO3++Fe2+→VO2++Fe3+（V 由 +5 降至 +4）。

解 22：（1）2Cr2O72−+3C+16H+→4Cr3++3CO2+8H2O。（2）Cr2O72−+6Fe2++14H+→6Fe3++2Cr3++7H2O。（3）空白：0.1221×22.356=0.4548 mmol Cr2O72−；样品：0.1221×10.026=0.2039 mmol。被碳消耗的 Cr2O72− 为 0.4548−0.2039=0.2509 mmol，对应 n(C)=0.2509×32=0.376 mmol，m(C)=0.376×10−3×12.01=4.52 mg。腐殖质 =4.520.58×0.90=8.66 mg，w=8.66150.0=5.8%。

解 23：（1）水解反应 Ce4++nH2O⇌Ce(OH)n(4−n)++nH+，标准水解平衡常数 Kh,n=[Ce(OH)n(4−n)+][H+]n[Ce4+]。（2）配合物形成 Ce4++nOH−⇌Ce(OH)n(4−n)+，累积生成常数 βn=[Ce(OH)n(4−n)+][Ce4+][OH−]n。

解 24：反应 1（紫色出现）IO3−+5I−+6H+→3I2+3H2O；反应 2（紫色消失）2I2+5Cl−+IO3−+6H+→5ICl+3H2O；总反应（反应 3）2I−+3Cl−+IO3−+6H+→3ICl+3H2O。由 IO3−∼2I−，n(I−)=2×0.1000×20.00=4.000 mmol，m(I)=4.000×10−3×126.9=0.5076 g，m(M)=0.6263−0.5076=0.1187 g。按 n(I):n(M)=n:1，Ar(M)=n×0.11874.000×10−3=29.68n：枚举 n=1,2,3,5,6 分别得 29.68、59.36、89.04、148.4、178.1，均不对应合适元素；n=4 时 Ar=118.7，故 M 为 Sn，碘化物为 SnI4。

解 25：反应 1：IO3−+5I−+6H+→3I2+3H2O；反应 2：2I2+5Cl−+IO3−+6H+→5ICl+3H2O；总反应：2I−+3Cl−+IO3−+6H+→3ICl+3H2O。此处 I− 并非过量、且 I2 以分子形式溶于 CCl4 相，故不宜写成 I3−（I3− 形式的前提是水相中 I− 大量过量并形成稳定的三碘离子）。