# 学生讲义：氧化还原滴定与沉淀滴定

## 学习目标

- ✅ 目标1：能区分直接碘量法与间接碘量法的适用场景，写出核心方程式 I₂ + 2S₂O₃²⁻ → 2I⁻ + S₄O₆²⁻ 并确认计量比 1:2。

- ✅ 目标2：能进行碘量法的滴定计算（包括KI浓度测定、Na₂S₂O₃标定），理解误差来源与控制方法。

- ✅ 目标3：理解KMnO₄法需在酸性条件下进行的原因，掌握”自指示剂”原理（紫色→无色/淡粉），能进行KMnO₄滴定Fe²⁺/H₂C₂O₄的计量计算。

- ✅ 目标4：理解莫尔法（K₂CrO₄作指示剂，分步沉淀原理）和Volhard法（Fe³⁺作指示剂，返滴定逻辑）的指示剂原理与酸度条件。

- ✅ 目标5：能对比Mohr法、Volhard法、Fajans法的适用条件与局限，根据待测物性质选择合适的沉淀滴定方法。

- ✅ 目标6：了解K₂Cr₂O₇法、Ce⁴⁺法、溴酸盐法的基本特点和典型应用。

## 一、氧化还原滴定概况

### 1.1 氧化还原滴定的基本条件

氧化还原滴定法是以氧化还原反应为基础的滴定分析方法。与酸碱滴定（质子转移）不同，氧化还原滴定基于电子转移，因此对反应条件和速度有更严格的要求。

适用于氧化还原滴定的反应必须满足以下条件：

| 条件 | 具体要求 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 反应完全 | lgK≥6（对于1:1型反应），即 φ1⊖−φ2⊖≥0.35 V | KMnO₄滴定Fe²⁺，Δφ⊖=1.51−0.77=0.74 V>0.35 V |
| 反应速度快 | 瞬间完成；否则需加热或加催化剂 | KMnO₄滴定H₂C₂O₄需加热至70~85℃，Mn²⁺自催化 |
| 选择性高 | 标准溶液只与被测物反应，杂质不干扰 | KMnO₄法避免使用HCl介质（Cl⁻被诱导氧化） |
| 终点可判 | 有合适指示剂或自身颜色变化指示终点 | KMnO₄自身指示剂、淀粉-I₂专属指示剂 |

### 1.2 条件电位（条件电极电位）

实际分析中，溶液的离子强度和副反应会影响电对的电极电位，因此引入条件电位 φ⊖′：

φ=φ⊖′+0.059 VzlgcOxcRed

其中 φ⊖′=φ⊖+0.059 VzlgγOxαRedγRedαOx

条件电位综合了离子强度（γ）与副反应（α）的影响，类似于配位滴定中的条件稳定常数 K′。

🔑 比赛关键数据：在 1 mol⋅L−1 HCl 中，φFe3+/Fe2+⊖′=0.68 V；φCe4+/Ce3+⊖′=1.28 V。

### 1.3 氧化还原滴定曲线与突跃

化学计量点电势计算公式（对称电对 z1=z2）：

φsp=z1φ1⊖′+z2φ2⊖′z1+z2

滴定突跃范围：φ2⊖′+0.059×3z2 到 φ1⊖′−0.059×3z1

图 氧化还原滴定曲线示意图——以 Fe³⁺/Sn²⁺ 滴定为例，电位 E 随滴定分数 a 的变化。化学计量点附近电位发生突跃，突跃范围取决于两电对的条件电位差 Δφ°′。Δφ°′ ≥ 0.35 V 时突跃明显，可准确滴定（分析化学第六版 第7章）

### 1.4 氧化还原指示剂

| 指示剂类型 | 原理 | 典型实例 |
| --- | --- | --- |
| 自身指示剂 | 滴定剂或被测物本身颜色变化 | KMnO₄（紫红→无色/淡粉） |
| 专属指示剂 | 与滴定体系中某组分形成有色配合物 | 淀粉-I₂（蓝色） |
| 氧化还原指示剂 | 氧化态/还原态颜色不同，变色范围 φIn⊖′±0.059z V | 二苯胺磺酸钠、邻二氮菲-亚铁 |

选择原则：指示剂的 φIn⊖′ 应尽量接近化学计量点电势 φsp。

## 二、高锰酸钾法

### 2.1 基本原理

高锰酸钾法是利用 KMnO₄ 作为氧化剂进行滴定的方法。KMnO₄ 是强氧化剂，在不同 pH 条件下还原产物不同：

| 条件 | 半反应 | φ⊖ | 产物颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强酸性（常用） | MnO4−+8H++5e−→Mn2++4H2O | 1.51 V | Mn²⁺无色 |
| 中性/弱碱性 | MnO4−+2H2O+3e−→MnO2↓+4OH− | 0.59 V | MnO₂棕色沉淀 |
| 强碱性 | MnO4−+e−→MnO42− | 0.56 V | MnO₄²⁻绿色 |

核心原则：竞赛中仅考酸性条件下的KMnO₄滴定，产物唯一为 Mn²⁺。

### 2.2 自身指示剂原理

KMnO₄ 溶液呈紫红色，而还原产物 Mn²⁺ 在稀溶液中几乎无色。滴定过程中，KMnO₄ 被不断还原为 Mn²⁺，溶液保持无色；化学计量点后，稍过量的 KMnO₄ 使溶液呈现淡粉色（约 2×10−6 mol⋅L−1 即可观察到），指示终点到达。

淡粉色即为终点，无需另加指示剂。

### 2.3 标准溶液配制与标定

KMnO₄ 不能直接配制标准溶液，必须采用间接法：

- 称取稍过量的 KMnO₄ → 煮沸 1h → 放置 2~3 天 → 微孔玻璃漏斗过滤 → 棕色瓶暗处保存

- 基准物：Na2C2O4（草酸钠），105~110℃烘干2h

标定反应（H₂SO₄介质，酸度 0.5~1 mol/L，70~85℃）：

2MnO4−+5C2O42−+16H+→2Mn2++10CO2↑+8H2O

计量比：n(KMnO4):n(Na2C2O4)=2:5

关键条件：① 温度 70~85℃（过低反应慢，过高 H₂C₂O₄ 分解）；② 0.5~1 M H⁺；③ 最初几滴褪色慢（Mn²⁺ 自催化效应）；④ 不能用 HCl 或 HNO₃ 介质（HCl 被氧化，HNO₃ 本身是氧化剂）。

### 2.4 典型应用

| 应用 | 反应（酸性条件） | 计量关系 |
| --- | --- | --- |
| 直接滴定 Fe²⁺ | 5Fe2++MnO4−+8H+→5Fe3++Mn2++4H2O | n(Fe2+):n(KMnO4)=5:1 |
| 直接滴定 H₂O₂ | 5H2O2+2MnO4−+6H+→5O2↑+2Mn2++8H2O | n(H2O2):n(KMnO4)=5:2 |
| 直接滴定 H₂C₂O₄ | 5H2C2O4+2MnO4−+6H+→10CO2↑+2Mn2++8H2O | n(H2C2O4):n(KMnO4)=5:2 |
| 间接测定 Ca²⁺ | Ca²⁺→CaC₂O₄↓→溶解→KMnO₄滴定C₂O₄²⁻ | n(Ca2+):n(KMnO4)=5:2 |

## 三、碘量法

### 3.1 基本反应与分类

碘量法的核心反应（计量比 1:2——高亮重点！）：

I2+2S2O32−→2I−+S4O62−

| 类型 | 原理 | 适用对象 | φ 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接碘量法 | I₂ 作氧化剂，直接滴定还原性物质 | Sn2+,S2−,SO32−,As(III),VitC | φ<0.545 V |
| 间接碘量法 | I⁻ 还原氧化剂→I₂，再用 Na₂S₂O₃ 滴定 I₂ | Cu2+,Cr2O72−,MnO4−,IO3−,H2O2,ClO− | φ>0.545 V |

### 3.2 直接碘量法

- 指示剂：淀粉（与 I₂ 形成蓝色包合物，灵敏度极高）

- 条件：弱酸性或中性（碱性中 I₂ 发生歧化）

### 3.3 间接碘量法

核心流程（三步计量链）：

$$    ]

定量关系：n(氧化剂):n(I2):n(S2O32−)=a:b:2b

经典示例：测定 Cu²⁺ 时，2Cu2++4I−→2CuI↓+I2，n(Cu2+):n(Na2S2O3)=2:2=1:1

### 3.4 间接碘量法的关键条件控制

| 控制项 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| pH 控制 | 强酸中 S₂O₃²⁻ 分解（S + SO₂↑）；强碱中 I₂ 歧化 | 维持弱酸性或中性（pH ≈ 4~8） |
| I₂ 挥发损失 | I₂ 易升华，导致结果偏低 | 加过量 KI 生成 I₃⁻（I2+I−⇌I3−）；使用碘量瓶；低温操作；避免剧烈摇动 |
| I⁻ 空气氧化 | 4I−+O2+4H+→2I2+2H2O，导致结果偏高 | 避光操作；避免过强酸性；析出 I₂ 后立即滴定 |
| 淀粉加入时机 | 过早加入会包裹 I₂，形成难解离的包合物，终点滞后 | 间接碘量法在临近终点时（溶液呈浅黄色）再加入淀粉 |

🧠 记忆口诀：“间接碘量终点加，直接碘量随时加。”

### 3.5 经典应用——铜合金中铜的测定

2Cu2++4I−→2CuI↓+I2

I2+2S2O32−→2I−+S4O62−

关键操作：近终点时加入 NH₄SCN，使 CuI 转化为溶解度更小的 CuSCN，释放被吸附的 I₂：

CuI+SCN−→CuSCN↓+I−

## 四、重铬酸钾法与其他氧化还原滴定方法

### 4.1 重铬酸钾法（K₂Cr₂O₇ 法）

半反应：Cr2O72−+14H++6e−→2Cr3++7H2O，φ⊖=1.33 V

突出优点： - ✅ K₂Cr₂O₇ 易提纯（140~250℃干燥后），可直接配制标准溶液 - ✅ 溶液非常稳定，可长期保存 - ✅ 在 1 mol/L HCl 中室温下不与 Cl⁻ 作用（优于 KMnO₄ 法）

典型应用——全铁测定：

Cr2O72−+6Fe2++14H+→2Cr3++6Fe3++7H2O

操作流程：铁矿样 → 酸溶 → SnCl₂ 还原 Fe³⁺→Fe²⁺ → HgCl₂ 氧化过量 Sn²⁺ → H₃PO₄-H₂SO₄ 介质中 K₂Cr₂O₇ 滴定

H₃PO₄ 的作用：与 Fe³⁺ 生成无色 [Fe(HPO4)2]−，降低 Fe³⁺/Fe²⁺ 电势增大突跃，同时消除 Fe³⁺ 黄色对终点观察的干扰。

### 4.2 三种主要氧化还原滴定方法对比

| 对比项 | KMnO₄ 法 | K₂Cr₂O₇ 法 | 碘量法 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ⊖ | 1.51 V（强） | 1.33 V（中） | 0.545 V（弱） |
| 标准溶液配制 | 间接配制，需标定 | 直接配制 | Na₂S₂O₃ 间接配制 |
| 溶液稳定性 | 不稳定，易分解 | 非常稳定 | Na₂S₂O₃ 不稳定 |
| 指示剂 | 自身指示剂（紫红→无色） | 氧化还原指示剂（二苯胺磺酸钠等） | 专属指示剂（淀粉-I₂ 蓝色） |
| 与 Cl⁻ 关系 | 有诱导反应干扰 | 室温下不反应 | — |
| 选择性 | 差（氧化性太强） | 较好 | 好 |
| 主要应用 | Fe²⁺、H₂O₂、Ca²⁺（间接）、COD | 全铁测定、COD | Cu²⁺、漂白粉、有机物 |

### 4.3 Ce⁴⁺法与溴酸盐法（了解）

| 方法 | 半反应 | φ⊖ | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce⁴⁺ 法 | Ce4++e−→Ce3+ | 1.61 V | 氧化性强，稳定性好，可用邻二氮菲-亚铁作指示剂 |
| 溴酸盐法 | BrO3−+6H++6e−→Br−+3H2O | 1.44 V | 可测定 As(III)、Sb(III)、I⁻ 等，常与碘量法联用 |

## 五、沉淀滴定

### 5.1 沉淀滴定概述

沉淀滴定法是以沉淀反应为基础的容量分析方法。目前应用最为广泛的是以 AgNO₃ 为滴定剂的银量法（Argentometric Methods），用于测定卤素离子（Cl⁻、Br⁻、I⁻）和拟卤素离子（SCN⁻、CN⁻）等。

银量法的三种方法对比如下：

| 项目 | Mohr 法（莫尔法） | Volhard 法（佛尔哈德法） | Fajans 法（法扬司法） |
| --- | --- | --- | --- |
| 指示剂 | K₂CrO₄（铬酸钾） | 铁铵矾（Fe³⁺） | 吸附指示剂（荧光素等） |
| 滴定剂 | AgNO₃ | NH₄SCN（或 KSCN） | AgNO₃（或 NaCl） |
| 滴定方式 | 直接滴定 | 返滴定（测卤素） | 直接滴定 |
| 酸度条件 | pH 6.5~10.5（中性/弱碱） | 强酸性（0.1~1 M HNO₃） | 取决于指示剂（pH 2~10） |
| 测定对象 | Cl⁻、Br⁻、CN⁻ | Ag⁺；返滴定测 Cl⁻、Br⁻、I⁻ | Cl⁻、Br⁻、I⁻、SCN⁻ |
| 终点现象 | 白色沉淀→砖红色沉淀 | 白色沉淀→红色配合物 | 沉淀表面颜色突变 |

### 5.2 Mohr 法（莫尔法）

原理：以 K₂CrO₄ 为指示剂，用 AgNO₃ 标准溶液直接滴定 Cl⁻（或 Br⁻）。

两步沉淀反应： 1. （主反应）Ag++Cl−→AgCl↓（白色，Ksp=1.8×10−10） 2. （终点反应）2Ag++CrO42−→Ag2CrO4↓（砖红色，Ksp=1.1×10−12）

分步沉淀原理：因为 Ksp(AgCl) 很小，Ag⁺ 先与 Cl⁻ 生成白色 AgCl 沉淀；当 Cl⁻ 被完全沉淀后，稍过量的 Ag⁺ 与 CrO₄²⁻ 反应生成砖红色 Ag₂CrO₄ 沉淀，指示终点。

K₂CrO₄ 指示剂浓度：理论计算 [CrO₄²⁻] ≈ 1.1×10−2 mol/L，实际使用约 5.0×10−3 mol/L（颜色适中）。

条件限制： - 酸度控制：pH 6.5~10.5。酸性过强：CrO₄²⁻ 转化为 Cr₂O₇²⁻（2CrO42−+2H+→Cr2O72−+H2O），Ag₂CrO₄ 沉淀过晚；碱性过强：Ag⁺ 形成 AgOH/Ag₂O 沉淀。 - ❌ 干扰阴离子：PO₄³⁻、AsO₄³⁻、SO₃²⁻、C₂O₄²⁻（与 Ag⁺ 生成沉淀） - ❌ 干扰阳离子：Ba²⁺、Pb²⁺（与 CrO₄²⁻ 生成沉淀） - ❌ 有色离子 Cu²⁺、Co²⁺、Ni²⁺ 影响终点观察 - ❌ 不能有 NH₃（与 Ag⁺ 配位）

### 5.3 Volhard 法（佛尔哈德法）

原理：以 Fe³⁺（铁铵矾）为指示剂，在强酸性介质中用 NH₄SCN（或 KSCN）滴定 Ag⁺。

直接滴定 Ag⁺： 1. Ag++SCN−→AgSCN↓（白色） 2. Fe3++SCN−→[Fe(SCN)]2+（红色，终点指示）

返滴定测定 Cl⁻（重点）：

Cl−→加过量 AgNO3AgCl↓ + 剩余 Ag+→NH4SCN 滴定由剩余 Ag+推算 Cl−

操作步骤：① 加入过量 AgNO₃ 标准溶液（使 Cl⁻ 完全沉淀）→ ② 用 NH₄SCN 标准溶液滴定剩余的 Ag⁺ → ③ 终点时 Fe³⁺ 与 SCN⁻ 生成红色配合物

计算逻辑：n(Cl−)=n(AgNO3总)−n(AgNO3剩余)=cAgNO3VAgNO3−cNH4SCNVNH4SCN

🧠 记忆口诀：“总量 - 剩余量 = 反应量”——返滴定的核心账本。

为什么必须在强酸性条件下？ - 防止 Fe³⁺ 水解生成 Fe(OH)₃ 沉淀：Fe3++3H2O⇌Fe(OH)3↓+3H+ - 通常用 0.1~1 M HNO₃ 介质

Volhard 法返滴定 Cl⁻ 的特别注意事项（高频考点）：

由于 Ksp(AgSCN)=1.0×10−12<Ksp(AgCl)=1.8×10−10，终点附近会发生沉淀转化：

AgCl↓+SCN−⇌AgSCN↓+Cl−

这导致终点红色出现后又会褪去，需要不断加入 SCN⁻ 才能维持红色——使结果偏高。

解决方法： 1. 煮沸凝聚 AgCl 后过滤除去 2. 加入硝基苯或 1,2-二氯乙烷包裹 AgCl 沉淀，阻止 SCN⁻ 接触

测定 Br⁻ 和 I⁻ 时无此问题（AgBr、AgI 溶解度小于 AgSCN，不会被置换）。

### 5.4 Fajans 法（法扬司法）——了解

以吸附指示剂指示终点。化学计量点前，沉淀吸附过量 Cl⁻ 带负电，排斥指示剂阴离子；化学计量点后，沉淀吸附过量 Ag⁺ 带正电，吸附指示剂阴离子，颜色改变。

卤化银对离子的吸附能力顺序：

I−>SCN−>Br−>曙红>Cl−>荧光素

常用吸附指示剂：

| 指示剂 | 适用对象 | 适用 pH |
| --- | --- | --- |
| 荧光素 | Cl⁻ | pH 7~10 |
| 二氯荧光素 | Cl⁻ | pH 4~10 |
| 曙红 | Br⁻、I⁻、SCN⁻ | pH 2~10 |

曙红不能用于滴定 Cl⁻（Cl⁻ 吸附能力弱于曙红，终点前即被吸附，终点提前）。

### 5.5 三种沉淀滴定法终局对比表

| 对比维度 | Mohr 法 | Volhard 法 | Fajans 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原理类别 | 分步沉淀 | 返滴定+有色配合物 | 吸附指示剂 |
| 酸度优势 | 中性（不伤器皿） | 强酸（弱酸根不干扰） | 可调宽（取决于指示剂） |
| 酸度局限 | pH<6 时 CrO₄²⁻→Cr₂O₇²⁻ | 必须强酸，否则 Fe³⁺ 水解 | 阴离子型需控 pH 使指示剂电离 |
| 直接/返滴定 | 直接滴定 | 返滴定（测卤素时） | 直接滴定 |
| 主要局限 | 干扰多（许多离子干扰） | 返滴定 Cl⁻ 有沉淀转化误差 | 浓度不能太稀（>0.005 mol/L） |
| 选择性 | 较差 | 最好（强酸抑制弱酸根干扰） | 居中 |
| 对 NH₃ 耐受 | ❌ 有干扰 | ✅ 无干扰 | ✅ |

## 六、典型例题

### 例1 碘量法计量比——电子守恒推导 ⭐⭐⭐

题干：写出间接碘量法中 I₂ 与 Na₂S₂O₃ 反应的离子方程式，并用双线桥标出电子转移方向，确认计量比。

思路：先确定 I₂ 是氧化剂（I：0→-1），S₂O₃²⁻ 是还原剂（S：+2→+2.5）。

解析：

步骤1：写出反应物和产物

I2+S2O32−→I−+S4O62−

步骤2：确定化合价变化 - I：0 → -1，每个 I 得 1e⁻，I₂ 共得 2e⁻ - S：+2 → +2.5，每个 S 失 0.5e⁻，S₂O₃²⁻ 中 2 个 S 共失 1e⁻

步骤3：电子守恒配平 - 1 个 I₂ 得 2e⁻，1 个 S₂O₃²⁻ 失 1e⁻ - 需要 2 个 S₂O₃²⁻ 才能提供 2e⁻

I2+2S2O32−→2I−+S4O62−

步骤4：确认计量比

n(I2):n(Na2S2O3)=1:2

易错：学生常凭直觉记为 1:1（一个 I₂ 对一个 S₂O₃²⁻），但电子守恒要求 1:2！

答案：I2+2S2O32−=2I−+S4O62−，计量比 1:2。

### 例2 碘量法测定 KI 浓度（39届Q2改编）⭐⭐⭐

题干：准确称取 0.5000 g 工业 KI 样品，溶解后置于碘量瓶中，加入 10 mL 1 mol/L H₂SO₄ 酸化后，加入 20.00 mL 0.05000 mol/L KIO₃ 标准溶液，充分反应后生成 I₂。然后用 0.1000 mol/L Na₂S₂O₃ 标准溶液滴定至淀粉终点，消耗 14.50 mL。 已知：IO3−+5I−+6H+→3I2+3H2O 求：该工业 KI 样品中 KI 的质量分数。

思路：这是一个置换滴定 + 间接碘量法的综合题，涉及两步反应，关键是建立从 KI → Na₂S₂O₃ 的完整计量链。

解析：

步骤1：写出两步反应方程式 ① 置换反应：IO3−+5I−+6H+→3I2+3H2O ② 滴定反应：I2+2S2O32−→2I−+S4O62−

步骤2：建立完整计量链

KIO3∼3I2∼6Na2S2O3

即：n(KIO3):n(Na2S2O3)=1:6

但这里 KIO₃ 是标准溶液，与样品中 KI 反应后生成 I₂，其中生成的 I₂ 来自两个来源： - 样品中 KI 的 I⁻ 被 KIO₃ 氧化 - KIO₃ 自身的 I(+V) 也被还原为 I₂

步骤3：计算总生成的 I₂ 量与 Na₂S₂O₃ 的消耗关系 总 I₂ 消耗 Na₂S₂O₃：

n(Na2S2O3)=0.1000×14.50×10−3=1.450×10−3 mol

由计量关系 3I2∼6Na2S2O3，即 n(I2)=12n(Na2S2O3)：

n(I2)总=12×1.450×10−3=7.250×10−4 mol

步骤4：计算 KIO₃ 自身产生的 I₂ 加入的 KIO₃：n(KIO3)=0.05000×20.00×10−3=1.000×10−3 mol 由 IO3−∼3I2，KIO₃ 生成的 I₂：n(I2)KIO₃=3×1.000×10−3=3.000×10−3 mol

注意观察！KIO₃ 产生的 I₂（3.000×10−3 mol）大于总消耗的 I₂（7.250×10−4 mol）——这说明 KIO₃ 是过量的，溶液中剩余的 I⁻ 来自 KI 样品的量需要用差量法反推。

等等，这里需要重新思考——KIO₃ 与 I⁻ 的反应是：IO₃⁻ 将 I⁻ 氧化为 I₂。在这个反应中，IO₃⁻ 不仅氧化了样品中的 I⁻，自身也转化为 I₂。实际上，我们要找的是样品中 KI 的 I⁻ 消耗了多少。

重新分析计量关系：

在反应 IO3−+5I−+6H+→3I2+3H2O 中： - 1 个 IO₃⁻ 与 5 个 I⁻ 反应生成 3 个 I₂ - 即 n(样品 I⁻):n(IO3−)=5:1 - n(样品 I⁻):n(I2)=5:3

总 I₂ 来自 KIO₃ 与样品 I⁻ 的反应（即两步反应在这里耦合了）。

由总 I₂ 摩尔数 7.250×10−4 mol，和初始 KIO₃ 的摩尔数 1.000×10−3 mol，我们可以通过反应方程式列方程组。

设样品 I⁻ 为 x mol，则：

IO3−+5I−+6H+→3I2+3H2O

实际上，这个反应是一个反应，不是分步的。IO₃⁻ 与 I⁻ 之间的计量关系是固定的。

但从另一个角度看——滴定的 I₂ 等于反应生成的 I₂： - 初始 KIO₃：1.000×10−3 mol - 这些 KIO₃ 能氧化多少 I⁻？取决于样品中 I⁻ 的量。

更直接的解法——物料守恒法：

由反应 IO3−+5I−+6H+→3I2+3H2O：

总生成 I₂ 的量=3×n(反应的 KIO₃)

而 Na₂S₂O₃ 滴定的结果是总 I₂：

n(I2)总=7.250×10−4 mol

由反应计量：n(I2):n(IO3−)=3:1 所以消耗的 KIO₃ 的量：n(KIO3)消耗=13×7.250×10−4=2.417×10−4 mol

由反应计量：n(I−):n(IO3−)=5:1 所以样品中 I⁻ 的物质的量：n(I−)=5×2.417×10−4=1.208×10−3 mol

步骤5：计算 KI 的质量分数 mKI=1.208×10−3×166.0=0.2006 g

wKI=0.20060.5000×100%=40.12%

答案：wKI=40.12%。

### 例3 KMnO₄ 滴定 Fe²⁺ 计算 ⭐⭐⭐

题干：某铁矿石样品 0.2500 g 经酸溶和还原处理后，Fe³⁺ 全部转化为 Fe²⁺。用 0.02000 mol/L KMnO₄ 标准溶液滴定，消耗 26.50 mL。已知反应：

MnO4−+8H++5e−→Mn2++4H2O

Fe2+→Fe3++e−

求该铁矿石中铁的质量分数。

思路：写出总反应方程式 → 确定计量比 → 代入计算。

解析：

步骤1：写出总反应方程式

5Fe2++MnO4−+8H+→5Fe3++Mn2++4H2O

计量比：n(Fe2+):n(KMnO4)=5:1

步骤2：计算 Fe²⁺ 的物质的量

n(KMnO4)=0.02000×26.50×10−3=5.300×10−4 mol

n(Fe2+)=5×5.300×10−4=2.650×10−3 mol

步骤3：计算铁的质量分数

mFe=2.650×10−3×55.85=0.1480 g

wFe=0.14800.2500×100%=59.20%

答案：wFe=59.20%。

### 例4 Mohr 法测定 NaCl 浓度 ⭐⭐⭐

题干：取 25.00 mL 含 NaCl 的试液，以 K₂CrO₄ 为指示剂，用 0.1000 mol/L AgNO₃ 溶液滴定，消耗 22.50 mL 到达砖红色终点。求试液中 NaCl 的浓度（mol/L）。

思路：Mohr 法直接滴定的计量关系为 1:1。

解析：

步骤1：写出反应方程式

Ag++Cl−→AgCl↓

计量关系：n(AgNO3)=n(NaCl)

步骤2：计算

n(AgNO3)=0.1000×22.50×10−3=2.250×10−3 mol

c(NaCl)=2.250×10−325.00×10−3=0.09000 mol/L

步骤3：判断指示剂条件 若该溶液的 pH < 6，则 CrO₄²⁻ 会转化为 Cr₂O₇²⁻，导致 Ag₂CrO₄ 沉淀不明显，结果偏高。因此测定前应确认溶液 pH 在 6.5~10.5 之间。

答案：c(NaCl)=0.09000 mol/L。

### 例5 Volhard 法返滴定测定 Cl⁻（含误差分析）⭐⭐⭐⭐

题干：用 Volhard 法测定某 NaCl 试液中的 Cl⁻ 含量。取 20.00 mL 试液，加入 30.00 mL 0.1000 mol/L AgNO₃ 标准溶液（过量），待沉淀完全后用 0.08000 mol/L NH₄SCN 标准溶液滴定剩余的 Ag⁺，消耗 12.50 mL 到达红色终点。 (1) 求试液中 Cl⁻ 的浓度。 (2) 若在滴定剩余 Ag⁺ 前未过滤除去 AgCl 沉淀，结果会偏高还是偏低？为什么？

思路：返滴定核心是”总量 - 剩余量 = 反应量”。

解析：

(1) 计算 Cl⁻ 浓度

总 Ag⁺ 加入量：

n(Ag+)总=0.1000×30.00×10−3=3.000×10−3 mol

剩余 Ag⁺ 的量（被 NH₄SCN 滴定的部分）：

n(Ag+)剩余=0.08000×12.50×10−3=1.000×10−3 mol

与 Cl⁻ 反应的 Ag⁺：

n(Ag+)反应=n(Ag+)总−n(Ag+)剩余=3.000×10−3−1.000×10−3=2.000×10−3 mol

Cl⁻ 浓度：

c(Cl−)=2.000×10−320.00×10−3=0.1000 mol/L

(2) 误差分析

若未过滤除去 AgCl 沉淀，结果会偏高。

原因：Ksp(AgSCN)=1.0×10−12<Ksp(AgCl)=1.8×10−10，终点附近 NH₄SCN 会置换 AgCl 中的 Cl⁻：

AgCl↓+SCN−⇌AgSCN↓+Cl−

这导致滴定的 SCN⁻ 一部分用于置换 AgCl 而非滴定剩余 Ag⁺，使消耗的 NH₄SCN 体积比理论值大，计算出的剩余 Ag⁺ 偏高，从而反应掉的 Ag⁺ 偏低——Cl⁻ 浓度偏低（负误差）。

此处是高频易错点：误差方向取决于具体的测量逻辑——在 Volhard 法返滴定 Cl⁻ 中，沉淀转化使 SCN⁻ 用量偏大 → 计算剩余 Ag⁺ 偏大 → Cl⁻ 结果偏低（负误差）。

答案：c(Cl−)=0.1000 mol/L；若未过滤除去 AgCl 沉淀，Cl⁻ 结果偏低（负误差）。

## 七、常见误区

### 误区1：I₂ 与 Na₂S₂O₃ 的计量比记成 1:1

- 表现：学生凭直觉认为一个 I₂ 分子对一个 S₂O₃²⁻ 分子。

- 纠正：通过电子守恒推导——I₂ 得 2e⁻，每个 S₂O₃²⁻ 失 1e⁻（S 从 +2→+2.5），因此需要 2 个 S₂O₃²⁻。

- 记忆法：“碘遇硫代，一比二来”。

### 误区2：混淆 KMnO₄ 法和碘量法的酸度条件

- 表现：认为 KMnO₄ 可以在任何条件下滴定；间接碘量法也可以强酸性操作。

- 纠正：KMnO₄ 滴定必须在强酸性（H₂SO₄介质）进行，否则产物不唯一（有 MnO₂ 沉淀）；间接碘量法必须在弱酸性或中性进行，强酸性下 S₂O₃²⁻ 分解。

- 对比：KMnO₄ 法——要强酸；碘量法——防强酸。

### 误区3：Mohr 法和 Volhard 法的酸度条件混为一谈

- 表现：用 Mohr 法在中性条件下测 Cl⁻，却误以为 Volhard 法也在中性或碱性条件下操作。

- 纠正：Mohr 法中 CrO₄²⁻ 在酸性条件下转化为 Cr₂O₇²⁻，故必须 pH 6.5~10.5；Volhard 法中 Fe³⁺ 在近中性会水解，故必须强酸性（0.1~1 M HNO₃）。

- 记忆法：“Mohr 中性直接滴，Volhard 强酸返滴”。

### 误区4：混淆 Volhard 法返滴定 Cl⁻ 中沉淀转化的误差方向

- 表现：认为沉淀转化使 Cl⁻ 结果偏高（或判断方向错误）。

- 纠正：沉淀转化使 SCN⁻ 不仅滴定剩余 Ag⁺ 还置换 AgCl，SCN⁻ 消耗体积偏大 → 计算剩余 Ag⁺ 偏大 → Cl⁻ 计算结果偏低（负误差）。

- 解决方法：过滤除去 AgCl 或加硝基苯包裹。

### 误区5：KMnO₄ 标定中忘记温度控制

- 表现：认为室温下直接用 Na₂C₂O₄ 标定 KMnO₄。

- 纠正：室温下 MnO₄⁻ 与 C₂O₄²⁻ 反应极慢，必须加热至 70~85℃，且最初几滴 Mn²⁺ 自催化后才能加速。

- 记忆法：“七十度以上，草酸才被高锰酸氧化”。

### 误区6：返滴定计算时直接用消耗体积对应待测物

- 表现：将 Volhard 法返滴定中 NH₄SCN 的消耗体积直接与 Cl⁻ 建立关系，忽略”总量 - 剩余量”的中间步骤。

- 纠正：牢记”总量 − 剩余量 = 反应量”的返滴定账本法。

## 八、方法总结

### 8.1 氧化还原滴定方法选择决策树

待测物是什么类型？
├── 还原性物质（Fe²⁺、H₂O₂、C₂O₄²⁻等）→ KMnO₄ 法（强酸性，自指示剂）
│   └── 需避免 Cl⁻ 干扰 → 改用 K₂Cr₂O₇ 法或 Ce⁴⁺ 法
├── 氧化性物质（Cu²⁺、Cr₂O₇²⁻、MnO₄⁻等）→ 间接碘量法
│   （弱酸性，淀粉指示剂终点加）
└── 还原性弱还原剂（Sn²⁺、S²⁻、As(III)等）→ 直接碘量法
    （中性/弱酸性，淀粉指示剂随时加）

### 8.2 沉淀滴定方法选择决策树

测定卤素离子
├── Cl⁻ 且无干扰 → Mohr 法（中性，K₂CrO₄ 指示剂）
│   └── 有干扰（PO₄³⁻、有色离子等）→ Volhard 法返滴定
├── Br⁻ / I⁻ → Volhard 法返滴定（强酸性，Fe³⁺ 指示剂）
└── 低浓度 Cl⁻ → Fajans 法（选合适吸附指示剂）
    └── Cl⁻ 浓度 > 0.005 mol/L

测定 Ag⁺
└── Volhard 法直接滴定（强酸性，Fe³⁺ 指示剂）

### 8.3 滴定分析通用解题框架

- 写出配平的化学反应方程式（氧化还原反应先配电子）

- 确定物质的量计量关系（核心：谁和谁比）

- 代入已知数据列式计算（cV=n 关系式）

- 注意单位统一（mL 换算为 L，或直接用 mmol）

- 最后检查有效数字

## 九、核心速查卡

| 方法 | 关键条件 | 指示剂 | 终点颜色 | 核心计量比 | 主要误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMnO₄ 法 | 强酸性（H₂SO₄） | 自身指示剂 | 无色→淡粉 | Fe²⁺:MnO₄⁻ = 5:1 | Cl⁻ 诱导氧化、温度不适 |
| 直接碘量法 | 中性/弱酸性 | 淀粉 | 无色→蓝色 | I₂:S₂O₃²⁻ = 1:2 | I₂ 挥发 |
| 间接碘量法 | 弱酸性/中性 | 淀粉（终点加） | 蓝色→无色 | 见计量链 | I₂ 挥发、I⁻ 氧化、淀粉加早 |
| K₂Cr₂O₇ 法 | 酸性（HCl 也可） | 二苯胺磺酸钠 | 绿→紫 | Cr₂O₇²⁻:Fe²⁺ = 1:6 | — |
| Mohr 法 | pH 6.5~10.5 | K₂CrO₄ | 白色→砖红色 | Ag⁺:Cl⁻ = 1:1 | CrO₄²⁻ 酸度影响、干扰离子 |
| Volhard 法 | 强酸性（HNO₃） | Fe³⁺（铁铵矾） | 白色→红色 | 见返滴定公式 | 沉淀转化（Cl⁻） |
| Fajans 法 | 取决于指示剂 | 吸附指示剂 | 沉淀表面变色 | Ag⁺:X⁻ = 1:1 | 浓度太稀、指示剂选错 |

## 十、练习题

### 10.1 基础巩固（⭐⭐）

1. 判断下列物质能用直接碘量法还是间接碘量法测定，并说明原因： (a) Sn²⁺　(b) Cu²⁺　(c) MnO₄⁻　(d) H₂O₂

2. 解释为什么 KMnO₄ 滴定 Fe²⁺ 必须在酸性条件下进行，写出中性条件下可能发生的反应。

3. 写出 Mohr 法测定 Cl⁻ 的两步反应方程式，并解释为什么先产生白色沉淀、后产生砖红色沉淀。

### 10.2 提高训练（⭐⭐⭐）

4. 某 KMnO₄ 标准溶液的浓度为 0.02000 mol/L。若用它滴定 25.00 mL 0.1000 mol/L Fe²⁺ 溶液，计算所需 KMnO₄ 的体积（单位：mL）。

5. 用 Mohr 法测定自来水中的 Cl⁻ 含量：取 100.00 mL 水样，以 K₂CrO₄ 为指示剂，用 0.01000 mol/L AgNO₃ 滴定，消耗 15.60 mL 到达砖红色终点。计算自来水中 Cl⁻ 的质量浓度（单位：mg/L，MCl=35.45 g/mol）。

6. 间接碘量法测定 Cu²⁺：称取铜合金样品 0.5000 g，经处理后用间接碘量法测定，用去 0.1000 mol/L Na₂S₂O₃ 标准溶液 24.50 mL。已知反应：2Cu2++4I−→2CuI↓+I2，I2+2S2O32−→2I−+S4O62−，求铜合金中 Cu 的质量分数（MCu=63.55 g/mol）。

### 10.3 挑战（⭐⭐⭐⭐）

7. 用 Volhard 法测定某可溶性氯化物中 Cl⁻ 的质量分数。称取样品 0.3000 g，溶于水后加入 40.00 mL 0.1000 mol/L AgNO₃ 标准溶液，用水定容至 100.0 mL。取上层清液（或过滤后的滤液）25.00 mL，用 0.08000 mol/L NH₄SCN 标准溶液滴定剩余 Ag⁺，消耗 10.00 mL 到达 Fe³⁺ 指示终点。求样品中 Cl⁻ 的质量分数（MCl=35.45 g/mol）。（提示：注意分取比！）

## 十一、参考答案与提示

1. (a) 直接碘量法（Sn²⁺ 为还原剂）；(b) 间接碘量法（Cu²⁺ 氧化 I⁻ 生成 I₂）；(c) 间接碘量法（MnO₄⁻ 氧化 I⁻ 生成 I₂）；(d) 间接碘量法（H₂O₂ 氧化 I⁻ 生成 I₂）

2. 酸性条件下 MnO₄⁻ 才还原为 Mn²⁺（无色，φ⊖=1.51 V）；中性条件下生成 MnO₂ 棕色沉淀（φ⊖=0.59 V），干扰终点观察且使计量关系不确定。

3. 主反应：Ag++Cl−→AgCl↓（白色，Ksp=1.8×10−10）；终点反应：2Ag++CrO42−→Ag2CrO4↓（砖红色，Ksp=1.1×10−12）。计算化学计量点时 [Cl⁻] = Ksp(AgCl) = 1.34×10−5 mol/L，此时需要 [Ag⁺] = Ksp(Ag2CrO4)/[CrO42−]，只有当 Ag⁺ 稍过量时才达到 Ag₂CrO₄ 的 Ksp。

4. n(Fe2+)=0.1000×25.00/1000=2.500×10−3 mol；n(KMnO4)=n(Fe2+)/5=5.000×10−4 mol；V(KMnO4)=5.000×10−4/0.02000×1000=25.00 mL。

5. n(AgNO3)=0.01000×15.60/1000=1.560×10−4 mol = n(Cl−)；m(Cl−)=1.560×10−4×35.45=5.530×10−3 g = 5.530 mg；质量浓度 = 5.530/100.00×1000=55.30 mg/L。

6. n(Na2S2O3)=0.1000×24.50/1000=2.450×10−3 mol；由计量链 2Cu2+∼I2∼2Na2S2O3，n(Cu)=n(Na2S2O3)=2.450×10−3 mol；mCu=2.450×10−3×63.55=0.1557 g；wCu=0.1557/0.5000×100%=31.14%。

7. 总 Ag⁺ 加入量：n总(Ag+)=0.1000×40.00/1000=4.000×10−3 mol。分取 25.00/100.0 = 1/4，滤液中剩余 Ag⁺：25.00 mL 滤液消耗 NH₄SCN 10.00 mL → n滤液(Ag+剩余)=0.08000×10.00/1000×(100.0/25.00)=3.200×10−4×4=1.280×10−3 mol。与 Cl⁻ 反应的 Ag⁺：n(Ag+反应)=4.000×10−3−1.280×10−3=2.720×10−3 mol = n(Cl−)。mCl−=2.720×10−3×35.45=0.09642 g；wCl=0.09642/0.3000×100%=32.14%。